## Tāme
Pasūtītājs |  | Ludzas novada pašvaldība
Būvdarbu apjomi Nr. 1
Sastādīta 24.2.2010.
Darba nosaukums |  | Vispārbūvniecības darbi
Būves nosaukums |  | Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru
Darbu veikšanas objekts |  | Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru
Objekta adrese |  | Rundēni, Rundēnu pag.,Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 28-23-09
Sastādīta 2010.g. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (Ls) | Kopā (Ls) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Sienas , starpsienas
1.1. | 1.101 | Ķieģeļu sienu un starpsienu nojaukšana | m3 | 42
1.2. | 4.111 | Aizmūrēt ailas ar silikat ķieģeliem M100 uz javas M50 | m3 | 5.5
1.3. | 5.101 | Ķieģeļu starpsienu mūrēšana | m2 | 323
1.4. | 5.402 | Rīģipša starpsienu izbūve 125mm pa metāla karkasu ar divu kārtu rīģipsa plātņu apdari no abām pusēm, ar akmens vates aizpildījumu 50mm | m2 | 650
1.5. | 5.401 | Durvju ailu augšdaļu aizdare ar KNAUF sistēmu 100mm biez. pa metāla karkasu ar rīģipsa plātņu apdari no abām pusēm, ar akmens vates aizpildījumu 50mm | m2 | 18
1.6. | 4.12 | Metāla ailu pārsedžu izbūve esošajās sienās | t | 0.85
1.7. | 4.121 | Metāla siju apbetonēšana pa metāla sietu | m | 70
1.8. | 1.101 | Ailu kalšana ķieģeļu sienās | m3 | 19
1.9. |  | Izkalt (izgriezt) pārsegumu kāpņu iebūvei | m2 | 18.6
1.10. |  | Dzelsbetona pārsedžu 9PB-16-1 montāža | gab | 3
1.11. |  | Dzelsbetona pārsedžu 8PB-13-1 montāža | gab | 24
2. |  | Lifta šahta
2.1. | 1.106 | Izkalt betona grīdu lifta šahtas bedres vietā | m3 | 1.8
2.2. | 2.305 | Būvbedres rakšana ar roku darbu lifta šahtas vietā | m3 | 11.3
2.3. | 3.101 | Blietēto šķembu pamatnes izbūve lifta šahtas pamatnei 100mm biez. | m3 | 0.9
2.4. | 3.119 | Monolitās betona pamata plātnes un sienu betonēšana 300mm ar betonu B20 ar veidņu izbūvi | m3 | 3.68
2.5. | 3.118 | Pamatu plātnes un sienu stiegrošana | t | 0.22
2.6. | 3.202 | Lifta šahtas bedres grīdas un sienu hidroizolācija ar Hidrostop HL--100 ( vai analogu) | m2 | 11
2.7. | 3.201 | Pamatu horizontālā hidroizolācija ar 2kārtām ruberoida pa bituma mastiku | m2 | 3.5
2.8. | 4.111 | Sienu mūrēšana no pilniem silikat ķieģeliem M20 uz javas M50 ar šahtas iekšējo virsmu izšuvošnu | m3 | 18.5
2.9. | 3.116 | Monolitā betona B22,5 joslu iebūve ieliekamo detaļu stiprināšanai kopā ķieģeļu sienu mūrēšanu | m3 | 1.3
2.10. | 3.116 | Monolitā betona B22,5 pārsedžu iebūve kopā ar ķieģeļu sienu mūrēšanu | m3 | 0.5
2.11. | 6.21 | Monolītā dzelzsbetona pārseguma betonēšana ar betonu B20 | m3 | 0.75
2.12. |  | Pārseguma stiegrošana | t | 0.03
2.13. | 6.211 | Metāla siju iebūve pārsegumā | t | 0.07
2.14. | 9.71 | Tvaika izolācijas ieklāšana jumta konstrukcijā | m2 | 5
2.15. | 9.705 | Pārseguma siltumizolācijas ierīkošana no blīvām akmens vates plātnēm 250mm biez. | m2 | 4.65
2.16. | 9.706 | Pretvēja plēves ieklāšana | m2 | 5
2.17. |  | Lifta šahtas iekšējo sienu krāsošana ar alkida krāsu(pretputekļu krāsojums) | m2 | 65
2.18. |  | Cinkotās ,spirālveida, gaisa vada caurules D=200mm iebūve pārsegumā lifta šahtas ventilācijai | m | 1.5
2.19. |  | Gaisa vada jumtiņa Amalva AHI-200 montāža | gab | 1
2.20. | 27.1 | Lifta kabīnes ar celtspēju 675kg, 3 pieturas, kabīnes apdare-krāsoti metāla paneļi, šahtas durvis- gruntēta tērauda EI60 visos stāvos- piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā | kompl | 1
3. |  | Logi
3.1. | 02-līgum. cena | Logu bloku ar palodzēm demontāža | m2 | 188.11
3.2. | 10.102 | PVC konstrukcijas 5 kameru paķetstiklojuma daļēji veramo un atgāžamo logu bloka daļu,ārpusē baltā krāsa RAL9001, iekšpusē - baltā krāsa- RAL 9001 , ar stikla pakešu siltumcaurlaidības koef. U < 1,1w/m2k,ar logu rāmju siltumcaurlaidības koef.<1,7W/m2k , | m2 | 188.11
3.3. | 10.11 | Iekšējo PVC palodžu ar platumu 450mm uzstādīšana | m | 88
3.4. |  | Logu iekšējo ailu malu b=400mm apdare ar mitrumizturīgo rīģipsu ar apdares un stūra līstes pielikšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu un krāsošanu ar berzes un mitrumizturīgo ūdensemulsijas krāsu | m | 510
3.5. | 13.2.106 | Ārējo palodžu izbūve no krāsotiem RUUKKI specelementiem 250mm platumā | m | 88
3.6. | 9.507 | Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI elementiem iebūve | m | 131
3.7. | 02-000 | Nojaukt ūdens teknes un ūdens noteces caurules | m | 195
6.3. | 02-000 | Nojaukt logu palodzes | m | 88
4. |  | Durvis
4.1. | 10.211 | Durvju bloku demontāža | m2 | 225
4.2. | 10.202 | Ārējā vienviru siltinātā koka durvju bloka iebūve ,nokomplektētu ar atvērto durvju fiksatoru, rokturie eņģēm, slēdzeni | m2 | 3.17
4.3. | 10.201 | Alumīnija konstrukcijas divviru ārējo durvju bloku iebūve ar triecienizturīgo paķetstiklojumu, ar virsgaismu 60 cm augstumā,, montāža ar rokturiem, eņgēm, slēdzeni,automatisko durvju aizverēju, atvērto durvju fiksatoru ,rūpniecisko pulverkrāsojumu. | m2 | 4.59
4.4. | 10.201 | Alumīnija konstrukcijas divviru ārējo durvju bloku iebūve ar triecienizturīgo paķetstiklojumu, ar virsgaismu 47 cm augstumā,, montāža ar rokturiem, eņgēm, slēdzeni,automatisko durvju aizverēju, atvērto durvju fiksatoru ,rūpniecisko pulverkrāsojumu. | m2 | 4.63
4.5. | 10.201 | Alumīnija konstrukcijas divviru ārējo durvju bloku iebūve ar triecienizturīgo paķetstiklojumu, ar virsgaismu 60 cm augstumā,, montāža ar rokturiem, eņgēm, slēdzeni,automatisko durvju aizverēju, atvērt,rūpniecisko pulverkrāsojumu. | m2 | 3.51
4.6. | 10.202 | Iekšējo vienviru koka durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni baltā tonī, cokolstāvā -gaiši pelēks | m2 | 159
4.7. | 10.202 | Iekšējo vienviru koka durvju bloku iebūve ar triecienizturīgo stiklojumu, aprīkotu ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni baltā tonī | m2 | 3.99
4.8. | 10.202 | Iekšējo divviru koka durvju bloku iebūve ar triecienizturīgo stiklojumu, aprīkotu ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni baltā tonī | m2 | 1.89
4.9. | 10.209 | Iekšējo EI-45 ugunsdrošo tērauda vienviru durvju bloku, aprīkotu ar piedurlīstēm,automatisko durvju aizverēju, atvērto durvju fiksatoru,eņģēm, rokturi un slēdzeni, gaišpelēkā iebūve. Hermetizācijai pielietot ugunsdrošās putas. | m2 | 14.19
4.10. | 10.209 | Iekšējo EI-45 ugunsdrošo tērauda divviru durvju bloku, aprīkotu ar piedurlīstēm,automatisko durvju aizverēju, atvērto durvju fiksatoru,eņģēm, rokturi un slēdzeni, iebūve. Hermetizācijai pielietot ugunsdrošās putas. | m2 | 20.37
4.11. | 10.202 | Iekšējo masīvkoka divviru koka durvju bloka 1,80x3,00(h) baltā tonī iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni, | m2 | 5.4
4.12. | 10.22 | Alumīnija profila konstrukcijas daļēji veramās stiklotās vējtvera sienas ar triecienizturīgo stiklojumu , ar iebūvētām divviru durvīm 1700x2100 | m2 | 4.5
5. |  | Evakuācijas kāpnes
5.1. |  | Kāpņu metāla siju, pasiju montāža | t | 1.26
5.2. |  | Kāpņu nesošo metāla konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošo aizsargkrāsu REI-60 | m2 | 20
5.3. |  | Kāpņu laukumu betonēšana ar smalkgraudaino betonu B20 | m3 | 1.4
5.4. |  | Kāpņu laukumu stiegrošana | t | 0.1
5.5. |  | Kāpņu laukumu virskārtas 30mm biez izveidošana no smalkgraudainā betona B25 uz granita šķembām ar virsmas slīpēšanu | m2 | 14
5.6. |  | Dzelzsbetona pakāpienu PK-1 1,22X0,295x0,176 (SIA Pamats vai analogs) montāža | gab | 22
5.7. |  | Dzelzsbetona pakāpienu PK-2 1,22X0,295 x0,196 (SIA Pamats vai analogs) montāža | gab | 16
5.8. |  | Kāpņu margu metāla konstrukcijas (analoģiskās esošām kāpnēm) ar lenteri izgatavošana piestiprināšana ( vidējais metāla konstrukciju 1m svars 35,04kg) | m | 12.5
5.9. |  | Margu metāla konstrukciju gruntēšana un krāsošana ar antikorozijas krāsu | m2 | 12.5
7. |  | Bēņiņu renovācija
7.1. |  | Bēņiņu notīrīšana no gružiem | m2 | 470
7.2. |  | Izdedžu siltumizolāsijas novākšana no bēniņiem | m3 | 70
7.3. | 9.71 | Tvaika izolācijas ieklāšana jumta konstrukcijā | m2 | 470
7.4. | 9.701 | Bēniņu siltināšana ar akmens vates paklājiem 200mm | m2 | 470
7.5. | 9.706 | Pretvēja plēves ieklāšana | m2 | 470
7.6. |  | Jumta koka konstrukcijas krāsošana ar ugunsdrošo krāsu | m2 | 750
7.7. |  | Ugunsdrošās lūkas EI45 1,80x1,0m iebūve bēniņu pārsegumā | gab | 1
7.8. |  | Vertikālo metāla kāpņu izbūve pie lūkai | m | 3.6
8. |  | Grīdas
8.1. |  | Esošo grīdu demontāža
8.1.1. | 02-līgumc. | Esošās grīdas konstrukcijas nojaukšana ( grīdas pa grunti) nojaukšana | m3 | 39
8.1.2. | 02-10471 | Griestu apmetuma pa koka skaliņiem nojaukšana | m2 | 768
8.1.3. | 02-līgumc. | Melno griestu un brusiņu pie sijām nojaukšana | m2 | 768
8.1.4. | 02-000 | Izdedžu siltinātāja nojaukšana un izvākšana no telpām | m3 | 82
8.2. |  | Gīdas 1.tips; 4. tips
8.2.1. | 03-000 | Blietētās rupjās smilts pamatnes izbūve grīdām 10cm biez. | m3 | 5.82
8.2.2. | 03-000 | Šķembu pamatnes izbūve grīdām 60mm | m3 | 3.5
8.2.3. | 05-3000 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona C 9/12 ar stiegrojuma sietu 6Bp-1-150X150 80mm biezumā | m2 | 58.2
8.2.4. | 13.-0023 | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm Tenapor Termo FS (vai analogām) 50mm biez | m2 | 58.2
8.2.5. | 05-3000 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no smalkgraudainā betona C 16/20 ar stiegrojuma sietu 4Bp-1-200x200 40mm biezumā | m2 | 58.2
8.2.6. | 10-10900 | Neslīdošo, akmens masas flīžu segums uz līmjavas ar grīdlīstu veidošanu | m2 | 58.2
8.3. |  | Grīdas 2.tips
8.3.1. | 03-000 | Blietētās rupjās smilts pamatnes izbūve grīdām 10cm biez. | m3 | 6.55
8.3.2. | 03-000 | Šķembu pamatnes izbūve grīdām 60mm | m3 | 3.93
8.3.3. | 05-3000 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona C 9/12 ar stiegrojuma sietu 6Bp-1-150X150 80mm biezumā | m2 | 65.5
8.3.4. | 8.511 | Grīdas polietilena plēves ieklāšana -1 kārta | m2 | 65.5
8.3.5. | 13.-0023 | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm Tenapor Termo FS (vai analogām) 50mm biez | m2 | 65.5
8.3.6. | 05-3000 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no smalkgraudainā betona C 16/20 ar stiegrojuma sietu 4Bp-1-200x200 40mm biezumā | m2 | 65.5
8.3.7. | 05-000 | Betona virsmu gruntēšana ar MIRA 4120 SEALER ( vai analogo) | m2 | 65.5
8.3.8. |  | Grīdas uzziežamā hidroizolācija ar MIRA 4400 MULTICOAT (vai analogu) sastāvu | m2 | 65.5
8.3.9. | 10-10900 | Neslīdošo, akmens masas flīžu segums uz mitrumizturīgās līmjavas ar gr | m2 | 65.5
8.4. |  | Grīdas 3.tips
8.4.1. |  | Esošās grīdas remonts ar smalkgraudaino betonu | m2 | 63.6
8.4.2. |  | Grīdas izlīdzināšana ar cementa -smilšu javu M200 40 mm biez. | m2 | 63.6
8.5. |  | Grīdas 5.tips
8.5.1. |  | Esošās dēļu grīdas un gulšņu bojāto vietu remonts un jaunu antiseptētu zāģmateriālu iebūve | m2 | 15
8.5.2. |  | Mitrumizturīgās OSB plātnes Durelis Populair ( vai analogās) 12mm biez ieklāšana pa esošo dēļu grīdu | m2 | 114.6
8.5.3. | 8.421 | Nodilumiztūrīgā 34.klases homoģēnā linoleja 2,0mm ( Tarkett Optima vai analogs) grīdas segums uz līmes kārtas ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 114.6
8.6. |  | Grīdas 6.tips
8.6.1. |  | Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu M200 20 mm biez. | m2 | 63.6
8.6.2. | 05-000 | Betona virsmu gruntēšana ar MIRA 4120 SEALER ( vai analogo) | m2 | 63.6
8.6.3. |  | Grīdas uzziežamā hidroizolācija ar MIRA 4400 MULTICOAT (vai analogu) sastāvu | m2 | 63.6
8.6.4. | 10-10900 | Neslīdošo, akmens masas flīžu segums uz līmjavas ar grīdlīstu izveidošanu | m2 | 63.6
8.7. |  | Grīdas 7.tips
8.7.1. |  | Esošās dēļu grīdas un gulšņu bojāto vietu remonts un jaunu antiseptētu zāģmateriālu iebūve | m2 | 15
8.7.2. |  | Mitrumizturīgās OSB plātnes Durelis Populair ( vai analogās) 12mm biez ieklāšana pa esošo dēļu grīdu | m2 | 84.2
8.7.3. | 8.421 | Nodilumiztūrīgā 34.klases homoģēnā linoleja 2,0mm ( Tarkett Optima vai analogs) grīdas segums uz līmes kārtas ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 84.2
8.8. |  | Grīdas 8.tips
8.8.1. |  | Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu M200 20 mm biez. | m2 | 63.6
8.8.2. | 10-10900 | Neslīdošo, akmens masas flīžu segums uz līmjavas ar grīdlīstu veidošanu | m2 | 5
8.9. |  | Grīdas 9.tips; 11. tips
8.9.1. |  | Esošās dēļu grīdas un koka siju bojāto vietu remonts un jaunu antiseptētu zāģmateriālu iebūve | m2 | 100
8.9.2. |  | Esošo pārsegumu koka siju un grīdas dēļu apakšas noklāšana ar antiseptiskiem šķīdumiem | m2 | 820
8.9.3. |  | Esošo pārsegumu koka siju un grīdas dēļu apakšas noklāšana ar ugunsdrošo krāsu | m2 | 920
8.9.4. | 9.202 | Retināta latojuma izbūve no latām 50x32 ar soli 400mm pa pārseguma siju apakšu | m2 | 709
8.9.5. | 9.705 | Pārseguma skaņas izolācijas ierīkošana no blīvām akmens vates plātnēm 100mm biez. | m2 | 700
8.9.6. |  | Mitrumizturīgās OSB plātnes Durelis Populair ( vai analogās) 12mm biez ieklāšana pa esošo dēļu grīdu | m2 | 709
8.9.7. | 8.421 | Nodilumiztūrīgā 34.klases homoģēnā linoleja 2,0mm ( Tarkett Optima vai analogs) grīdas segums uz līmes kārtas ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 709
8.9.8. |  | Griestu apdare ar 2 kārtām ugunsdrošā rīģipsa 2x12,5mm loksnēm | m2 | 709
8.10. |  | Grīdas 10.tips
8.10.1. |  | Esošo koka siju bojāto vietu remonts un jaunu antiseptētu zāģmateriālu iebūve | m2 | 7
8.10.2. |  | Esošo pārsegumu koka siju un grīdas dēļu apakšas noklāšana ar antiseptiskiem šķīdumiem | m2 | 52
8.10.3. |  | Esošo pārsegumu koka siju un grīdas dēļu apakšas noklāšana ar ugunsdrošo krāsu | m2 | 59
8.10.4. | 9.202 | Retināta latojuma izbūve no latām 50x32 ar soli 400mm pa pārseguma siju apakšu | m2 | 45.3
8.10.5. | 9.705 | Pārseguma skaņas izolācijas ierīkošana no blīvām akmens vates plātnēm 100mm biez. | m2 | 45.3
8.10.6. |  | LEWWIS ( vai analogās) profilētās metāla loksnes ieklāšana pa esošām koka sijām | m2 | 45.3
8.10.7. | 05-3000 | Smalkgraudainā betona C 20/25 kārtas 50mm biezumā izbūve | m2 | 45.3
8.10.8. | 05-000 | Betona virsmu gruntēšana ar MIRA 4120 SEALER ( vai analogo) | m2 | 45.3
8.10.9. |  | Grīdas uzziežamā hidroizolācija ar MIRA 4400 MULTICOAT (vai analogu) sastāvu | m2 | 45.3
8.10.10. | 10-10900 | Neslīdošo, akmens masas flīžu segums uz līmjavas ar grīdlīstu veidošanu | m2 | 45.3
9. |  | Apdares darbi
9.1. |  | Pagrabstāva telpu apdare
9.1.1. | 13.1.105 | Iekšējo sienu un starpsienu apmetums ar virsmu gruntēšanu | m2 | 373
9.1.2. | 13.1.201 | Griestu apdares virsmu vecā krāsojuma notīrīšana , virsmu gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 228
9.1.3. | 13.1.201 | Griesru krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu | m2 | 228
9.1.4. | 13.1.108 | Esošo sienu virsmu vecās apdares nojaukšana, izlīdzināšana,gruntēšana špaktelēšana | m2 | 351
9.1.5. | 13.1.221 | Sienu virsmu gruntēšana ,krāsošana ar tonētu mitrumizturīgo un nodilumizturīgo interjera ūdensemulsijas krāsu | m2 | 725
9.1.6. | 13.1.108 | Sienu virsmu esošās apdares nojaukšana, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana | m2 | 73
9.1.7. | 13.1.301 | Iekšējo sienu gruntēšana un apdare ar ķeramikas flīzēm pa flīžu līmi | m2 | 73
9.2. |  | 1.stāva telpu apdare
9.2.1. | 13.1.206 | Rīģipša griestu virsmas špaktelēšana, gruntēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 474
9.2.2. | 13.1.201 | Kāpņu griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un ūdens dispersijas krāsojums | m2 | 20
9.2.3. | 13.1.207 | Griestu krāsošana ar ūdens dispersaijas krāsām | m2 | 474
9.2.4. | 13.1.105 | Iekšējo sienu un starpsienu apmetums ar virsmu gruntēšanu | m2 | 88
9.2.5. | 13.1.108 | Esošo sienu virsmu vecās apdares nojaukšana, izlīdzināšana,gruntēšana špaktelēšana | m2 | 1153
9.2.6. | 13.1.221 | Sienu virsmu gruntēšana ,krāsošana ar tonētu mitrumizturīgo un nodilumizturīgo interjera ūdensemulsijas krāsu | m2 | 1233
9.2.7. | 13.1.108 | Sienu virsmu esošās apdares nojaukšana, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana | m2 | 159
9.2.8. | 13.1.301 | Iekšējo sienu gruntēšana un apdare ar ķeramikas flīzēm pa flīžu līmi | m2 | 159
9.3. |  | 2.stāva telpu apdare
9.3.1. | 13.1.206 | Rīģipša griestu virsmas špaktelēšana, gruntēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 436
9.3.2. | 13.1.201 | Kāpņu griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un ūdens dispersijas krāsojums | m2 | 20
9.3.3. | 13.1.207 | Griestu krāsošana ar ūdens dispersaijas krāsām | m2 | 436
9.3.4. | 13.1.108 | Esošo sienu virsmu vecās apdares nojaukšana, izlīdzināšana,gruntēšana špaktelēšana | m2 | 1343
9.3.5. | 13.1.221 | Sienu virsmu gruntēšana ,krāsošana ar tonētu mitrumizturīgo un nodilumizturīgo interjera ūdensemulsijas krāsu | m2 | 1343
9.3.6. | 13.1.108 | Sienu virsmu esošās apdares nojaukšana, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana | m2 | 50.1
9.3.7. | 13.1.301 | Iekšējo sienu gruntēšana un apdare ar ķeramikas flīzēm pa flīžu līmi | m2 | 50.1
9.4. |  | 3.stāva apdare
9.4.1. |  | Inventāro sastatņu montāža un demontāža | 100m2 | 1.3
9.4.2. | 13.1.201 | Esošo griestu apdares virsmu vecā krāsojuma notīrīšana , virsmu gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 445
9.4.3. | 13.1.201 | Griesru krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu | m2 | 445
9.4.4. | 13.1.108 | Sienu virsmas vecā krāsojuma nojaukšana, špaktelēšana, gruntēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 1032
9.4.5. | 13.1.221 | Sienu gruntēšana un krāsošana ar tonētu interjera mitrumizturīgo , nodilumizturīgo ūdensemulsijas krāsu | m2 | 1032
9.4.6. | 13.1.108 | Sienu virsmu esošās apdares nojaukšana, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana | m2 | 50.2
9.4.7. | 13.1.301 | Iekšējo sienu gruntēšana un apdare ar ķeramikas flīzēm pa flīžu līmi | m2 | 50.2
10. |  | Dažādi darbi
10.1. | 02-20007 | Telpu attīrīšana no būvgružiem | m2 | 768
10.2. |  | Būvgrūžu savākšana , iekraušana autotransportā aizvešana uz izgāztuvi | m3 | 280
10.3. |  | Būvgrūžu utilizācija | m3 | 280
11. |  | Piezīmes
Būvuzņemējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
Būvuzņemējam jāievērtē minēto darbu veikšanai nepieciešamos rokas instrumentus, mehanismus , palīgierīces
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  |  | T.Šestakovska, būvpr.sert.20-2855
(paraksts)
Pārbaudīja________________________ |  |  | K.Lagzdiņš, A.Komars
(paraksts) |  |  | (atšifrējums)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________