## Tāme
Pasūtītājs | Ludzas novada pašvaldība
Būvdarbu apjomi Nr. 2
Sastādīta 19.1.2010.
Darba nosaukums | Kanalizācijas sūkņu stacija N1 un cauruļvadi
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu sakārtošana Kivdolovas ciemā
Darbu veikšanas objekts | Kivdolovas ciema ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija
Objekta adrese | Kivdolovas ciems, Pureņu pag., Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. | 57-24/09
Sastādīta 2009.g., . gada tirgus cenās.
N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (Ls) | Kopā (Ls) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1
1.1. | Kanalizicācijas sūkņu stacija būvniecība un aprīkojums
1.1.1. | Būvbedres rakšana sūkņu stacijai mehanizēti | 100m3 | 0.1
1.1.2. | Būvbedres pamatnes izlīdzināšana ar roku darbu | m3 | 1
1.1.3. | Blietētās šķembu pamatnes izbūve betona pamatiem | m3 | 0.5
| Šķembas | m3 | 0.55
1.1.4. | Kanalizācijas sūkņu stacijas dzelzbetona akas D=2000mm; H=3200mm montāža ar iegremdējaiem kanalizācijas sūkniem Q=8m3/st; H=18m, ar vadības bloku ,aprīkojumu | kompl | 1
| Kanalizācijas aka d2000mm; H=3,2m | komplekts | 1
| Iegremdējamie kanalizācijas sūkni Q= 6m3/st; H=15m | komplekts | 2
| Vadības skapis 2 sūkniem | komplekts | 1
| Auto savienojums DN80 | gab. | 2
| Standarta līmeņslēdzis | komplekts | 1
| Metāla skapis ar apsildi | gab. | 1
| Ķēdes sūkņu pacelšanai | gab. | 2
| Ventilācijas caurule PVC; D110 | m | 0.5
| Vāks ar siltumizolāciju (poliuretāns) | gab. | 1
| Kāpnes L=3000mm | gab. | 1
1.1.5. | Aizbīdņu DN100 mm ar atlokiem montāža | gab | 2
| Aizbīdnis Dn 100 ar atlokiem | gab. | 2
1.1.6. | Pretvārsta DN100 mm ar atlokiem montāža | gab | 2
| Pretvārsts Dn 100 | gab. | 2
1.1.7. | Kanalizācijas nerūsējošā tērauda cauruļvadu Dn80 iebūve | m | 12
| Caurule dn=80mm | m | 12
| Stiprinājumi | m | 12
1.1.8. | Kanalizācijas nerūsējošā tērauda cauruļvadu Dn100 iebūve | m | 6
| Caurule dn=100mm | m | 6
| Stiprinājumi | m | 6
1.1.9. | Līkums d80mm, 90 | gab | 2
| Līkums | gab. | 2
1.1.10. | Pāreja PE/Tēraus, Dn 150 | gab | 2
| Pāreja PE/Tērauds Dn150 | gab. | 2
1.1.11. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 1
1.1.12. | Būvbedres aizbēršana ar smilti | m3 | 6
| Smilts | m3 | 6.6
1.1.13. | Sūkņu stacijas betona apmales izbūve | m3 | 1.5
| Betons B7,5 | m3 | 1.58
1.1.14. | Teritorijas planēšana ar buldozeru ar grunts pārvietošanu līdz 50 | 100m2 | 1
1.1.15. | Augsnes kārtas noņemšana ar pārvietošanu līdz 100m | 100m3 | 0.2
1.1.16. | Piebraucamā ceļa drenējošās smilts pamatnes izbūve | 100m3 | 0.05
| smilts | m3 | 5.15
1.1.17. | Piebraucamā ceļa drenējošās smilts pamatnes izbūve | 100m3 | 0.03
| smilts | m3 | 3.09
1.1.18. | Piebraucamā ceļa blietēta optimālā grants seguma izbūve | 100m2 | 0.11
| Optimālais grants maisījums | m3 | 2.18
1.1.19. | Nožogojuma stabiņu pamatu betonēšana | m3 | 1.3
| Betons B7,5 | m3 | 1.34
1.1.20. | Metāla stiepļu žoga ierīkošana no FORTINET SUPER sieta H=1,5m | m2 | 69
1.1.21. | Metināts metāla siets ar zaļu plastikāta pārklājumu FORTINET SUPER H=1,5m, acs izm.100x50 l=25m | gab | 2
| Metināts metāla siets l=25m | gab. | 2
1.1.22. | Metāla žoga stabi BEKACLIP d=60mm; L=2,3m ar zaļu plastikāta pārklājumu ar iebetonēšanu zemē 200x200x700( ar stiprinājuma klipšu komplektu) | gab | 18
| Žoga stabi | gab. | 18
1.1.23. | Metāla atsaišu stabi BEKACLIP d=48mm; L=2,3m ar zaļu plastik | gab | 12
| Atsaišu stabi | gab. | 12
1.1.24. | Vārtiņi "Fortinet | gab | 1
| Vārtiņi 1,00x1,50m | gab. | 1
| Vartiņu stabs d=0,70m | gab. | 1
1.1.25. | Nogāžu izveidošana | m2 | 36
1.1.26. | Nogāžu sēšana ar zāli | m2 | 36
| Zāles sēkla | kg | 0.72
1.1.27. | Zālāja ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 97
| Melnzeme | m3 | 14.55
| Zāles sēkla | kg | 1.94
1.2. | KSS-1 ārējie elektrotīkli
1.2.1. | Tranšejas rakšana kabelim | m | 10
1.2.2. | Tranšejas aizbēršana | m | 10
1.2.3. | PVC cauruļu d=63mm montāža | m | 20
| Viniplasta caurule d=63mm | m | 20
1.2.4. | Spēka kabeļa ar vara dzislām NYY-J 5X6 guldīšana tranšejā | m | 5
| Kabelis NYY-J 5X6 | m | 5
| Smilts | m3 | 0.1
1.2.5. | Kabeļu gala apdares EPTK0015 montāža | gab | 2
| Kabeļu galu apdare EPTK0015 | gab. | 2
1.2.6. | Spēka kabeļa ar vara dzīslām NYY-J 5X4 guldīšana tranšejā | m | 20
| Kabelis NYY-J 5X4 | m | 20
| Smilts | m3 | 0.4
1.2.7. | Signāllentas ieklāšana | m | 10
| Brīdinājuma lenta | m | 10
1.2.8. | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 10
| Melnzeme | m3 | 1.5
| Zāles sēkla | kg | 0.2
1.3. | Spēka sadalne SS
1.3.1. | Sadalnes SS1 korpusa ārējai uzstādīšana uz pamatni; IP44 uzstādīšana un sashemošana | gab. | 1
| Sadales korpuss IP-44 | gab. | 1
| Ievada svirslēdzis 25A; 400V | gab. | 1
| Automāts uz DIN sliedes 16A; 400V V;B; | gab. | 2
| Automāts uz DIN sliedes 10A; 230 V; V;B | gab. | 1
| Automatslēdzis 16A; 230V;C | gab. | 1
| Diferences slēdzis 2 pol.; 20A;230 V; 30mA | gab. | 2
| Kontaktligzda uzstādīšanai uz DIN sliedes 250V;16A | gab. | 1
| Slēdzene modul. sadalei | gab. | 1
1.3.2. | Pazeminošo transformatoru sadales TS-4; 230/12V montāža | gab | 2
| Pazeminošo transformatoru sadale 220/12V | gab. | 2
| Pazeminošā transformatora kontakts 12V; 20A | gab. | 2
2. | Kanalizācija K1; K1S
2.1. | Tranšeju rakšana mehanizēti cauruļu likšanai gruntī | 100m3 | 1.8
2.2. | Tranšeju rakšana ar roku darbu inžernierkomunikāciju šķersojuma vietās | m3 | 8
2.3. | Aizsargčaulu no caurulēm PE; Pn6 d250 iebūve ar caurduršanas metodi ar darba bedru rakšanu un aizbēršanu | m | 16
| Cauruļvads PEH, Pn6, d=250mm | m | 16.32
2.4. | Blietētās smilts pamatnes izveidošana zem caurulēm 15cm biez. | m3 | 19
| Smilts | m3 | 20.9
2.5. | Apbērt cauruli ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,3m biezumā ar blīvēšanu | m3 | 19
| Smilts | m3 | 20.9
2.6. | Spiedkanalizācijas cauruļvadu PE, Pn10 ; D=63mm guldīšana tranšejā unnievilkšana aizsargcaurulē | m | 108
| PE cauruļvads ar uzmavām d=63mm | m | 110.16
2.7. | Kanalizācijas cauruļvadu PP D200mm ar veidgabaliem likšana tranšejā ar veidgabalu iebūvi | m | 18
| Caurule PP T8 D 200 | m | 18.54
2.8. | Spiediena dzēšanas kanaliizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H=1,02m ar lūku līdz P=25t | gab | 1
2.9. | Veidgabali | gab | 2
| Līkums De63,90 | gab. | 2
2.10. | Betona atbalstu izbūve kanalizācijas tīklā | vieta | 1
| Betons B7,5 | m3 | 0.3
2.11. | Akas betona apmales izbūve | gab | 1
| Betons B7,5 | m3 | 0.3
2.12. | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem d=200mm esošajā akā ar cauruma kalšanu grodā | vieta | 2
2.13. | Tranšeju aizbēršana pēc cauruļu likšanas | 100m3 | 1.4
2.14. | Kanalizācijas sistēmas pārbaude un nodošana -126m | ob. | 1
2.15. | Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas demontāža | kompl | 1
2.16. | Cementa plātņu seguma demontāža un novietošana turpmākai izmantošanai | m2 | 7
2.17. | Cementa plātņu seguma atjaunošana | m2 | 7
2.18. | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 102
| Melnzeme | m3 | 15.3
| Zāles sēkla | kg | 2.04
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  | T. Šestakovska, būvpr. sert. 20-2855
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________