## Tāme
Pasūtītājs | Ludzas novada pašvaldība
Būvdarbu apjomi Nr. 4
Sastādīta 23.2.2010.
Darba nosaukums | Elektroinstalācija
Būves nosaukums | Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru
Darbu veikšanas objekts | Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru
Objekta adrese | Rundenu pagasts, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. | 28-01-10
Sastādīta 2010.g. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (Ls) | Kopā (Ls) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Elektroinstalācija
1.1. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzei TC-S, 1x8W; ar aizsagstiklu; montāžai uz virsmu ; komplektā ar spuldzi; IP40 | kompl. | 16
1.2. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzei TC-S, 1x8W; ar aizsagstiklu; montāžai uz virsmu ; komplektā ar spuldzi; IP44 | kompl. | 1
1.3. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 2x18W; ar aizsagstiklu; montāžai uz virsmu ; IP40 | kompl. | 8
1.4. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 2x18W; ar aizsagstiklu; montāžai uz virsmu ; IP44 | kompl. | 33
1.5. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 2x18W; montāžai uz virsmu; ar parabolisko optiku; IP20 | kompl. | 1
1.6. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 4x18W; montāžai uz virsmu; ar parabolisko optiku; IP20 | kompl. | 13
1.7. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 4x18W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP40 | kompl. | 124
1.8. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 4x18W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP44 | kompl. | 2
1.9. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 2x36W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP40 | kompl. | 99
1.10. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 2x36W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP44 | kompl. | 54
1.11. | Apgaismes armatūras kompaktām luminisces spuldzēm T-8, 2x36W; ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu; IP54 | kompl. | 8
1.12. | Apgaismes armatūra kvēlspuldzēm 2x 60W; 230V montāžai uz virsmu; IP44 | kompl. | 4
1.13. | Apgaismes armatūra kompaktām luminiscences spuldzei 1x8W; ar piktogrammu "IZEJA'' montāžai pie griestiem; 1 st. autonom.režūmā; komplektā ar spuldzi, montāža | kompl. | 16
1.14. | Avarijas nepārtrauktas barošanas invertors ar akumulatoru; montāzai apgaismes armatūrā; 1 stundas autonom. režīmā; 36W;230V | kompl. | 52
1.15. | Spuldžu ieskrūvēšana | gb | 970
1.16. | Luminiscences spuldze T8; 230V;18W | gb | 640
1.17. | Luminiscences spuldze T8; 230V;36W | gb | 322
1.18. | Kvēlspuldzes E27 230V; 60W | gb | 8
1.19. | 1-polu slēdžu 250V;10A;IP20 montāža kārbā | gb | 24
1.20. | 1-polu slēdžu 250V;10A;IP44 montāža kārbā | gb | 6
1.21. | 1-polu slēdžu 250V;10A;IP54 montāža kārbā | gb | 1
1.22. | Divpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai kārbā 250V;10A; IP20 uzstādīšana | gab | 34
1.23. | Divpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai kārbā 250V;10A; IP44 uzstādīšana | gab | 4
1.24. | Divpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai kārbā 250V;10A; IP54 uzstādīšana | gab | 1
1.25. | Trīpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai kārbā 250V;10A; IP20 uzstādīšana | gab | 17
1.26. | Trīpolīgo apgaismes slēdžu, montāžai kārbā 250V;10A; IP44 uzstādīšana | gab | 1
1.27. | Vienpolīgo apgaismes slēdžu ar pārslēdzošo kontaktu montāžai kārbā 250V;10A; IP20 uzstādīšana | gab | 18
1.28. | 1-pol. spiedpogas 250V; 10A; IP20; montāža kārbā | gab | 6
1.29. | 1-pol. spiedpogas virsmas montāžai; 250V; 10A; IP44; montāža | gab | 1
1.30. | Trauksmes vienpolīga spiedpoga ar fiksāciju; montāžai kārbā; 250V;10A; IP20 | gab | 4
1.31. | Trauksmes vienpolīga spiedpoga ar fiksāciju; montāžai uz virsmu; 250V;10A; IP54 | gab | 4
1.32. | Pārslēdzējs kātbā apkures sistēmas žaluzijas vadībai; v/a mont., ~230V,IP54 | kompl. | 1
1.33. | Sienas kontakta kārbā 250V; 16A; L+N+PE;IP20, montāža | gb | 30
1.34. | Sienas kontakta kārbā 250V; 16A; L+N+PE; IP44, montāža | gb | 20
1.35. | Dubultā sienas kontakta 250V; 16A; L+N+PE montāža kārbā, IP20 | gb | 107
1.36. | Sienas kontakta 400V; 25A; L+N+PE; IP44, montāža uz virsmas | gb | 1
1.37. | Universālā montāžas kārba zem apmetuma montāžai | gb | 270
1.38. | Nozarkārbu zemapmetuma montāžai uzstādīšana | gab | 260
1.39. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A; ''B''; montāžai uz DIN sliedes | gab | 47
1.40. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A; ''C''; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.41. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 16A; ''B''; montāžai uz DIN sliedes | gab | 23
1.42. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 16A; ''C''; montāžai uz DIN sliedes | gab | 8
1.43. | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 20A; ''C''; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.44. | Automatslēdzis ~3; 3pol.; 16A; ''B''; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.45. | Automatslēdzis ~3; 3pol.; 16A; ''C''; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.46. | Automatslēdzis ~3; 3pol.; 25A; C; montāžai uz DIN sliedes | gab | 6
1.47. | Drošinātāju atslēdzēja ar drošinātājiem komplektā ~3; 3pol; 3x32A; NH - 000; montāža | kompl. | 2
1.48. | Drošinātāju atslēdzēja ar drošinātājiem komplektā ~3; 3pol; 3x50A; NH - 000; montāža | kompl. | 3
1.49. | Noplūdes strāvas aut/slēdža ~1;2pol.25A/0.03A; montaži uz DIN sliedes | kompl. | 17
1.50. | Noplūdes strāvas aut/slēdža ~3; 4pol.25A/0.03A; montažai uz DIN sliedes | kompl. | 6
1.51. | Kombinētais pārsprieguma novadītāja bloks ~3; 3 pol.; B+C klase; V25- B+C/3 montāžai uz DIN sliedes | kompl | 1
1.52. | Neatkarīgā atslēdzēja 24 V montāža uz DIN sliedes | gb | 1
1.53. | Ievadslēdzis ~1; 1pol.; 230V; 25 A; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.54. | Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 40A; montāžai uz DIN sliedes | gab | 2
1.55. | Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 50A; montāžai uz DIN sliedes | gab | 3
1.56. | Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 63A; montāžai uz DIN sliedes | gab | 2
1.57. | Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 160A; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.58. | Instalācijas releja ~250V;16A;2NO ar spoli ~230V montāža uz DIN sliedes | gb | 1
1.59. | Elektromehāniskā impulsu releja ~250V;16A;1NO; ar vienu vadības ieeju "Ieslēgt/Izslēgt"montāža uz DIN sliedes | gb | 2
1.60. | Vadības poga; ~250V; 10A;1NO; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.61. | Vadības poga; ~250V; 10A;1NC; montāžai uz DIN sliedes | gab | 1
1.62. | Indikācijas lampu 230 V, montāža uz DIN sliedes | gb | 1
1.63. | Elektriskā zvana ~ 230V, IP20 montāža uz virsmu | gab | 1
1.64. | Elektriskā zvana ~ 230V, IP20 montāža uz DIN sliedes | gab | 1
1.65. | Modulārās sadalnes korpusa 24vietām ar DIN sliedēm, virs apmetuma IP31 montāža | kompl. | 2
1.66. | Modulārās sadalnes korpusa 24vietām ar DIN sliedēm, zem apmetuma; ar atslēgu; IP31 montāža | kompl. | 2
1.67. | Modulārās sadalnes korpusa 36 vietām ar DIN sliedēm, virs apmetuma; IP31 montāža | kompl. | 1
1.68. | Modulārās sadalnes korpusa 36 vietām ar DIN sliedēm, virs apmetuma; IP44 montāža | kompl. | 1
1.69. | Modulārās sadalnes korpusa 48 vietām ar DIN sliedēm, vzem apmetuma; IP44 montāža | kompl. | 1
1.70. | Modulārās sadalnes korpusa 48 vietām ar DIN sliedēm, vzem apmetuma; IP31 montāža | kompl. | 1
1.71. | Avarijas ugunsgrēka dzēšanas sistēmas nepārtraukts barošanas bloks; UPS; 0.4 kVA, 230V/230V, 50 Hz; 45min; ar batarijām komplektā; IP20 | kompl. | 1
1.72. | Galvena spēka sadalne ar 1 ievadu ~3f; 160A; 0.4 kV; ar DIN sliedēm; virs apmetuma montāžai; IP31 | kompl. | 1
1.73. | Gropes izkalšana un aizdare sienā | m | 4090
1.74. | Kabelis PPJ 3x1.5 ar vara dzīslām | m | 2630
1.75. | Kabelis PPJ 4x1.5 ar vara dzīslām | m | 305
1.76. | Kabelis PPJ 5x1.5 ar vara dzīslām | m | 170
1.77. | Kabelis PPJ 3x2.5 ar vara dzīslām | m | 1470
1.78. | Kabelis PPJ 5x2.5 ar vara dzīslām | m | 20
1.79. | Kabelis PPJ 5x4 ar vara dzīslām | m | 190
1.80. | Kabelis PPJ 5x6 ar vara dzīslām | m | 45
1.81. | Kabelis PPJ 5x10 ar vara dzīslām | m | 60
1.82. | Kabelis NYY-J 4x50 ar vara dzīslām ar vara dzīslām | m | 15
1.83. | Gala apdare kabelim NYY-J 4x50 | kmpl. | 2
1.84. | Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 2x1.5 ar vara dzīslām | m | 70
1.85. | Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 3x1.5 ar vara dzīslām | m | 80
1.86. | Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 3x2.5 ar vara dzīslām | m | 35
1.87. | Vadu ievilkšana caurulē | m | 2925
1.88. | Vads ar vara dzīslu NYY-O 1x6mm2 | m | 120
1.89. | Vads ar vara dzīslu 1x25mm2 | m | 10
1.90. | Pievienošanas spailes 4x50mm2 montāža uz DIN sliedes | kompl. | 1
1.91. | Lokanā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo d=16mm | m | 735
1.92. | Lokanā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo d=20mm | m | 70
1.93. | Lokanā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo d=25mm | m | 10
1.94. | Viniplasta cauruļu d=20 mm montāža | m | 355
1.95. | Viniplasta cauruļu d=25 mm montāža | m | 1470
1.96. | Viniplasta cauruļu d=32 mm montāža | m | 270
1.97. | Potenciālās izlīdzināšanas kopnes 2x25mm2+2x6mm2 ar aizsargvāku montāža | gb | 1
1.98. | Viniplasta cauruļu d=40 mm montāža | m | 15
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  | A.Grevceva
(paraksts)
Pārbaudīja________________________ |  | V.Komars
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________