## Tāme
Pasūtītājs | Ludzas novada pašvaldība
Būvdarbu apjomi Nr. 5
Sastādīta 23.2.2010.
Darba nosaukums | Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri
Būves nosaukums | Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru
Darbu veikšanas objekts | Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru
Objekta adrese | Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. | 28-01-10
Sastādīta 2010.g. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (Ls) | Kopā (Ls) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri
1.1. | Tranšejas rakšana zemējumam | 10m | 5
1.2. | Zemējuma tranšejas aizbēršana | 10m | 5
1.3. | Zibens uztvērēja d=16mm, L=1.5m montāža | gb | 7
1.4. | Tērauda apaļdzelzs d=8 mm, montāža | m | 500
1.5. | Savienojuma klemmes Rd8/Rd16 montāža | gb | 7
1.6. | Klemme stiprinājumam pie notekrenēm Rd8 montāža | gb | 10
1.7. | Nolaiduma tūrētajs - universāls lietus notekcaurules žņauga Rd8-8; d=80-125 montāža | gb | 135
1.8. | Nolaiduma sienas stiprinājuma Rd8-10 montāža,cinkotais | gb | 10
1.9. | Savienojuma klemme Rd8/Rd8 montāža | gb | 44
1.10. | Mērījumklemme, SE-15 | gb | 10
1.11. | Vertikālā elektrodu d=20mm, l=3.00m ierīkošana | gb | 20
1.12. | Plakandzelz 40x3.5, cinkots | m | 50
1.13. | Elektroda uzgalis d=20mm | gb | 20
1.14. | Tērauda apaļdzelzs d=10mm, montāža | m | 30
1.15. | Cinkotā savienojuma klemme d=20/FL40 elektrodu un kopnes savienošanai | gb | 20
1.16. | Cinkotā savienojuma klemme d=10/FL40 nolaidumu un kopnes savienošanai | gb | 10
1.17. | Pretkorozijas lentas uzklāšana | m | 20
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  | A.Grevceva
(paraksts)
Pārbaudīja________________________ |  | V.Komars
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________