Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem:

Par atklāta konkursa ID LNP 2010/25-ERAF nolikumu

Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka 2010.gada 4.jūnijā tika saņemti jautājumi par atklāta konkursa „Mazā Ezerkrasta ielas rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/25-ERAF, nolikumu:

1. Jautājums

Darba apjomos nav norādīts bruģa izjaukšana un atjaunošana posmā no Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai 43 m daudzumā.

Atbilde:

Bruģa izjaukšanas un atjaunošanas, posmā no Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai 43 metru garumā, izmaksas iekļaut Tāmes Nr. 1.1. pozīcijā 5.2.10.

2. Jautājums

Specifikācijā nav norādīts:

- keramzīts 60 l;

- asfaltbetons ~ 5,2 t asfalta seguma atjaunošanai 17,5 m2;

- šķembas ~ 5,3 m3;

- zemēšanas spaile SE 15 – 6 gab

Atbilde:

Asfalta seguma atjaunošana ir paredzēta Tāmē Nr. 1.2. pozīcija 1.2.28. „Asfalta atjaunošana (ieskaitot apakškārtas) 17,5 m2” – punkts 2) un 3).

Keramzīta 60 litri (1)) un zemēšanas spaiļu SE 15 (4)) izmaksas iekļaut Tāmes Nr. 1.1 pozīcijā 5.2.2., Tāmes Nr. 1.2. pozīcijās 1.2.3., 1.2.4. un 1.2.5., Tāmes Nr. 2.2. pozīcijās 1.2.1. un 1.2.3.