Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem:

Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka 2010.gada 24.martā tika saņemti jautājumi par iepirkuma „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Rundēnu ciemā, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/12, instrukciju:

1. Jautājums

Kādi ir artēziskās akas sūkņa parametri (ražība un celšanas augstums). Specifikācijas punktā 1.3 minēts 8 m3/st H=80m, savukārt nākamajā ailē 8m3/st H=120m, kurš ir pareizais variants?

Būvdarbu apjomi Nr. 3

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (Ls) | Kopā (Ls) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | Iegremdējamā sūkņa Q=8m3/st; H=80 m ūd. st. ar pārvaldes skapi un frekvenču pārveidotāju montāža( precizēt pēc akas pases saņemšanas) | gab | 1 |  |  |  |
|  | Iegremdējamais artēz. sūknis Q=8m3/st; H=120m | gab. | 1 |  |  |  |

Atbilde:

Būvdarbu apjomu Nr. 3 1.3.pozīcijā minētā sūkņa parametri ir Q=8m3/st; H=80 m ūd. st.

2. Jautājums

Kādi ir kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 sūkņa parametri (ražība un celšanas augstums). Specifikācijas punktā 2.1.6. minēts 8m3/st H=18m, savukārt nākamajā ailē 2m3/st H=18m, kurš ir pareizais variants?

Būvdarbu apjomi Nr. 6

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (Ls) | Kopā (Ls) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.6 | Kanalizācijas sūkņu stacijas plastikata korpusa D=1500mm; H=3920mm montāža ar iegremdējaiem kanalizācijas sūkniem Q=8m3/st; H=18m, ar vadības bloku aprīkojumu | kompl | 1 |  |  |  |
|  | Iegremdējamie kanalizācijas sūkni Q= 2m3/st; H=18m | komplekts | 2 |  |  |  |

Atbilde:

Būvdarbu apjomu Nr. 6 2.1.6.pozīcijā minētā sūkņa parametri ir Q=8m3/st; H=18m