## ŪKT
Lokāla tāme Nr. 1
1. kārta
ŪKT
Būves nosaukums |  | "Ludzas novada Brigu pagasta Brigu ciema kanalizācijas un ūdensvada sistēmu rekonstrukcija un
līvānu māju pieslēgšana esošai kanalizācijas sistēmai"
Objekta nosaukums |  | "Ludzas novada Brigu pagasta Brigu ciema kanalizācijas un ūdensvada sistēmu rekonstrukcija un
līvānu māju pieslēgšana esošai kanalizācijas sistēmai"
Objekta adrese |  | Brigu ciems, Brigu pagasts, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2010.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopējās izmaksas
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1. Pašteces kanalizācija K1
1 | Plastmasas PP kanalizācijas caurules De110, SN8 esošo kanalizācijas izvadu no mājām pieslēgšanai | m | 8
2 | Plastmasas PP kanalizācijas caurules De160/142, SN8 | m | 745.2
3 | Plastmasas PP kanalizācijas caurules De200/174, SN8 | m | 822
4 | Gumijas blīvgredzens De160 | gab. | 75
5 | Gumijas blīvgredzens De200 | gab. | 71
6 | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka De400 ar teleskopisko cauruli De315, ķeta rāmi un vāku 40t (iebūves dziļumu H=0,5-1,0 m) | kompl. | 1
7 | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka De400 ar teleskopisko cauruli De315, ķeta rāmi un vāku 40t (iebūves dziļumu H=0,1-1,5 m) | kompl. | 28
8 | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka De400 ar teleskopisko cauruli De315, ķeta rāmi un vāku 40t (iebūves dziļumu H=1,5-2,0 m) | kompl. | 23
9 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu skataka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (iebūves dziļumu H=2,0-2,5 m) | kompl. | 8
10 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu skataka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (iebūves dziļumu H=2,5-3,0 m) | kompl. | 4
11 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu skataka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, (iebūves dziļumu H=3,0-3,5 m) | kompl. | 3
12 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (viens pārkritums, iebūves dziļumu H=1,0-1,5 m) | kompl. | 1
13 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (viens pārkritums, iebūves dziļumu H=1,5-2,0 m) | kompl. | 2
14 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (viens pārkritums, iebūves dziļumu H=2,0-2,5 m) | kompl. | 2
15 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (viens pārkritums, iebūves dziļumu H=2,5-3,0 m) | kompl. | 1
16 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, (viens pārkritums, iebūves dziļumu H=3,5-4,0 m) | kompl. | 1
17 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (divi pārkritumi, iebūves dziļumu H=2,5-3,0 m) | kompl. | 1
18 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, (divi pārkritumi, iebūves dziļumu H=3,5-4,0 m) | kompl. | 1
19 | Aizsargčaula aku sienā DN110 | gab. | 4
20 | Aizsargčaula aku sienā DN160 | gab. | 37
21 | Aizsargčaula aku sienā DN200 | gab. | 21
22 | Savienojumi ar keramikas caurulēm De110/100 | gab. | 16
23 | Savienojumi ar keramikas caurulēm De160/150 | gab. | 5
24 | Kanalizācijas caurules PP De110 iegulde gruntī, H=0,5-1,0 m | m | 8
25 | Kanalizācijas caurules PP De160/142 iegulde gruntī, H=0,5-1,0 m | m | 15.4
26 | Kanalizācijas caurules PP De160/142 iegulde gruntī, H=1,0-1,5 m | m | 259.5
27 | Kanalizācijas caurules PP De160/142 iegulde gruntī, H=1,5-2,0 m | m | 263.3
28 | Kanalizācijas caurules PP De160/142 iegulde gruntī, H=2,0-2,5 m | m | 123.8
29 | Kanalizācijas caurules PP De160/142 iegulde gruntī, H=2,5-3,0 m | m | 83.2 | [8 empty] | 32
30 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=0,5-1,0 m | m | 0
31 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=1,0-1,5 m | m | 148.4
32 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=1,5-2,0 m | m | 308.4
33 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=2,0-2,5 m | m | 86.6
34 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=2,5-3,0 m | m | 110.9
35 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=3,0-3,5 m | m | 69.3
36 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=3,5-4,0 m | m | 98.1
37 | Siltumizolācija PP kanalizācijas caurulēm De160/142, SN8 | m | 5.1
38 | Kanalizācijas cauruļu De160 pievienojumi esošajām dzelzsbetona skatakām | vieta | 7
2. Ūdensvads U1
1 | Plastmasas PE ūdensvada caurules De32x2,9, PN10 | m | 473.9
2 | Plastmasas PE ūdensvada caurules De40x3,7, PN10 | m | 299.4
3 | Plastmasas PE ūdensvada caurules De63x3,8, PN10 | m | 915.3
4 | Plastmasas PE apvalkcaurule De160x9,5, PN10 | m | 33.9
5 | Saliekamo dzelzsbetona elementu aka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, H=1,5-2,0 m | kompl. | 2
6 | Saliekamo dzelzsbetona elementu aka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, H=2,0-2,5 m | kompl. | 7
7 | Saliekamo dzelzsbetona elementu aka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, H=2,5-3,0 m | kompl. | 3
8 | EM sedlu pieslēgšanās uzlikas De40/32 | gab. | 5
9 | EM sedlu pieslēgšanās uzlikas De63/32 | gab. | 7
10 | EM servisa aizbīdnis De32 ar teleskopisko kātu un kapi | kompl. | 22
11 | Aizbīdnis ar iekšējo vītni DN1" | gab. | 4
12 | Aizbīdnis ar iekšējo vītni DN1 1/4" | gab. | 1
13 | Aizbīdnis ar iekšējo vītni DN2" | gab. | 13
14 | PP kompresijas trejgabals ar ārējās vītnes atzaru De63x2"x63 | gab. | 7
15 | PP kompresijas trejgabals De63x63x63 | gab. | 1
16 | PP kompresijas redukcijas trejgabals De63x50x63 | gab. | 7
17 | PP kompresijas redukcijas dubultuzmava De50x40 | gab. | 7
18 | PP kompresijas pāreja uz ārējo vītni De32x1" | gab. | 5
19 | PP kompresijas pāreja uz ārējo vītni De40x1" | gab. | 3
20 | PP kompresijas pāreja uz ārējo vītni De40x1 1/4" | gab. | 2
21 | PP kompresijas pāreja uz ārējo vītni De63x2" | gab. | 18
22 | PP kompresijas līknis ar pāreju uz ārējo vītni De63x2" | gab. | 1
23 | PP kompresijas noslēgtapa De63 | gab. | 1
24 | EM trejgabals De40x40 | gab. | 6
25 | EM līkums 90o De32 | gab. | 11
26 | EM līkums 90o De40 | gab. | 1
27 | EM līkums 90o De63 | gab. | 8
28 | EM pāreja De40x32 | gab. | 10
29 | EM dubultuzmava De32 | gab. | 37
30 | Gala noslēgs De32 | gab. | 1
31 | Atbalsta bloks akā | gab. | 20
32 | Atbalsta bloks ūdensvada veidgabaliem, armatūrai | gab. | 49
33 | Atbalsta bloks gala noslēgam | gab. | 1
34 | Aizsargčaulas aku sienās DN32 | gab. | 4
35 | Aizsargčaulas aku sienās DN40 | gab. | 5
36 | Aizsargčaulas aku sienās DN63 | gab. | 26
37 | Aizsargčaulas aku sienās DN160 | gab. | 1
38 | Ūdensvada caurules PE De32x2,9 iegulde gruntī, H=2,-2,5 m | m | 473.9
39 | Ūdensvada caurules PE De40x3,7 iegulde gruntī, H=2,0-2,5 m | m | 270.5
40 | Ūdensvada caurules PE De40x3,7 iegulde gruntī, H=2,5-3,0 m | m | 28.9
41 | Ūdensvada caurules PE De63x3,8 iegulde gruntī, H=1,5-2,0 m | m | 26.9
42 | Ūdensvada caurules PE De63x3,8 iegulde gruntī, H=2,0-2,5 m | m | 846.2
43 | Ūdensvada caurules PE De63x3,8 iegulde gruntī, H=2,5-3,0 m | m | 42.2
44 | Ūdensvada caurules PE De63x3,8 iebūve ar caurduršanas metodi, H=2,0-3,0 m | m | 33.9
45 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada tīkla | vieta | 7
3. Kopējie būvdarbu apjomi
1 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN2000 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=3,00 m | kompl. | 1
2 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN2000 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=3,40 m | kompl. | 2
3 | Asenizācijas pakalpojumi (13,0 m3/dnn) | dnn | 30
4 | Šķērsojumi ar esošiem telefona kabeļiem un to aizsardzība | vieta | 15
5 | Šķērsojumi ar esošiem elektrības kabeļiem un to aizsardzība | vieta | 7
6 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu d63 un to aizsardzība | vieta | 3
7 | Šķērsojumi ar esošo lietus kanalizāciju d250 un to aizsardzību | vieta | 3
8 | Šķērsojumi ar esošajām drenāžas caurulēm un to aizsardzība | vieta | 2
9 | Šķērsojumi ar esošajām betona caurtekām d300 un to aizsardzība | vieta | 4
10 | Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi (nedarbojas) | vieta | 4
11 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu d100, d63, d32 (demontējami) | vieta | 29
12 | Šķērsojumi ar esošo kanalizāciju d250, d160 (demontējami) | vieta | 26
13 | Esošo ūdensvadu demontāža | m | 276
14 | Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 253.9
15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 711
16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, H=0,15 m | m3 | 405
17 | Caurules smilts apbērums, H=0,15 m | m3 | 778.2
18 | Izcērtamie koki | gab. | 16
19 | Izcērtamie krūmi | gab. | 2
20 | Cementa plātņu uzlaušana un atjaunošana | m2 | 25.4
21 | Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana | m2 | 75.5
22 | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana | m2 | 2158.6
23 | Dabīgā seguma (zālāju) atjaunošana | m2 | 1966.8
24 | Zemes rekultivācija | m3 | 491.7
25 | Cauruļvadu CCTV inspekcija | t.m. | 1567.2
26 | Kanalizācijas cauruļvadu skalošana | st. | 30
27 | Ūdensvada antibakterioloģiskā apstrāde, skalošana | t.m. | 1688.6
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 5%
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)