## ŪKT
Būvdarbu apjomi
2. kārta
ŪKT
Būves nosaukums: Ludzas novada Brigu pagasta Brigu ciema kanalizācijas un ūdensvada sistēmu rekonstrukcija un līvānu māju pieslēgšana esošai kanalizācijas sistēmai
Objekta nosaukums
Objekta adrese: Brigu ciems, Brigu pagasts, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2010.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. Pašteces kanalizācija K1
1 | Plastmasas PP kanalizācijas caurules De160/142, SN8 | m | 79
2 | Plastmasas PP kanalizācijas caurules De200/174, SN8 | m | 1386.9
3 | Plastmasas PP apvalkcaurule De400/351, SN8 | m | 32
4 | Gumijas blīvgredzens De160 | gab. | 43
5 | Gumijas blīvgredzens De200 | gab. | 231
6 | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka De400 ar teleskopisko cauruli De315, ķeta rāmi un vāku 40t (iebūves dziļumu H=0,5-1,0 m) | kompl. | 2
7 | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka De400 ar teleskopisko cauruli De315, ķeta rāmi un vāku 40t (iebūves dziļumu H=0,1-1,5 m) | kompl. | 14
8 | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka De400 ar teleskopisko cauruli De315, ķeta rāmi un vāku 40t (iebūves dziļumu H=1,5-2,0 m) | kompl. | 10
9 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu skataka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (iebūves dziļumu H=0,5-1,0 m) | kompl. | 1
10 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu skataka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (iebūves dziļumu H=2,0-2,5 m) | kompl. | 7
11 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu skataka DN1000 ar ķeta akas vāku 40t, (iebūves dziļumu H=2,5-3,0 m) | kompl. | 3
12 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu skataka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, (iebūves dziļumu H=3,5-4,0 m) | kompl. | 3
13 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, (viens pārkritums, iebūves dziļumu H=3,0-3,5 m) | kompl. | 1
14 | Saliekamo dzelzsbetona elementu sadzīves notekūdeņu pārkrituma aka DN1500 ar ķeta akas vāku 40t, (viens pārkritums, iebūves dziļumu H=3,5-4,0 m) | kompl. | 1
15 | Aizsargčaula aku sienā DN160 | gab. | 6
16 | Aizsargčaula aku sienā DN200 | gab. | 40
17 | Savienojumi ar keramikas caurulēm De160/150 | gab. | 1
19 | Kanalizācijas caurules PP De160/142 iegulde gruntī, H=1,5-2,0 m | m | 57.7
20 | Kanalizācijas caurules PP De160/142 iegulde gruntī, H=2,5-3,0 m | m | 23.1
21 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=0,5-1,0 m | m | 57.7
22 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=1,0-1,5 m | m | 401.3
23 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=1,5-2,0 m | m | 417.9
24 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=2,0-2,5 m | m | 248.7
25 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=2,5-3,0 m | m | 95.5
26 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=3,0-3,5 m | m | 16.9
27 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iegulde gruntī, H=3,5-4,0 m | m | 117.2
28 | Kanalizācijas caurules PP De200/174 iebūve ar caurduršanas metodi, H=3,5-4,5m | m | 32
2. Kopējie būvdarbu apjomi
1 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN1500 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=2,40 m | kompl. | 1
2 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN1500 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=2,70 m | kompl. | 1
3 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN2000 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=2,70 m | kompl. | 2
4 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN2000 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=3,00 m | kompl. | 2
5 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN2000 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=3,10 m | kompl. | 2
6 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN2000 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=3,70 m | kompl. | 1
7 | Pagaidu saliekamo dzelzsbetona elementu aku DN2000 ar ķeta akas vāku 40t izbūve sadzīves notekūdeņu uzkrāšanai, H=5,20 m | kompl. | 3
8 | Šķērsojumi ar esošiem telefona kabeļiem un to aizsardzība | vieta | 5
9 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu d63 un to aizsardzība | vieta | 1
10 | Šķērsojumi ar esošo lietus kanalizāciju d250 un to aizsardzību | vieta | 4
11 | Šķērsojumi ar esošajām drenāžas caurulēm un to aizsardzība | vieta | 2
12 | Šķērsojumi ar esošo siltumtrasi (nedarbojas) | vieta | 2
13 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu d100, d63, d32 (demontējami) | vieta | 3
14 | Šķērsojumi ar esošo kanalizāciju d250, d160 (demontējami) | vieta | 3
15 | Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 1179.1
16 | Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO50 demontāža | gab. | 1
17 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, H=0,15 m | m3 | 211.7
18 | Caurules smilts apbērums, H=0,15 m | m3 | 511.1
19 | Izcērtamie krūmi | gab. | 5
20 | Cementa plātņu uzlaušana un atjaunošana | m2 | 5.4
21 | Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana | m2 | 19.1
22 | Grants seguma uzlaušana un atjaunošana | m2 | 24.1
23 | Dabīgā seguma (zālāju) atjaunošana | m2 | 1504
24 | Kanalizācijas cauruļvadu skalošana | st. | 30