APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2010. gada 12.janvāra sēdē

(protokols Nr. 1/01)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2010/01)

INSTRUKCIJA

Ludza 2010

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 7 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 8 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 8 |
| 7. | Iepirkuma līgums | 10 |
| 8. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 10 |
| 9. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 11 |
| 10. | Nolikuma pielikumi: | 11 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 4 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums - pielikums – Līguma projekts. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2010/01

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S „GE Money Bank”, konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija

1.3.2. CPV kods: 45262700-8

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

# Līguma izpildes vieta

Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.

# Paredzamais līguma izpildes laiks

# Līdz 2010.gada 31.maijam

# Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

# Vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentācijas kopiju ieinteresētā persona var saņemt katru darba dienu (izņemot piektdienas) laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 307.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 1.februārim, plkst. 11:00, tālr. 65707139, 2 (divas) darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, uzrādot maksājuma uzdevumu vai tā kopiju „Maksa par iepirkuma ID Nr. LNP 2010/01 dokumentāciju” – LVL 25,00 (divdesmit pieci lati 00 santīmi). Maksājuma veids – pārskaitījums: A/S „GE Money Bank”, norēķinu konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X. Maksa par iepirkuma dokumentāciju pretendentiem netiek atmaksāta.

# Ar vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu (izņemot piektdienas) laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 307.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 1.februārim, plkst. 11:00, tālr. 65707139.

    - Iepazīšanās ar vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju ir obligāta.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, ID Nr. LNP 2010/01, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402

    - Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretārs Pēteris Kipļuks, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: peteris@ludzaspils.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 1. februārim plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab.) līdz 2010.gada 1.februārim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Iepirkums „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01. Neatvērt līdz 2010.gada 1.februārim plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija, atbilstoši AS „Komunālprojekts” vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju un tehniskām specifikācijām (3. pielikums).

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

    - Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām.

    - Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāka kā 2 (divi) gadi no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.3.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3.1.3.3. pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

3.1.3.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

3.1.3.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.4. Instrukcijā 3.1.3.1. un 3.1.3.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši.

3.1.5. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs ir tiesīgs iegūt no Valsts darba inspekcijas informāciju par to, vai pretendents un tā apakšuzņēmēji Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### Būvdarbu vadītājiem ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegti sertifikāti ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu būvdarbu (izbūves darbu) vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

#### Pretendentam ir pieredze būvniecībā pēdējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvniecībā par vismaz LVL 70 000 bez PVN katrs.

3.1.6.6. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo triju (2007., 2008. un 2009. gads) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN).

#### Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3.punktā un 3.1.6.1.-3.1.6.4.punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.6.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.6. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  39., 40., 41., 42., 43. un 44. pantā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas „Būvniecības likuma” 10. pantu apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma Instrukcijā paredzētos būvdarbus.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegti sertifikāti ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu būvdarbu (izbūves darbu) vadīšanā un CV atbilstoši – FORMAI 1 un darba līguma kopijas.

### Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši – FORMAI 2.

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvobjektu būvniecībā pēdējo triju gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)) atbilstoši – FORMAI 3.

4.1.8. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu būvniecībā pēdējo triju gadu laikā (2007., 2008. un 2009. gads). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada apgrozījumu nostrādātajā periodā.

### Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 4 Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.8. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (5. pielikums).

### Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:

| Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Kritērija īpatsvars (maksimālās vērtība) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) - PC | 60 |
| 2. | Garantijas termiņš būvdarbiem (mēnešos)- PG | 20 |
| 3. | Būvdarbu veikšanas laiks (dienās) – PL | 20 |

Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu (lētākā piedāvājuma cena) tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (60), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PC =Cx/Cy* PC max

kur:

Cx - lētākā piedāvājuma cena,

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena,

PC max– noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Cena”,

PC - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Cena”.

Kritērijā „Garantijas termiņš” piedāvājumam ar visgarāko būvdarbu garantijas termiņu tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (20), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PG =Gx/Gy* PG max

kur:

Gx – vērtējamais piedāvātais izpildīto būvdarbu garantijas termiņš,

Gy – visgarākais piedāvātais izpildīto būvdarbu garantijas termiņš,

PG max– noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Garantijas laiks būvdarbiem”,

PG - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Garantijas laiks būvdarbiem”.

Kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks” piedāvājumam ar visīsāko būvdarbu veikšanas laiku tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (20), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PL = Lx / Ly * PL max

kur:

Lx – visīsākais piedāvātais būvdarbu veikšanas laiku,

Ly –vērtējamais piedāvātais būvdarbu veikšanas laiku,

PL max – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks”,

PL - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks”.

Kopvērtējums katram piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus:

P = PC + PG + PL

6.6.4. Par visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 6.6.3.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

# Iepirkuma līgums

## Ja pretendentam ir iebildumi par Instrukcijai pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

## Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. Būvdarbu līguma projekts pievienots nolikumam (7. pielikums).

## Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma Instrukcijā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi

## Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

10.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

10.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

10.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

10.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 – 4

10.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

10.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

10.7. 	7.  pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2010. gada   ____. ______________

- Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar AS „Komunālprojekts” vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar AS „Komunālprojekts” vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju – rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:

  - neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumiem atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā –pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

  - neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas -  pēdējo 18 mēnešu laikā ;

  - netiekam likvidēti, pasludināti par maksātnespējīgiem, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

#### nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur sabiedrība reģistrēta;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

- Iepirkuma priekšmets: Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija, atbilstoši AS „Komunālprojekts” izstrādātajai vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentācijai.

- Veicamo darbu apjomi:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1. | Logu bloku ar palodzēm demontāža | m2 | 295 |
| 1.2. | Durvju bloku demontāža | m2 | 72 |
| 1.3. | Esošā linoleja grīdas seguma nojaukšana | m2 | 266 |
| 1.4. | Esošā flīžu grīdas seguma nojaukšana | m2 | 67 |
| 1.5. | Sienu flīžu apdares nojaukšana | m2 | 100 |
| 1.6. | Esošo starpsienu nojaukšana | m2 | 40 |
| 1.7. | Gaisa vadu un stāvvadu apšuvuma demontāža | m2 | 45 |
| 1.8. | Gaisa vadu un stāvvadu demontāža | m2 | 40 |
| 1.9. | Evakuācijas kāpņu augšdaļas bojātā ķieģeļu sienu mūrējuma nojaukšana | m3 | 1,5 |
| 1.10. | Nostiprināt starpstāvu pārsegumu, izbūvējot dzelzbetona paneļu atbalstus no divām pusēm pirms ailas kalšanas dzelzbetona pārsegumā | vieta | 1 |
|  | Materiālu komplekts pārseguma atbalstam | kompl | 1 |
| 1.11. | Izkalt ailu dzelzbetona sienā | m3 | 1,9 |
| 1.12. | Izkalt ailas starpsienās 100mm biez. durvju iebūvei | m3 | 1 |
| 1.13. | Iebūvēto skapīšu nojaukšana | vietas | 5 |
| 1.14. | Ieejas lieveņa ar laukumu un pakāpieniem nojaukšana | m3 | 3,5 |
| 1.15. | Klozetpodu demontāža | gab | 7 |
| 1.16. | Izlietņu demontāža | gab | 8 |
| 1.17. | Kanalizācijas cauruļvadu pieslēgumu demontāža | m | 14 |
| 1.18. | Vannas un dušas paliktņu demontāža | gab | 4 |
| 2. | Sienas, starpsienas |  |  |
| 2.1. | Aizmūrēt ailas ārsienās ar gāzbetona blokiem M3 uz javas M50 | m3 | 3,7 |
|  | Gāzbetona bloki | m3 | 1,221 |
|  | Java M50 | m3 | 0,0962 |
| 2.2. | Ailu aizmūrēšana starpsienās ar gāzbetona blokiem 100mm | m2 | 8 |
|  | Gāzbetona starpsienu bloki | m3 | 0,8 |
|  | Mūrjava | m3 | 0,184 |
| 2.3. | Gāzbetona starpsienu mūrēšana 100mm biez. | m2 | 28 |
|  | Gāzbetona starpsienu bloki | m3 | 2,8 |
|  | Mūrjava | m3 | 0,644 |
| 2.4. | Izkaltās ailas dzelzsbetona sienā malu nostiprināšana ar metāla rāmi `( darbu secību sk. projektā) | t | 0,55 |
|  | Metāla konstrukcijas | t | 0,55 |
| 2.5. | Metāla siju un statņu apbetonēšana pa metāla sietu | m | 14,3 |
|  | Metāla siets | m2 | 13,585 |
|  | Stieple | kg | 4,29 |
|  | Betons B15 | m3 | 0,715 |
| 3. | Logi |  |  |
| 3.1. | PVC konstrukcijas paķetstiklojuma veramo logu bloku , ar stikla pakešu siltumcaurlaidības koef. U < 1,3w/m2k,ar logu rāmju siltumcaurlaidības koef.<1,6W/m2k | m2 | 294 |
|  | PVC konstrukcijas paketloģi, daļēji veramie | m2 | 294 |
|  | Celtniecības putas | balons | 147 |
| 3.2. | Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana | m | 150 |
|  | PVC palodzes | m | 150 |
|  | Celtniecības putas | balons | 75 |
| 4. | Durvis |  |  |
| 4.1. | Durvju bloku demontāža | m2 | 70 |
| 4.2. | Ārējo divviru koka durvju bloku ar virsgaismu , ar rokturiem, slēdzeni, eņģēm iebūve | m2 | 3,45 |
|  | Durvju bloks | m2 | 3,45 |
|  | Celtniecības putas | balons | 1,725 |
| 4.3. | Ārējo vienviru koka durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni | m2 | 8,4 |
|  | Ārējās vienviru durvis | m2 | 8,4 |
|  | Celtniecības putas | balons | 4,2 |
| 4.4. | Iekšējo vienviru koka durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni, | m2 | 48,3 |
|  | Iekšējie vienviru durvju bloki ar aprīkojumu | m2 | 48,3 |
|  | Celtniecības putas | balons | 24,15 |
| 4.5. | Iekšējo EI-30 ugunsdrošo tērauda vienviru durvju bloku, aprīkotu ar piedurlīstēm,automatisko durvju aizverēju, atvērto durvju fiksatoru,eņģēm, rokturi un slēdzeni, iebūve. Hermetizācijai pielietot ugunsdrošās putas. | m2 | 6,93 |
|  | EI-30 ugunsdrošās durvis | m2 | 6,93 |
|  | Durvju aizverējs | kpl. | 2,9799 |
|  | Celtniecības putas,ugunsdrošās | balons | 3,465 |
| 4.6. | Iekšējo EI-30 ugunsdrošo tērauda divviru durvju bloku, aprīkotu ar piedurlīstēm,automatisko durvju aizverēju, atvērto durvju fiksatoru,eņģēm, rokturi un slēdzeni, iebūve. Hermetizācijai pielietot ugunsdrošās putas. | m2 | 5,88 |
|  | EI-30 ugunsdrošās divviru durvis | m2 | 5,88 |
|  | Durvju aizverējs | kpl. | 3,1164 |
|  | Celtniecības putas,ugunsdrošās | balons | 2,94 |
| 4.7. | Durvju krāsotu apmalu pielikšana | m | 255 |
|  | Durvju apmalas | m | 262,65 |
| 5. | Iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu renovācija |  |  |
| 5.1. | Kompakttipa klozetpoda ar skalojamo tvertni, vāku montāža | gab | 5 |
|  | Klozetpods ar tverni, vāku | gb. | 5 |
| 5.2. | Izlietnes ar sifonu montāža | gab | 11 |
|  | Mazgāšanas galds ar sifonu | gb. | 11 |
| 5.3. | Vannas ar sifonu montāža | gab | 1 |
|  | Vanna ar sifonu | gb. | 1 |
| 5.4. | Tērauda dušas vāceles un dušas kabīnes montāža | gab | 1 |
|  | Tērauda dušas vācele un kabīne | gb. | 1 |
| 5.5. | Trapu De100 iebūve | gab | 2 |
|  | Traps De100 | gb. | 2 |
| 5.6. | Ugunsdrošo aploču De110 iebūve | gab | 2 |
|  | Ugunsdrošības manžete D110 | gb. | 2 |
| 5.7. | Urināla iebūve | gab | 1 |
|  | Urināls ar sifonu | gb. | 1 |
| 5.8. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu, stiprinājumiem | m | 60 |
|  | PVC cauruļvads d50 | m | 61,8 |
|  | Palīgmateriāli | m | 60 |
| 5.9. | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu, stiprinājumiem | m | 30 |
|  | PVC cauruļvads d110 | m | 30,9 |
|  | Palīgmateriāli | m | 30 |
| 5.10. | Lokanās šļūtenes Dn10 ūdensvada pievienošanai | gab | 18 |
|  | Lokanā šļūtene | gb. | 18 |
| 5.11. | Gofrētās šļūtenes kanalizācijas pievienošanai | gab | 7 |
|  | Gofrētās šļūtene | gb. | 7 |
| 5.12. | Ūdensmaisītāja izlietnei uzstādīšana | gab | 11 |
|  | Ūdensmaisītājs mazgāšanas galdam | gb. | 11 |
| 5.13. | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn20 PN6 ar veidgabaliem un stiprinājumiem iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 75 |
|  | PVC cauruļvads Dn20 | m | 76,5 |
| 5.14. | Lodveida krāna DN25;PN10 uzstādīšana | gab | 25 |
|  | Lodveida krāns d=25 | gb. | 25 |
| 5.15. | Ūdensmaisītāja dušām uzstādīšana | gab | 1 |
|  | Ūdensmaisītājs dušai ar lokano cauruli, dušas sietu | gb. | 1 |
| 5.16. | Ūdensmaisītāja ar lokāno cauruli un dušas sietu uzstādīšana vannā | gab | 1 |
|  | Ūdensmaisītājs dušai ar lokāno cauruli, dušas sietu | gb. | 1 |
| 5.17. | Elektriskā ūdenssildītāja V=80 l uzstādīšana un pievienošana ūdensvadam | gab | 2 |
|  | Elektroūdenssildītājs V=80L | gb. | 2 |
| 5.18. | Elektriskā ūdenssildītāja V=20 l uzstādīšana un pievienošana ūdensvadam | gab | 3 |
|  | Elektroūdenssildītājs V=20 l | gb. | 3 |
| 6. | Grīdas |  |  |
| 6.1. | Grīdas izlīdzināšanas kārtas izbūve līdz 20mm | m2 | 458 |
|  | Vetonit 5000 | kg | 16488 |
| 6.2. | Grīdas hidroizolācija ar Ceresit CR65 (vai analogu) sastāvu | m2 | 38 |
|  | Ceresit CR65 maisījums | m2 | 38 |
| 6.3. | Grīdas seguma ierīkošana no akmens masas flīzēm ar neglāzētām, neslīdošām virsmām pa flīžu līmi ar grīdlīstu pielikšanu, pamatnes gruntēšanu | m2 | 50,3 |
|  | Akmens masas flīzes | m2 | 51,809 |
|  | Grunts java Betonokontakt | m2 | 50,3 |
|  | Hidroizolējošais šuvju aizpildītājs | kg | 20,12 |
|  | Flīžu līme | kg | 251,5 |
|  | Krustiņi | m2 | 50,3 |
|  | Grīdlīstes | m | 50,3 |
| 6.4. | Grīdas iesegšana ar 34.klases nodilumizturīgo homoģēno linoleju ar polivinilhlorida segumu ( vai analogo) pa līmes kārtu ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 408 |
|  | Homoģēnais, 34..nodilumizturības klases linolejs | m2 | 428,4 |
|  | Linoleja līme | kg | 102 |
|  | Grīdlīstes | m | 448,8 |
| 7. | Apdare |  |  |
| 7.1. | Piekārto griestu tipa ISOVER EKOPHON POP (vai analogo) izbūve | m2 | 28,5 |
|  | EKOPHONPOP tipa piekārtie griesti | m2 | 29,925 |
| 7.2. | Griestu apdare ar ģipškartona loksnēm ar metāla karkasa ierīkošanu | m2 | 61,3 |
|  | Metāla profils | m | 183,9 |
|  | Sietlente | m | 79,69 |
|  | Skrūves | gb. | 1226 |
|  | Dībeli | gb. | 490,4 |
|  | Rīgipsis GKB | m2 | 64,365 |
| 7.3. | Rīģipša griestu virsmas gruntēšana, špaktelēšana ar VETONIT LR + špakteli un slīpēšana | m2 | 61,3 |
|  | Špakteļmasa | kg | 91,95 |
|  | Gruntsjava | l | 12,26 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 3,065 |
| 7.4. | Griestu interjera krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu | m2 | 61,3 |
|  | Krāsa Bindo7 | kg | 18,39 |
| 7.5. | Ventilācijas gaisa vadu un kanalizācijas stāvvadu apdare ar rīģipša loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 30 |
|  | Ģipškartona GKB loksne | m2 | 33 |
|  | Karkasa profils cink. | m | 90 |
|  | Sietlenta | m | 60 |
|  | Skrūves ģipškartonam | gb. | 300 |
|  | Stiprinājumi, skrūves | kpl. | 180 |
| 7.6. | Esošo griestu gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana un ūdens dispersijas krāsojums | m2 | 387 |
|  | Grunts | kg | 50,31 |
|  | Špalteļmasa | kg | 1354,5 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 19,35 |
|  | Ūdens dispersijas krāsa | kg | 116,1 |
| 7.7. | Tapešu noplēšana no sienām | m2 | 82,4 |
| 7.8. | Logu ailu malu apdare ar mitrumizturīgo rīģipsu, stūra līstes pielikšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu, krāsošanu ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 67 |
|  | Ģipškartona GKBJ loksne | m2 | 73,7 |
|  | Skrūves ģipškartonam | gb. | 1340 |
|  | Stūru līstes | m | 268 |
|  | Špakteļmasa | kg | 536 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 3,35 |
|  | Ūdensemulsijas krāsa | kg | 26,8 |
| 7.9. | Iekšējo sienu un starpsienu apmetums ar virsmu gruntēšanu | m2 | 160,1 |
|  | Apmetuma java | kg | 4803 |
|  | Grunts | l | 16,01 |
| 7.10. | Iekšējo sienu apdare ar ķeramikas flīzēm | m2 | 155 |
|  | Flīzes | m2 | 159,65 |
|  | Flīžu līme | kg | 775 |
|  | Šuvju mastika | kg | 62 |
| 7.11. | Esošo sienu virsmu gruntēšana, izlīdzināšana | m2 | 1120 |
|  | Grunts java Betokontakt | l | 168 |
|  | Rotband java | kg | 9520 |
| 7.12. | Esošo sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 965 |
|  | Špaktele | kg | 3377,5 |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 48,25 |
| 7.13. | Sienu līmēšana ar struktūrtapetēm pa apmetumu | m2 | 347 |
|  | Struktūrtapetes | m2 | 381,7 |
|  | Tapešu līme | kg | 24,29 |
| 7.14. | Sienu krāsošana ar tonētu interjera ūdensemulsijas krāsu pa tapetēm | m2 | 347 |
|  | Tonēta interjerkrāsa | kg | 104,1 |
| 7.15. | Sienu interjerkrāsojums ar tonētu ūdensemulsijas krāsu | m2 | 618 |
|  | Krāsa | kg | 185,4 |
| 7.16. | Ārējo kāpņu margu un pakāpienu metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un antikorozijas krāsojums | m2 | 40 |
|  | Antikorozijas krāsa un grunts | kg | 16 |
| 7.17. | Fasādes aizmūrēto posmu apmetums ar virsmu gruntēšanu | m2 | 30 |
|  | Apmetuma java | kg | 900 |
|  | Grunts | l | 3 |
| 8. | Ieejas lieveņu renovācija |  |  |
| 8.1. | Tranšeju rakšana ieejas lievenim LV1 | m3 | 8 |
| 8.2. | Smilts drenējošā slāņa ierīkošana ieejas lieveņa pamatiem | 100m3 | 0,12 |
|  | Smilts | m3 | 13,2 |
| 8.3. | Lieveņu pamatnes blietēšana ar šķembām 250mm | m3 | 2,5 |
|  | Šķembas | m3 | 2,575 |
| 8.4. | Betona pamatnes un sieniņu izbūve laukumiem un pakāpieniem no betona B15 ar stiegrojuma sietu 5Bp1 200x200 | m3 | 8,3 |
|  | Betons B15 | m3 | 8,715 |
|  | Siets | kg | 19,09 |
| 8.5. | Margu izgatavošana un piestiprināšana no nerūsējošā tērauda cinkotā, pulēta metāla caurulēm lievenim LV-1 | m | 8 |
|  | Margas ar lenteri | m | 8,4 |
| 8.6. | Laukuma un pakāpienu iesegšana ar bruģakmeņiem pa cementa smilšu javu | m2 | 8,2 |
|  | Bruģakmeni | m2 | 8,61 |
|  | Cementa- smilšu java | m3 | 0,1804 |
| 8.7. | Margu izgatavošana un piestiprināšana no nerūsējošā tērauda cinkotā, pulēta metāla caurulēm lievenim LV-2 | m | 5,5 |
|  | Margas ar lenteri | m | 5,775 |
| 8.8. | Lieveņa LV-2 laukuma un pakāpienu remonts | m2 | 5 |
|  | Betons B15 | m3 | 0,5 |
| 8.9. | Lieveņa LV2 vertikālās malas apmetuma remonts | m2 | 5 |
|  | Cementa-smilšu java | m3 | 0,15 |
| 9. | Ventilācija |  |  |
| 9.1. | Sistēma VN1 |  |  |
| 9.1.1. | Apaļā kanāla ventilatora TD-250/100; N=0,039; L=160m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  | Kanāla ventilators TD-250/100; L=160m3/h | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9.1.2. | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 9.1.3. | Nosūces difuzoru DVS-100 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 4 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 4 |
|  | Difuzors DVS-100 | gb. | 4 |
| 9.1.4. | Droseļvārsta AGRJ-100 iebūve | gab | 4 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-100 | gb. | 4 |
| 9.1.5. | Pretgaitas vārsta RSK-R-100 iebūve | gab | 4 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-100 | gb. | 4 |
| 9.1.6. | Gaisa vadu līkumu ATp90-100 iebūve | gab | 6 |
|  | Gaisa vadu līkums ATp90-100 | gb. | 6 |
| 9.1.7. | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 100-100 iebūve | gab | 3 |
|  | Gaisa vadu sānu pievienojums 100-100 | gb. | 3 |
| 9.1.8. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-100 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 12 |
|  | Palīgmateriāli | m | 12 |
|  | Gaisa vads OS3-100 | m | 12 |
| 9.1.9. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-100-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 2 |
|  | Vārsts UVA30-100-60 | gb. | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 9.1.10. | Gaisa vadu siltumizolācija ar akmens vates paklājiem ar metāla sietu Paroc PV-80 VM 50mm | m2 | 2,5 |
|  | Akmens vate Paroc PV-80AVM; biez 50mm | m2 | 2,5 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 2,5 |
| 9.1.11. | Gaisa pārplūdes restīšu GRA-100 ar izm, 165x165 mm iebūve | gab | 8 |
|  | Restītes GRA-100 | gb. | 8 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 8 |
| 9.1.12. | Caurumu kalšana sienās un starpsienās un aiztaisīšana pēc gaisa vadu montāžas | vieta | 4 |
| 9.2. | Sistēma VN2 |  |  |
| 9.2.1. | Apaļā kanāla ventilatora TD-160/100; N=0,035; L=57m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  | Kanāla ventilators TD-160/100; L=57m3/h | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9.2.2. | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 9.2.3. | Nosūces difuzoru DVS-100 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 3 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |
|  | Difuzors DVS-100 | gb. | 3 |
| 9.2.4. | Droseļvārsta AGRJ-100 iebūve | gab | 3 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-100 | gb. | 3 |
| 9.2.5. | Pretgaitas vārsta RSK-R-100 iebūve | gab | 3 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-100 | gb. | 3 |
| 9.2.6. | Gaisa vadu līkumu ATp90-100 iebūve | gab | 3 |
|  | Gaisa vadu līkums ATp90-100 | gb. | 3 |
| 9.2.7. | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 100-100 iebūve | gab | 2 |
|  | Gaisa vadu sānu pievienojums 100-100 | gb. | 2 |
| 9.2.8. | Gaisa pārplūdes restīšu GRA-100 ar izm, 130X130 mm iebūve | gab | 2 |
|  | Restītes GRA-100 | gb. | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 9.2.9. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-100 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 6 |
|  | Palīgmateriāli | m | 6 |
|  | Gaisa vads OS3-100 | m | 6 |
| 9.2.10. | Apaļās alumīnija āra restes YGAV 100 iebūve | gab | 1 |
|  | Apaļā alumīnija reste YGAV 100 | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 9.2.11. | Caurumu kalšana sienās un starpsienās un aiztaisīšana pēc gaisa vadu montāžas | vieta | 3 |
| 9.3. | Sistēma VN3 |  |  |
| 9.3.1. | Apaļā kanāla ventilatora TD-500/160; N=0,068; L=292m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  | Kanāla ventilators TD-500/160; L=292m3/h | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9.3.2. | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 9.3.3. | Nosūces difuzoru DVS-160 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 4 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 4 |
|  | Difuzors DVS-160 | gb. | 4 |
| 9.3.4. | Droseļvārsta AGRJ-160 iebūve | gab | 1 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-160 | gb. | 1 |
| 9.3.5. | Pretgaitas vārsta RSK-R-160 iebūve | gab | 1 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-100 | gb. | 1 |
| 9.3.6. | Gaisa vadu līkumu ATp90-160 iebūve | gab | 3 |
|  | Gaisa vadu līkums ATp90-160 | gb. | 3 |
| 9.3.7. | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 160-160 iebūve | gab | 3 |
|  | Gaisa vadu sānu pievienojums 160-160 | gb. | 3 |
| 9.3.8. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-160-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 2 |
|  | Vārsts UVA30-160-60 | gb. | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 9.3.9. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-160 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 12 |
|  | Palīgmateriāli | m | 12 |
|  | Gaisa vads OS3-160 | m | 12 |
| 9.3.10. | Gaisa vadu siltumizolācija ar akmens vates paklājiem ar metāla sietu Paroc PV-80 VM 50mm | m2 | 2 |
|  | Akmens vate Paroc PV-80AVM; biez 50mm | m2 | 2 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 2 |
| 9.4. | Sistēma VN4 |  |  |
| 9.4.1. | Apaļā kanāla ventilatora TD-350/125; N=0,056; L=186m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  | Kanāla ventilators TD-350/125; L=186m3/h | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9.4.2. | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 9.4.3. | Nosūces difuzoru DVS-160 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 3 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |
|  | Difuzors DVS-160 | gb. | 3 |
| 9.4.4. | Nosūces difuzoru DVS-100 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 1 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
|  | Difuzors DVS-100 | gb. | 1 |
| 9.4.5. | Pretgaitas vārsta RSK-R-100 iebūve | gab | 1 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-100 | gb. | 1 |
| 9.4.6. | Droseļvārsta AGRJ-100 iebūve | gab | 1 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-100 | gb. | 1 |
| 9.4.7. | Droseļvārsta AGRJ-160 iebūve | gab | 1 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-160 | gb. | 1 |
| 9.4.8. | Pretgaitas vārsta RSK-R-100 iebūve | gab | 1 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-160 | gb. | 1 |
| 9.4.9. | Gaisa vadu līkumu ATp90-100 iebūve | gab | 3 |
|  | Gaisa vadu līkums ATp90-160 | gb. | 3 |
| 9.4.10. | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 160-160 iebūve | gab | 3 |
|  | Gaisa vadu sānu pievienojums 160-160 | gb. | 3 |
| 9.4.11. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-160-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 1 |
|  | Vārsts UVA30-160-60 | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 9.4.12. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-160 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 9 |
|  | Palīgmateriāli | m | 9 |
|  | Gaisa vads OS3-160 | m | 9 |
| 9.4.13. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-125 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 6 |
|  | Palīgmateriāli | m | 6 |
|  | Gaisa vads OS3-125 | m | 6 |
| 9.4.14. | Gaisa vadu pāreja d160-125 | gab | 2 |
|  | Pāreja d160-125 | gb. | 2 |
| 9.4.15. | Gaisa vadu siltumizolācija ar akmens vates paklājiem ar metāla sietu Paroc PV-80 VM 50mm | m2 | 4,1 |
|  | Akmens vate Paroc PV-80AVM; biez 50mm | m2 | 4,1 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 4,1 |
| 9.5. | Sistēma VN5 |  |  |
| 9.5.1. | Apaļā kanāla ventilatora TD-350/125; N=0,056; L=170m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  | Kanāla ventilators TD-350/125; L=170m3/h | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9.5.2. | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 9.5.3. | Nosūces difuzoru DVS-125 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 3 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |
|  | Difuzors DVS-125 | gb. | 3 |
| 9.5.4. | Droseļvārsta AGRJ-125 iebūve | gab | 1 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-125 | gb. | 1 |
| 9.5.5. | Pretgaitas vārsta RSK-R-125 iebūve | gab | 1 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-125 | gb. | 1 |
| 9.5.6. | Gaisa vadu līkumu ATp90-125 iebūve | gab | 2 |
|  | Gaisa vadu līkums ATp90-125 | gb. | 2 |
| 9.5.7. | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 125-125 iebūve | gab | 2 |
|  | Gaisa vadu sānu pievienojums 125-125 | gb. | 2 |
| 9.5.8. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-125-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 2 |
|  | Vārsts UVA30-125-60 | gb. | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 9.5.9. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-125 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 9 |
|  | Palīgmateriāli | m | 9 |
|  | Gaisa vads OS3-125 | m | 9 |
| 9.5.10. | Gaisa vadu siltumizolācija ar akmens vates paklājiem ar metāla sietu Paroc PV-80 VM 50mm | m2 | 2,5 |
|  | Akmens vate Paroc PV-80AVM; biez 50mm | m2 | 2,5 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 2,5 |
| 9.6. | Sistēma VN6 |  |  |
| 9.6.1. | Apaļā kanāla ventilatora TD-250/100; N=0,039; L=100m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  | Kanāla ventilators TD-250/100; L=100m3/h | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9.6.2. | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 9.6.3. | Nosūces difuzoru DVS-100 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
|  | Difuzors DVS-100 | gb. | 2 |
| 9.6.4. | Droseļvārsta AGRJ-100 iebūve | gab | 2 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-100 | gb. | 2 |
| 9.6.5. | Pretgaitas vārsta RSK-R-100 iebūve | gab | 2 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-100 | gb. | 2 |
| 9.6.6. | Gaisa vadu līkumu ATp90-100 iebūve | gab | 4 |
|  | Gaisa vadu līkums ATp90-100 | gb. | 4 |
| 9.6.7. | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 100-100 iebūve | gab | 1 |
|  | Gaisa vadu sānu pievienojums 100-100 | gb. | 1 |
| 9.6.8. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-100-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 2 |
|  | Vārsts UVA30-100-60 | gb. | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 9.6.9. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-100 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 9 |
|  | Palīgmateriāli | m | 9 |
|  | Gaisa vads OS3-100 | m | 9 |
| 9.6.10. | Gaisa vadu siltumizolācija ar akmens vates paklājiem ar metāla sietu Paroc PV-80 VM 50mm | m2 | 2,5 |
|  | Akmens vate Paroc PV-80AVM; biez 50mm | m2 | 2,5 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 2,5 |
| 9.6.11. | Gaisa pārplūdes restīšu GRA-100 ar izm, 165x165 mm iebūve | gab | 4 |
|  | Restītes GRA-100 | gb. | 4 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 4 |
| 9.6.12. | Caurumu kalšana sienās un starpsienās un aiztaisīšana pēc gaisa vadu montāžas | vieta | 2 |
| 9.7. | Sistēma VN7 |  |  |
| 9.7.1. | Apaļā kanāla ventilatora TD-160/100; N=0,035; L=55m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  | Kanāla ventilators TD-160/100; L=55m3/h | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 9.7.2. | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |
| 9.7.3. | Nosūces difuzoru DVS-100 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
|  | Difuzors DVS-100 | gb. | 2 |
| 9.7.4. | Droseļvārsta AGRJ-100 iebūve | gab | 2 |
|  | Droseļvārsts AGRJ-100 | gb. | 2 |
| 9.7.5. | Pretgaitas vārsta RSK-R-100 iebūve | gab | 2 |
|  | Pretgaitas vārsts RSK-R-100 | gb. | 2 |
| 9.7.6. | Gaisa vadu līkumu ATp90-100 iebūve | gab | 4 |
|  | Gaisa vadu līkums ATp90-100 | gb. | 4 |
| 9.7.7. | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 100-100 iebūve | gab | 1 |
|  | Gaisa vadu sānu pievienojums 100-100 | gb. | 1 |
| 9.7.8. | Ugunsdrošā vārsta UVA30-100-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 1 |
|  | Vārsts UVA30-100-60 | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 9.7.9. | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-100 un veidgabalu montāža ar stiprinājumiem, caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 12 |
|  | Palīgmateriāli | m | 12 |
|  | Gaisa vads OS3-100 | m | 12 |
| 9.7.10. | Gaisa pārplūdes restīšu GRA-100 ar izm, 165x165 mm iebūve | gab | 4 |
|  | Restītes GRA-100 | gb. | 4 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 4 |
| 9.8. | Pārējie darbi |  |  |
| 9.8.1. | Iztīrīt un remontēt esošos ventilācijas kanālus virs jumta 0,7m | gab | 2 |
|  | Materiāli kanālu remontam | kompl | 2 |
| 9.8.2. | Iztīrīt un remontēt esošo ventilācijas šahtu ar izm 600x400x2000(H) ventilācijas kamērā | gab | 2 |
|  | Materiāli šahtas remontam | kompl | 2 |
| 9.8.3. | Iztīrīt un remontēt esošo ventilācijas šahtu ar izm 800x1100x2000(H) ventilācijas kamērā | gab | 1 |
|  | Materiāli šahtas remontam | kompl | 1 |
| 10. | Apkures renovācija |  |  |
| 10.1. | Apkures radiatoru un to pielēgumu demontāža | gab. | 17 |
| 10.2. | Apkures cauruļvadu demontāža | m | 80 |
| 10.3. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt PC 11-500-500 ; 434kw komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 1 |
|  | Radiators PC 11-500-500 | koMPL | 1 |
| 10.4. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 -500-900 N=1323 w komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 1 |
|  | Radiators PC 22-500-900 | kompl | 1 |
| 10.5. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 500-1000 N=1470w komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 2 |
|  | Radiators PC- 500-1000 | kompl | 2 |
| 10.6. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 500-1100; 1617w komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 1 |
|  | Radiators 22-500-1100 | kompl | 1 |
| 10.7. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 -500-1600; 2352w komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 10 |
|  | Radiators 22-500-1600 | kompl | 10 |
| 10.8. | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 -500-1800 2646w komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 1 |
|  | Radiators 22-500-1800 | kompl | 1 |
| 10.9. | Radiatora Purmo Compact sliede ,sienas iebūve | gab | 16 |
|  | Sliede , sienas | gb. | 16 |
| 10.10. | Radiatora Purmo Compact sienas kronšteins | gab | 16 |
|  | Sienas kronšteins | gb. | 16 |
| 10.11. | Termostatisko vārstu RTD-N-15 , taisno, ar termostata sensoru RTD Inova iebūve | gab | 4 |
|  | Termostata vārsts, taisnais RTD-N15 | gb. | 4 |
| 10.12. | Termostatisko vārstu RTD-N-20 , taisno, ar termostata sensoru RTD Inova iebūve | gab | 12 |
|  | Termostata vārsts, taisnais RTD-N 20 | gb. | 12 |
| 10.13. | Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts RLV-S-15, taisnais | gab | 4 |
|  | radiatora atgaitas pievienojums RLV-S-15 | gb. | 4 |
| 10.14. | Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts RLV-S-20, taisnais | gab | 12 |
|  | radiatora atgaitas pievienojums RLV-S-20 | gb. | 12 |
| 10.15. | Balansēšanas ventiļu MSV-I-20; Kvs=2,5m3/h; Pn10; iebūve | gab | 4 |
|  | Balansēšanas ventilis MSV-I-20 | gb. | 4 |
| 10.16. | Misiņa lodveida ventiļu Dn15 iebūve | gab | 2 |
|  | Lodveida krāns d15mm | gb. | 2 |
| 10.17. | Misiņa lodveida ventiļu Dn20 iebūve | gab | 6 |
|  | Lodveida krāns d20mm | gb. | 6 |
| 10.18. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D15 FE 33DIN 2440; montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana | m | 18 |
|  | Cauruļvads D15 | m | 18,36 |
| 10.19. | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D20 FE 33DIN 2440; montāža | m | 147 |
|  | Cauruļvads D20 | m | 149,94 |
| 10.20. | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 13,7 |
|  | Grunts krāsa | kg | 4,11 |
| 10.21. | Cauruļvadu krāsošana ar eļļas krāsu | m2 | 13,7 |
|  | Eļļas krāsa | kg | 2,74 |
| 10.22. | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates paklājiem Paroc LAFM , biez.30mm | m2 | 20,6 |
|  | Akmens vates paklājs Paroc LAFM 30mm | m2 | 20,6 |
|  | Stiprinājumi | m2 | 20,6 |
| 10.23. | Cauruļvadu fasondaļas | kompl | 1 |
|  | Cauruļvadu fasondaļas | kompl | 1 |
| 10.24. | Elektromateriāli | kompl | 1 |
|  | Elektromateriāli | kompl | 1 |
| 10.25. | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi | kompl | 1 |
|  | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi | kompl | 1 |
| 11. | Elektroinstalācijas renovācija |  |  |
| 11.1. | Esošās sadales GS aprīkojums ar drošinātājiem NH-000-35A | gab | 3 |
|  | Drošinātājs NH-000-35A | gb. | 3 |
| 11.2. | Esošās sadales GS aprīkojums ar drošinātājiem NH-000-25A | gb | 6 |
|  | Drošinātājs NH-000-25A | gb. | 6 |
| 11.3. | Esošās sadales ES aprīkojums ar drošinātājiem NH-000-10A | gb | 1 |
|  | Drošinātājs NH-000-10A | gb. | 1 |
| 11.4. | Esošās sadales ES aprīkojums ar drošinātājiem NH-000-6A | gb | 1 |
|  | Drošinātājs NH-000-6A | gb. | 1 |
| 11.5. | Esošās sadales ES aprīkojums ar diferences slēdzi 25A; 230V; 30mA | gb | 1 |
|  | Diferences slēdzis 25A; 230V; 30mA | gb. | 1 |
| 11.6. | Esošās sadales ES aprīkojums ar kontaktoru 2s; 230V; 20A | gab | 1 |
|  | Kontaktors 2s; 230V; 20A; | gb. | 1 |
| 11.7. | Sadales 1 ES; 2ES; 3ES korpusu 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un sashemošana | gab | 3 |
|  | Sadales korpuss 24 moduliem z/a montāžai , IP-32 | gb. | 3 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 3 |
| 11.8. | Sadales 4 ES korpusa 36 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un sashēmošana | gab | 1 |
|  | Sadales korpuss 36 moduļiem z/a montāžai , IP-32 | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 11.9. | Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes 40A;400V; | gab | 3 |
|  | Ievada svirslēdzis, montāžai uz DIN sliedes 40A; 400V | gb. | 3 |
| 11.10. | Ievada automāts montāžai uz DIN sliedes 20A;400V;B; | gab | 1 |
|  | Ievada automāts , montāžai uz DIN sliedes 20A; 400V | gb. | 1 |
| 11.11. | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gab | 14 |
|  | Automatslēdzis 16A; 230V; B | gb. | 14 |
| 11.12. | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;C | gab | 3 |
|  | Automatslēdzis 16A; 230V; C | gb. | 3 |
| 11.13. | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 10A; 230V;B | gab | 8 |
|  | Automatslēdzis 10A; 230V; B | gb. | 8 |
| 11.14. | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 10A; 230V;C | gab | 2 |
|  | Automatslēdzis 10A; 230V; C | gb. | 2 |
| 11.15. | Automatslēdzis montāžai uz DIN sliedes 6A; 230V;B | gab | 4 |
|  | Automatslēdzis 6A; 230V; B | gb. | 4 |
| 11.16. | Diferences slēdzis 25A; 230V; 30mA | gab | 11 |
|  | Diferences slēdzis 25A; M230V; 30mA | gb. | 11 |
| 11.17. | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s; 230V; 20A | gab | 4 |
|  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s; 230V; 20A | gb. | 4 |
| 11.18. | Tiešā slēguma trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs montāžai uz DIN sliedes 800mA | gab | 1 |
|  | Trīsfāžu elektrības skaitītājs | gb. | 1 |
| 11.19. | Slēdzene modulārai sadalei | gab | 4 |
|  | Slēdzene modulārai sadalei | gb. | 4 |
| 11.20. | Z/a sienas kontaktligzdu 230V; 16A; L+N+PE; IP20 1-vietīgās uzstādīšana | gab | 4 |
|  | Sienas kontaktligzda 1-vietīgā z/a 230V; 16A; 2P+N+PE; IP-20 | gb. | 4 |
| 11.21. | Z/a sienas kontaktligzdu 230V; 16A; L+N+PE; IP20 2-vietīgās uzstādīšana | gab | 54 |
|  | Sienas kontaktligzda 2-viet. z/a 230V; 16A; 2P+N+PE; IP-20 | gb. | 54 |
| 11.22. | Z/a sienas kontaktligzdu 230V; 16A; L+N+PE; IP20 4-vietīgās uzstādīšana | gab | 8 |
|  | Sienas kontaktligzda 4-vietīgā z/a 230V; 16A; 2P+N+PE; IP-20 | gb. | 8 |
| 11.23. | Z/a sienas kontaktligzdu 230V; 16A; L+N+PE; IP54 uzstādīšana | gab | 10 |
|  | Sienas kontaktligzda z/a 230V; 16A; 2P+N+PE; IP-54 | gb. | 10 |
| 11.24. | Infrasarkanā kustību devēja ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min iebūve | gab | 10 |
|  | Infrasarkanais kustību devējs 180 gr; lēcas tips 2,20m; | gb. | 10 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 10 |
| 11.25. | Spaiļu kārbu 75x75mm;n IP-44 uzstādīšana | gab | 5 |
|  | Spaiļu kārba 75x75mm; IP-44 | gb. | 5 |
| 11.26. | Elektrozvana 120W; 220V ar zvana pogu 6A; 220V uzstādīšana | gab | 1 |
|  | Elektrozvans | gb. | 1 |
|  | Zvana poga | gb. | 1 |
| 11.27. | Z/a tukšsienu nozarkārbu D=68mm uzstādīšana | gab | 235 |
|  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 235 |
| 11.28. | PVC cauruļu d=20mm montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 100 |
|  | PVC caurule d=20mm | m | 100 |
| 11.29. | Plastmasas cauruļu dn=40mm montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 75 |
|  | PVC caurule d=40mm | m | 76,5 |
|  | Palīgmateriāli | m | 75 |
| 11.30. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 2x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 30 |
|  | Kabelis MMJ 2x1,5 | m | 30,6 |
|  | Palīgmateriāli | m | 30 |
| 11.31. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 700 |
|  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 714 |
|  | Palīgmateriāli | m | 700 |
| 11.32. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 545 |
|  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 555,9 |
|  | Palīgmateriāli | m | 545 |
| 11.33. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x4,0 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 55 |
|  | Kabelis MMJ 5x4,0 | m | 56,1 |
|  | Palīgmateriāli | m | 55 |
| 11.34. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x10 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 45 |
|  | Kabelis MMJ 5x10 | m | 45,9 |
|  | Palīgmateriāli | m | 45 |
| 11.35. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 2X1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 85 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis2x1,5 | m | 86,7 |
|  | Palīgmaterāli | m | 85 |
| 11.36. | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab | 1 |
|  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gb. | 1 |
| 11.37. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 3X1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 65 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis3x1,5 | m | 66,3 |
|  | Palīgmateriāli | m | 65 |
| 11.38. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 4x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 25 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis4x1,5 | m | 25,5 |
|  | Palīgmateriāli | m | 25 |
| 11.39. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 5x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 15 |
|  | Ugunsizturīgs kabelis5x1,5 | m | 15,3 |
|  | Palīgmateriāli | m | 15 |
| 11.40. | Blīvslēdža uzstādīšana | gab | 2 |
|  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gb. | 2 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 2 |
| 11.41. | Tasterslēdžu ar indikācijas lampu 16A; 230; IP20 uzstādīšana | gab | 1 |
|  | Tasterslēdzis ar indikācijas lampu 16A;230V;IP-20 | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 11.42. | Uzlīme evakuācijas ceļu norādei 10A;230V; IP-20 | gab | 7 |
|  | Uzlīme | gb. | 7 |
| 11.43. | Zemapmetuma slēdžu 10A; 230V; IP20 uzstādīšana | gab | 10 |
|  | Z/a slēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 10 |
| 11.44. | Zemapmetuma dubultslēdžu 10A; 230V; IP20 uzstādīšana | gab | 16 |
|  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 16 |
| 11.45. | Zemapmetuma pārslēdžu vienpolīgo 10A;230V;IP20 uzstādīšana | gab | 9 |
|  | Z/a pārslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 9 |
| 11.46. | Kvēlspuldžu gaismekļu ar spuldzi, ,montējamo pie sienas 60W; IP-44 montāža | gab | 2 |
|  | Kvēlspuldžu gaismeklis ar spuldzi | gb. | 2 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 2 |
| 11.47. | Kvēlspuldžu gaismekļu ar spuldzi, ,montējamo pie sienas 60W; IP-32 montāža | gab | 1 |
|  | Kvēlspuldžu gaismeklis ar spuldzi | gb. | 1 |
| 11.48. | Kvēlspuldžu gaismekļu ar spuldzi, montējamo pie griestiem 60W; IP-32 montāža | gab | 5 |
|  | Kvēlspuldžu gaismeklis ar spuldzi | gb. | 5 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 5 |
| 11.49. | Kvēlspuldžu gaismekļu ar spuldzi, ,montējamo pie sienas 100W; IP-32 montāža | gab | 3 |
|  | Kvēlspuldžu gaismeklis ar spuldzi | gb. | 3 |
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 3 |
| 11.50. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T-26, montējama piekaramajos griestos 1x18W; IP 20 montāža | gab | 11 |
|  | Gaismeklis ar vienai luminisc. lampai 1x18W; IP-44 | gb. | 11 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 11 |
| 11.51. | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26, montējama pie griestiem 4X18W; IP20 montāža | gab | 53 |
|  | Gaismeklis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 53 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 53 |
| 11.52. | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26, montējama piekarāmajos griestos, 4X18W; IP20 montāža | gab | 1 |
|  | Gaismeklis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 1 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |
| 11.53. | Apgaismojuma ar-ras divām luminiscentām spuldzēm T-26, montējama pie griestiem 2x36W; IP-50 , montāža | gab | 3 |
|  | Gaismeklis ar 2 luminisc. lampām 2x36W; IP-50 | gb. | 3 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |
| 11.54. | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei FD-G5 , montējama pie sienas ar autonomo barošanas avotu 1 stunda 1x8W; IP-20 | gab | 7 |
|  | Gaismeklis ar vienai luminisc. lampai 1x8W; IP-20 | gb. | 7 |
|  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |

- Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā, un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju  firmu  instrukcijām.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objekta apskate uz vietas.

6. Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

7. Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

8. Paveikto darbu un materiālu garantijas termiņš – minimālais 2 (divi) gadi no objekta nodošanas brīža.

4. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai

FORMA 1

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | ## Amats | # Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

FORMA 2

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 3

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 4

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

| Būvdarbos iekļautie procesi un norises | Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija |
| --- | --- |
| Būvdarbos iekļauto procesu un norišu apraksts |  |
| Būvdarbu veikšanas laika grafiks (dienās): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēnešos): |  |
| Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts: |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Sienas, starpsienas |  |  |  |  |  |
| 3. | Logi |  |  |  |  |  |
| 4. | Durvis |  |  |  |  |  |
| 5. | Grīdas |  |  |  |  |  |
| 6. | Apdare |  |  |  |  |  |
| 7. | Ieejas lieveņu renovācija |  |  |  |  |  |
| 8. | Iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu renovācija |  |  |  |  |  |
| 9. | Ventilācija |  |  |  |  |  |
| 10. | Apkures renovācija |  |  |  |  |  |
| 11. | Elektroinstalācijas renovācija |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie izdevumi 3% |  |  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

7. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai

Būvdarbu līguma PROJEKTS

Ludzā 									2010. gada ___. _______

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

_________ ________________, reģistrācijas numurs _______________, juridiskā adrese ________________________ turpmāk tekstā “Darbuzņēmējs”, _____________________ _____________________, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā “Puses”),

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01, rezultātiem un Darbuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršoto renovāciju, kas atrodas Rundēnos, Rundēnu novadā, Ludzas novadā, saskaņā ar A/S “Komunālprojekts” izstrādāto vienkāršotās renovācijas dokumentāciju „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, (turpmāk tekstā – tehniskais projekts) un būvdarbu tāmi (1.pielikums).

II. Līguma termiņš

2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2010.gada ______________ līdz 2010.gada _____________.

2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi mainīt tehnisko projektu.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

III. Darbuzņēmēja pienākumi

3.1. Darbuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Darbuzņēmējs uzsāk būvdarbus objektā 2010.gada ____________.

3.3. Darbuzņēmējs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Darbuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Darbuzņēmējs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.

3.4. Darbuzņēmējs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus.

3.5. Darbuzņēmējs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Darbuzņēmēja noliktavās, par ko Darbuzņēmējs uzņemas materiālo atbildību.

3.7. Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst:

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

3.8. Darbuzņēmējs katru mēnesi rīko darba sapulces. Pirmā sapulce ir jāsasauc divas darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

3.9. Darbuzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.10. Ja šī līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Darbuzņēmēja vainas dēļ, Darbuzņēmējs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

3.11. Darbuzņēmējs nodrošina šī līguma 10.3.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma 4.4. punktā minētajam būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Darbuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

3.12. Darbuzņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Darbuzņēmēja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

IV. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

4.2. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu, kā arī dod iespēju veikt jaunizbūvējamo inženierkomunikāciju pieslēgumu esošajām sistēmām.

4.3. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju. 4.4. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Darbuzņēmējam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

4.5. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

4.6. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Darbuzņēmēja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.7. Pasūtītājs neatbild par Darbuzņēmēja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

V. Apdrošināšana

5.1. Darbuzņēmējs Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

5.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā; 5.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).

5.1.1. Apdrošināšanas polises un apliecības Darbuzņēmējam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 3.2. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

5.1.2. Ja Darbuzņēmējs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Darbuzņēmējam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Darbuzņēmēja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Darbuzņēmējam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

5.1.3.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

VI. Līguma summas samaksa

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir LVL ___________ (______________________), un pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL _________ (__________________________), kas kopsummā sastāda LVL ________ (__________________________). Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.

6.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Darbuzņēmējs, kā arī no Pasūtītāja puses būvuzraugs un pilnvarotais pārstāvis (skatīt šī līguma 10.3. punktu). Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20(divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas.

6.3. Neparedzētie izdevumi tiek izlietoti, ja ir izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos.

VII. Izmaiņas tehniskajā projektā

7.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

7.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Darbuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

VIII. Kvalitātes kontrole

8.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Darbuzņēmēja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Darbuzņēmēja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Darbuzņēmējam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

8.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Darbuzņēmējam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Darbuzņēmēja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Darbuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

8.3. Pasūtītājam jāpaziņo Darbuzņēmējam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 5 (pieci) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

8.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Darbuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

8.5. Ja Darbuzņēmējs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Darbuzņēmējam būs jāsedz šīs izmaksas.

IX. Objekta pieņemšana un nodošana

9.1. Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

9.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Darbuzņēmējs tam piekrīt.

9.4. Nododot objektu, Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, tai skaitā iekārtu ekspluatācijas shēmas un noteikumus, būvizstrādājumu sertifikātus u.c.

9.5. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Darbuzņēmējs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

X. Pušu korespondence

10.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.

10.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

10.2.1. Darbuzņēmējs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

10.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Darbuzņēmējam 3(trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

10.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 10.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Darbuzņēmējam, tad Darbuzņēmējs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

10.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: __________________________________;

no Darbuzņēmēja puses: ______________________________ .

10.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses.

10.3.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši šī līguma 4.4.punktam.

103..3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Darbuzņēmējam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Darbuzņēmējam.

XI. Garantijas

11.1. Darbuzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.2. Darbuzņēmējs garantē:

11.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - _______________.

11.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti - __________________.

11.2.3. Pielietoto iekārtu darbības kvalitāti, ne mazāk par _______________________.

11.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas..

XII. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

12.1. Ja Darbuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Darbuzņēmējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

XIII. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

XIV. Līguma laušana

14.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā.

14.2. Līdz paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas dienai no Pasūtītāja, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Darbuzņēmējam.

14.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.2. un 6.3. punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām, Darbuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.4. Ja Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Darbuzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

14.5. Puses pēc šī līguma 14.3. un 14.6. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

14.6. Ja Darbuzņēmējs nokavē šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Darbuzņēmējs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.7. Ja Pasūtītājs 5(piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Darbuzņēmēja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

XV Noslēguma noteikumi

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

15.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

15.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

15.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

15.7. Šis līgums ir latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām.

##### pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa ielā 16A, Ludza, LV-5701 A/S „GE Money Bank” Konts LV42BATR0051201616800 Kods BATRLV2X | DARBUZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| _____________________ S.Jakovļevs | _______________________ |