APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2010. gada 24.marta sēdē

(protokols Nr. 1/15)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2010/15-KPFI)

INSTRUKCIJA

Ludza 2010

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 7 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 8 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 8 |
| 7. | Iepirkuma līgums | 10 |
| 8. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 10 |
| 9. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 11 |
| 10. | Nolikuma pielikumi: | 11 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 4 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums - pielikums – Līguma projekts. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2010/15-KPFI

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S „GE Money Bank”, konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā

1.3.2. Iepirkums tiek veikts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā” ietvaros, līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/12

1.3.2. CPV kods: 45262700-8

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

# Līguma izpildes vieta

P.Miglinīka iela 27A, Ludza, Ludzas novads.

# Paredzamais līguma izpildes laiks

# No 2010.gada 5.maija līdz 2010.gada 30.jūlijam

# Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

# Ar vienkāršotās renovācijas „Ludzas sporta skolas ēkas vienkāršotā renovācija” dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu (izņemot mēneša otro un ceturto piektdienu) laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 307.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 12.aprīlim, plkst. 14:00, tālr. 65707133.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”, ID Nr. LNP 2010/15-KPFI, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402

    - Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretārs Pēteris Kipļuks, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: peteris@ludzaspils.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 12. aprīlim plkst. 14:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab.) līdz 2010.gada 12.aprīlim, plkst. 14:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Iepirkums „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/15-KPFI. Neatvērt līdz 2010.gada 12.aprīlim plkst. 14:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.11. Cita informācija

1.11.1.Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas „Ludzas sporta skolas ēkas vienkāršotā renovācija” dokumentāciju un tehniskām specifikācijām (3. pielikums).

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.3.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3.1.3.3. pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

3.1.3.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

3.1.3.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.4. Instrukcijā 3.1.3.1. un 3.1.3.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši.

3.1.5. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs ir tiesīgs iegūt no Valsts darba inspekcijas informāciju par to, vai pretendents un tā apakšuzņēmēji Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un tam ir vismaz 3 (triju) gadu darba pieredze attiecīgajā jomā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

3.1.6.5. Pretendentam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā sertificēts energoauditors šādās jomās: ēkas energoefektivitātes novērtēšana un energoefektivitātes sertifikāta izsniegšana; projektējamu jaunbūvju un rekonstruējamu ēku energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izsniegšana.

#### 3.1.6.6. Pretendentam ir pieredze būvniecībā pēdējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcija un/vai renovācija, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas darbus) būvniecībā par vismaz LVL 100 000 bez PVN katrs.

3.1.6.7. Pretendenta viena gada vidējais veikto būvdarbu apjoms pašu spēkiem pēdējo triju (2007., 2008. un 2009. gads) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN).

3.1.6.8. Pretendents ir reģistrējies vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) vai pretendentam ir ieviesta vides pārvaldes sistēma atbilstoši ISO 14001:2004 standarta prasībām darbības sfērā „Vides pārvaldības sistēma” vai ir izveidota, ieviesta un uzturēta iepriekš minētiem standartiem atbilstoša vides pārvaldības sistēma.

3.1.6.9. Pretendents spēj īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

#### Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.6.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.6. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  39., 40., 41., 42., 43. un 44. pantā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

    - Apliecinājums, ka Pretendents nav pārkāpis ar vidi saistītu likumdošanu vai noteikumus, vai arī atdzīts par vainīgu nopietnu pārkāpumu veikšanā, kā aprakstīts Direktīvas 2004/17/EK53. un 54 pantā un Direktīvas 2004/18/EK 45 pantā.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas „Būvniecības likuma” 10. pantu apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma Instrukcijā paredzētos būvdarbus.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un CV atbilstoši – FORMAI 1 un darba līguma kopijas.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts energoauditora sertifikāts šādās jomās: ēkas energoefektivitātes novērtēšana un energoefektivitātes sertifikāta izsniegšana; projektējamu jaunbūvju un rekonstruējamu ēku energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izsniegšana.

### Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši – FORMAI 2.

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcija un/vai renovācija, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas darbus) būvobjektu būvniecībā pēdējo triju gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)) atbilstoši – FORMAI 3.

    - Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu pēdējo triju gadu laikā (2007., 2008. un 2009. gads). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu nostrādātajā periodā.

    - Apliecinājums, ka Pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem, pievienot noslēgtā līguma kopiju.

    - Apliecinājums, ka pretendentam ir ieviesta vides pārvaldības sistēma, iesniedzot vienu no šādiem dokumentiem:

      - Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) reģistrācijas sertifikāta kopiju;

      - ISO 14001:2004 sertifikāta kopija;

      - uzņēmumā izveidotās, ieviestās un uzturētās iepriekš minētajiem standartiem atbilstošas vides pārvaldības sistēmas aprakstu.

### Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 4 Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienots instrukcijas 1.pielikuma 6.punktā norādītais apliecinājums, 4.1.2. – 4.1.10.punktos  minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5. pielikums).

### Tehniskais piedāvājums satur 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” norādītos dokumentus un informāciju un tam saturiski jāapraksta līguma izpildes process.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

### Finanšu piedāvājumā ietveramā informācija jāiesniedz elektroniski (CD diskā). Atšķirību gadījumā par saistošu uzskatīt tiks dokumenti papīra formātā.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

# Iepirkuma līgums

## Ja pretendentam ir iebildumi par Instrukcijai pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

## Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. Būvdarbu līguma projekts pievienots nolikumam (7. pielikums).

## Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma Instrukcijā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi

## Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

10.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

10.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

10.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

10.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 – 4

10.5.	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums

10.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

10.7. 	7.  pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2010. gada   ____. ______________

- Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar vienkāršotās renovācijas „Ludzas sporta skolas ēkas vienkāršotā renovācija” dokumentāciju, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar vienkāršotās renovācijas „Ludzas sporta skolas ēkas vienkāršotā renovācija” dokumentāciju - rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:

  - neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumiem atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā –pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

  - neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas -  pēdējo 18 mēnešu laikā ;

  - netiekam likvidēti, pasludināti par maksātnespējīgiem, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

#### nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur sabiedrība reģistrēta;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/15-KPFI)

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/15-KPFI)

- Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Ludzas novada sporta skolā, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas „Ludzas sporta skolas ēkas vienkāršotā renovācija” dokumentāciju,

- Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

- Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām.

- Iepirkums tiek veikts balstoties uz zaļo publisko iepirkuma bāzes. Kas nozīmē, ka darbu veicējam ir jāizmanto videi draudzīgu būvniecības materiāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi

Par videi draudzīgu būvniecības materiālu jāuzskata tāds, kas atbilst jebkura I tipa ekomarķējuma kritērijiem, kas atbilst ISO standartam 14024, vai kam ir piešķirta Produkta vides deklarācija.

- Turpmāko piecu gadu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, sagatavot un līdz katra gada 30. decembrim iesniedz Pasūtītājam energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu. To Pretendents sagatavo bāzējoties uz kvantitatīviem ēkas termiskās efektivitātes mērījumu rezultātiem, kas veikti ar verificētām atbilstošas precizitātes mēriekārtām. Energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskats jāsagatavo atbilstoši 25.06.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums".

- Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāka kā 5 (pieci) gadi no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.

- Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno šādi dokumenti un informācija

- Apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu Tehnisko specifikāciju un tehniskā projekta apjomu, un ka piedāvājums pilnībā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un vienkāršotās renovācijas dokumentācijai. Jānorāda jebkura neatbilstība vai novirze no noteiktajām prasībām.

- Apliecinājums, ka Pretendents turpmāko piecu gadu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas sagatavos un līdz katra gada 30. decembrim iesniegs Pasūtītājam energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 5.punkta noteiktajām prasībām.

- Apliecinājums, ka tiks izmantoti videi draudzīgi būvmateriāli saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 4.punkta noteiktajām prasībām .

- Darba organizācijas apraksts, norādot darba plānu un metodes, plānotās aktivitātes, resursus un citu saistīto informāciju, ņemot vērā atsevišķo būvdarbu specifiku un sarežģītības pakāpi un Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts.

- Izvērsts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, atbilstoši piedāvātajam būvdarbu veikšanas termiņam.

- Apliecinājums par Pretendenta piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 5 (gadiem) gadiem no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.

- Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu Ludzas novada sporta skolā, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai spēkā esoša (vismaz līdz Instrukcijas 1.6.punktā paredzētajam līguma izpildes laikam) civiltiesiskās apdrošināšanas polises apstiprināta kopija. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

- Visa tehniskā ietveramā informācija jāiesniedz elektroniski (CD diskā). Atšķirību gadījumā par saistošu uzskatīt tiks dokumenti papīra formātā.

8. Darbu apjomi.

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Visu ķieģeļu ārsienu un cokolu siltināšana no ārpuses ar cieto akmens vati 100 mm |  |  |
| 1.1. | Esošās sienas virsmas attīrīšana | m2 | 635,00 |
| 1.2 | Lielo plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 635,00 |
| 1.3 | Virsmas gruntēšana | m2 | 635,00 |
|  | Grunts | kg. | 190,50 |
| 1.4 | Siltumizolācija ar cieto akmens vati | m2 | 490,20 |
|  | cietā akmens vate b=100mm | m2 | 514,71 |
|  | Līme | kg. | 1960,80 |
|  | dībeļi | gab. | 490,20 |
| 1.5 | Siltumizolācija Tenapors/cokolam/ | m2 | 144,80 |
|  | Tenapors b=50mm(k=1.05) | m2 | 152,04 |
|  | Līme(5kg/m2) | kg. | 724,00 |
|  | dībeļi(4gb/m2) | gab. | 579,20 |
| 1.6 | Armējoša sieta uzklāšana | m2 | 635,00 |
|  | līme | kg. | 3175,00 |
|  | armējošais siets | m2 | 666,75 |
| 1.8 | Apmetums uz sieta bez faktūras | m2 | 635,00 |
|  | grunts | kg. | 190,50 |
|  | apmetums | kg. | 2540,00 |
| 1.9. | Krāsošana ar silikona sveķu krāsu | m2 | 635,00 |
|  | krāsa Vivacolor Hansa Noobel | kg. | 285,75 |
| 1.10. | Ārējo palodžu demontāža | m | 57,16 |
| 1.11. | ārējo palodžu montāža, tai skaitā pilna aiļu apdare | m | 57,16 |
| 2. | Cokola siltināšana |  |  |
| 2.1. | Esošās sienas virsmas attīrīšana | m2 | 145,00 |
| 2.2. | Lielo plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 145,00 |
|  | Cementa javas izlīdzinošā kārta | m2 | 145,00 |
| 2.3. | Virsmas gruntēšana | m2 | 145,00 |
|  | Grunts | kg. | 43,50 |
| 2.4. | Hidroizolācija | m2 | 145,00 |
| 2.5. | Siltumizolācija Styrodur 3035 CS 50mm | m2 | 145,00 |
|  | Styrodur 3035 CS 50mm | m2 | 152,25 |
|  | Līme | kg. | 580,00 |
|  | dībeļi | gab. | 580,00 |
| 2.6. | Cokollīstes uzlikšana | m | 145,00 |
| 2.7. | Apmetums uz sieta bez faktūras | m2 | 145,00 |
|  | līme | kg. | 725,00 |
|  | armējošais siets | m2 | 152,25 |
|  | grunts | kg. | 43,50 |
|  | apmetums | kg. | 507,50 |
| 2.8. | Krāsošana ar silikona sveķu krāsu | m2 | 145,00 |
|  | krāsa Vivacolor Hansa Noobel | kg. | 65,25 |
| 3. | Ēkas apmales atjaunošana/pa perimetru/ | m | 144,80 |
| 3.1. | Zemes slāņa atrakšana roku darbā (ieskaitot cokola siltināšanai) | m3 | 28,96 |
| 3.2. | Smilts pamatnes izveidošana | m3 | 8,69 |
| 3.3 | Koka veidņi apmales izveidošanai | m2 | 21,72 |
| 3.4. | Apmales betonēšana | m2 | 86,88 |
|  | betons | m3 | 4,34 |
| 3.5. | Lietus ūdeņu drenāžas izbūve no pamatu daļas | t.m. | 144,80 |
| 4. | Jumta siltināšana sporta zāles jumtam ar 150 mm cieto vati ar hidroizolāciju |  |  |
| 4.1. | Esošā ruberoida jumta seguma demontāža | m2 | 740,00 |
| 4.2. | Jumta slīpumu veidojošā slāņa remonts | m2 | 740,00 |
| .4.3. | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 740,00 |
|  | tvaika izolācija | m2 | 777,00 |
| 4.4. | Siltumizolācijas ieklāšana/uz esošās/ | m2 | 740,00 |
|  | siltumizolācija 150 mm ar vēdināšanas kanāliem | m2 | 777,00 |
|  | siltumizolācijas stiprinājumi | 100 gab. | 27,00 |
| 4.5. | Jumta seguma uzkausēšana divās kārtās | m2 | 647,00 |
|  | pamatkārta Icopal VentiPolar 3,25 kg/m2 | m2 | 679,35 |
|  | virskārta Icopal PintaPolar 5,0 kg/m2 | m2 | 711,70 |
|  | gāze 50 l | gab. | 15,00 |
| 4.6. | Jumta karnīzes izveidošana | m | 106,00 |
|  | kokmateriāls, antiseptēts | m3 | 0,64 |
|  | OSB plātne 6 mm | gab. | 8,00 |
|  | leņķi | gab. | 348,00 |
|  | stiprinājumi | vien. | 1,00 |
| 4.7. | Dzegas un karnīzes ieseguma montāža | m | 106,00 |
|  | dzegas iesegums | m | 73,00 |
|  | karnīze | m | 33,00 |
| 4.8. | Nopiles montāža | m | 106,00 |
|  | nopile | m | 111,30 |
| 4.9. | Vējmalas montāža | m | 12,00 |
|  | vējmala | m | 13,20 |
| 4.10. | Parapeta pārseguma montāža | m | 26,30 |
|  | parapeta pārsegums | m | 28,93 |
| 4.11. | Pielaiduma pie sienas montāža | m | 4,00 |
| 4.12. | Skārda lietus notekrenes (gar garajām malām) montāža un demontāža | m | 117,04 |
| 4.13. | Skārda noteku montāža un demontāža | m | 49,08 |
| 5. | Koka durvju nomaiņa pret plastmasas durvīm |  |  |
| 5.1. | Veco durvju demontāža | m2 | 8,00 |
| 5.2. | Jaunu pakešu durvju montāža | m2 | 8,00 |
| 6. | Ģērbtuvju grīdas siltināšana ar putuplasta 50 mm plāksnēm grīdas siltināšanai |  |  |
| 6.1. | Tvaikizolācijas ierīkošana | m2 | 310,00 |
|  | Tvaikizolācija alumīnija folija . | m2 | 372,00 |
| 6.2. | Siltumizolācija Tenapors/cokolam/ | m2 | 310,00 |
|  | Tenapors b=50mm(k=1.05) | m2 | 325,50 |
| 6.3. | Izolējoša slāņa ieklāšana | m2 | 310,00 |
|  | Polietilēna plēve 0,2mm | m2 | 341,00 |
| 6.4. | Pa katras telpas perimetru ieklāt amortizējošo lentu ar min.biezumu -8mm | t/m | 836,00 |
|  | putupolietilēna lenta, vai analogs | t/m | 919,60 |
| 6.5. | Stiegrotas betona grīdas izlīdzinošās kārtas izveidošana 50 mm biezumā | m2 | 310,00 |
|  | betons B22,5 | m3 | 16,28 |
| 6.6. | Stiegrojuma sietu uzstādīšana uz siltumizolācijas pamatnes | m2 | 310,00 |
|  | stiegrojuma sieti 150*150*5*5 | m2 | 372,00 |
| 6.7. | Grīdas hidroizolācijas izveidošana | m2 | 310,00 |
|  | Knauf Flaechendicht, vai analogs | kg | 775,00 |
| 6.8. | Grīdas flīzēšana ieskatot šuvju aizdari | m2 | 310,00 |
|  | flīzes ( marku nosaka pasūtītājs) | m2 | 465,00 |
|  | flīžu līme | kg | 1550,00 |
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 279,00 |
| 7. | Darbi kuri saistīti ar rekonstrukciju |  |  |
| 7.1. | Sastatņu montāža, demontāža sienu siltināšanai | m2 | 635,00 |
|  | sastatņu noma | m2 | 635,00 |
| 7.2. | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 40,00 |
|  | konteineru noma | gab. | 5,00 |
| 8. | Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri |  |  |
| 8.1. | Tranšejas rakšana zemējumam | 5m | 8 |
| 8.2. | Zemējuma tranšejas aizbēršana | 5m | 8 |
| 8.3. | Zibens uztvērēja d=16mm, L=1.5m montāža | gb | 2 |
| 8.4 | Tērauda apaļdzelzs d=8 mm, montāža | m | 280 |
| 8.5. | Savienojuma klemmes Rd8/Rd16 montāža | gb | 8 |
| 8.6. | Klemme stiprinājumam pie notekrenēm Rd8 montāža | gb | 16 |
| 8.7. | Zemējuma stieple (Alumīnijs) d=8 mm, montāža | m | 90 |
| 8.8. | Nolaiduma sienas stiprinājuma Rd8-10 montāža, | gb | 180 |
| 8.9. | Savienojuma klemme Rd8/Rd8 montāža | gb | 18 |
| 8.10. | Mērījumklemme, SE-15 | gb | 16 |
| 8.11. | Vertikālā elektrodu d=20mm, l=1.50m ierīkošana | gb | 66 |
| 8.12. | Plakandzelz 40x3.5, cinkots | m | 48 |
| 8.13. | Elektroda uzgalis TE 20 | gb | 16 |
| 8.14. | Tērauda apaļdzelzs d=10mm, montāža | m | 16 |
| 8.15. | Jumta stieples turētājs | gb | 280 |
| 8.16. | Cinkotā savienojuma klemme d=10/FL40 nolaidumu un kopnes savienošanai | gb | 1 |
| 8.17. | Pretkorozijas lentas uzklāšana | m | 2 |

4. pielikums

iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” instrukcijai

FORMA 1

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | ## Amats | # Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

FORMA 2

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 3

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 4

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/15-KPFI)

| Būvdarbos iekļautie procesi un norises | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā |
| --- | --- |
| Būvdarbos iekļauto procesu un norišu apraksts |  |
| Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienās): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēnešos): |  |
| Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts: |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/15-KPFI)

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Visu ķieģeļu ārsienu un cokolu siltināšana no ārpuses ar cieto akmens vati 100 mm |  |  |  |  |  |
| 2. | Cokola siltināšana |  |  |  |  |  |
| 3. | Ēkas apmales atjaunošana/pa perimetru/ |  |  |  |  |  |
| 4. | Jumta siltināšana sporta zāles jumtam ar 150 mm cieto vati ar hidroizolāciju |  |  |  |  |  |
| 5. | Koka durvju nomaiņa pret plastmasas durvīm |  |  |  |  |  |
| 6. | Ģērbtuvju grīdas siltināšana ar putuplasta 50 mm plāksnēm grīdas siltināšanai |  |  |  |  |  |
| 7. | Darbi kuri saistīti ar rekonstrukciju |  |  |  |  |  |
| 8. | Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie izdevumi 3% |  |  |  |  |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar tehniskajā projektā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

7. pielikums

iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā” instrukcijai

Būvdarbu līguma PROJEKTS

Ludzā 									2010. gada ___. _______

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

_________ ________________, reģistrācijas numurs _______________, juridiskā adrese ________________________ turpmāk tekstā “Darbuzņēmējs”, _____________________ _____________________, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā “Puses”),

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/15-KPFI, rezultātiem un Darbuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā” ietvaros, līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/12, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Ludzas novada sporta skolā, kas atrodas P.Miglinīka ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas „Ludzas sporta skolas ēkas vienkāršotā renovācija” dokumentāciju, (turpmāk tekstā – tehniskais projekts), finanšu piedāvājumu (1.pielikums) un būvdarbu veikšanas laika grafiku (2.pielikums).

  - Darbuzņēmējs turpmāko piecu gadu laikā pēc par būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, sagatavo un līdz katra gada 30. decembrim iesniedz Pasūtītājam energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskatu. To Pretendents sagatavo bāzējoties uz kvantitatīviem ēkas termiskās efektivitātes mērījumu rezultātiem, kas veikti ar verificētām atbilstošas precizitātes mēriekārtām. Energoefektivitātes rezultātu monitoringa pārskats jāsagatavo atbilstoši 25.06.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" saskaņā ar atsevišķi noslēgto vienošanos.

2. Līguma termiņš

2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2010.gada ______________ līdz 2010.gada _____________.

2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi mainīt tehnisko projektu.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

3. Darbuzņēmēja pienākumi

3.1. Darbuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Darbuzņēmējs uzsāk būvdarbus objektā 2010.gada ____________.

3.3. Darbuzņēmējs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Darbuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Darbuzņēmējs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.

3.4. Darbuzņēmējs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus.

3.5. Darbuzņēmējs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Darbuzņēmēja noliktavās, par ko Darbuzņēmējs uzņemas materiālo atbildību.

3.7. Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst:

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

3.8. Darbuzņēmējs katru mēnesi rīko darba sapulces. Pirmā sapulce ir jāsasauc divas darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

3.9. Darbuzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.10. Ja šī līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Darbuzņēmēja vainas dēļ, Darbuzņēmējs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

3.11. Darbuzņēmējs nodrošina šī līguma 10.3.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. 3.12. Darbuzņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Darbuzņēmēja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

4.2. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu.

4.3. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju.

4.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Darbuzņēmēja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.5. Pasūtītājs neatbild par Darbuzņēmēja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

5. Apdrošināšana

5.1. Darbuzņēmējs Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

5.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā; 5.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).

5.1.1. Apdrošināšanas polises un apliecības Darbuzņēmējam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 3.2. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

5.1.2. Ja Darbuzņēmējs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Darbuzņēmējam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Darbuzņēmēja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Darbuzņēmējam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

5.1.3.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

6. Līguma summas samaksa

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir LVL __________ (_________________________), un pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL __________ (_____________________), kas kopsummā sastāda LVL ____________ (_______________). Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.

## 6.2. Pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu Pasūtītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas veikt avansa maksājumu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumsummas, kas sastāda LVL _______ (___________________) bez PVN un PVN 21% LVL ____________ (______________________________), kas kopā sastāda LVL ____________ (_____________________________).

6.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Darbuzņēmējs, kā arī no Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis (skatīt šī līguma 10.3. punktu). Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas.

6.4. Neparedzētie izdevumi tiek izlietoti, ja ir izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos.

7. Izmaiņas tehniskajā projektā

7.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

7.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Darbuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

8. Kvalitātes kontrole

8.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Darbuzņēmēja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Darbuzņēmēja pienākumu izpildi. Pasūtītājs var dot norādījumu Darbuzņēmējam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Pasūtītāja ieskatiem, varētu būt defekti.

8.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Darbuzņēmējam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Darbuzņēmēja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Darbuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

8.3. Pasūtītājam jāpaziņo Darbuzņēmējam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 5 (pieci) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

8.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Darbuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

8.5. Ja Darbuzņēmējs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Darbuzņēmējam būs jāsedz šīs izmaksas.

9. Objekta pieņemšana un nodošana

9.1. Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

10.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Darbuzņēmējs tam piekrīt.

10.4. Nododot objektu, Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, tai skaitā iekārtu ekspluatācijas shēmas un noteikumus, būvizstrādājumu sertifikātus u.c.

10.5. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Darbuzņēmējs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

10. Pušu korespondence

10.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.

10.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

10.2.1. Darbuzņēmējs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

10.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Darbuzņēmējam 3(trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

10.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 10.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Darbuzņēmējam, tad Darbuzņēmējs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

10.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: _________________________________;

no Darbuzņēmēja puses: _______________________________.

10.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses.

10.3.2. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Darbuzņēmējam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Darbuzņēmējam.

11. Garantijas

11.1. Darbuzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.2. Darbuzņēmējs garantē:

11.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - ______ kalendārie gadi.

11.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti - ______ kalendārie gadi.

11.2.3. Pielietoto iekārtu darbības kvalitāti, ne mazāk par _____ kalendāriem gadiem.

11.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas..

12. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

12.1. Ja Darbuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,2% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Darbuzņēmējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

13. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

14. Līguma laušana

14.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā.

14.2. Līdz paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas dienai no Pasūtītāja, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Darbuzņēmējam.

14.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.2. un 6.3. punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Darbuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.4. Ja Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Darbuzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

14.5. Puses pēc šī līguma 14.3. un 14.6. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

14.6. Ja Darbuzņēmējs nokavē šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Darbuzņēmējs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.7. Ja Pasūtītājs 5(piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Darbuzņēmēja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

15.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

15.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

15.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

15.7. Šis līgums ir latviešu valodā uz ___ (_______) lapām.

##### pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa ielā 16A, Ludza, LV-5701 A/S „GE Money Bank” Konts LV42BATR0051201616800 Kods BATRLV2X | DARBUZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| _____________________ S.Jakovļevs Z.v. | _______________________ _____________ Z.v. |