APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2011. gada 28. jūnija sēdē

(protokols Nr.1/50 )

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielas posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2011/50)

INSTRUKCIJA

Ludza 2011

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 7 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 7 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 8 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Nolikuma pielikumi: | 10 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 3 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2011/50

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S Citadele Banka, LV 91 PARX 0002 2402 7000 3, kods PARXLV 22

## Iepirkuma priekšmets

### Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar  Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai.

1.3.2. CPV kods: 45233220-7

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

# Līguma izpildes vieta

Baznīcas iela posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz katoļu baznīcai, Ludza, Ludzas novads.

# Līguma izpildes laiks

# 45 (četrdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

# 1.7       Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

1.7.2.  Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai”, ID Nr. LNP 2011/50  , uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Visa informācija, tajā skaitā, atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretārs Einārs Timoškāns, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts einarsts@ludza.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada  11. jūlijam plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2011.gada 11. jūlijam, plkst. 10.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/50. Neatvērt līdz 2011.gada 11.jūlijam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Baznīcas ielas rekonstrukcija posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai, atbilstoši tehniskai specifikācijai (3. pielikums).

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

#### Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 3.1.5.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektos.

#### 3.1.5.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3. punktā un 3.1.5.1. – 3.1.5.4. punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.5.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.5. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts elektroietaišu izbūvei, izbūves darbu vadīšanai un parametru pārbaudei un mērīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanai un vadīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

### Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši FORMAI 1 (4.pielikums).

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – ceļu būvniecībā un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvobjektu būvniecībā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši FORMAI 2 (4.pielikums).

### Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 3 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.6. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5.pielikums).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi

## Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.NOLIKUMA PIELIKUMI

9.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

9.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

9.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

9.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 –3

9.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

9.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai” ID Nr. LNP 2011/50  instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2011. gada   ____. ______________

- Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai”, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām,

    - ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai” LNP 2011/50   specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

    - ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:  attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai” ID Nr. LNP 2011/50  instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/50 )

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai” ID Nr. LNP 2011/50  instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/50)

- Iepirkuma priekšmets: „Baznīcas ielas rekonstrukcija posmā no krustojuma ar Tālavijas  ielas līdz katoļu baznīcai”

- Veicamo darbu apjomi:

| Objekts: |  | Baznīcas ielas rekonstrukcija posmā no krustojuma ar Tālavijas ielu līdz Katoļu baznīcai, Ludzā, Ludzas novadā |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Līgums |  | Nr. 2011-CD/17-03 |  |  |  |  |  |
| Programma |  | Ielu labiekārtošana |  |  |  |  |  |
| Iela |  | Baznīcas iela |  |  |  |  |  |
| Garums, km |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| CEĻU DAĻA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums |  |  |  |
| SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nospraušana | km |  | 0,20 |  |  |  |
| 2 | Asfalta seguma frēzēšana, h=10cm | m² |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Konstrukciju nojaukšana vai demontāža: |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguma konstrukcijas nojaukšana: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Esošā kaltā bruģakmens segas saudzīga demontāža (saglabāt un sagatavot otrezējai izmantošanai), hvid=10cm | m² |  | 275,00 |  |  |  |
| 4 | Asfaltbetona seguma konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=80cm | m² |  | 860,00 |  |  |  |
| 5 | Asfaltbetona ietves seguma konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=56cm | m² |  | 40,00 |  |  |  |
| 6 | Esošā grants seguma segas noņemšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=70cm | m² |  | 140,00 |  |  |  |
| 7 | Esošās gājēju ietves bruģakmens segas nojaukšana un aizvešana uz Pasūtīja atbērtni, hvid=6cm | m² |  | 245,00 |  |  |  |
| 8 | Esošo cementa plātņu seguma nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=56cm | m² |  | 110,00 |  |  |  |
| 9 | Kaltā bruģakmens pamata nojaukšana, hvid=70cm | m² |  | 275,00 |  |  |  |
| 10 | Esošās gājēju ietves pamata nojaukšana, hvid=50cm | m2 |  | 245,00 |  |  |  |
| 11 | Esošā gājēju ietves grants seguma nojaukšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=56cm | m² |  | 70,00 |  |  |  |
| 12 | Esošo betona apmaļu demontāža | m |  | 355,00 |  |  |  |
|  | Ceļa zīmju demontāža: |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ceļa zīmes un nostiprinājuma demontāža | gab. |  | 2 |  |  |  |
| ZEMES KLĀTNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes klātnes izbūve: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, hvid=30cm* | m² |  | 95,00 |  |  |  |
| SEGAS IZBŪVE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuve segas izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kaltā bruģakmens ieklāšana brauktuvei, h=10cm | m² |  | 850,00 |  |  |  |
| 16 | Pieskaldīto akmeņu izbūve, D10-15cm | m² |  | 75,00 |  |  |  |
| 17 | Šķembu izsijas, h=5cm | m² |  | 925,00 |  |  |  |
| 18 | Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve brauktuvē h=25cm | m² |  | 925,00 |  |  |  |
| 19 | Vidēja rupjas smilts drenējošā kārta, h=40cm | m3 |  | 389,00 |  |  |  |
|  | Nobrauktuvju segas izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Betona bruģakmens ieklāšana nobrauktuvē, h=8cm | m² |  | 53,00 |  |  |  |
| 21 | Šķembu izsijas, h=5cm | m² |  | 53,00 |  |  |  |
| 22 | Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve nobrauktuvēm h=25cm | m² |  | 58,00 |  |  |  |
| 23 | Rupjas smilts drenējošā kārta, nobrauktuvēm (KP)h=30cm | m3 |  | 13,00 |  |  |  |
|  | Stāvvietu segas izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaltā bruģakmens ieklāšana stāvvietai | m² |  | 185,00 |  |  |  |
| 25 | Pieskaldīto akmeņu izbūve | m² |  | 20,00 |  |  |  |
| 26 | Šķembu izsijas, h=5cm | m² |  | 205,00 |  |  |  |
| 27 | Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve stāvietām h=25cm | m² |  | 205,00 |  |  |  |
| 28 | Vidēja rupjas smilts drenējošā kārta, h=40cm | m3 |  | 87,00 |  |  |  |
|  | LP ietves segas izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Betona bruģakmens ieklāšana labās puses ietvei, h=6cm | m² |  | 235,00 |  |  |  |
| 30 | Šķembu izsijas, h=5cm | m² |  | 235,00 |  |  |  |
| 31 | Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve, h=15cm | m² |  | 235,00 |  |  |  |
|  | KP ietves segas izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Betona bruģakmens ieklāšana kreisās puses ietvei, h=6cm | m² |  | 120,00 |  |  |  |
| 33 | Šķembu izsijas, h=5cm | m² |  | 120,00 |  |  |  |
| 34 | Šķembu maisījuma (0-45mm) kārtas izbūve, h=15cm | m² |  | 120,00 |  |  |  |
| 35 | Vidēja rupjas smilts drenējošā kārta, h=30cm | m3 |  | 35,00 |  |  |  |
|  | Savienojuma izbūve |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Gruntēšana ar bitumena emulsiju | m² |  | 16,00 |  |  |  |
| 37 | AC11surf, h=4cm | m² |  | 8,00 |  |  |  |
| 38 | AC22 base/bin, h=6cm | m² |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Apmaļu uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Brauktuves apmales BA 100x30x15 izbūve uz betona C12/15 pamata un šķēmbu pamata | m |  | 265,00 |  |  |  |
| 40 | Brauktuves apmales BA 100x30x15 (labā, kreisā) izbūve uz betona C12/15 pamata un šķēmbu pamata | m |  | 16,00 |  |  |  |
| 41 | Brauktuves apmales BA 100x22x15 izbūve uz betona C12/15 pamata un šķēmbu pamata | m |  | 103,00 |  |  |  |
| 42 | Ietves apmales BA 100x20ax08 izbūve uz betona C12/15 pamata un šķēmbu pamata | m |  | 150,00 |  |  |  |
| NOSTIPRINĀŠANAS UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Šķembu maisījums (0-45mm), h=10cm | m² |  | 17,00 |  |  |  |
| 44 | Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, apsējot to ar zāli, h=10cm* | m² |  | 160,00 |  |  |  |
| 45 | Esošo margu atjaunošana | m |  | 70,00 |  |  |  |
| 46 | Ēkas fasādes hidroizolācija | m² |  | 45,00 |  |  |  |
| APRĪKOJUMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu (diam. 69 mm) uzstādīšana uz betona C12/15 pamata | gab. |  | 6 |  |  |  |
|  | Ceļa zīmju vairogu izgatavošana un uzstādīšana: |  |  |  |  |  |  |
|  | Jaunas ceļa zīmes |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ceļa zīmes Nr.206 vairogs | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 49 | Ceļa zīmesNr.326 vairogs | gab. |  | 4 |  |  |  |
| 50 | Ceļa zīmes Nr.532 vairogs | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 51 | Ceļa zīmes Nr.840 vairogs | gab. |  | 1 |  |  |  |
|  | Aprīkojums būvdarbu laikā: |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Komplekts | gab. |  | 1 |  |  |  |
| ĀRĒJO ŪDENSVADA, SADZĪVES UN LIETUS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensvada, sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu izbūves būvniecības darbi (zemes darbi) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Tranšejas rakšana, (hvid=1,6m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni. | m3 |  | 645,8 |  |  |  |
| 54 | Kopējais tīklu garums | m |  | 299,0 |  |  |  |
| 55 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m | m3 |  | 26,9 |  |  |  |
| 56 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti . Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 |  | 618,9 |  |  |  |
| 57 | Virszemes ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m |  | 299,00 |  |  |  |
| Ūdensvads Ū1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | PE caurule D110mm PN10 montāža tranšejā | m |  | 68,00 |  |  |  |
| 59 | Līkums 30º PE D110 | gab |  | 1 |  |  |  |
| 60 | Līkums 60º PE D110 | gab |  | 1 |  |  |  |
| 61 | EM dubultuzmava D110 (mezglos) | gab |  | 4 |  |  |  |
| 62 | Gala noslēgs D 110 | gab |  | 1 |  |  |  |
| 63 | Aizsarguzmava D110mm | gab |  | 1 |  |  |  |
| 64 | Pieslēgums esošam ūdensvadam D110mm (atloks) | gab |  | 1 |  |  |  |
| 65 | Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | gab |  | 1 |  |  |  |
| Sadzīves kanalizācija K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | PVC caurules D200mm T8 montāža tranšejā | m |  | 85,00 |  |  |  |
| 67 | Plastmasas skatakas DN500mm; h=1,00-1,49m montāža | gab |  | 1 |  |  |  |
| 68 | Plastmasas skatakas DN500mm; h=1,50-2,00m montāža | gab |  | 2 |  |  |  |
| 69 | Dubultuzmava D200mm | gab |  | 3 |  |  |  |
| 70 | Aizsarguzmava D200mm | gab |  | 1 |  |  |  |
| 71 | Pieslēgums esošai akai | gab |  | 1 |  |  |  |
| 72 | Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | gab |  | 2 |  |  |  |
| Lietus ūdens kanalizācija K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā | m |  | 133,00 |  |  |  |
| 74 | Caurules no PP D160 T8 klase montāža tranšejā | m |  | 13,00 |  |  |  |
| 75 | Dubultuzmava D200mm | gab |  | 4 |  |  |  |
| 76 | Plastmasas skatakas DN500mm; h=1,00-1,49m montāža | gab |  | 2 |  |  |  |
| 77 | Plastmasas skatakas DN500mm; h=1,50-2,00m montāža | gab |  | 3 |  |  |  |
| 78 | Pieslēgums esošai akai | gab |  | 1 |  |  |  |
| 79 | Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | gab |  | 15 |  |  |  |
| ELEKTROAPGĀDES DAĻA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidējā sprieguma kabeļu elektrolīnijas |  |  |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m |  | 52 |  |  |  |
| 81 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m |  | 34 |  |  |  |
| 82 | Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana | m |  | 18 |  |  |  |
| 83 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m |  | 52 |  |  |  |
| 84 | Trases nospraušana | m |  | 52 |  |  |  |
| 85 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m |  | 52 |  |  |  |
| 86 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 88 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts |  | 1 |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiālu specifikācija zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijai |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Plastmasas caurule Ø160mm EVOCAB SPLIT | m |  | 34 |  |  |  |
| 90 | Kabeļa aizsardzības PVC profils | m |  | 18 |  |  |  |
| 91 | Kabeļu brīdinājuma lenta | m |  | 52 |  |  |  |
| 91 | Celtniecības smilts | m3 |  | 0,15 |  |  |  |
| 92 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. |  | 1 |  |  |  |
|  | Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas |  |  |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Atgāžņa pielikšana ZS koka balstam bez mehānisma | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 94 | Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. |  | 6 |  |  |  |
| 95 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 96 | ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 97 | Mehānismu izmaksas | st. |  | 5 |  |  |  |
| 98 | Balstu, dzelzsbetona pastabu transports | t/km |  | 1 |  |  |  |
| 99 | Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 100 | Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | m3 |  | 1 |  |  |  |
| 101 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 102 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 103 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 104 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts |  | 1 |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ZS koka starpbalsta ar dzelzsbetona pastabu demontāža | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 106 | ZS kailvada demontāža | km 1 vads |  | 0,195 |  |  |  |
| 107 | AMKA piekarkabeļa demontāža | km |  | 0,039 |  |  |  |
|  | Materiālu specifikācija zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijai |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Balsta atgāznis | kompl. |  | 1 |  |  |  |
| 109 | Izlādnis GXO/07/03 | gab. |  | 6 |  |  |  |
| 110 | Balsta zemēšanas komplekts | kompl. |  | 2 |  |  |  |
| 111 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. |  | 1 |  |  |  |
|  | Zemsprieguma kabeļu līnijas |  |  |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana | m |  | 25 |  |  |  |
| 113 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m |  | 65 |  |  |  |
| 114 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m |  | 165 |  |  |  |
| 115 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2 kabeļiem | m |  | 65 |  |  |  |
| 116 | Kabeļa nosegšana ar smilti (2 kabeļi) | m |  | 65 |  |  |  |
| 117 | Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana | m |  | 44 |  |  |  |
| 118 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m |  | 155 |  |  |  |
| 119 | Asfalta noņemšana | m2 |  | 15 |  |  |  |
| 120 | Trotuāra asfaltēšana | m2 |  | 8 |  |  |  |
| 121 | Brauktuves asfaltēšana | m2 |  | 7 |  |  |  |
| 122 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m |  | 44 |  |  |  |
| 123 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m |  | 86 |  |  |  |
| 124 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža pa koka balstu | m |  | 20 |  |  |  |
| 125 | ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m |  | 4,6 |  |  |  |
| 126 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. |  | 8 |  |  |  |
| 127 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana KTA sadalnei | gab. |  | 8 |  |  |  |
| 128 | ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. |  | 4 |  |  |  |
| 129 | Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t | t/km |  | 0,2 |  |  |  |
| 130 | Mehānismu izmaksas | st. |  | 5 |  |  |  |
| 131 | Trases nospraušana | m |  | 155 |  |  |  |
| 132 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m |  | 155 |  |  |  |
| 133 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 134 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 135 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts |  | 1 |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ZS kabeļa demontāža | m |  | 50 |  |  |  |
|  | Materiālu specifikācija zemsprieguma kabeļu līnijai |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Z/spr. kabelis šķ. 150mm2 AXPK-1-4x150 | m |  | 150 |  |  |  |
| 138 | Kabeļa gala apdares ar kabeļkurpēm (kab. šk. 50-150mm2) EPKT 0047-L12 | kompl. |  | 4 |  |  |  |
| 139 | Plastmasas caurule Ø110mm EVOCAB FLEX | m |  | 130 |  |  |  |
| 140 | Plastmasas caurule Ø110mm EVOCAB SPLIT | m |  | 25 |  |  |  |
| 141 | Kabeļa aizsargcaurule FF-Kabuflekx R-40 ar stiprinājumiem | m |  | 4,6 |  |  |  |
| 142 | Kabeļa aizsardzības PVC profils | m |  | 44 |  |  |  |
| 143 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m |  | 155 |  |  |  |
| 144 | Celtniecības smilts | m3 |  | 5 |  |  |  |
| 145 | Asfalts | m3 |  | 3,5 |  |  |  |
| 146 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. |  | 1 |  |  |  |
| APGAISMOJUMA DAĻA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apgaismojuma kabeļu līnijas |  |  |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Bedres rakšana un aizbēršana apg. balsta pamatam | gab. |  | 4 |  |  |  |
| 148 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m |  | 245 |  |  |  |
| 149 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m |  | 30 |  |  |  |
| 150 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm) | m |  | 10 |  |  |  |
| 151 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m |  | 182 |  |  |  |
| 152 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m |  | 245 |  |  |  |
| 153 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2 kabeļiem | m |  | 30 |  |  |  |
| 154 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 3 kabeļiem | m |  | 10 |  |  |  |
| 155 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m |  | 245 |  |  |  |
| 156 | Kabeļa nosegšana ar smilti (2 kabeļi) | m |  | 30 |  |  |  |
| 157 | Kabeļa nosegšana ar smilti (3 kabeļi) | m |  | 10 |  |  |  |
| 158 | Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana | m |  | 207 |  |  |  |
| 159 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m |  | 315 |  |  |  |
| 160 | Asfalta noņemšana | m2 |  | 17 |  |  |  |
| 161 | Trotuāra asfaltēšana | m2 |  | 10 |  |  |  |
| 162 | Brauktuves asfaltēšana | m2 |  | 7 |  |  |  |
| 163 | Apgaismojuma kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m |  | 187 |  |  |  |
| 164 | Apgaismojuma kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m |  | 128 |  |  |  |
| 165 | Kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu | m |  | 20 |  |  |  |
| 166 | Kabeļa līdz 35 mm2 montāža apg. balstā | m |  | 60 |  |  |  |
| 167 | Kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) | m |  | 4,6 |  |  |  |
| 168 | Kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. |  | 8 |  |  |  |
| 169 | Kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. |  | 8 |  |  |  |
| 170 | Kabeļa dzīslu pievienošana apg. balstam | gab. |  | 32 |  |  |  |
| 171 | Kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. |  | 12 |  |  |  |
| 172 | Apg. balsta pamata montāža | gab. |  | 4 |  |  |  |
| 173 | Apg. balsta montāža | gab. |  | 4 |  |  |  |
| 174 | Pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 175 | Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t | t/km |  | 1 |  |  |  |
| 176 | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | t/km |  | 2 |  |  |  |
| 177 | Mehānismu izmaksas | st. |  | 20 |  |  |  |
| 178 | Trases nospraušana | m |  | 335 |  |  |  |
| 179 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m |  | 335 |  |  |  |
| 180 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 181 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts |  | 1 |  |  |  |
| 182 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts |  | 1 |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Kabeļa demontāža | m |  | 27 |  |  |  |
| 184 | AMKA piekarkabeļa demontāža | m |  | 78 |  |  |  |
| 185 | Apg. konsoles un gaismekļa demontāža | gab. |  | 1 |  |  |  |
|  | Materiālu specifikācija apgaismojuma kabeļu līnijai |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Apg. balsts "PHILIPS" SGP340 (H=10m) ar pamatu, gumijas blīvi, konsoli (L=1m), gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi (150W), automātu (6A) | kompl. |  | 4 |  |  |  |
| 187 | Kabelis NYM-3x1,5 (balstā) | m |  | 60 |  |  |  |
| 188 | Apgaismojuma kabelis AXPK-4x16 | m |  | 335 |  |  |  |
| 189 | Kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | kompl. |  | 12 |  |  |  |
| 190 | Plastmasas caurule Ø110 EVOCAB FLEX | m |  | 182 |  |  |  |
| 191 | Kabeļa aizsargcaurule FF-Kabuflekx R-40 ar stiprinājumiem | m |  | 4,6 |  |  |  |
| 192 | Izlādnis SE-46-166 | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 193 | Kabeļa aizsardzības PVC profils | m |  | 207 |  |  |  |
| 194 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m |  | 315 |  |  |  |
| 195 | Celtniecības smilts | m3 |  | 12 |  |  |  |
| 196 | Asfalts | m3 |  | 4,2 |  |  |  |
| 197 | Šķembas | m3 |  | 0,5 |  |  |  |
| 198 | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. |  | 1 |  |  |  |
| VAJDSTRĀVAS DAĻA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vājstrāvu kabeļu līnijas |  |  |  |  |  |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Sadales tīkla kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 | km |  | 0,100 |  |  |  |
| 120 | Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas līdz 2,5 m augstumā, tilpums līdz 100x2 | 10m |  | 0,250 |  |  |  |
| 121 | Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas no 2,5 līdz 6 m augstumā, tilpums līdz 100x2 | 10m |  | 0,250 |  |  |  |
| 199 | Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus | uzmava |  | 1,000 |  |  |  |
| 120 | Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem | uzmava |  | 1,000 |  |  |  |
| 121 | Sadales kārbiņu uzstādīšana pie sienas, uz stabiem vai pie ārsienas | gab. |  | 1,000 |  |  |  |
| 199 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 1 | kan/km |  | 0,0967 |  |  |  |
| 120 | Kabeļu kārbas, PEH uzstādīšana | gab. |  | 3 |  |  |  |
| 121 | Kabeļu aizsardzība ar šķeltām caurulēm, ja cauruļu skaits blokā: 1 - 2 | kan/km |  | 0,0165 |  |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Kabeļa demontāža no sienas, tilpums līdz 100x2 | km |  | 0,005 |  |  |  |
|  | Materiālu specifikācija vājstrāvu līnijai |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pazemes kab.10x2x0,5, želeja pild. | m |  | 115 |  |  |  |
| 124 | Metāla lenta marķējumiem 12mmx6400mm | gab |  | 0,1 |  |  |  |
| 125 | Kabeļu dzīslu savienotājs 8C | 1000 gb. |  | 0,2 |  |  |  |
| 126 | Uzmava XAGA 500 43/8-150 | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 127 | Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. |  | 18 |  |  |  |
| 128 | Šķeltā kanalizācijas caurule 100x3000 | gab. |  | 6 |  |  |  |
| 129 | Šķeltās caurules savien.gals 100x350 | gab. |  | 5 |  |  |  |
| 130 | Caurules līkums (100/45 grādu leņķī) | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 131 | Caurules līkums (100/90 grādu leņķī) | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 132 | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. |  | 0,3 |  |  |  |
| 133 | Caurules noslēdzoš. gals UTM 100 (līkumiem) | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 134 | Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 135 | PEH kabeļu savienošanas aka 500x650mm | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 136 | Dībelis saitītēm 10x43(JST) | 100 gab. |  | 0,2 |  |  |  |
| 137 | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gab. |  | 9 |  |  |  |
| 138 | Kabeļu akas vāks komplektā (slodze 12.5 t) | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 139 | Akas lūka diam. 500mm 12,5 t | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 140 | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 141 | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t) | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 142 | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis |  | 0,2 |  |  |  |
| 143 | Silikona hermētiķis 310 ml (melns) | gab. |  | 3 |  |  |  |
| 144 | Kabeļa aizsargs Nr.4 (48x70x625mm) | gab. |  | 1 |  |  |  |
| 145 | Kabeļa aizsargs Nr.2 (1250x50mm) | gab. |  | 2 |  |  |  |
| 146 | Kabeļsaitītes JSS 200x4,8 | paka |  | 1 |  |  |  |
| 147 | Kabeļu skavas10-14mm, āra darbiem (melnas) | 100 gab. |  | 0,2 |  |  |  |
| 148 | Naglu dībeļi | 100 gab. |  | 0,2 |  |  |  |
| Lietoto saīsinājumu atšifrējums |  |  |  |  |  |  |  |
| m | - metrs |  |  |  |  |  |  |
| m2 | - kvadrātmetrs |  |  |  |  |  |  |
| m3 | - kubikmetrs |  |  |  |  |  |  |
| gab. | - gabals |  |  |  |  |  |  |
| kompl. | - komplekts |  |  |  |  |  |  |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC "Autoceļu specifikācijām 2010". |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus |  |  |  |  |  |  |  |
| darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Esošos ģeodēziskos punktus saglabāt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem blīvā veidā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. |  |  |  |  |  |  |  |

- Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

- Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

- Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

- Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

- Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

- Paredzamais darbu izpildes termiņš – 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

FORMA 1

4. pielikums

iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai” ID Nr. LNP 2011/50  instrukcijai

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

.Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 2

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 3

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai” ID Nr. LNP 2011/50  instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz Katoļu baznīcai”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/50)

| Būvdarbu veikšanas procesi un norises |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ): |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums

iepirkuma „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz katoļu baznīcai” ID Nr. LNP 2011/50  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ceļa seguma rekonstrukcija Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar Tālavijas ielas līdz Katoļu baznīcai”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/50)

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Ceļu daļa |  |  |  |  |  |
| 2. | Ārējo ūdensvada, sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu izbūve |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroapgādes daļa |  |  |  |  |  |
| 4. | Apgaismojuma daļa |  |  |  |  |  |
| 5. | Vājstrāvas daļa |  |  |  |  |  |
| 6. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 7. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 8. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 9. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 10. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 11. | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
| 12. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 13. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 14. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.