APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2011. gada  04.augustā sēdē

(protokols Nr.1/58)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojuma Ludzā, Ludzas novadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2011/58)

INSTRUKCIJA

Ludza 2011

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 7 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 7 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 8 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Nolikuma pielikumi: | 10 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 3 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2011/58

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S Citadele Banka, LV 91 PARX 0002 2402 7000 3, kods PARXLV 22

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā

1.3.2. CPV kods: 45233220-7

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

# Līguma izpildes vieta

Pie Latgales un Miglinieka ielu krustojums, Ludza, Ludzas novads

# Līguma izpildes laiks

# 3(trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

# 1.7       Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojuma Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2011/58 , uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Kompaktdisku (CD) ar  Iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojuma Ludzā, Ludza novadā” Nr. LNP 2011/58 projekta dokumentāciju ieinteresētās persona var saņemt katru darba dienu laikā no plkst. 08:00  līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 306.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2011.gada 12.augusta, plkst. 16:00, vienu darba dienu iepriekš sazinoties ar Instrukcijā norādīto kontaktpersonu.

    - Visa informācija, tajā skaitā, atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretārs Einārs Timoškāns, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts einarsts@ludza.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 15. augusta plkst. 10:30 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2011.gada 15. augusta, plkst. 10:30 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojuma Ludzā, Ludzas novadā”, ID Nr. LNP 2011/58. Neatvērt līdz 2011.gada   15. augustam plkst. 10:30” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā, atbilstoši tehniskai specifikācijai (3. pielikums).

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

#### Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 3.1.5.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektos.

#### 3.1.5.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3. punktā un 3.1.5.1. – 3.1.5.4. punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.5.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.5. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts elektroietaišu izbūvei, izbūves darbu vadīšanai un parametru pārbaudei un mērīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanai un vadīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

### Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši FORMAI 1 (4.pielikums).

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – ceļu būvniecībā un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvobjektu būvniecībā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši FORMAI 2 (4.pielikums).

### Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 3 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.4 – 4.1.6. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5.pielikums).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

8.1.1.     Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

8.1.2.     Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.3.    Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot                                                                rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

8.1.4.     Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

8.1.5.    Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

8.1.6.     Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi

## Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.NOLIKUMA PIELIKUMI

9.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

9.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

9.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

9.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 –3

9.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

9.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā  ” ID Nr. LNP 2011/58 instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2011. gada   ____. ______________

Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā” ID Nr. LNP 2011/58, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām,

    - ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā” ID Nr. LNP 2011/58    specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

    - ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:  attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā  ” ID Nr. LNP 2011/58 instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā ”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/58)

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā” ID Nr. LNP 2011/58  instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā  ”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/58)

- Iepirkuma priekšmets: „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā  ”

- Veicamo darbu apjomi:

| Objekts |  | Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā ” I kārta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programma |  | Jaunbūve |  |  |  |
| Garums, ha |  | 0,1 |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  |
| CEĻU DAĻA |  |  |  |  |  |
|  | SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |  |  |
| 1 | Nospraušana | ha | 0,1 |  |  |
| 2 | Asfalta seguma frēzēšana | m2 | 3 |  |  |
| 3 | Asfalta seguma nojaukšana un aizvešana uz atbērni, hvid=25cm | m2 | 55 |  |  |
| 4 | Būvdarbu mobilizācija (iekļaujot satiksmes organizāciju būvdarbu laikā un esošo ceļu uzturēšanu) | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Caurteku demontāža | m | 10,5 |  |  |
| 6 | Grāvja aizbēršana | m | 12 |  |  |
| 7 | Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, hvid=30cm | m2 | 800 |  |  |
| 8 | Esošā žoga demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 45 |  |  |
| 9 | Betona apmales demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 6 |  |  |
| 10 | Labiekārtošanas elementu demontāža veikts bērnudārzs "Pasaciņa" | gb. | 0 |  |  |
| 11 | Krūmu ciršana, celmu izlaušana un aizvešana uz atbērtni | gb. | 3 |  |  |
|  | ZEMES DARBI |  |  |  |  |
| 12 | Zemes klātnes ierakuma izbūve un liekas grunts aizvešana | m3 | 195 |  |  |
|  | SEGUMU IZBŪVE |  |  |  |  |
|  | SALAIDUMA VIETA |  |  |  |  |
| 13 | Asfaltbetona AC11surf virskārtas atjaunošana, h=4cm | m2 | 3 |  |  |
| 14 | Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm | m2 | 3 |  |  |
|  | BRAUKTUVE |  |  |  |  |
| 15 | Bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (pelēkā krāsā) | m2 | 230,5 |  |  |
| 16 | Bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (sarkanā krāsā, betona bruģakmens apstrādāts ar granīta šķembām) | m2 | 91 |  |  |
| 17 | Bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (sarkanā krāsā) | m2 | 167 |  |  |
| 18 | Laukakmens virskārtas izbūve, d 5-15cm | m2 | 26,5 |  |  |
| 19 | Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm | m2 | 516,5 |  |  |
| 20 | Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=21cm | m2 | 516,5 |  |  |
| 21 | Ģeorežģa Tenax LBO 330 vai analoga ieklāšana | m2 | 516,5 |  |  |
| 22 | Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm | m3 | 162 |  |  |
|  | IETVES |  |  |  |  |
| 23 | Betona bruģakmens virskārtas izbūve, h=6cm (atbilstoši bruģa rakstam) | m2 | 96 |  |  |
| 24 | Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm | m2 | 96 |  |  |
| 25 | Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=15cm | m2 | 96 |  |  |
| 26 | Ģeorežģa Tenax LBO 330 vai analoga ieklāšana | m2 | 63 |  |  |
| 27 | Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=25cm | m3 | 16,5 |  |  |
| 28 | Nogāžu nostiprināšana un zālāja atjaunošana ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm | m2 | 180 |  |  |
|  | APMALES UN KONSTRUKCIJAS |  |  |  |  |
| 29 | Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm | m2 | 119 |  |  |
| 30 | Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=10cm | m2 | 45 |  |  |
| 31 | Brauktuves apmales 100x30x15 izbūve uz betona C16/20 pamata | m | 83 |  |  |
| 32 | Brauktuves apmales 100x22x15 izbūve uz betona C16/20 pamata | m | 45 |  |  |
| 33 | Brauktuves apmales 100x30/22x15 (labās/kreisās) izbūve uz betona C16/20 pamata | m | 4 |  |  |
| 34 | Brauktuves apmales 100x20x08 izbūve uz betona C16/20 pamata | m | 63 |  |  |
| 35 | Atbalstsienas izbūve (0,7vid x 0,3) L = 22,5m | m | 22,5 |  |  |
|  | LABIEKĀRTOŠANAS ELEMENTU IZBŪVE |  |  |  |  |
| 36 | Lokveida krūmu Thuja occidentalis „Salaspils” stādīšana | gb. | 60 |  |  |
| 37 | Kombinētā velosipēdu un atkritumu tvertņu nojumes uzstādīšana (komplekts) | gb. | 1 |  |  |
| 38 | Dekoratīvā žoga uzstādīšana (komplekts) | m | 21 |  |  |
| 39 | Žoga uzstādīšana (komplekts) | m | 45 |  |  |
| 40 | Vārtu (5,50m) uzstādīšana (komplekts) | gb. | 1 |  |  |
|  | Aprīkojums būvdarbu laikā |  |  |  |  |
| 41 | Ceļa zīmju komplekts | kompl. | 1 |  |  |
| LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS DAĻA |  |  |  |  |  |
| 42 | Tranšejas rakšana, (hvid=1,2m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni | m3 | 89,28 |  |  |
| 43 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m | m3 | 4,65 |  |  |
| 44 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti. Grunts noblīvēšana līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 84,63 |  |  |
| 45 | Gruntsūdens atsūknēšana no tranšejas | m | 62,00 |  |  |
| 46 | Caurules no PP D400 T8 klase montāža tranšejā | m | 25,00 |  |  |
| 47 | Caurules no PP D200 T8 klase montāža tranšejā | m | 37,00 |  |  |
| 48 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; h=1,00-1,50m, DN1000mm | gab | 2 |  |  |
| 49 | Gūlijas DN400/315mm (pievienojums D200mm) un peldošā tipa vāks, 40tn ķeta lūkas montāža | gab. | 3 |  |  |
| 50 | Aizsarguzmava D400mm | gab. | 2 |  |  |
| 51 | Dubultuzmava D200mm | gab. | 2 |  |  |
| 52 | Pieslēgums pie esošas caurules DN400mm | gab. | 1 |  |  |
| 53 | Pieslēgums pie esošas caurules DN150mm | gab. | 1 |  |  |
| 54 | Esošo komunikācijas šķērsošanas vietās precizēšana, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 4 |  |  |
| 55 | Esošās lietus ūdens kanalizācijas caurules DN 800mm demontāža tranšejā | m | 24 |  |  |
| APGAISMOJUMA DAĻA |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības darbi |  |  |  |  |
| 56 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kab./caur. | m | 30 |  |  |
| 57 | Tranšejas gultnes sagatavošana 1 kab./caur. | m | 30 |  |  |
| 58 | Kabeļa nosegšana ar smilti, 1 kab./caur. | m | 30 |  |  |
| 59 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kab./caur. | m | 150 |  |  |
| 60 | Tranšejas gultnes sagatavošana 2 kab./caur. | m | 150 |  |  |
| 61 | Kabeļa nosegšana ar smilti, 2 kab./caur. | m | 150 |  |  |
| 62 | Z/spr. kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā plastmasas caurulē | m | 245 |  |  |
| 63 | Sakaru kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā plastmasas caurulē | m | 80 |  |  |
| 64 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 325 |  |  |
| 65 | Bedres rakšana un aizbēršana apg. balstam | gab. | 2 |  |  |
| 66 | Apg. balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |  |
| 67 | Apg. balsta uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |
| 68 | Kabeļa pievienošana sadalnei | gab. | 3 |  |  |
| 69 | Kabeļa pievienošana iekārtai | gab. | 3 |  |  |
| 70 | Kabeļa pievienošana apg. balstam | gab. | 3 |  |  |
| 71 | Kabeļa montāža apg. balstā | m | 15 |  |  |
| 72 | Kabeļa montāža pa ēkas iekštelpām | m | 100 |  |  |
| 73 | Automāta uzstādīšana sadalnē | gab. | 3 |  |  |
| 74 | Ievada-izvada montāža ēkas konstrukcijā | gab. | 4 |  |  |
| 75 | Ārējas rozetes montāža zemē | gab. | 4 |  |  |
| 76 | Kabeļa pievienošana rozetei | gab. | 7 |  |  |
| 77 | Trotuāra atjaunošana | m2 | 28 |  |  |
| 78 | Pārējie montāžas darbi | kompl. | 1 |  |  |
|  | Būvniecības materiāli |  |  |  |  |
| 79 | Spēka kabelis ar vara dzīslām NYY-J-3x4 (tranšejā) | m | 245 |  |  |
| 80 | Spēka kabelis ar vara dzīslām NYY-J-3x1.5 (balstā) | m | 15 |  |  |
| 81 | Sakaru kabelis UTP-4x2-0.5 | m | 80 |  |  |
| 82 | Plastmasas caurule Ø32 (tranšejā) | m | 330 |  |  |
| 83 | Plastmasas caurule Ø32 (ēkas konstrukcijā) | m | 4 |  |  |
| 84 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 325 |  |  |
| 85 | Apg. balsts (H=6m) ar pamatu, gumijas blīvi, gaismekļa ķermeni, spailēm, spuldzi (SON-T/100W), automātu (4A) | kompl. | 2 |  |  |
| 86 | 1f automāts 16/1/C 16A | gab. | 3 |  |  |
| 87 | Celtniecības smilts | m3 | 10 |  |  |
| 88 | Pārējie montāžas materiāli | kompl. | 1 |  |  |
| ELEKTROAPGĀDES DAĻA |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības darbi |  |  |  |  |
|  | Elektroapgādes daļas būvniecības darbi un materiāli iekļauti projektā: 1.šķiras autoceļa P 49 tranzīta ielu Tālavijas iela un Latgales ielas rekonstrukcija |  |  |  |  |
| 89 | Pārējie montāžas darbi | kompl. | 1 |  |  |

|  | Objekts |  |  |  | Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā ” III kārta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programma |  |  |  | Jaunbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garums, ha |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība |  |  |  | Daudzums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CEĻU DAĻA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Nospraušana |  | ha |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Asfalta seguma frēzēšana |  | m2 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Grants seguma nojaukšana, hvid=50cm |  | m2 |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SEGUMU IZBŪVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SALAIDUMA VIETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Asfaltbetona AC11surf virskārtas atjaunošana, h=4cm |  | m2 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Asfaltbetona AC22base/bin apakškārtas izbūve , h=6cm |  | m2 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BRAUKTUVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Bruģakmens virskārtas izbūve, h=8cm (pelēkā krāsā) |  | m2 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Šķembu izsiju apakškārtas izbūve, h=5cm |  | m2 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Šķembu maisījuma (fr.0-45mm) apakškārtas izbūve, h=21cm |  | m2 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ģeorežģa Tenax LBO 330 vai analoga ieklāšana |  | m2 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Rupjas smilts drenējošās kārtas izbūve, h=30cm |  | m3 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Nogāžu nostiprināšana un zālāja atjaunošana ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm |  | m2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | APMALES UN KONSTRUKCIJAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Šķembu spilvena (0-32mm) zem apmales izbūve, h=20cm |  | m2 |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Brauktuves apmales 100x30x15 izbūve uz betona C16/20 pamata |  | m |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Brauktuves apmales 100x22x15 izbūve uz betona C16/20 pamata |  | m |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Brauktuves apmales 100x30/22x15 (labās/kreisās) izbūve uz betona C16/20 pamata |  | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aprīkojums būvdarbu laikā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Ceļa zīmju komplekts |  | kompl. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * - pēc iespējas pielietot noņemto augu zemi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lietoto saīsinājumu atšifrējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m |  |  | - metrs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 |  |  | - kvadrātmetrs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m3 |  |  | - kubikmetrs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ha |  |  | - hektārs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gab. |  |  | - gabals |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompl. |  |  | - komplekts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piezīmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Darbi izpildāmi atbilstoši LVC "Ceļu specifikācijām 2010". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums materiāliem blīvā veidā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prasības pretendentiem

1.	Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

- Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

- Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

- Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

- Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

- Paredzamais darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

FORMA 1

4. pielikums

iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā” ID Nr. LNP 2011/58  instrukcijai

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

.Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 2

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 3

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā ” ID Nr. LNP 2011/58  instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/58)

| Būvdarbu veikšanas procesi un norises |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ): |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums

iepirkuma „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā  ” ID Nr. LNP 2011/58  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Autostāvvietas ierīkošana pie P.Miglinieka un Latgales ielu krustojumā Ludzā, Ludzas novadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/58)

TĀMES KOPSAVILKUMS  I KĀRTA

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Ceļu daļa |  |  |  |  |  |
| 2. | Ārējo ūdensvada, sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu izbūve |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroapgādes daļa |  |  |  |  |  |
| 4. | Apgaismojuma daļa |  |  |  |  |  |
| 5. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 6. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 7. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 8. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 9. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 10. | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
| 11. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 12. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 13. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

TĀMES KOPSAVILKUMS  III KĀRTA

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Ceļu daļa |  |  |  |  |  |
| 3. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 4. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 5. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 6. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 7. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 8. | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
| 9. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 10. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 11. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.