APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2011. gada  2.jūnija  sēdē

(protokols Nr.1/ 39 ELFLA )

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2011/39 ELFLA)

INSTRUKCIJA

Ludza 2011

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 7 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 7 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 8 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Nolikuma pielikumi: | 10 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 3 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2011/ 39 ELFLA

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S „Latvijas Krājbanka”, konts: Nr. LV58UBAL3500135020007, kods: UBALLV2X

## Iepirkuma priekšmets

### Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija.

1.3.2. Iepirkums tiek veikts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Pildas pagastā” ietvaros.

1.3.3. CPV kods: 45262700-8

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

# Līguma izpildes vieta

Pildas pamatskola, c.Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads.

# Līguma izpildes laiks

# 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

# 1.7       Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2011/39 ELFLA  , uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Visa informācija, tajā skaitā, atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretārs Einārs Timoškāns, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts einarsts@ludza.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 13. jūnijam plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2011.gada 13. jūnijam, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/39 ELFLA. Neatvērt līdz 2011.gada 13. jūnijam plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, atbilstoši tehniskai specifikācijai (3. pielikums).

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

#### Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 3.1.5.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektos.

#### 3.1.5.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3. punktā un 3.1.5.1. – 3.1.5.4. punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.5.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.5. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts apkures sistēmu uzstādīšanai           ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts elektroietaišu izbūvei, izbūves darbu vadīšanai un parametru pārbaudei un mērīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanai un vadīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura rekonstrukcijas darbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši FORMAI 1 (4.pielikums).

### Informācija par to vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 2 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.7. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5.pielikums).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.       Pretendenta tiesības

8.1.1.   Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

8.1.2.    Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.3.   Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

8.1.4.    Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

8.1.5.   Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

8.1.6.    Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## 8.2.       Pretendenta pienākumi

## 8.2.1.   Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## 8.2.2.   Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## 8.2.3.   Sniegt patiesu informāciju.

## 8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.NOLIKUMA PIELIKUMI

9.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

9.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

9.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

9.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 –2

9.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

9.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/39  ELFLA  instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2011. gada   ____. ______________

- Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām,

    - ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” LNP 2011/39 ELFLA   specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

    - ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:  attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/39 ELFLA  instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/39 ELFLA )

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/39 ELFLA  instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/39 ELFLA)

- Iepirkuma priekšmets: „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

- Veicamo darbu apjomi:

- Vispārbūvniecības darbi

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Demonāžas darbi |  |  |
| 1.1. | 1,106 | Betona atbalstsienas nojaukšana līdz projektējamam zemes līmenim | m3 | 4,5 |
| 1.2. | 1,106 | Betona pakāpienu nojaukšana un apmales daļas nojaukšana | m3 | 2,2 |
| 1.3. |  | Būvgrūžu savākšana , iekraušana autotransportā aizvešana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 6,7 |
| 2. |  | Zemes darbi |  |  |
| 2.1. | 2,31 | Zemes laukuma planēšana ar buldozeru izlīdzinot apbūvējamās teritorujas zemes virsmu | 100m2 | 1,82 |
| 2.2. | 2,305 | Tranšeju rakšana mehanizēti ar grunts pārvietošanu būvlaukumā līdz 50m | 100 m3 | 0,54 |
| 2.3. | 2,321 | Tranšeju rakšana ar roku darbu blakus esošajiem pamatiem | m3 | 6 |
| 2.4. | 2,325 | Blietētas šķembu pamatnes izveidošana lentveida pamatiem 100mm biez | m3 | 1,2 |
|  |  | Šķembas | m3 | 1,32 |
| 2.5. | 2,321 | Bedru rakšana dūmvada un iekārtas pamatiem | m3 | 15 |
| 2.6. | 2,325 | Blietētas šķembu pamatnes izveidošana dūnvada pamatiem 100mm biez | m3 | 0,4 |
|  |  | Šķembas | m3 | 0,44 |
| 2.7. | 2,325 | Blietētas smilts pamatnes izveidošana iekārtu pamatiem | m3 | 0,93 |
|  |  | Smilts | m3 | 1,02 |
| 2.8. | 2,323 | Grunts aizbēršana ar blietēšanu pa kārtām pamatu žāklēs | m3 | 40 |
| 3. |  | Pamati |  |  |
| 3.1. | 05-01000 | Veidņu montāža , demontāža lentveida pamatiem | m2 | 80 |
|  |  | Veidņu noma | m2 | 80 |
| 3.2. | 05-20000 | Betona B15 iestrāde lentveida pamatos kārtās biezumā līdz 100mm, vibrēšana ar futlāru cauruļu iebūvi SAT un UK tīkliem | m3 | 10,8 |
|  |  | Betons B15 | m3 | 11,34 |
|  |  | Metāla caurule d250; l =300,, | gb. | 2,01 |
|  |  | Metāla caurule d160mm; l=300mm | gb. | 1 |
| 3.3. |  | Deformācijas šuves iebūve sterp esošo un jaunbūvējamo pamatu no cietām akmens vates plātnēm 50mm biez | vieta | 3 |
|  |  | Akmens vates plātne | m2 | 1,5 |
| 3.4. | 05-01000 | Veidņu montāža , demontāža dūmvada pamatam | m2 | 14 |
|  |  | Veidņu noma | m2 | 14 |
| 3.5. | 05-1000 | Stiegrojuma ievietošana stabveida pamatam ar karkasu siešanu( vai metināšanu) | t | 0,15 |
|  |  | Stiegras d12AIII | t | 0,15 |
|  |  | Stiegras d6AI | t | 0 |
| 3.6. | 05-1000 | Enkurbloku ievietošana stabveida pamatos dūmeņa stiprināšanai | t | 0,13 |
|  |  | Enkurs E-1 ar fiksatoru | kg | 0,13 |
| 3.7. | 05-20000 | Betona B15 iestrāde stabveida pamatā P-3 kārtās biezumā līdz 100mm, vibrēšana | m3 | 4,75 |
|  |  | Betons B15 | m3 | 4,99 |
| 3.8. | 05-01000 | Veidņu , montāža , demontāža iekārtu stabveida pamatiem | m2 | 10 |
|  |  | Veidņu noma | m2 | 10 |
| 3.9. | 05-20000 | Betona B15 iestrāde stabveida pamatos kārtās biezumā līdz 100mm, vibrēšana | m3 | 2,1 |
|  |  | Betons B20 | m3 | 2,21 |
| 3.10. |  | Pamatu horizontālā hidroizolācija ar 2 kārtām ruberoida pa bituma mastiku | m2 | 10 |
|  |  | Ruberoids | m2 | 22 |
|  |  | Bituma mastika | kg | 44 |
| 4. |  | Sienas |  |  |
| 4.1. | 06-12000 | Sienu mūrēšana no gāzbetona blokiem AEROC Classic 300 uz līmjavas, stiegrojot katru 4 rindu ar Murfor armaturu | m3 | 22 |
|  |  | Gāzbetona bloki AEROC Classic300 | m3 | 22 |
|  |  | Līme | kg | 462 |
|  |  | Murfor stiegrojums | m | 176 |
| 4.2. | 5,101 | Starpsienu mūrēšana no gāzbetona plātnēm 100mm uz līmes ar stiegrojuma iebūvi pārsedzei | m2 | 8,5 |
|  |  | Gāzbetona starpsienu bloki | m3 | 0,85 |
|  |  | Stiegrojums 5Bp | kg | 1,02 |
|  |  | Līme | kg | 14,45 |
| 4.3. |  | Aeroc pārsedžu 1600x300x200 (h) montāža | gb | 4 |
|  |  | Pārsedze 1600x300x200 | gb. | 4 |
|  |  | Līme | kg | 40 |
| 4.4. |  | Aeroc pārsedžu 2000x300x200 (h) montāža | gb | 1 |
|  |  | Pārsedze 2000x300x200 | gb. | 1 |
|  |  | Līme | kg | 10 |
| 5. |  | Jumts |  |  |
| 5.1. |  | RUUKKi(vai analogo) nesošā divlaiduma T-130-75L-930 profila ieklāšana | m2 | 41 |
|  |  | Z-120-1 profils | m | 45,1 |
|  |  | Skrūves | gb. | 90,2 |
| 5.2. |  | Dzegas veidošana no RUUKKI profiliem | kpl | 1 |
|  |  | Termo Z150X50X50 L=1,0m | gb. | 14 |
|  |  | Termo U 150X50X50 | m | 16 |
|  |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 |
| 5.3. | 9,71 | Tvaika izolācijas ieklāšana jumta konstrukcijā | m2 | 46 |
|  |  | Tvaika izolācija | m2 | 50,6 |
| 5.4. | 6 | Jumta siltināšana ar cietām akmens vates plātnēm y=0,037W/mk ROS30 (vai analogām) 150mm biez | m2 | 46 |
|  |  | Cietā akmens vate ROS 30 150mm | m2 | 46 |
|  |  | Stiprinājumi | m2 | 46 |
| 5.5. | 6 | Jumta papidus siltināšana ar cietām akmens vates plātnēm y=0,038W/mk ROB80 (vai analogām) 20mm biez | m2 | 46 |
|  |  | Cietā akmens vate ROB80 20mm | m2 | 46 |
|  |  | Stiprinājumi | m2 | 46 |
| 5.6. |  | Aeratoru iebūve jumta konstrukcijā | gab | 1 |
|  |  | Aerators | gb. | 1 |
| 5.7. |  | Jumta apakšklāja ieklāšana ar Uniflex EPP ( vai analogu) modificēto piekausējumo jumta hidroizolācijas segumu , biez. 4mm , ar kausēšanas metodi | m2 | 50,5 |
|  |  | Gumijotais ruberoids Uniflex EPP 4mm | m2 | 55,55 |
|  |  | Propan gāze | gb. | 0,61 |
| 5.8. |  | Jumta virskārtas ieklāšana ar Uniflex EKP ( vai analogu) modificēto piekausējumo jumta hidroizolācijas segumu , biez. 4mm , ar kausēšanas metodi aplīmējot parapetu sienas un pieslēgumu pie ķieģeļu sienas | m2 | 54 |
|  |  | Gumijotais ruberoids Uniflex EKP 4mm | m2 | 59,4 |
|  |  | Propan gāze | gb. | 0,65 |
| 5.9. |  | Vertikālo metāla kāpņu izbūve pa ķieģeļu sienu h=8,0m | m | 4,2 |
|  |  | Metāla kāpnes b=0,70m ar stiprinājumiem | m | 4,2 |
| 5.10. |  | Kāpnu metāla konstrukciju gruntēšana ar pretkorozijas grunti TIKKURILA Temazink 77(vai analogo) | m2 | 3 |
|  |  | Grunts krāsa | kg | 0,9 |
| 5.11. |  | Kāpņu metāla konstrukciju krāsošana ar TIKKURILA Temathane 50 krāsu(vai analogo) | m2 | 3 |
|  |  | Krāsa TIKKURILA Temathane 50 | kg | 0,9 |
| 5.12. |  | Jumta pieslēguma vietas pie ķieģeļu sienas nosegšana ar skārda loksni | m | 8 |
|  |  | Jumta skārds | m2 | 4,8 |
|  |  | Stiprinājumi | gb. | 16 |
| 5.13. |  | Parapetu ieklāšana ar Rannila elementiem | m2 | 10 |
|  |  | Rannila plakanās loksnes | m2 | 13 |
| 5.14. |  | Jumta pārkares apšūšana ar RUUKKI T-20 loksnēm | m2 | 6 |
|  |  | RUUKKI T20 specelementi | m2 | 6,3 |
|  |  | Stiprinājumi | gb | 48 |
| 5.15. | 9,507 | Ūdenstekņu d=150mm no RUUKKI elementiem iebūve | m | 8 |
|  |  | Ūdensteknes d=150 | m | 8 |
|  |  | Konektors | gb. | 2 |
|  |  | Āķi | gb. | 9,6 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 8 |
| 5.16. | 9,508 | Ūdensnoteces cauruļu d=100mm no RUUKKI elementiem iebūve | m | 3 |
|  |  | Caurule d=100mm | m | 3 |
|  |  | Līkums | gb. | 1,02 |
|  |  | Lejas gals | gb. | 1,02 |
|  |  | Stiprinājumi | gb. | 3 |
| 6. |  | Logi, durvis |  |  |
| 6.1. | 08-03000 | PVC konstrukcijas paķetstiklojuma daļēji verāmo un atgāžamo logu bloku iebūve ar stikla biezumu ne lielāku par 3mm (viegli atdalamā konstrukcija) baltā krāsā | m2 | 6 |
|  |  | PVC konstrukcijas paketloģi, daļēji veramie, atgāžamie | m2 | 6 |
|  |  | Papildmateriāli | m2 | 6 |
| 6.2. |  | Logu ailu malu apdare ar mitrumizturīgo rīģipsu, siltināšanu, stūra līstes pielikšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu, krāsošanu ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 3,6 |
|  |  | Ģipškartona GKBJ loksne | m2 | 3,96 |
|  |  | Skrūves ģipškartonam | gb. | 72 |
|  |  | Stūru līstes | m | 14,4 |
|  |  | Špakteļmasa | kg | 28,8 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 0,18 |
|  |  | Akmens vate 50mm | m2 | 3,6 |
|  |  | Ūdensemulsijas krāsa | kg | 1,44 |
| 6.3. | 08-03000 | Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana | m | 3,5 |
|  |  | PVC palodzes | m | 3,5 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 3,5 |
| 6.4. | 13.2.111 | Ārējo palodžu izbūve | m | 3,5 |
|  |  | RUUKKI specelementi | m2 | 1,22 |
| 6.5. | 13.2.105 | Ārējo ailu malu apdare ar apmetumu , špaktelēšanu ,slīpēšanu un krāsošanu ar silikatkrāsām | m2 | 5 |
|  |  | Leņķītis ar sietu | m | 0,25 |
|  |  | Armējošās kārtas gruntskrāsa | l | 0,75 |
|  |  | Polimērminerālais struktūrapmetums | kg | 20 |
|  |  | Grunts zem silikatkrāsas | l | 1 |
|  |  | Silikatkrrāsa | l | 1,65 |
| 6.6. | 08-04700 | Divviru siltināto , metāla ārējo durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni | m2 | 3,6 |
|  |  | Ārdurvju siltināts durvju bloks ar aprīkojumu | m2 | 3,6 |
|  |  | Papildmateriāli | ls | 3,6 |
| 6.7. | 08-04700 | Iekšējo vienviru koka durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni, apmalu pielikšanu | m2 | 1,7 |
|  |  | Iekšējie vienviru durvju bloki o,84x2,10 ar aprīkojumu | m2 | 1,7 |
|  |  | Durvju apmalas | m | 10,2 |
|  |  | Papildmateriāli | m2 | 1,7 |
| 6.8. | 07-11000 | EI-30 ugunsdrošo metāla durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni,automatisko durvju aizverēju,piedurlīstēm, atvērto durvju fiksatoru . Hermetizācijai izmantot ugunsdrošās putas. | m2 | 2,21 |
|  |  | EI-30 metāla ugunsdrošās durvis ar piedurlīst | m2 | 2,21 |
|  |  | Automatiskais durvju aizvērējs | gb. | 0,99 |
|  |  | Papildmateriāli(putas, stiprinājumi u.c.) | m2 | 2,21 |
| 6.9. |  | Durvju iekšējo ailu malu apdare | m2 | 3,4 |
|  |  | Grunts | kg | 1,02 |
|  |  | Rotband | kg | 27,2 |
|  |  | Špakteļmasa | kg | 6,12 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 0,03 |
|  |  | Metāla stūrīši | m | 17 |
|  |  | Ūdensemulsijas krāsa | kg | 1,02 |
| 7. |  | Grīdas |  |  |
| 7.1. | 8,201 | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdām 200mm biezumā | m3 | 7,7 |
|  |  | Smilts | m3 | 8,47 |
| 7.2. | 8,2 | Blietēto šķembu pamatnes izbūve grīdām 150mm | m3 | 5,7 |
|  |  | Šķembas | m3 | 6,27 |
| 7.3. | 8,211 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 50mm biezumā | m2 | 9,92 |
|  |  | Betons B12,5 | m3 | 0,55 |
| 7.4. | 8,211 | Betona grīdas izbūve no betona B12,5 120mm biez ar stiegrojuma sietu 5Bp-1-200x200 augšējā un apakšējā zonā ar betona virsmas gludināšanu | m2 | 28,05 |
|  |  | Betons B12,5 | m3 | 3,65 |
|  |  | Siets | m2 | 61,71 |
|  |  | Cements | kg | 79,94 |
| 7.5. | 8,501 | Grīdas hidroizolācja ieklājot celtniecības plēvi 200mkr | m2 | 10 |
|  |  | Celtniecības plēve | m2 | 11 |
| 7.6. | 8,505 | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EPS-150 50mm biez | m2 | 9,92 |
|  |  | Putupolistirola plātnes EPS-150 50mm | m2 | 9,92 |
| 7.7. | 8,211 | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1- 200x200 50mm biezumā | m2 | 9,92 |
|  |  | Betons B12,5 | m3 | 0,84 |
|  |  | Siets 5Bp-1 200x200 | m2 | 10,91 |
| 7.8. | 8,215 | Gridas izlīdzinošās kārtas izbūve 2mm biez. ar Vetonit 3000 (vai analogiem) maisījumiem | m2 | 6,32 |
|  |  | Vetonit 3000 | kg | 18,96 |
| 7.9. | 8,41 | Grīdas iesegšana ar 34.klases nodilumizturīgo homogēno linoleju 2mm biez. IQ PUR pa līmes kārtu ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 6,32 |
|  |  | Homoģēnais, 33. nodilumizturības klases linolejs | m2 | 6,64 |
|  |  | Linoleja līme | kg | 1,58 |
|  |  | Grīdlīstes | m | 6,95 |
| 7.10. | 8,405 | Grīdas seguma ierīkošana no neslīdošām akmens masas flīzēm pa flīžu līmi ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 3,6 |
|  |  | Akmens masas flīzes | m2 | 3,71 |
|  |  | Hidroizolējošais šuvju aizpildītājs | kg | 1,44 |
|  |  | Flīžu līme | kg | 18 |
|  |  | PVC grīdlīstes | m | 3,6 |
| 8. |  | Apdares darbi |  |  |
| 8.1. | 08-30000 | Mitrumizturīgo piekārto griestu tipa ISOVER EKOPHON POP (vai analogo) izbūve | m2 | 9,7 |
|  |  | EKOPHONPOP tipa piekārtie griesti ar paneliem un piekares elementiem | m2 | 10,19 |
| 8.2. | 13.1.106 | Iekšējo sienu virsmu gruntēšana | m2 | 104,4 |
|  |  | Grunts java Betokontakt | l | 15,66 |
| 8.3. | 13.1.109 | Sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 61,4 |
|  |  | Špaktele | kg | 214,9 |
|  |  | Smilšpapīrs | m2 | 3,07 |
| 8.4. | 13.1.221 | Sienu krāsošana ar tonētu ūdens dispersijas akrila krāsu | m2 | 61,4 |
|  |  | Tonēta interjerkrāsa | kg | 18,42 |
| 8.5. | 13.1.301 | Iekšējo sienu apdare ar ķeramikas flīzēm | m2 | 43 |
|  |  | Flīzes | m2 | 44,29 |
|  |  | Flīžu līme | kg | 215 |
|  |  | Šuvju mastika | kg | 17,2 |
| 9. |  | Fasādes apdare |  |  |
| 9.1. | 13.2.110 | Ārsienu gruntēšana un apmetums ,ar struktūr apmetumu un krāsošanu ar tonētu silikatkrāsu | m2 | 59,2 |
|  |  | Armējošās kārtas gruntskrāsa | l | 8,88 |
|  |  | Struktūr apmetums | kg | 236,8 |
|  |  | Grunts zem silikatkrāsas | l | 11,84 |
|  |  | Silikatkrāsa | l | 19,54 |
| 9.2. |  | Esošās ūdensnoteces caurules posma nojaukšana | m | 4 |
| 9.3. | 9,508 | Ūdensnoteces caurules posma pārlikšana | m | 4 |
|  |  | Līkums | gb. | 1 |
|  |  | Stiprinājumi | gb. | 4 |
| 10. |  | Aizsargapmale, ieejas lievenis |  |  |
| 10.1. |  | Smilts drenējošā slāņa ierīkošana 250mm biez apmalei | 100m3 | 0,1 |
|  |  | Smilts | m3 | 11 |
| 10.2. |  | Betona apmales pamatnes blietēšana ar šķembām 150mm biez. | m3 | 38,8 |
|  |  | Šķembas | m3 | 5,82 |
| 10.3. |  | Apmales betonēšana ar betonu B7,5 biez. no 80 līdz 120mm | m3 | 4,65 |
|  |  | Betons B7,5 | m3 | 4,88 |
| 10.4. |  | Smilts drenējošā slāņa ierīkošana ieejas lieveniem | m3 | 1,8 |
|  |  | Smilts | m3 | 1,98 |
| 10.5. |  | Lieveņu pamatnes blietēšana ar šķembām | m3 | 0,7 |
|  |  | Šķembas | m3 | 0,73 |
| 10.6. | 8,211 | Stiegrotās betona B15 plātnes un pamata izbūve 150 mm biez ar stiegrojuma sietu d5Bp 150x150 | m3 | 1,3 |
|  |  | Betons B15 | m3 | 1,33 |
|  |  | Siets | kg | 7,8 |

| - Iekšējā ūdensvada un kanalizācija ierīkošana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Iekšējais aukstais ūdensvads |  |  |  |
| 1.1. | 23,111 | Ūdens mērītāja DN25mm iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Ūdensmērītājs d=25mm ar palīgmateriāliem | gb. | 1 |  |
| 1.2. | 23,11 | Čuguna ūdens filtra ar atlokiem iebūve DN25 | gab | 1 |  |
|  |  | Čuguna ūdens filtrs d=25mm | gb. | 1 |  |
| 1.3. | 23,112 | Manometra 0-10 BAR; ar krānu iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Manometrs ar krānu | gb. | 1 |  |
| 1.4. | 23,133 | Lodveida krāna DN32;PN10 uzstādīšana | gab | 3 |  |
|  |  | Lodveida krāns d=32 | gb. | 3 |  |
| 1.5. | 14-līgumc | Lodveida ventiļu d=25mm iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Lodveida krāns Dn25 | gb. | 1 |  |
|  |  | Stiprinājumi | kpl. | 1 |  |
| 1.6. | 23,132 | Lodveida krāna DN25;PN10 uzstādīšana | gab | 1 |  |
|  |  | Lodveida krāns d=25 | gb. | 1 |  |
| 1.7. | 23,13 | Lodveida ventiļu d=15mm iebūve | gab | 2 |  |
|  |  | Lodveida krāns Dn15 | gb. | 2 |  |
| 1.8. | 23,134 | Laistīšanas krāna iebūve DN15 PN10 ar šļūteni D15 L=20m | gab | 1 |  |
|  |  | Lodveida krāns dn15; pn10 ar šļūteni D15 ;L=20m | gb. | 1 |  |
| 1.9. |  | Cauruļu balstenis 90, D16 | gab | 2 |  |
|  |  | Cauruļu balstenis d16 | gb. | 2 |  |
| 1.10. |  | Sienas līknis 16x1/2 | gab | 2 |  |
|  |  | Sienas izvads 16x1/2 | gb. | 2 |  |
| 1.11. | 14-00000 | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu ar fasondaļām iebūve ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 40 |  |
| 1.12. |  | ūdensvads plastmasas cauruļvadi | m | 1,03 |  |
|  |  | Plastmasas caurule Dn32, PN6 | m | 25,75 |  |
|  |  | Plastmasas caurule Dn25, PM6 | m | 5,15 |  |
|  |  | Plastmasas caurule Dn20, PN6 | m | 4,12 |  |
|  |  | Plastmasas caurule Dn15, PN6 | m | 6,18 |  |
| 1.13. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 35-20 | m | 25 |  |
|  |  | Čaula PSALCT 35-20 | m | 25 |  |
| 1.14. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 28-20 | m | 5 |  |
|  |  | Čaula PSALCT 28-20 | m | 5 |  |
| 1.15. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 22-20 | m | 4 |  |
|  |  | Čaula PSALCT 22-20 | m | 4 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 4 |  |
| 1.16. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 18-20 | m | 4 |  |
|  |  | Čaula PSALCT 18-20 | m | 4 |  |
| 1.17. | 14-līgumc | Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 0,4 |  |
| 1.18. | 14-līgumc | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem Dn50 | vieta | 1 |  |
|  |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1 |  |
| 1.19. | 14-līgumc | Sistēmas nodošana | ob | 1 |  |
| 2. |  | Iekšējais karstais ūdensvads |  |  |  |
| 2.1. | 23,132 | Lodveida krāna DN20;PN10 uzstādīšana | gab | 1 |  |
|  |  | Lodveida krāns d=20 | gb. | 1 |  |
| 2.2. | 23,16 | Ūdensmaisītāja izlietnei uzstādīšana | gab | 1 |  |
|  |  | Ūdensmaisītājs mazgāšanas galdam | gb. | 1 |  |
| 2.3. | 23,162 | Ūdensmaisītāja ar lokāno cauruli un dušas sietu uzstādīšana dušā | gab | 1 |  |
|  |  | Ūdensmaisītājs dušai ar lokāno cauruli, dušas sietu | gb. | 1 |  |
| 2.4. |  | Cauruļu balstenis 90, D16 | gab | 2 |  |
|  |  | Cauruļu balstenis d16 | gb. | 2 |  |
| 2.5. |  | Sienas līknis 16x1/2 | gab | 2 |  |
|  |  | Sienas izvads 16x1/2 | gb. | 2 |  |
| 2.6. | 23,15 | Ūdensvada PPR cauruļvadu Dn20 PN6 ar fasondaļām iebūve sienas aizsargkārbā | m | 10 |  |
|  |  | PPR cauruļvads Dn20 | m | 10,2 |  |
| 2.7. | 23,15 | Ūdensvada PPR cauruļvadu Dn15 PN6 ar fasondaļām iebūve | m | 4 |  |
|  |  | PPR cauruļvads Dn15 | m | 4,08 |  |
| 2.8. | 23,413 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=28mm | m | 10 |  |
|  |  | Čaula PV-AE b=20mm,D=28mm | m | 10 |  |
| 2.9. | 23,413 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=18mm | m | 2 |  |
|  |  | Čaula PV-AE b=20mm,D=18mm | m | 2 |  |
| 2.10. |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |
|  |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |
| 2.11. | 14-līgumc | Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 0,14 |  |
| 2.12. |  | Sistēmas nodošana | ob | 1 |  |
| 3. |  | Iekšējā kanalizsācija |  |  |  |
| 3.1. | 16-40000 | Kompakttipa klozetpoda ar skalojamo tvertni un vāku uzstādīšana, ,blīvēšana ar silikonu,, stopkrāna un lokānā pieslēgumu ar blīvlentu uzstādīšana | gab | 1 |  |
|  |  | Klozetpods ar tverni, vāku | kpl. | 1 |  |
|  |  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 3.2. | 16-50000 | Montēt ķeramikas izlietni ar stiprinājuma komlektu, ar sifonu,maisītāju ar paceļamo izplūdes korķi, lokāno savienojumu 500mm,stopkrānu, iestrādāt silikonu | kpl | 1 |  |
|  |  | Ķeramikas izlietne ar jaucējkrānu | kpl. | 1 |  |
|  |  | Papildmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 3.3. | 16-51000 | Montēt dušas paliktni, uzstādīt sifonu, pievienot stopkrānu, noblīvēt ar silikonu | kpl | 1 |  |
|  |  | Dušas paliktnis | kpl. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 3.4. | 16-00000 | Tranšeju rakšana kanalizācijas izlaides ierīkošanai (līdz 1.akai) | m3 | 3 |  |
| 3.5. | 16-00000 | Caurumu kalšana betona ārsienā kanalizācijas cauruļu izvadam | vieta | 1 |  |
| 3.6. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 6 |  |
|  |  | PVC cauruļvads d50 | m | 6,18 |  |
|  |  | Papildmateriāli | m | 6 |  |
| 3.7. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 17 |  |
|  |  | PVC cauruļvads d110 | m | 17,51 |  |
|  |  | Papildmateriāli | m | 17 |  |
| 3.8. |  | Remontuzmava De110 | gab | 1 |  |
|  |  | Remontuzmava De110 | gb. | 1 |  |
| 3.9. |  | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku | gab | 1 |  |
|  |  | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku | gb. | 1 |  |
| 3.10. |  | PVC revīzija DN110 | gab | 1 |  |
|  |  | PVC revīzija 100 | gb. | 1 |  |
| 3.11. |  | WC pievienojums, īsais DN110 | gab | 1 |  |
|  |  | PVC pievienojums, īsais 10 | gb. | 1 |  |
| 3.12. |  | Ugunsdrošo aploču De110 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Ugunsdrošības manžete D110 | gb. | 1 |  |
| 3.13. |  | PVC trejgabals, 45,110x110 | gab | 2 |  |
|  |  | PVC trejgabals, 45, 110x110 | gb. | 2 |  |
| 3.14. |  | PVC trejgabals, 45,110x50 | gab | 3 |  |
|  |  | PVC trejgabals, 45, 110x50 | gb. | 3 |  |
| 3.15. |  | PVC līkums ar uzmavām,135, DN110 | gab | 8 |  |
|  |  | PVC līkums ar uzmavām,45,Dn110 | gb. | 8 |  |
| 3.16. |  | PVC līkums ar uzmavām,45, DN50 | gab | 8 |  |
|  |  | PVC līkums ar uzmavām,45,Dn50 | gb. | 8 |  |
| 3.17. |  | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 1 |  |
| 3.18. |  | Sistēmas izmēģināšana | 100m | 0,23 |  |

| - Katlu telpas aprīkojuma uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Demontāžas darbi |  |  |  |
| 1.1. |  | Tērauda dūmeņa neizolētā | kpl | 1 |  |
| 1.2. |  | Dūmeņa pamatu demontāža | gb | 1 |  |
| 1.3. |  | Ūdens sildamā katla Viadrus U-22 demontāža un nodošana īpašniekam | kpl | 2 |  |
| 1.4. |  | Dūmvada d=300mm demontāža | m | 4 |  |
| 2. |  | Katlu iekārta |  |  |  |
| 2.1. | 21,31 | Ūdens sildamā katla (malkas) Komforts AK-300; Q=300KW montāža | kpl | 2 |  |
|  |  | Apkures sistēmas katls Komforts AK-300 | gb. | 2 |  |
|  |  | Papildmateriāli | kpl. | 2 |  |
| 2.2. | 21,33 | Apkures dubultsūkņa Wilo- TOP-SD 50/15 G=20,4 m3/h; ; H=10,0m montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Cirkulācijas sūknis WILO-TOP-SD 50/15; divkorpusu 20,4m3/h; | kpl. | 1 |  |
| 2.3. | 21,33 | Katla kontūra sūkņa Wilo- TOP-SD 30/5 G=3,5 m3/h; ; montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Katla kontūra sūknis WILO-TOP-SD 30/5; 3,5m3/h; | kpl. | 2 |  |
| 2.4. | 21,331 | Ventilatora CBT/CBB-100N; N=0,75KW; 3X400V; IP55; L=1185,4 m3/h montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Ventilators CBT/CBB-100N | gb. | 2 |  |
| 2.5. | 21,32 | Lodētā plākšņu siltummaiņa ar izolāciju ar izolāciju Alfa Laval ( vai analogs) XB24-1-10; Q=16,5kW montāža | kompl | 1 |  |
|  |  | Lodētais plākšņu siltummainis ar izolāciju Danfoss XB 24-1-10 | kpl. | 1 |  |
| 2.6. | 21,34 | Ultraskaņas siltuma ūdens skaitītāja Infocal5 ; Qn=10,0m3/h Dn40; Pn16bar montāža | kpl | 1 |  |
|  |  | Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs | kpl. | 1 |  |
| 2.7. | 21,31 | Apkures un karstā ūdens sistēmas temperatūras regulators ECL 100;; 230V; | komplekts | 1 |  |
|  |  | Apkures sistēmas regulators Danfoss ECL 100 | gb. | 1 |  |
|  |  | Regulatora pamatne ECL | gb. | 1 |  |
| 2.8. | 21,311 | Ārgaisa temperatūras sensoru ESMT montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Sensoru izmaksa | gb. | 1 |  |
| 2.9. | 21,312 | Siltumnesēja temperatūras sensoru ESM-11 montāža | gab | 6 |  |
|  |  | Sensors ESM-11 | gb. | 6 |  |
| 2.10. | 21,313 | 2- virziena regulējošā vārsta VM2; PN25 D-40mm;; Kvs=16m3/h , adaptera Belimo MS-NRE-1 , izpildmehanisma Belimo NR24-T montāža | kompl | 1 |  |
|  |  | Regulējošais vārsts VM2-25-6,3 Kv=16,00 m3/h | gb. | 1 |  |
|  |  | Izpildmehanisms AMV | gb. | 1 |  |
| 2.11. | 21,35 | Termostatiskā vārsta ar plūsmas devēju AVTQ-15 montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Termostatiskais vārsts AVTQ-15; KVS=0,91m3/h | gb. | 1 |  |
| 2.12. | 21,351 | Izplēšanās tvertnes reflex e420; V=200l montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Izplēšanās tvertne 200 L | gb. | 2 |  |
| 2.13. | 21,36 | Slapjā ūdens skaitītāja Dn20 montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Slapjais ūdens skaitītājs Dn20 | kpl. | 1 |  |
| 2.14. | 21,352 | Ūdens filtru ar atlokiem Dn80; Pn16 ONNLINE montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Ūdens filtrs Dn80 | gb. | 1 |  |
| 2.15. |  | Ūdens filtra Dn25 montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Ūdens filtrs Dn25 1" Pn16 | gb. | 1 |  |
| 2.16. | 21,32 | Apkures katlu ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas QUA CLEAN EKS-70l montāža | kompl | 1 |  |
|  |  | Ūdens sagatavošanas iekārta | kpl. | 1 |  |
| 2.17. | 21,18 | Misiņa lodveida ventiļa montāža | gab | 32 |  |
| 2.18. |  | Misiņa lodveida ventiļu izmaksa | gab | 1 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis d=1/2 | gb. | 4 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis 3/4" | gb. | 8 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn 25 1" ONNLINE | gb. | 4 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn32; 11/4" ONNLINE | gb. | 4 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn40 11/2 | gb. | 2 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis Dn50 2" ONNLINE | gb. | 2 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis 2 1/4" ONNLINE | gb. | 6 |  |
|  |  | Misiņa lodveida ventilis 3" | gb. | 2 |  |
| 2.19. | 21,195 | Vienvirziena vārstu ar gūmijas blīvi montāža | gab | 5 |  |
| 2.20. |  | Vienvirziena vārstu izmaksa | gab | 1 |  |
|  |  | Vienvirziena vārsts Dn20 | gb. | 1 |  |
|  |  | Vienvirziena vārsts Dn32 | gb. | 2 |  |
|  |  | Vienvirziena vārsts Dn40 | gb. | 1 |  |
|  |  | Vienvirziena vārsts 2" | gb. | 1 |  |
| 2.21. | 21,197 | Drošības vārsta d=25mm -3bar montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Drošības vārsts d=25mm 3 bar | gb. | 2 |  |
| 2.22. | 21,252 | Izplēšanas trauku pievienošanas vārsta Calefi , Dn20 montāža | gb | 2 |  |
|  |  | Izplēšanas trauka pievienošanas vārsts Dn20 | gb. | 2 |  |
| 2.23. | 21,253 | Bimetālisko termometru 0-120 gr. montāža | gab | 21 |  |
|  |  | Termometrs bimetaliskais | gb. | 21 |  |
| 2.24. | 21,25 | Manometru 6 bar 100-0-6 Wika montāža | gab | 3 |  |
|  |  | Manometrs100-0-10 Wika; 6bar | gb. | 3 |  |
| 2.25. | 21,25 | Manometru 10 bar montāža | gab | 8 |  |
|  |  | Manometrs 10bar | gb. | 8 |  |
| 2.26. | 21,252 | Manometru krānu d=15mm Pn25 montāža | gab | 15 |  |
|  |  | Manometra krāns 1/2" Pn25 | gb. | 15 |  |
| 2.27. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; dn38X2,5 montāža | m | 6 |  |
|  |  | Cauruļvads Dn 38x2,5 | m | 6,12 |  |
| 2.28. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; Dn45X2,5 montāža | m | 6 |  |
|  |  | Cauruļvads Dn 45x2,5 | m | 6,12 |  |
| 2.29. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; Dn57x3X2,5 montāža | m | 6 |  |
|  |  | Cauruļvads Dn 57x3 | m | 6,12 |  |
| 2.30. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; Dn76xX3 montāža | m | 36 |  |
|  |  | Cauruļvads Dn 76x3 | m | 36,72 |  |
| 2.31. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; Dn89x3 montāža | m | 16 |  |
|  |  | Cauruļvads Dn 89x3 | m | 16,32 |  |
| 2.32. | 21,114 | Tērauda elektrometināto cauruļu VS 10704; Dn108x3,5 montāža | m | 18 |  |
|  |  | Cauruļvads Dn 108x3,5 | m | 18,36 |  |
| 2.33. | 21,11 | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D15 FE 33DIN 2440; montāža | m | 3 |  |
|  |  | Cauruļvads D15 | m | 3,06 |  |
| 2.34. | 21,112 | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D20 FE 33DIN 2440; montāža | m | 6 |  |
|  |  | Cauruļvads D20 | m | 6,12 |  |
| 2.35. | 21,112 | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D25 FE 33DIN 2440; montāža | m | 3 |  |
|  |  | Cauruļvads D25 | m | 3,06 |  |
| 2.36. | 20,143 | Cinkoto tērauda cauruļvadu Dn20 ar fasondaļām iebūve | m | 3 |  |
|  |  | Cinkotais tērauda cauruļvads d=20mm | m | 3,06 |  |
| 2.37. | 13.1.250 | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 26 |  |
|  |  | Grunts krāsa | kg | 7,8 |  |
| 2.38. |  | Cauruļvadu Dn50 izolācija ar akmens vates paklājiem Paroc LAFM , biez.50mm | m2 | 52 |  |
|  |  | Akmens vates paklājs Paroc LAFM 50mm | m2 | 52 |  |
| 2.39. |  | Cauruma d200 kalšana un noblīvēšana ārējā sienā 510mm | vieta | 6 |  |
| 2.40. |  | Urbumu urbšana pārsegumā un noblīvēšana | vieta | 2 |  |
| 2.41. |  | Cauruļvadu , iekārtas un siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 2.42. |  | Pievienojums cauruļvadiem d65mm | vieta | 2 |  |
| 3. |  | Dūmejas |  |  |  |
| 3.1. |  | Multiciklons(malkas apkurei) MC-500; V=0,7m/sek | gb | 1 |  |
|  |  | Multiciklons MC-500 | kpl. | 1 |  |
| 3.2. |  | Dūmsūcējs ar frekvenču pārveidotāju, ar rokas vadību N=5,5KW; 2276,8m3 | gb | 1 |  |
|  |  |  | kpl. | 1 |  |
| 3.3. |  | Bezsaišu izolētā tērauda dūmeņa Dn400; H=14m (Komforts vai analogs) montāža | kpl | 1 |  |
|  |  | Bezsaišu izolēts dūmenis Dn400; H=14m | gb. | 1 |  |
| 3.4. |  | Izolēta dubulrsienu dūmvada Die/Dār 250/330; L=500mm matēta, cinkotā montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Dūmvads 250/330 l=500mm | gb. | 1 |  |
| 3.5. |  | Dubultsienu izolēta dubulrsienu dūmvada pieslēgums T-gab; 90gr Die/Dār 250/330; matēta, cinkotā montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Dūmvada 250/330 90 gr pieslēgums | gb. | 2 |  |
| 3.6. |  | izolēta dubulrsienu dūmvada pieslēgums T-gab; 90gr Die/Dār 350/430; matēta, cinkotā montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Dūmvada 350/430 90 gr pieslēgums | gb. | 2 |  |
| 3.7. |  | Dubulrsienu dūmvada kondensāta savācējs ar tīrīšanas lūku 250x330 ; matēta, cinkotā montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Dūmvada 250x330 kondensata sav | gb. | 2 |  |
| 3.8. |  | Vieglmetāla izolēta dubulrsienu dūmvada Die/Dār 350/430; L=1000mm matēta, cinkotā montāža | gab | 8 |  |
|  |  | Dūmvads 350/430 l=1000mm | gb. | 8 |  |
| 3.9. |  | Vieglmetāla izolēta dubulrsienu dūmvada līkuma, 90 gr Die/Dār 350/430; matēta, cinkotā montāža | gab | 5 |  |
|  |  | Dūmvada 350/430 90 gr līkums | gb. | 5 |  |
| 3.10. |  | Metāla izstrādājumi un kronšteini gāzeju nostiprināšanai | kpl | 1 |  |
|  |  | Metāla izstrādājumi | kpl. | 1 |  |
| 4. |  | Katlu mājas apkure |  |  |  |
| 4.1. | 21,402 | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 500x400 N=588w komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 1 |  |
|  |  | Radiators 500x400, tips 22 | kompl | 1 |  |
| 4.2. | 21,402 | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 500X600 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 1 |  |
|  |  | Radiators 22 500X600 | kompl | 1 |  |
| 4.3. | 21,402 | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 500X700 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | komplekts | 2 |  |
|  |  | Radiators 22K 500X700 | kompl | 2 |  |
| 4.4. | 21,18 | Radiatora Purmo Compact sliede ,sienas iebūve | gab | 4 |  |
|  |  | Sliede , sienas | gb. | 4 |  |
| 4.5. | 21,18 | Radiatora Purmo Compact sienas kronšteins | gab | 4 |  |
|  |  | Sienas kronšteins | gb. | 4 |  |
| 4.6. |  | Termostatisko vārstu RTD-N-15 , leņķis , ar termostata sensoru RTD Inova iebūve | gab | 4 |  |
|  |  | Termostata vārsts, taisnais | gb. | 4 |  |
| 4.7. | 21,403 | Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts 1/2" Arco T, lenķis | gab | 4 |  |
|  |  | radiatora atgaitas pievienojums 1/2" Arco T, taisnais | gb. | 4 |  |
| 4.8. | 21,18 | Misiņa lodveida ventiļu Dn15 iebūve | gab | 2 |  |
|  |  | Lodveida krāns d15mm | gb. | 2 |  |
| 4.9. | 21,406 | Izlaide; trejgabals ar noslegtapu Dn 15 | gab | 2 |  |
|  |  | Izlaide, D15; metināts uzgalis ar korķi | gb. | 2 |  |
| 4.10. | 21,11 | Tērauda cauruļvadu, melno, D15 FE 33DIN 2440; montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana | m | 51 |  |
|  |  | Cauruļvads D15 | m | 52,02 |  |
| 4.11. | 13.1.250 | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 3,42 |  |
|  |  | Grunts krāsa | kg | 1,03 |  |
| 4.12. | 13.1.251 | Cauruļvadu krāsošana ar eļļas krāsu | m2 | 3,42 |  |
|  |  | Eļļas krāsa | kg | 0,68 |  |
| 5. |  | Katlu mājas ventilācija |  |  |  |
| 5.1. |  | VN1 |  |  |  |
| 5.1.1. | 22-323 | Apaļā kanāla ventilatora TD-160/100; N=0,035; L=75m3/h iebūve | gab. | 1 |  |
|  |  | Kanāla ventilators TD-160/100; L=75m3/h | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 5.1.2. | 22-325 | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 1 |  |
| 5.1.3. | 22-104 | Difuzora nosūces DVS-125 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Difuzors DVS-125 | gb. | 1 |  |
| 5.1.4. | 22-104 | Droseļvārsta AGRJ-125 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Droseļvārsts AGRJ-125 | gb. | 1 |  |
| 5.1.5. | 22-104 | Pretgaitas vārsta RSK-R-125 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Pretgaitas vārsts RSK-R-125 | gb. | 1 |  |
| 5.1.6. | 22-121 | Gaisa vadu līkumu ATp90-125 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Gaisa vadu līkums ATp90-125 | gb. | 1 |  |
| 5.1.7. |  | Gaisa vadu pāreja d125X100 | gab | 1 |  |
|  |  | Pāreja d125X100 | gb. | 1 |  |
| 5.1.8. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D125mm un veidgabalu montāža | m | 0,6 |  |
|  |  | Gaisa vads d125mm | m | 0,6 |  |
| 5.1.9. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D100mm un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 3 |  |
|  |  | Gaisa vads d100mm | m | 3 |  |
| 5.1.10. | 22-302 | Gravitācijas restes VK 10 140X140 | kompl. | 1 |  |
|  |  | Gravitācijas reste 140x140 | kpl. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 5.1.11. | 22-302 | Pārplūdes restes GRA 100 | kompl. | 4 |  |
|  |  | Pārplūdes reste 100 | kpl. | 4 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 4 |  |
| 5.2. |  | VN2 |  |  |  |
| 5.2.1. | 22-326 | Kanāla ventilatora SILENT-100 ar automatisko pretspiediena vārstu ; N=0,008; L=18m3/h iebūve | gab. | 1 |  |
|  |  | Kanāla ventilators L=18m3/h | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 5.2.2. | 22-302 | Gravitācijas restes VK 10 140X140 | kompl. | 1 |  |
|  |  | Gravitācijas reste 140x140 | kpl. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 5.3. |  | VN3 |  |  |  |
| 5.3.1. | 22-326 | Kanāla ventilatora SILENT-500/160 ar automatisko pretspiediena vārstu ; N=0,050; L=264m3/h iebūve | gab. | 1 |  |
|  |  | Kanāla ventilators Silent 500/160 L=264m3/h | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 5.3.2. | 22-325 | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 10 |  |
|  |  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gb. | 10 |  |
| 5.3.3. | 22-104 | Difuzora nosūces DVS-160 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 2 |  |
|  |  | Difuzors DVS-160 | gb. | 2 |  |
| 5.3.4. | 22-104 | Droseļvārsta AGRJ-160 iebūve | gab | 2 |  |
|  |  | Droseļvārsts AGRJ-160 | gb. | 2 |  |
| 5.3.5. | 22-104 | Pretgaitas vārsta RSK-R-160 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Pretgaitas vārsts RSK-R-160 | gb. | 1 |  |
| 5.3.6. | 22-121 | Gaisa vadu līkumu ATp90-160 iebūve | gab | 3 |  |
|  |  | Gaisa vadu līkums ATp90-160 | gb. | 3 |  |
| 5.3.7. | 22-121 | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 160-160 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Gaisa vadu sānu pievienojum 160-160s | gb. | 1 |  |
| 5.3.8. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu OS3-160 un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 6 |  |
|  |  | Gaisa vads OS3-160 | m | 6 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 6 |  |
| 5.3.9. | 22-501 | Gaisa vadu siltumizolācija ar akmens vates paklājiem Paroc AIM 50mm | m2 | 1,23 |  |
|  |  | Akmens vate Paroc PV-80AVM; biez 50mm | m2 | 1,23 |  |
|  |  | Stiprinājumi | m2 | 1,23 |  |
| 5.3.10. |  | Cauruma d315 kalšana un noblīvēšana ārējā sienā 300mm | vieta | 1 |  |
| 5.3.11. |  | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu | 2,3 | 0,5 |  |
|  |  | Jumta skārds | m2 | 0,55 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m2 | 0,5 |  |
| 5.3.12. | 22-121 | Gaisa vadu jumtiņu AHI-160 iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Gaisa vadu jumtiņš AHI-160 | gb. | 1 |  |
| 5.4. |  | DPI |  |  |  |
| 5.4.1. |  | Gaisa gravitācijas restīšu VK30 ar izm, 340x340 mm iebūve sanmezglu starpsienās ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | gab | 1 |  |
|  |  | Restītes VK 340X340 | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |  |
| 5.4.2. | 22-210 | Āra gaisa iesūces restes LG 300X300; L=595 iebūve, ar cauruma kalšanu un hermetizāciju pēc restītes montāžas | gab | 1 |  |
|  |  | Āra gaisa reste LG 300X300 | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |

| - Iekšējās elektroinstalācijas, zibensaizsardzības un zemējuma ierīkošana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Sadales |  |  |  |
| 1.1. |  | Esošās sadales aprīkojums ar drošinātājiem NH-000-25A | vien. | 3 |  |
|  |  | Drošinātājs NH-000-25A | gb. | 3 |  |
| 1.2. | 20-207 | Sekcionētās sadales - 1SS -Univers 72 moduliem, FW32 ;IP-43 v/a uzstādīšana un sashemošana | gab. | 1 |  |
|  |  | Sadales korpuss 72 moduliem FW32 | gb. | 1 |  |
|  |  | Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes 40A; 400V | gb. | 1 |  |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 10A; 400V; C | gb. | 2 |  |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 6A; 400V;C | gb. | 1 |  |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230 V;B | gb. | 1 |  |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230 V;B | gb. | 3 |  |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 6A; 230 V; C | gb. | 1 |  |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 6A; 230 V; B | gb. | 1 |  |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 4s; 230V; 20A | gb. | 3 |  |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s; 230V | gb. | 1 |  |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 10,0-16,0A; 400V | gb. | 1 |  |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 2,5-4,0A; 400V | gb. | 1 |  |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 1,6-2,5A;400V | gb. | 2 |  |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 0,4-0,63A; 230V | gb. | 2 |  |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 0,25-0,4A; 230V | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 1.3. | 20,205 | Ugunsdrošās sadales 2 SS korpusa 24 moduliem VE212L IP65 v/a uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |  |
|  |  | Ugunsdrošā sadale 24 moduliem v/a (2x12v) IP-65 | gb. | 1 |  |
|  |  | Slodzes atslēdzējs montāžai uz DIN sliedes INS40; 400V; 40A | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 2. |  | Metāla konstrukcijas |  |  |  |
| 2.1. |  | Metāla kabeļtrepju 200x6000x45(h) montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Kabeļtrepe 200x6000x45 | gb. | 2 |  |
| 2.2. |  | Metāla kabeļtrepju stūra elementu montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Kabeļtrepes stūra elements | gb. | 2 |  |
| 2.3. |  | Metāla kabeļtrepju atbalsta roku 200mm montāža | gab | 3 |  |
|  |  | Kabeļtrepju atbalsta roka | gb. | 3 |  |
| 2.4. |  | Metāla vītņstieņa =12mm; L=1000mm montāža | gab | 4 |  |
|  |  | Metāla vītņstienis | gb. | 4 |  |
| 3. |  | Spēka tīkls |  |  |  |
| 3.1. | 20-130 | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 20 |  |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 20,4 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 20 |  |
| 3.2. | 20-132 | Plastmasas cauruļu dn=40mm montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 35 |  |
|  |  | PVC caurule d=40mm | m | 35,7 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 35 |  |
| 3.3. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 2x1,5 montāža | m | 40 |  |
|  |  | Kabelis MMJ 2x1,5 | m | 40,8 |  |
|  |  | Stiprinājumi | m | 40 |  |
| 3.4. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža | m | 110 |  |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 112,2 |  |
|  |  | Stiprinājumi | m | 110 |  |
| 3.5. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x1,5 montāža | m | 85 |  |
|  |  | Kabelis MMJ 5x1,5 | m | 86,7 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 85 |  |
| 3.6. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža | m | 25 |  |
|  |  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 25,5 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 25 |  |
| 3.7. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x2,5 montāža | m | 35 |  |
|  |  | Kabelis MMJ 5x2,5 | m | 35,7 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 35 |  |
| 3.8. | 20-107 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x6,0 montāža | m | 40 |  |
|  |  | Kabelis MMJ 5x6,0 | m | 40,8 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 40 |  |
| 3.9. | 18-00000 | Kabeļa gala uzmavas EPKT 0015 | gab | 2 |  |
|  |  | Kabeļa gala uzmava EPTK 0015 | gb. | 2 |  |
| 3.10. |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab | 1 |  |
|  |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gb. | 1 |  |
| 3.11. | 20-117 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gab | 15 |  |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 15 |  |
| 3.12. | 20-350 | Spaiļu kārbu 75x75mm;n IP-44 uzstādīšana | gab | 5 |  |
|  |  | Spaiļu kārba 75x75mm; IP-44 | gb. | 5 |  |
| 3.13. | 20-38 | Infrasarkanais kustību devēja ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Infrasarkanais kustību devējs 180 gr; lēcas tips 2,20m; | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 3.14. |  | Pazeminošo transformatoru sadales TS-4; 220/12V montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Pazeminošo transformatoru sadale 220/12V | gb. | 2 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 2 |  |
| 3.15. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu IP-54 montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 230V;16A; L+N+PE; IP-54 | gb. | 1 |  |
| 3.16. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu 2-vietīgu IP20 montāža | gab | 3 |  |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 2- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gb. | 3 |  |
| 4. |  | Apgaismojuma tīkls |  |  |  |
| 4.1. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai ekonomiskai spuldzei 1x18W; IP-44, montējama pie sienas , montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Gaismekis ar vienu ekonomisko spuldzi 1X18W; IP-44 | gb. | 1 |  |
| 4.2. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei TC-D, montējamas piekarāmajos griestos 1x18W; IP-44 , montāža | gab | 3 |  |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampām 1X18W; IP-44 | gb. | 3 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |  |
| 4.3. |  | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26, montējama piekaramajos griestos 4x18W; IP20 montāža | gab | 1 |  |
|  |  | Gaismekis ar 4 lluminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |  |
| 4.4. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T 26 , montējamas pie griestiem 1x36W; IP-65 , montāža | gab | 6 |  |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampām 1X36W; IP-50 | gb. | 6 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 6 |  |
| 4.5. | 20-32 | Zemapmetuma slēdžu uzstādīšana | gab | 1 |  |
|  |  | Z/a slēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 1 |  |
| 4.6. | 20-33 | Zemapmetuma dubultslēdžu uzstādīšana | gab | 3 |  |
|  |  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 3 |  |
| 4.7. |  | Blīvslēdža uzstādīšana | gab | 3 |  |
|  |  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gb. | 3 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 3 |  |
| 4.8. | 20-38 | Infrasarkanais kustību devēja ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min iebūve | gab | 1 |  |
|  |  | Infrasarkanais kustību devējs 180 gr; lēcas tips 2,20m; | gb. | 1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |
| 4.9. | 20-117 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gab | 10 |  |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 10 |  |
| 4.10. | 20-130 | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 5 |  |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 5,1 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 5 |  |
| 4.11. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža | m | 90 |  |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 91,8 |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 90 |  |
| 4.12. |  | Plastmasas kabeļkanāla 15x15mm montāža | m | 18 |  |
|  |  | Kabeļkanāls 15x15mm | m | 18 |  |
| 5. |  | Zibensaizsardzība un zemējums |  |  |  |
| 5.1. |  | Zemējuma tranšejas rakšana | m | 7 |  |
| 5.2. |  | Zemējuma tranšejas aizbēršana | m | 7 |  |
| 5.3. |  | Zemējuma cinkoto elektrodu L=5,00m; D=16mm iedzīšana | gab | 2 |  |
|  |  | Zemējuma elektrods l=5,00m; d=16mm | gb. | 2 |  |
| 5.4. |  | Cinkotās metāla lentas 4x40mm iebūve | m | 7 |  |
|  |  | Cinkotā metāla lenta 4x40mm | m | 7 |  |
| 5.5. |  | Cinkotās stieples D10mm iebūve | m | 1 |  |
|  |  | Cinkotā metāla stieple d10mm | m | 1 |  |
| 5.6. |  | Zemējuma spaile SE-15 | gab | 1 |  |
|  |  | Spaile SE -15 | gb. | 1 |  |

| - Siltumtrases ierīkošana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  | Siltumtrase |  |  |  |
| 1.1. |  | Esošā asfaltbetona seguma nojaukšana | m2 | 94,3 |  |
| 1.2. | 03-05001 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru siltumtrasei ar d89/D180 ar iraktās grunts izlīdzināšanu | 100m3 | 2,83 |  |
| 1.3. | 03-10101 | Smilts spilvena izveidošana 150mm biezumā, ar grunts blietēšanu | m3 | 19,5 |  |
|  |  | Smilts | m3 | 20,09 |  |
| 1.4. |  | Siltumtrases apbēršana ar smilti | m3 | 168 |  |
|  |  | Smilts | m3 | 171,36 |  |
| 1.5. | 24-līgumc | Rūpnieciski izolētas bezkanālu tērauda siltumtrases cauruļvadu D89/D180 ieguldīšana uz sagatavotās grants pamatnes ar autoceltņa palīdzību, posmus savienot ar metināmo agregātu, caurules nostiprināt, veikt hidraulisko pārbaudi un skalošanu dezinficējot | m | 282 |  |
|  |  | Rūpnieciski izolēti cauruļvadi D89/D180 ar palīgmatriāliem | m | 282 |  |
| 1.6. |  | Siltumtrases pievienojums D89 | vieta | 4 |  |
| 1.7. | 24-līgumc. | Bezkanālu siltumtrases izolēto horizontālo līkumu L=0,5X0,5m D80/D180 90 gr uzstādīt, detaļas elementus pieturēt un savienot sadurvietas caurulēm izmantojot metināšanas agregātu | gab. | 6 |  |
|  |  | Izolēts līkums D80/d180 90 gr | gb. | 6 |  |
| 1.8. | 24-līgumc. | Bezkanālu siltumtrases izolēto horizontālo līkumu L=0,5X0,5m D80/D180 22,5 gr uzstādīt, detaļas elementus pieturēt un savienot sadurvietas caurulēm izmantojot metināšanas agregātu | gab. | 2 |  |
|  |  | Izolēts līkums D80/d180 22,5 gr | gb. | 2 |  |
| 1.9. | 24-līgumc. | Bezkanālu siltumtrases izolēto horizontālo līkumu L=0,5X0,5m D80/D180 7,5 gr uzstādīt, detaļas elementus pieturēt un savienot sadurvietas caurulēm izmantojot metināšanas agregātu | gab. | 4 |  |
|  |  | Izolēts līkums D80/d180 7,5 gr | gb. | 4 |  |
| 1.10. | 24-līgumcena | Izolētā cauruļvada D89/D180 kompensātoru nolaist būvbedrē ar autoceltni,uzstadīt uz sagatavotās pamatnes, sadurvietas centrēt un savienot ar metināmo agregātu | gab | 2 |  |
|  |  | Izolēts kompensātors 89/180 | gb. | 2 |  |
| 1.11. | 24-09054 | Izolēto nekustīgo balstu D89/D180 izbūve | gab | 8 |  |
|  |  | Izolēts bezkanālu siltumtrases nekustīgais balsts 89/180 | gb. | 8 |  |
| 1.12. | 24-līgumc | Izolētas siltumtrases D89/D180 elastigā ievada iebūve | gab | 4 |  |
|  |  | Elastīgais ievads D273/D450 | gb. | 4 |  |
| 1.13. | 24-līgumc. | Bezkaanālu siltumtīkla cauruļvada perpendikulāro T-atzaru 89/180 montāža | gab | 2 |  |
|  |  | T-atzars, perpendikulārais 89/180 | gb. | 2 |  |
| 1.14. | 24-līgumc. | Izolēto ventiļu DN40 montāža | gab | 2 |  |
|  |  | Izolētais ventilis DN40 | gb. | 2 |  |
| 1.15. | 24-08008 | Izolētā cauruļvada D89/180 kompensācijas spilvenu ar PE apvalkcauruli D200 nolaist būvbedrē ar autoceltni,uzstadīt uz sagatavotās pamatnes, sadurvietas centrēt un savienot ar metināmo agregātu | gab | 32 |  |
|  |  | Izolēts kompensācijas spilvens d200 | gb. | 32 |  |
| 1.16. |  | Rūpniecisski izolēto bezkanālu siltumtrases cauruļvadu brīdinājuma lenta | m | 139 |  |
|  |  | Brīdinājuma lenta | m | 139 |  |
| 1.17. |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma montāža | kompl | 1 |  |
|  |  | Siltumtrases uzraudzības signalizācijas sistēma | kpl. | 1 |  |
| 1.18. |  | Siltumtrases hidrauliskā pārbaude | 100m | 2,82 |  |
| 1.19. |  | Nekustīgo balstu betonēšana -4 vietas | m3 | 2,15 |  |
|  |  | Betons B7,5 | m3 | 2,15 |  |
|  |  | Veidņi | m3 | 0,04 |  |
| 1.20. |  | Siltumtrases savienojumu izolācija | kpl. | 60 |  |
|  |  | Putu paka Nr7 108/200 | kpl. | 60 |  |
|  |  | Ventilācijas aizbāžnis | gb. | 120 |  |
|  |  | Apaļie ielāpi FOPS-100 | gb. | 120 |  |
|  |  | Vadu savienotājs | gb. | 120 |  |
|  |  | Vadu turētājs | gb. | 120 |  |
| 1.21. | 24-līgumc. | Bezkaanālu siltumtīkla cauruļvadu termonēsodošo uzmavu d200mm montāža | gb | 60 |  |
|  |  | Termonosēdošā uzmava d200 | gb. | 60 |  |
| 1.22. | 24-līgumc. | Termonosēdošā lenta IPPS-150 | m | 90 |  |
|  |  | Termonosēdošā lenta IPPS-150 | m | 90 |  |
| 1.23. | 24-līgumc. | Ielāpi-slēģi WPCP-150 | gb | 120 |  |
|  |  | Ielāpi -slēģi WPCP-150 | gb | 120 |  |
| 1.24. |  | Ielas kapes un teleskopisko pagārinātājkātu 1,3-1,8m gar., ar kapes betona pamatnes izbūvi | gab | 2 |  |
|  |  | Pagarinātājkāts 1,3--1,8m, teleskop. | gb. | 2 |  |
|  |  | Ielas kape | gb. | 2 |  |
|  |  | Betons B7,5 | m3 | 0,6 |  |
| 1.25. |  | Siltumtrases iztukšošanas akas d=1000mm no saliekamā dz/betona elementiem ar peldošā tipa ķeta lūku izbūve gr.A dziļumā līdz 1,70m | gab. | 1 |  |
|  |  | Grodi KC 10--09 | gb. | 2 |  |
|  |  | Pārseguma plātne D=1000mm | gb. | 1 |  |
|  |  | Pamatnes pl/atne d=1000mm | gb. | 1 |  |
|  |  | Konuss | gb. | 1 |  |
|  |  | Ķeta lūka | gb. | 1 |  |
|  |  | Cementa java | m3 | 0,3 |  |
| 1.26. |  | Būvgrūžu iekraušana autotransportā, aizvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 | 10 |  |
|  |  | Utilizācija | m3 | 10 |  |
| 1.27. |  | Asfaltbetona seguma atjaunošana ar apakškārtas 60mm un virskārtas 40mm biez , smilts pamatni 300mm, šķembu pamatni 200mm | m2 | 103 |  |
|  |  | Aafaltbetons | t | 20,6 |  |
|  |  | Smilts | m3 | 30,9 |  |
|  |  | Šķembas | m3 | 20,6 |  |

  - Ārējā kanalizācija ierīkošana

| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Ārējā kanalizācija |  |  |
| 1.1. | 03-17000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana dziļumā līdz 2,0m kanalizācijas cauruļvadu likšanai | m3 | 230 |
| 1.2. |  | Tranšejas rakšana ar roku darbu komunikāciju šķērsojuma vietās | m3 | 16 |
| 1.3. | 03-08000 | Blietētās smilts pamatnes izveidošana zem caurulēm 15cm biez. | m3 | 12 |
|  |  | Smilts | m3 | 13,2 |
| 1.4. |  | Kanalizācijas cauruļvadu ar uzmavām PP 200/174 ieguldes klase SN8) guldīšana tranšejā | m | 132 |
|  |  | Cauruļvads PP 200/174 | m | 139,92 |
|  |  | Bīvējošā gūmija | gb. | 26,4 |
| 1.5. | 03-08000 | Apbērt cauruli ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,3m biezumā ar blīvēšanu | m3 | 24 |
|  |  | Smilts | m3 | 26,4 |
| 1.6. | 27-27000 | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=2,00m ar čuguna lūku | gab | 2 |
|  |  | Grodi KC 10--09 | gb. | 4 |
|  |  | Pārseguma plātne d=1,00m | gb. | 2 |
|  |  | Pamatnes pl/atne d=1,00m | gb. | 2 |
|  |  | Konuss | gb. | 2 |
|  |  | Ķeta lūka | gb. | 2 |
|  |  | Cementa java | m3 | 0,6 |
| 1.7. | 27-27000 | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=1,50m ar čuguna lūku | gab | 1 |
|  |  | Grodi KC 10--09 | gb. | 2 |
|  |  | Pārseguma plātne d=1,00m | gb. | 1 |
|  |  | Pamatnes pl/atne d=1,00m | gb. | 1 |
|  |  | Konuss | gb. | 1 |
|  |  | Ķeta lūka | gb. | 1 |
|  |  | Cementa java | m3 | 0,3 |
| 1.8. | 27-46000 | Kanalizācijas skataku betona B15 apmale | vieta | 3 |
|  |  | Betons B7,5 | m3 | 0,3 |
| 1.9. | 27-46000 | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem D250 | vieta | 3 |
| 1.10. |  | Asfaltbetona seguma atjaunošana ar apakškārtas 60mm un virskārtas 40mm biez , smilts pamatni 300mm, šķembu pamatni 200mm | m2 | 28 |
|  |  | Aafaltbetons | t | 5,6 |
|  |  | Smilts | m3 | 8,4 |
|  |  | Šķembas | m3 | 5,6 |

1.	Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

2.         Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

- Rekonstrukcijas darbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

- Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

- Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

- Paredzamais darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/39 ELFLA  instrukcijai

FORMA 1

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 2

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/39 ELFLA  instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/39 ELFLA)

| Būvdarbu veikšanas procesi un norises |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ): |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/__ELFLA  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas un Tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/__ELFLA)

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana |  |  |  |  |  |
| 3. | Katlu telpas aprīkojuma uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 4. | Iekšējās elektroinstalācijas, zibensaizsardzības un zemējuma ierīkošana |  |  |  |  |  |
| 5. | Siltumtrases ierīkošana |  |  |  |  |  |
| 6. | Ārējās kanalizācijas ierīkošana |  |  |  |  |  |
| 7. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 8. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 9. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 10. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 11. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 12. | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
| 13. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 14. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 15. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.