APSTIPRINĀTA

Iepirkuma komisijas

2011. gada 2. jūnija sēdē

(protokols Nr.1/37 ELFLA  )

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2011/37 ELFLA)

INSTRUKCIJA

Ludza 2011

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 6 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 7 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 7 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 8 |
| 8. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 9 |
| 9. | Nolikuma pielikumi: | 10 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 3 - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2011/ 37  ELFLA

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S „Latvijas Krājbanka”, konts: Nr. LV58UBAL3500135020007, kods: UBALLV2X

## Iepirkuma priekšmets

### Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija.

1.3.2. Iepirkums tiek veikts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Pildas pagastā” ietvaros.

1.3.3. CPV kods: 45262700-8

## Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

# Līguma izpildes vieta

Pildas pamatskola, c.Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads.

# Līguma izpildes laiks

# 3(trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

# 1.7       Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2011/37 ELFLA , uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

    - Visa informācija, tajā skaitā, atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretārs Einārs Timoškāns, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts einarsts@ludza.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 13. jūnijam plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2011.gada 13. jūnijam, plkst. 10.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/37 ELFLA. Neatvērt līdz 2011.gada 13 .jūnijam plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, atbilstoši tehniskai specifikācijai (3. pielikums).

    - Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

### Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

#### Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

#### Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

#### Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 3.1.5.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektos.

#### 3.1.5.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3. punktā un 3.1.5.1. – 3.1.5.4. punktā minētie nosacījumi.

### Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.5.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.5. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts apkures sistēmu uzstādīšanai           ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ventilācijas iekārtu uzstādīšanai      ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts elektroietaišu izbūvei, izbūves darbu vadīšanai un parametru pārbaudei un mērīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanai un vadīšanai ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).

    - Informācija par pieredzi līdzīga rakstura rekonstrukcijas darbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši FORMAI 1 (4.pielikums).

### Informācija par to vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 2 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.9. punktos minētie dokumenti.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5.pielikums).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.

## Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.

## Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.       Pretendenta tiesības

8.1.1.   Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

8.1.2.    Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.3.   Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

8.1.4.    Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

8.1.5.   Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

8.1.6.    Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## 8.2.       Pretendenta pienākumi

## 8.2.1.   Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## 8.2.2.   Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## 8.2.3.   Sniegt patiesu informāciju.

## 8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.NOLIKUMA PIELIKUMI

9.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

9.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

9.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

9.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 –2

9.5. 	5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

9.6. 	6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/37 ELFLA  instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2011. gada   ____. ______________

- Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

- Apliecinām,

    - ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” LNP 2011/37 ELFLA specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

    - ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka:  attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/37 ELFLA  instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/37 ELFLA )

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/37 ELFLA  instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/37 ELFLA)

- Iepirkuma priekšmets: „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”

- Veicamo darbu apjomi:

- Vispārbūvniecības darbi

|  | N.p. k. |  |  | Kods |  | Nosaukums |  | Mērv. |  |  | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
|  | 1. |  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  |  | 02-01100 |  | Mūra starpsienu ar apdari demontāža |  | m2 |  |  | 141,6 |
|  | 1.2. |  |  | 02-06000 |  | Durvju bloku demontāža |  | gab |  |  | 23 |
|  | 1.3. |  |  | 02-06000 |  | Logu bloku demontāža ar palodzēm |  | gab |  |  | 1 |
|  | 1.4. |  |  | 02-10900 |  | Esošā dēļu grīdas seguma nojaukšana |  | m2 |  |  | 256,1 |
|  | 1.5. |  |  | 02-10000 |  | Esošā flīžu grīdas seguma nojaukšana |  | m2 |  |  | 8 |
|  | 1.6. |  |  | 02-10000 |  | Sienu flīžu apdares nokalšana |  | m2 |  |  | 18,8 |
|  | 1.7. |  |  |  |  | Sporta zāles aprīkojuma (futbola vārti, basketbola grozs,volejbola siets, zviedru siena, troses) demontāža |  | kompl |  |  | 1 |
|  | 1.8. |  |  |  |  | Logu aizsargsietu nojaukšanu ( saglabāt atkārtotai izmantošanai) |  | kompl |  |  | 1 |
|  | 1.9. |  |  |  |  | Ugunsdzēsības signalizācijas kabeļu, detektoru u.c.(kas traucē apdares darbiem) demontāža. Saglabāt atkārtotai montāžai |  | kompl |  |  | 1 |
|  | 1.10. |  |  |  |  | Pārseguma pagaidu atbalsta izbūve no koka karkasa materiāliem |  | m3 |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  | Zāģmateriāli |  | m3 |  |  | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  | Metāla stiprinājumi |  | kg |  |  | 5,7 |
|  | 1.11. |  |  | 02=11000 |  | Ailu kalšana ķieģeļu sienās pēc pārsedžu iebūves |  | m3 |  |  | 2,25 |
|  | 1.12. |  |  |  |  | Būvgrūžu savākšana un novietošana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni |  | ob |  |  | 1 |
|  | 2. |  |  |  |  | Sienas, starpsienas |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  |  | 06-05000 |  | Aizmūrēt ailas ,caurumus sienās ar celtniecības ķieģeļiem M150 uz javas M50 |  | m3 |  |  | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  | Celtniecības ķieģeli |  | t/gab |  |  | 1,02/ |
|  |  |  |  |  |  | Cementa-smilšu java |  | m3 |  |  | 0,74 |
|  | 2.2. |  |  | 3,201 |  | Monolitā pamata betonēšana ar betonu B15 zem gāzbetona starpsienām |  | m3 |  |  | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B15 |  | m3 |  |  | 3,57 |
|  |  |  |  |  |  | Veidņi |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 2.3. |  |  | 5,101 |  | Starpsienu mūrēšana no gāzbetona AEROC plātnēm 100mm uz līmes |  | m2 |  |  | 94 |
|  |  |  |  |  |  | Gāzbetona starpsienu bloki |  | m3 |  |  | 9,4 |
|  |  |  |  |  |  | Līme |  | kg |  |  | 159,8 |
|  | 2.4. |  |  | 5,42 |  | Firmas CONA (vai analogās) individuāli izgatavojamo starpsienu posmu montāža |  | m2 |  |  | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  | Starpsienu elementi |  | m2 |  |  | 2,8 |
|  | 2.5. |  |  |  |  | Pēves aizkars ar stangu un stiprinājumiem dušas telpās |  | m2 |  |  | 11,2 |
|  |  |  |  |  |  | Aizkars ar palīgmateriāliem |  | m3 |  |  | 11,2 |
|  | 2.6. |  |  | 4,12 |  | Metāla siju iebūve esošajās mūra sienaās ailu pārsedžu izbūvei |  | t |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  | Metāla sijas ar stiprinājumiem |  | t |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  | Elektrodi |  | kg |  |  | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  | Cementa java |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2.7. |  |  | 4,121 |  | Metāla siju apbetonēšana pa metāla sietu |  | m |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Metāla siets |  | m2 |  |  | 5,7 |
|  |  |  |  |  |  | Stieple |  | kg |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B15 |  | m3 |  |  | 0,3 |
|  | 2.8. |  |  | 4,12 |  | Metāla karkasu iebūve ailu pārsedžu veidošanai gāzbetona starpsienās |  | t |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  | Metāla karkasi |  | t |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  | Elektrodi |  | kg |  |  | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  | Cementa java |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 3. |  |  |  |  | Durvis , logi |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. |  |  | 08-04000 |  | Ārējo ieejas divviru PVC siltinātas konstrukcijas durvju bloku ar izm. 1,8x2,1m ar virsgaismu 0,8x1,8m , ar triecienizturīgo stiklojumu iebūve , ar rokturiem, slēdzeni, eņģēm , pašaizveres mehanismu iebūve |  | m2 |  |  | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  | PVC konstrukcijas divviru durvju bloks ar stiklojumu, ar aprīkojumu |  | m2 |  |  | 5,13 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli |  | gab. |  |  | 5,13 |
|  | 3.2. |  |  | 08-03700 |  | Ārējo ieejas vienviru PVC siltinātas konstrukcijas durvju bloku ar izm. 1,05x2,10 , iebūve , ar rokturiem, slēdzeni, eņģēm |  | m2 |  |  | 4,41 |
|  |  |  |  |  |  | PVC konstrukcijas durvju bloks , ar aprīkojumu |  | gab |  |  | 4,41 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli |  | gab. |  |  | 4,41 |
|  | 3.3. |  |  | 08-04700 |  | Iekšējo vienviru koka durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni |  | m2 |  |  | 24,6 |
|  |  |  |  |  |  | Iekšējie vienviru durvju bloki ar aprīkojumu |  | gab |  |  | 24,6 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli |  | gab. |  |  | 24,6 |
|  | 3.4. |  |  | 07-11000 |  | EI-30 ugunsdrošo metāla durvju bloku ar izm 1050x2100mm iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni ,piedurlīstēm, atvērto durvju fiksatoru . Hermetizācijai izmantot ugunsdrošās putas. |  | m2 |  |  | 2,21 |
|  |  |  |  |  |  | EI-30 metāla ugunsdrošās durvis ar piedurlīst |  | m2 |  |  | 2,21 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli(putas, stiprinājumi u.c.) |  | m2 |  |  | 2,21 |
|  | 3.5. |  |  | 08-04700 |  | Iekšējo divviru koka konstrukcijas durvju bloku 1,35x2,10m iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni |  | m2 |  |  | 8,82 |
|  |  |  |  |  |  | Iekšējie divviru durvju bloki ar aprīkojumu |  | m2 |  |  | 8,82 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli |  | m2 |  |  | 8,82 |
|  | 3.6. |  |  | 08-04700 |  | Iekšējā divviru koka konstrukcijas , stiklota ar triecienizturīgo stiklojumu, ar virsgaismu durvju bloka iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni |  | m2 |  |  | 3,78 |
|  |  |  |  |  |  | Iekšējie divviru durvju bloki ,stiklotu ar aprīkojumu |  | m2 |  |  | 3,78 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli |  | m2 |  |  | 3,78 |
|  | 3.7. |  |  |  |  | Krāsotu durvju apmalu pielikšana |  | m |  |  | 79 |
|  |  |  |  |  |  | Krāsotas koka durvju apmalas |  | m |  |  | 81,37 |
|  |  |  |  |  |  | Stiprinājumi |  | m |  |  | 79 |
|  | 3.8. |  |  | 08-03000 |  | PVC konstrukcijas 5 kameru paķetstiklojuma daļēji verāmā un atgāžamā logu bloku 1,40x1,45(h) , ar stikla pakešu siltumcaurlaidības koef. U < 1,3w/m2k,ar logu rāmju siltumcaurlaidības koef.<1,6W/m2k |  | m2 |  |  | 2,03 |
|  |  |  |  |  |  | PVC konstrukcijas paketloģi, daļēji veramie, atgāžamie |  | m2 |  |  | 2,03 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli |  | m2 |  |  | 2,03 |
|  | 3.9. |  |  | 10,11 |  | Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana |  | m |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | PVC palodzes |  | m |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Celtniecības putas |  | balons |  |  | 1 |
|  | 4. |  |  |  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  |  |  |  | Grīdas 1..tips(sporta zāle) |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 80mm biez |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 12,18 |
|  | 4.1.2. |  |  | 8,501 |  | Grīdas hidroizolācja ieklājot celtniecības plēvi 200mkr |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  |  |  |  |  |  | Celtniecības plēve |  | m2 |  |  | 167,53 |
|  | 4.1.3. |  |  | 8,505 |  | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EPS-150 100mm biez |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  |  |  |  |  |  | Putupolistirola plātnes EPS-150 100mm |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  | 4.1.4. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1- 200x200 50mm biezumā |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 8,38 |
|  |  |  |  |  |  | Siets 5Bp-1 200x200 |  | m2 |  |  | 167,53 |
|  | 4.1.5. |  |  | 8,501 |  | Grīdas hidroizolācja ieklājot ruberoidu zem gulšniem |  | m2 |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Ruberoids |  | m2 |  |  | 33 |
|  | 4.1.6. |  |  |  |  | Amortizējošo starpliku ieklāšana zem gulšniem no mīkstās kokšķiedras loksnēm |  | m2 |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  | KŠP loksnes |  | m2 |  |  | 30,6 |
|  | 4.1.7. |  |  |  |  | Antiseptēto koka gulšņu 80x60(h)mm ieklāšana ar soli 500mm |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  |  |  |  |  |  | Antiseptētie koka gulšņi 80x60mm |  | m3 |  |  | 1,52 |
|  | 4.1.8. |  |  | 08-l00500 |  | Sporta grīdas segums ar antiseptām ēvelētām koka brusām 50x50mm ar slīpēšanu , gruntēšanu un trīsreizējo lakošanu |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  |  |  |  |  |  | Antiseptētās koka brusas 50mm |  | m2 |  |  | 156,87 |
|  |  |  |  |  |  | Laka Sadolin CELLCO TERRA |  | m2 |  |  | 152,3 |
|  | 4.1.9. |  |  | 08-līgumc |  | Ventilējamo grīdlīstu pielikšana |  | m |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Ventilējamās grīdlīstes |  | m |  |  | 51,5 |
|  | 4.1.10. |  |  |  |  | Sporta zāles līniju marķēšana (basķetbola, voleibola) |  | kompl. |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Krāsa basķetbola laukuma marķēšanai |  | kompl. |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Krāsa volejbola laukuma marķēšanai |  | kompl. |  |  | 1 |
|  | 4.2. |  |  |  |  | Grīdas 2 un 2* .tips |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. |  |  | 8,201 |  | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdām ar zemgrīdas kanālu aizbēršanu |  | m3 |  |  | 25,1 |
|  |  |  |  |  |  | Smilts |  | m3 |  |  | 27,61 |
|  | 4.2.2. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 80mm biezumā |  | m2 |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 6,29 |
|  | 4.2.3. |  |  | 8,501 |  | Grīdas hidroizolācijas celtniecības plēves ieklāšan |  | m2 |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  | Celtniecības plēve |  | m2 |  |  | 81,4 |
|  | 4.2.4. |  |  | 8,505 |  | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EPS-150 50mm biez |  | m2 |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  | Putupolistirola plātnes EPS-150 100mm |  | m2 |  |  | 74 |
|  | 4.2.5. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1- 200x200 50mm biezumā |  | m2 |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 4,07 |
|  |  |  |  |  |  | Siets 5Bp-1 200x200 |  | m2 |  |  | 81,4 |
|  | 4.2.6. |  |  | 8,215 |  | Gridas izlīdzinošās kārtas izbūve 2mm biez. ar Vetonit 3000 (vai analogiem) maisījumiem |  | m2 |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  | Vetonit 3000 |  | kg |  |  | 222 |
|  | 4.2.7. |  |  | 8,41 |  | Grīdas iesegšana ar 34.klases nodilumizturīgo dabīgo linoleju sporta būvēm ( Marmoleum-sport PUR125 vai analogo) pa līmes kārtu ar grīdlīstu pielikšanu |  | m2 |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  | Sporta grīdu linolejs |  | m2 |  |  | 77,7 |
|  |  |  |  |  |  | Linoleja līme |  | kg |  |  | 18,5 |
|  |  |  |  |  |  | Grīdlīstes |  | m |  |  | 81,4 |
|  | 4.3. |  |  |  |  | Grīdas 3..tips |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. |  |  | 8,201 |  | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdām ar zemgrīdas kanālu aizbēršanu |  | m3 |  |  | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  | Smilts |  | m3 |  |  | 7,26 |
|  | 4.3.2. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 80mm biezumā |  | m2 |  |  | 43,9 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 3,73 |
|  | 4.3.3. |  |  | 8,505 |  | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EPS-150 100mm biez |  | m2 |  |  | 43,9 |
|  |  |  |  |  |  | Putupolistirola plātnes EPS-150 100mm |  | m2 |  |  | 43,9 |
|  | 4.3.4. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1- 200x200 50mm biezumā |  | m2 |  |  | 43,9 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 2,41 |
|  |  |  |  |  |  | Siets 5Bp-1 200x200 |  | m2 |  |  | 48,29 |
|  | 4.3.5. |  |  | 8,215 |  | Gridas izlīdzinošās kārtas izbūve 2mm no Vetonit 3000 (vai analogā) |  | m2 |  |  | 43,9 |
|  |  |  |  |  |  | Vetonit 3000 |  | kg |  |  | 131,7 |
|  | 4.3.6. |  |  | 8,41 |  | Grīdas iesegšana ar 34.klases nodilumizturīgo homogēno linoleju ( OPTIMA vai analogo) pa līmes kārtu ar grīdlīstu pielikšanu |  | m2 |  |  | 43,9 |
|  |  |  |  |  |  | Homoģēnais, 33. nodilumizturības klases linolejs |  | m2 |  |  | 46,09 |
|  |  |  |  |  |  | Linoleja līme |  | kg |  |  | 10,98 |
|  |  |  |  |  |  | Grīdlīstes |  | m |  |  | 48,29 |
|  | 4.4. |  |  |  |  | Grīdas 4. un 4.* tips |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. |  |  | 8,201 |  | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdām ar zemgrīdas kanālu aizbēršanu |  | m3 |  |  | 2,3 |
|  |  |  |  |  |  | Smilts |  | m3 |  |  | 2,53 |
|  | 4.4.2. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 80mm biezumā |  | m2 |  |  | 10,13 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 0,86 |
|  | 4.4.3. |  |  | 8,501 |  | Grīdas hidroizolācijas celtniecības plēves ieklāšan |  | m2 |  |  | 10,13 |
|  |  |  |  |  |  | Celtniecības plēve |  | m2 |  |  | 11,14 |
|  | 4.4.4. |  |  | 8,505 |  | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EPS-150 50mm biez |  | m2 |  |  | 10,13 |
|  |  |  |  |  |  | Putupolistirola plātnes EPS-150 50mm |  | m2 |  |  | 10,13 |
|  | 4.4.5. |  |  | 8,211 |  | Betona virsmu gludināšana un apstrāde ar virsmas cietinātāju |  | m2 |  |  | 10,13 |
|  | 4.4.6. |  |  | 13.1.229 |  | Grīdas krāsošana ar spīdīgo, tonējamo poliuretana alkida krāsu |  | m2 |  |  | 10,13 |
|  |  |  |  |  |  | Tonēta alkida krāsa |  | kg |  |  | 3,04 |
|  | 4.5. |  |  |  |  | Grīdas 5.tips |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. |  |  | 8,201 |  | Blietētās smilts pamatnes izbūve grīdām ar zemgrīdas kanālu aizbēršanu |  | m3 |  |  | 4,9 |
|  |  |  |  |  |  | Smilts |  | m3 |  |  | 5,39 |
|  | 4.5.2. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 80mm biezumā |  | m2 |  |  | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 2,75 |
|  | 4.5.3. |  |  | 8,501 |  | Grīdas hidroizolācijas celtniecības plēves ieklāšan |  | m2 |  |  | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  | Celtniecības plēve |  | m2 |  |  | 35,64 |
|  | 4.5.4. |  |  | 8,505 |  | Grīdas siltināšana ar cietām putupolitirola plātnēm TENAPORS EPS-150 50mm biez |  | m2 |  |  | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  | Putupolistirola plātnes EPS-150 100mm |  | m2 |  |  | 32,4 |
|  | 4.5.5. |  |  | 8,211 |  | Betona izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stiegrojuma sietu 5Bp-1- 200x200 50mm biezumā |  | m2 |  |  | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  | Betons B12,5 |  | m3 |  |  | 2,75 |
|  |  |  |  |  |  | Siets 5Bp-1 200x200 |  | m2 |  |  | 35,64 |
|  | 4.5.6. |  |  | 8,405 |  | Grīdas seguma ierīkošana no neslīdošām akmens masas flīzēm 8mm pa flīžu līmi ar grīdlīstu izveidošanu |  | m2 |  |  | 32,4 |
|  |  |  |  |  |  | Akmens masas flīzes |  | m2 |  |  | 33,37 |
|  |  |  |  |  |  | Hidroizolējošais šuvju aizpildītājs |  | kg |  |  | 12,96 |
|  |  |  |  |  |  | Flīžu līme |  | kg |  |  | 162 |
|  |  |  |  |  |  | PVC grīdlīstes |  | m |  |  | 32,4 |
|  | 5. |  |  |  |  | Iekšējie apdares darbi |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. |  |  | 13,115 |  | Griestu apdare ar ģipškartona loksnēm ar metāla karkasa ierīkošanu |  | m2 |  |  | 72,3 |
|  |  |  |  |  |  | Metāla profils |  | m |  |  | 216,9 |
|  |  |  |  |  |  | Sietlente |  | m |  |  | 93,99 |
|  |  |  |  |  |  | Skrūves |  | gab. |  |  | 1446 |
|  |  |  |  |  |  | Dībeli |  | gab. |  |  | 578,4 |
|  |  |  |  |  |  | Rīgipsis |  | m2 |  |  | 76,64 |
|  | 5.2. |  |  | 08-30000 |  | Mitrumizturīgo piekārto griestu tipa ISOVER EKOPHON POP (vai analogo) izbūve |  | m2 |  |  | 31,7 |
|  |  |  |  |  |  | EKOPHONPOP tipa piekārtie griesti ar paneliem un piekares elementiem |  | m2 |  |  | 33,29 |
|  | 5.3. |  |  | 13.1.406 |  | Piekārto griestu tipa ISOVER EKOPHON HARMONY (vai analogo) izbūve |  | m2 |  |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | EKOPHON HARMONY tipa piekārtie griesti |  | m2 |  |  | 47,25 |
|  | 5.4. |  |  | 10-00000 |  | Esošo griestu virsmu attīrīšana no vecās krāsas |  | m2 |  |  | 247,2 |
|  | 5.5. |  |  | 13.1.201 |  | Esošo griestu virsmu (ieskaitot betona siju un paneļu ribas) gruntēšana un izlīdzināšana ar smalkgraudaino apmetumu |  | m2 |  |  | 247,2 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts |  | kg |  |  | 32,14 |
|  |  |  |  |  |  | Rotband java |  | kg |  |  | 1236 |
|  | 5.6. |  |  | 10-04000 |  | Griestu gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana |  | m2 |  |  | 319,5 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts |  | kg |  |  | 41,54 |
|  |  |  |  |  |  | Smalkgraudainais apmetums Rotband (vai analogs) |  | kg |  |  | 1597,5 |
|  |  |  |  |  |  | Špalteļmasa |  | kg |  |  | 639 |
|  |  |  |  |  |  | Smilšpapīrs |  | m2 |  |  | 15,98 |
|  | 5.7. |  |  | 10-0500 |  | Griestu ūdens dispersijas krāsojums |  | m2 |  |  | 319,5 |
|  |  |  |  |  |  | Ūdens dispersijas krāsa |  | kg |  |  | 63,9 |
|  | 5.8. |  |  | 10-00000 |  | Sienu vecā krāsojuma notīrīšana |  | m2 |  |  | 520 |
|  | 5.9. |  |  | 08-35000 |  | Esošo sienu virsmu gruntēšana, izlīdzināšana ar smalkgraudaino apmetumu |  | m2 |  |  | 528,7 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts |  | kg |  |  | 68,73 |
|  |  |  |  |  |  | Smalkgraudainais apmetums Rotband (vai analogs) |  | kg |  |  | 2643,5 |
|  | 5.10. |  |  | 13.1.105 |  | Aizmūrēto ailu virsmu apmetums ar virsmu gruntēšanu |  | m2 |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Apmetuma java |  | kg |  |  | 330 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts |  | l |  |  | 1,1 |
|  | 5.11. |  |  | 13.1.201 |  | Gāzbetona starpsienu virsmu gruntēšana un smalkgraudaiais apmetums |  | m2 |  |  | 171,7 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts |  | kg |  |  | 22,32 |
|  |  |  |  |  |  | Rotband java |  | kg |  |  | 1545,3 |
|  | 5.12. |  |  | 08-35000 |  | Iekšējo sienu un starpsienu virsmu gruntēšanu |  | m2 |  |  | 678,2 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts |  | l |  |  | 67,82 |
|  | 5.13. |  |  |  |  | Loga ailu malu apdare ar mitrumizturīgo rīģipsu, siltināšanu, stūra līstes pielikšanu, špaktelēšanu |  | m |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  | Akmens vate 50mm |  | m2 |  |  | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  | Ģipškartona GKBJ loksne |  | m2 |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Skrūves ģipškartonam |  | gb. |  |  | 17,2 |
|  |  |  |  |  |  | Stūru līstes |  | m |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  | Špakteļmasa |  | kg |  |  | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  | Smilšpapīrs |  | m2 |  |  | 0,04 |
|  | 5.14. |  |  | 13.1.201 |  | Durvju ailu malu gruntēšana, apmetums |  | m2 |  |  | 68 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts |  | kg |  |  | 8,84 |
|  |  |  |  |  |  | Rotband java |  | kg |  |  | 340 |
|  | 5.15. |  |  | 08-35000 |  | Sienu un ailu malu špaktelēšana, slīpēšana |  | m2 |  |  | 637 |
|  |  |  |  |  |  | Špalteļmasa |  | kg |  |  | 1274 |
|  |  |  |  |  |  | Smilšpapīrs |  | m2 |  |  | 31,85 |
|  | 5.16. |  |  | 10-0900 |  | Sienu un ailu malu krāsošana ar tonētu interjera ūdensemulsijas krāsu |  | m2 |  |  | 637 |
|  |  |  |  |  |  | Tonēta interjerkrāsa |  | kg |  |  | 191,1 |
|  | 5.17. |  |  | 10-10100 |  | Iekšējo sienu apdare ar ķeramikas flīzēm |  | m2 |  |  | 109 |
|  |  |  |  |  |  | Flīzes |  | m2 |  |  | 112,27 |
|  |  |  |  |  |  | Flīžu līme |  | kg |  |  | 545 |
|  |  |  |  |  |  | Šuvju mastika |  | kg |  |  | 43,6 |
|  | 5.18. |  |  |  |  | Ārējo logu ailu malu apdare ar apmetumu ,špaktelēšanu, slīpēšanu un krāsošanu ar silikatkrāsu |  | m |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  | Gruntskrāsa |  | l |  |  | 0,64 |
|  |  |  |  |  |  | Apmetuma java |  | kg |  |  | 34,4 |
|  |  |  |  |  |  | Špaktele |  | kg |  |  | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  | Grunts zem silikatkrāsas |  | l |  |  | 0,86 |
|  |  |  |  |  |  | Silikatkrāsa ar tonējumu |  | l |  |  | 1,42 |
|  | 5.19. |  |  | 13.2.111 |  | Ārējo palodžu izbūve no cinkotā skārda specelementiem |  | m |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | RUUKKI specelementi |  | m2 |  |  | 0,52 |
|  | 5.20. |  |  | 10-00000 |  | Atbalsta margas invalidu tualetē ap izlietni un pie sienas |  | gab |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Rokturis ap izlietni (SIA PLATPIRS vai analogs) |  | gab. |  |  | 2 |
|  | 5.21. |  |  | 10-00000 |  | Rokturi pie klozetpoda invalidu tualetēs |  | gab |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Rokturis pie klozetpoda |  | gab. |  |  | 2 |
|  | 5.22. |  |  | 10-00000 |  | Atgāžamā krēsliņa iebūve dušas telpā invalidiem |  | gab |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Atgāžams dušas krēsls (PLATPIRS vai analogs) |  | gab. |  |  | 2 |
|  | 5.23. |  |  | 13.1.61 |  | Rokturis pie sienas invalīdu dušas telpā |  | gab |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Rokturis pie klozetpoda |  | gab. |  |  | 2 |
|  | 5.24. |  |  | 01-01200 |  | Iekšējo inventāro sastatņu montāža, demontāža sporta zālē |  | 100 m2 hor.pr. |  |  | 1,54 |
|  | 5.25. |  |  |  |  | Agrāk demontēto logu aizsargtīklu montāža |  | kompl |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Papildmateriāli |  | kompl. |  |  | 1 |
|  | 5.26. |  |  |  |  | Žalūziju iebūve logiem ģērbtuvēs pie dušām |  | m2 |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Žalūzijas ar stiprinājuma elementiem |  | m2 |  |  | 6 |
|  | 5.27. |  |  |  |  | Aizsargrestu izbūve virs apkures radiātoriem uz sienām |  | m2 |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Žalūzijas ar stiprinājuma elementiem |  | m2 |  |  | 15 |
|  | 6. |  |  |  |  | Sporta zāles aprīkojuma iegāde un montāža |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. |  |  |  |  | Futbola (handbola) vārti |  | kompl |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Futbola vārti |  | kompl. |  |  | 2 |
|  | 6.2. |  |  |  |  | Basketbola vairogs ar grozu |  | kompl |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Basketbola vairogs ar grozu |  | kompl. |  |  | 2 |
|  | 6.3. |  |  |  |  | Vojebola siets |  | kompl |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Volejbola siets |  | kompl. |  |  | 1 |
|  | 6.4. |  |  |  |  | Zvuedru siena |  | kompl |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Zviedru siena |  | kompl. |  |  | 8 |
|  | 6.5. |  |  |  |  | Kāpšanas virves |  | kompl |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Kāpšanas virves |  | kompl. |  |  | 2 |
|  | 6.6. |  |  |  |  | Sporta sols |  | kompl |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Sporta sols |  | kompl. |  |  | 3 |
| - Apkures sistēmas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p. k. |  |  | Kods |  | Nosaukums |  |  |  | Mērv. | Daudz. |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| 1. |  |  | Apkures sistēmas un katlu mājas iekārtas demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | 21,401 |  | Apkures radiatoru un to pielēgumu demontāža |  |  |  | gab. | 23 |  |
| 1.2. |  |  | 21,401 |  | Radiatoru dubulltregulēšanas krānu demontāža |  |  |  | gab. | 23 |  |
| 1.3. |  |  | 21,101 |  | Apkures cauruļvadu demontāža |  |  |  | m | 244 |  |
| 1.4. |  |  |  |  | Apkures katlu Universal-6 demontāža |  |  |  | gab | 2 |  |
| 1.5. |  |  |  |  | Centrbēdzes sūkņu demontāža |  |  |  | gab | 2 |  |
| 1.6. |  |  |  |  | Siltummaiņa demontāža |  |  |  | gab | 1 |  |
| 1.7. |  |  | 02-līgumc |  | Būvgrūžu savākšana ,iekraušana , izvešana un utilizācija |  |  |  | m3 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Utilizācija |  |  |  | m3 | 10 |  |
| 2. |  |  |  |  | Apkure |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | 21,402 |  | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 500x1400 N=2058w komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem |  |  |  | kompl | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Radiators, 22 500x1400 |  |  |  | kompl | 6 |  |
| 2.2. |  |  | 21,402 |  | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 450-1600; N=2155kw komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem |  |  |  | kompl | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Radiators 22 450x1600 |  |  |  | kompl | 5 |  |
| 2.3. |  |  | 21,402 |  | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 450-1400 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem |  |  |  | kompl | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Radiators 22 450-1400 |  |  |  | kompl | 2 |  |
| 2.4. |  |  | 21,402 |  | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 -450-1200 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem |  |  |  | kompl | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Radiators 22 450-1200 |  |  |  | kompl | 11 |  |
| 2.5. |  |  | 21,402 |  | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt 22 450-1000 komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem |  |  |  | kompl | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Radiators 22 450-1000 |  |  |  | kompl | 2 |  |
| 2.6. |  |  | 21,18 |  | Radiatora Purmo Compact sliede ,sienas iebūve |  |  |  | gab | 26 |  |
|  |  |  |  |  | Sliede , sienas |  |  |  | gab. | 26 |  |
| 2.7. |  |  |  |  | Termostatisko vārstu RTD-N-15 , taisno, ar termostata sensoru RTD Inova iebūve |  |  |  | gab | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Termostata vārsts, taisnais |  |  |  | gab. | 5 |  |
| 2.8. |  |  |  |  | Termostatisko vārstu RTD-N-15 , leņķis, ar termostata sensoru RTD Inova iebūve |  |  |  | gab | 16 |  |
|  |  |  |  |  | Termostata vārsts, leņķis |  |  |  | gab. | 16 |  |
| 2.9. |  |  | 21,403 |  | Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts RLV-S-15, taisnais |  |  |  | gab | 5 |  |
|  |  |  |  |  | radiatora atgaitas pievienojums RLV-S-15 |  |  |  | gab. | 5 |  |
| 2.10. |  |  | 21,403 |  | Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts RLV-S-15, leņķis |  |  |  | gab | 16 |  |
|  |  |  |  |  | radiatora atgaitas pievienojums RLV-S-15 |  |  |  | gab. | 16 |  |
| 2.11. |  |  | 21,11 |  | Tērauda cauruļvadu, melno, D15 FE 33DIN 2440; montāža ar armatūras un fasondaļu uzstādīšanu, uzmavu noblīvēšanu un notīrīšanu, stiprinājumu uzstādīšana |  |  |  | m | 58 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D15 |  |  |  | m | 59,16 |  |
| 2.12. |  |  | 21,111 |  | Tērauda cauruļvadu, melno, D20 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 33 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D20 |  |  |  | m | 33,66 |  |
| 2.13. |  |  | 21,113 |  | Tērauda cauruļvadu, melno, D25 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 81 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D25 |  |  |  | m | 82,62 |  |
| 2.14. |  |  | 21,113 |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D32 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 27 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D32 |  |  |  | m | 27,54 |  |
| 2.15. |  |  | 21,114 |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D40 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D40 |  |  |  | m | 3,06 |  |
| 2.16. |  |  |  |  | Rūpnieciski izolēta cauruļvada Poliurs d42/DN110 iebūve |  |  |  | m | 32 |  |
|  |  |  |  |  | Izolēta caurule d42/Dn110 |  |  |  | m | 32 |  |
| 2.17. |  |  |  |  | Rūpnieciski izolēta cauruļvada Poliurs d57/DN125 iebūve |  |  |  | m | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Izolēta caurule d57/Dn125 |  |  |  | m | 20 |  |
| 2.18. |  |  |  |  | Rūpnieciski izolēta cauruļvada Poliurs d76/DN140 iebūve |  |  |  | m | 16 |  |
|  |  |  |  |  | Izolēta caurule d76/Dn140 |  |  |  | m | 16 |  |
| 2.19. |  |  |  |  | Rūpnieciski izolētās caurules līkuma Poliurs d42/DN110 iebūve |  |  |  | gab | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Izolētas caurules līkums d42/Dn110 |  |  |  | m | 6 |  |
| 2.20. |  |  |  |  | Rūpnieciski izolētās caurules līkuma Poliurs d57/DN125 iebūve |  |  |  | gab | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Izolētas caurules līkums d57/Dn125 |  |  |  | gab | 4 |  |
| 2.21. |  |  |  |  | Rūpnieciski izolētaa caurules līkuma Poliurs d76/DN140 iebūve |  |  |  | gab | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Izolētas caurules līkums d76/Dn140 |  |  |  | m | 2 |  |
| 2.22. |  |  | 21,406 |  | Izlaide; trejgabals ar noslegtapu Dn 15 |  |  |  | gab | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Izlaide, D15; metināts uzgalis ar korķi |  |  |  | gab. | 4 |  |
| 2.23. |  |  | 13.1.250 |  | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu |  |  |  | m2 | 27,6 |  |
|  |  |  |  |  | Grunts krāsa |  |  |  | kg | 8,28 |  |
| 2.24. |  |  | 13.1.251 |  | Cauruļvadu krāsošana ar eļļas krāsu |  |  |  | m2 | 27,6 |  |
|  |  |  |  |  | Eļļas krāsa |  |  |  | kg | 5,52 |  |
| 2.25. |  |  |  |  | Elektromateriāli |  |  |  | kompl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Elektromateriāli |  |  |  | kompl | 1 |  |
| 2.26. |  |  |  |  | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi |  |  |  | kompl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi |  |  |  | kompl | 1 |  |
| 2.27. |  |  |  |  | Cauruļvadu fasondaļas |  |  |  | kompl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvadu fasondaļas |  |  |  | kompl | 1 |  |
| 2.28. |  |  |  |  | Apkures sistēmas ieregulēšana |  |  |  | sist | 1 |  |
| 2.29. |  |  |  |  | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist | 1 |  |
| 2.30. |  |  |  |  | Caurumu 25-125mm urbšana un kalšana sienās un starpsienās apkures cauruļvadiem |  |  |  | vieta | 16 |  |
| 2.31. |  |  | 21,406 |  | Automatiskais atgaisotājs Dn15 |  |  |  | gab | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Automatiskais atgaisotājs Dn15i |  |  |  | gab. | 2 |  |
| 3. |  |  |  |  | Siltuma mezgls |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | 21,33 |  | Apkures dubultsūkņa Wilo- TOP-SD 40/7 G=11,4 m3/h; H=4,0m; montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Apkures sūknis WILO-TOP-SD 40/7; divkorpusu 11,4m3/h; |  |  |  | kompl. | 1 |  |
| 3.2. |  |  | 21,182 |  | Balansēšanas ventiļu MSV-I-40; Kvs=10,0m3/h; Pn10; ; DN40 iebūve |  |  |  | gab | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Balansēšanas ventilis MSV-I-40 |  |  |  | gab. | 2 |  |
| 3.3. |  |  | 21,182 |  | Balansēšanas ventiļu MSV-I-50; Kvs=16,0m3/h; Pn10; DN50 iebūve |  |  |  | gab | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Balansēšanas ventilis MSV-I-50 |  |  |  | gab. | 4 |  |
| 3.4. |  |  | 21,31 |  | Apkures un karstā ūdens sistēmas temperatūras regulators ECL 300; 230V; |  |  |  | kompl. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Apkures sistēmas regulators Danfoss ECL 300 |  |  |  | gab. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Regulatora pamatne ECL |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.5. |  |  | 21,311 |  | Ārgaisa temperatūras sensoru ESMT montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Sensoru ESMT |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.6. |  |  | 21,311 |  | Virsmas temperatūras sensoru ESM-11 montāža |  |  |  | gab | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Sensors ESM-11 |  |  |  | gab. | 2 |  |
| 3.7. |  |  | 21,313 |  | 2- virziena regulējošā vārsta VM2-40-16,0; Kvs=16m3/h , adaptera Belimo MS-NRE-1 , izpildmehanisma Belimo NR24-T montāža |  |  |  | kompl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Regulējošais vārsts VM2-25-6,3 Kv=16,00 m3/h |  |  |  | gab. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Izpildmehanisms AMV |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.8. |  |  | 21,34 |  | Ultraskaņas siltuma ūdens skaitītāja Infocal5 087Z3883; Q=10,0m3/h Dn40; Pn16bar montāža |  |  |  | kompl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs |  |  |  | kompl. | 1 |  |
| 3.9. |  |  | 21,196 |  | Vienvirziena vārsta ,vertikālā Dn,11/2 montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Vienvirziena vārsts Dn11/2 |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.10. |  |  | 21,196 |  | Vienvirziena vārsta , Dn,11/2 montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Vienvirziena vārsts Dn11/2 |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.11. |  |  | 21,195 |  | Vienvirziena vārsta 3/4" montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Vienvirziena vārsts 3/4" |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.12. |  |  | 21,352 |  | Siltumnesēja filtru ar atlokiem Dn80; Pn16 ONNLINE montāža |  |  |  | gab | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Siltumnesēja filtrs Dn80 |  |  |  | gab. | 3 |  |
| 3.13. |  |  | 21,353 |  | Siltumnesēja filtru ar atlokiem Dn20; Pn16 ONNLINE montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Siltumnesēja filtrs Dn20 |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.14. |  |  | 21,25 |  | Manometru 100-0-6bar montāža |  |  |  | gab | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Manometrs100-0-10 Wika;0-6 bar |  |  |  | gab. | 5 |  |
| 3.15. |  |  | 21,251 |  | Manometru 100-0-16 bar montāža |  |  |  | gab | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Manometrs100-0-16 Wika; 16 bar |  |  |  | gba. | 6 |  |
| 3.16. |  |  | 21,251 |  | Manometru krāna 1/2";Pn25 montāža |  |  |  | gab | 13 |  |
|  |  |  |  |  | Manometra krāns 1/2"r |  |  |  | gab. | 13 |  |
| 3.17. |  |  | 21,253 |  | Bimetālisko termometru montāža |  |  |  | gab | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Termometrs bimetaliskais |  |  |  | gab. | 7 |  |
| 3.18. |  |  | 21,18 |  | Misiņa lodveida ventiļu d15 iebūve |  |  |  | gab | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Lodveida ventilis d15 |  |  |  | gab. | 2 |  |
| 3.19. |  |  | 21,18 |  | Misiņa lodveida ventiļu d20 iebūve |  |  |  | gab | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Lodveida ventilis d20 |  |  |  | gab. | 4 |  |
| 3.20. |  |  | 21,18 |  | Misiņa lodveida ventiļu d25 iebūve |  |  |  | gab | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Lodveida ventilis d25 |  |  |  | gab. | 8 |  |
| 3.21. |  |  | 21,18 |  | Misiņa lodveida ventiļu d32 iebūve |  |  |  | gab | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Lodveida ventilis d32 |  |  |  | gab. | 2 |  |
| 3.22. |  |  | 21,18 |  | Misiņa lodveida ventiļu d65 iebūve |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Lodveida ventilis d65 |  |  |  | gb. | 1 |  |
| 3.23. |  |  | 21,18 |  | Misiņa lodveida ventiļu d80 iebūve |  |  |  | gab | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Lodveida ventilis d80 |  |  |  | gab. | 3 |  |
| 3.24. |  |  | 21,191 |  | Tērauda lodveida ventiļu ar atlokiem Dn80 Naval 285508 montāža |  |  |  | gab | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Tērauda lodveida ventilis Dn80 |  |  |  | gab. | 2 |  |
| 3.25. |  |  | 21,35 |  | Diferencspiediena vārsta , uzstādāma turpgaitā AVP-40; 16m3/h montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Diferencspiediena vārsts turpgaitā; AVP-40(T1)) |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.26. |  |  | 21,314 |  | 2- virziena regulējošā vārsta VS 2 15-1.6 , ar elektropiedziņu AMV11 montāža |  |  |  | kompl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Regulējošais vārsts VS 2 15-1,6 |  |  |  | gab. | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Izpildmehanisms AMV15 |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.27. |  |  | 21,32 |  | Karstā ūdens tilpnes siltummaiņa Dražice OKCE 300 NTR,, kombinētā vertikalā L=300L montāža |  |  |  | kompl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Karstā ūdens tilpme L=300L |  |  |  | kompl. | 1 |  |
| 3.28. |  |  | 21,33 |  | Karstā ūdens sūkņa Star-Z 25/6 Circo Star ;G=0,5m3/h; H=4,0m; montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Karstā ūdens sūknis Star-Z 25/6 Circo Star |  |  |  | kompl. | 1 |  |
| 3.29. |  |  |  |  | Elektromotoru Danfoss AMV 11; 230V; montāža |  |  |  | gab | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Elektromotors Danfoss AMV11 |  |  |  | gab. | 1 |  |
| 3.30. |  |  | 21,11 |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D15 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D15 |  |  |  | m | 4,08 |  |
| 3.31. |  |  | 21,112 |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D25 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D25 |  |  |  | m | 6,12 |  |
| 3.32. |  |  | 21,114 |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D40 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D40 |  |  |  | m | 12,24 |  |
| 3.33. |  |  | 21,116 |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D65 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 12 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D65 |  |  |  | m | 12,24 |  |
| 3.34. |  |  | 21,117 |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, D80 FE 33DIN 2440; montāža |  |  |  | m | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Cauruļvads D80 |  |  |  | m | 9,18 |  |
| 3.35. |  |  | 20,143 |  | Cinkoto tērauda cauruļvadu Dn20 ar fasondaļām iebūve |  |  |  | m | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Cinkotais tērauda cauruļvads d=20mm |  |  |  | m | 4,08 |  |
| 3.36. |  |  | 20,143 |  | Cinkoto tērauda cauruļvadu Dn25 ar fasondaļām iebūve |  |  |  | m | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Cinkotais tērauda cauruļvads d=25mm |  |  |  | m | 4,08 |  |
| 3.37. |  |  | 13.1.250 |  | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu |  |  |  | m2 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Grunts krāsa |  |  |  | kg | 2,4 |  |
| 3.38. |  |  |  |  | Cauruļvadu D80 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T ( vai analogu) ar armētu alumīnijas follijas pārklājumu, , biez.40mm, l=1,2m |  |  |  | gab | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Akmens vates paklājs Paroc čaula 40mm d89 |  |  |  | gab | 8 |  |
| 3.39. |  |  |  |  | Cauruļvadu D65 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T ( vai analogu) ar armētu alumīnijas follijas pārklājumu, , biez.40mm, l=1,2m |  |  |  | gab | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Akmens vates paklājs Paroc čaula 40mm d76 |  |  |  | gab | 10 |  |
| 3.40. |  |  |  |  | Cauruļvadu D40 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T ( vai analogu) ar armētu alumīnijas follijas pārklājumu, , biez.30mm, l=1,2m |  |  |  | gab | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Akmens vates paklājs Paroc čaula 30mm d42 |  |  |  | gab | 10 |  |
| 3.41. |  |  |  |  | Cauruļvadu D20 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T ( vai analogu) ar armētu alumīnijas follijas pārklājumu, , biez.30mm, l=1,2m |  |  |  | gab | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Akmens vates paklājs Paroc čaula 30mm d22 |  |  |  | m2 | 5 |  |

| - Ventilācija ierīkošana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | PN1 |  |  |
| 1.1. | 22-302 | Gaisa apstrādes iekārtas kompleksa Komfovent Kompakt REGO-2000VW , uzstādams telpā 900X990X1500hh; L2012m3/h | kompl. | 1 |
|  |  | Ventilācijas iekārta REGO-2000VW | kompl. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 1.2. | 22-310 | Amalva ūdens cirkulācijas regulēšanas mezgla SMU-2,5s montāža | gab | 1 |
|  |  | Sajaukšanas mezgls SMU 2,5s | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 1.3. | 22-311 | Trokšņu slāpētāja AGS-315-50-900 montāža | gab. | 2 |
|  |  | Trokšņu slāpētājs AGS-315-50-900 | gab. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 2 |
| 1.4. | 22-210 | Āra gaisa iesūces restes LG 600X300 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Gaisa āra reste amalva LG-600X300 | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 1.5. | 22,22 | Ugunsdrošā vārsta UVA30-315-60 ar ugunsiztur..EI30; E60 iebūve | gab | 2 |
|  |  | Vārsts UVA30-315-60 | gab. | 2 |
| 1.6. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D100mm un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 4 |
|  |  | Gaisa vads d100mm | m | 4 |
| 1.7. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D125mm un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 39 |
|  |  | Gaisa vads d125mm | m | 39 |
| 1.8. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D160mm un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 9 |
|  |  | Gaisa vads d160mm | m | 9 |
| 1.9. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D200mm un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 9 |
|  |  | Gaisa vads d200mm | m | 9 |
| 1.10. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D250mm un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 6 |
|  |  | Gaisa vads d250mm | m | 6 |
| 1.11. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D315mm un veidgabalu montāža ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 42 |
|  |  | Gaisa vads d315mm | m | 42 |
| 1.12. |  | Gaisa vadu veidgabalu iebūve | vien. | 1 |
|  |  | Apaļo gaisa vadu līkums 90gr d315 | gab | 14 |
|  |  | Apaļo gaisa vadu līkums 90gr d160 | gab | 2 |
|  |  | Gaisa vada līkums 90gr AT90-125 | gab. | 15 |
|  |  | Gaisa vada līkums ATp90-100 | gab. | 4 |
|  |  | Gaisa vadu pāreja PCT-315-250 | gab. | 2 |
|  |  | Gaisa vadu pāreja PCT-250-200 | gab. | 2 |
|  |  | Gaisa vadu pāreja PCT-160-125 | gab. | 2 |
|  |  | Sānu pievienojums AOT315-200 | gab. | 2 |
|  |  | Sānu pievienojumsAOT315-160 | gab. | 2 |
|  |  | Sānu pievienojums AOT 315-100 | gab. | 2 |
|  |  | Sānu pievienojums AOT 250-250 | gab. | 4 |
|  |  | Sānu pievienojums AOT200-200 | gab. | 4 |
|  |  | Sānu pievienojums AOT 160-125 | gab. | 3 |
|  |  | Sānu pievienojums AOT 160-100 | gab. | 2 |
|  |  | Sānu pievienojums AOTp125-125 | gab. | 8 |
|  |  | Izmēru pāreja SAF 400X300-315-450 | gab | 4 |
| 1.13. | 22-105 | Pretgaitas vārstu iebūve | gab | 15 |
| 1.14. |  | Pretgaitas vārstu izmaksa | gab | 1 |
|  |  | Pretgaitas vārsts RSK-R-100 | gab. | 4 |
|  |  | Pretgaitas vārsts RSK-R-125 | gab. | 9 |
|  |  | Pretgaitas vārsts RSK-R-315 | gab. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 15 |
| 1.15. | 22-104 | Droseļvārstu iebūve | gab | 17 |
| 1.16. |  | Droseļvārstu izmaksa | gab | 1 |
|  |  | Droseļvārsts ar rokas vadību AGRJ-100 | gab. | 4 |
|  |  | Droseļvārsts ar rokas vadību AGRJ-D-125 | gab. | 9 |
|  |  | Drose | gab. | 4 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 17 |
| 1.17. | 22-103 | Difuzoru iebūve | gab | 30 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 30 |
| 1.18. |  | Difuzoru izmaksa | gab | 1 |
|  |  | Nosūces difuzors DVS-100 ar montāžas gredzenu | gab. | 2 |
|  |  | Gaisa nosūces difuzors DVS-125 ar montažas gredzenu | gab. | 6 |
|  |  | Gaisa nosūces difuzors DVS-125 armontāžas gredzenu DVS-200 | gab. | 6 |
|  |  | Pieplūdes difuzors DVS -P-125 ar montažas gredzenu | gab. | 8 |
|  |  | Pieplūdes difuzors DVS-P100 | gab. | 2 |
|  |  | Pieplūdes difuzors DVS-P-200 ar montāžas gredzenu | gab. | 6 |
| 1.19. | 22-121 | Gaisa vadu jumtiņu AHI-315 iebūve | gab | 2 |
|  |  | Gaisa vadu jumtiņš AHI-315 | gab. | 2 |
| 1.20. |  | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā | m2 | 0,8 |
|  |  | Jumta skārds | m2 | 0,88 |
|  |  | Palīgmateriāli | m2 | 0,8 |
| 1.21. | 22-501 | Gaisa vadu d=315mm siltumizolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion 50mm biez | m | 6 |
|  |  | Akmens vates čauls 50mm biez | m | 6 |
| 1.22. | 22-501 | Gaisa vadu d=315mm siltumizolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion 80mm biez | m | 6 |
|  |  | Akmens vates čauls 80mm biez | m | 6 |
| 1.23. |  | Ventilācijas gaisa vada D315 cau jumtu noblīvēšana | vieta | 2 |
| 1.24. |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |
|  |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 1.25. |  | Gaisa vadu balsti un stiprinājumi | kompl | 1 |
|  |  | Gaisa vadu balsti un stiprinājumi | kompl | 1 |
| 1.26. |  | Ventilācijas sistēmas ierēgulēšana | kompl | 1 |
| 1.27. |  | Cauruma 600x300 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu ārējā sienā 510mm | vieta | 1 |
| 1.28. |  | Cauruma d315 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu ārējā sienā 510mm | vieta | 2 |
| 1.29. |  | Cauruma d125 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu ārējā sienās | vieta | 5 |
| 2. |  | VN1 |  |  |
| 2.1. | 22-324 | Apaļā kanāla ventilatora TD-350/125; N=0,056; L=150m3/h iebūve | gab. | 1 |
|  |  | Kanāla ventilators TD-350/125; L=150m3/h | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.2. | 22-325 | Ventilatoru apgriezienu regulatoru Regul-2 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Apgriezienu regulators Regul-2 | gab. | 1 |
| 2.3. | 22-104 | Difuzora nosūces DVS-125 ar montāžas gredzenu iebūve | gab | 2 |
|  |  | Difuzors DVS-125 | gab. | 2 |
| 2.4. | 22-104 | Pretgaitas vārsta RSK-R-125 iebūve | gab | 2 |
|  |  | Pretgaitas vārsts RSK-R-125 | gab. | 2 |
| 2.5. | 22-100 | Cinkotā skārda,spirālveida gaisa vadu D125mm un veidgabalu montāža | m | 6 |
|  |  | Gaisa vads d125mm | m | 6 |
| 2.6. | 22-121 | Gaisa vadu līkumu ATp90-125 iebūve | gab | 4 |
|  |  | Gaisa vadu līkums ATp90-125 | gab. | 4 |
| 2.7. | 22-121 | Gaisa vadu sānu pievienojuma AOT 125-125 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Gaisa vadu sānu pievienojums 125-125 | gab. | 1 |
| 2.8. | 22-121 | Gaisa vadu jumtiņa AHI-125 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Gaisa vadu jumtiņš AHI 125 | gab. | 1 |
| 2.9. |  | Gaisa vada apdare ar RUUKI plakano skārdu jumta seguma krāsā | m2 | 0,6 |
|  |  | Jumta skārds | m2 | 0,66 |
|  |  | Palīgmateriāli | m2 | 0,6 |
| 2.10. | 22-501 | Gaisa vadu d=125mm siltumizolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion 60mm biez | m | 3 |
|  |  | Akmens vates čauls 60mm biez | m | 3 |
|  |  | Stiprinājumi | m2 | 3 |
| 2.11. |  | Gaisa pārplūdes restīšu GRA-100 ar izm, 165X165 mm iebūve sanmezglu sienās, starpsienās un durvīs ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | gab | 8 |
|  |  | Restītes GRA-100 | gab. | 8 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 8 |
| 2.12. |  | Gaisa vada D125 izejas mezgls cauri jumtam | vieta | 1 |
| 2.13. |  | Caurumu līdz d=125mm kalšana un noblīvēšana pārsegumā | vieta | 1 |
| 3. |  | PN1 kalorifera siltumapgādes sistēma |  |  |
| 3.1. |  | Tērauda ūdens- gāzesvadu cauruļvadu, melno, d=25mm; FE 33/DIN 2440 montāža | m | 45 |
|  |  | Cauruļvads d=25mm | m | 45,9 |
| 3.2. |  | Automatiskais atgaisotāja 3/8" PN10/115C TACO iebūve | gab | 2 |
|  |  | Automatiskais atgaisotājs 3/8" Pn10/115 C; Taco | gab. | 2 |
| 3.3. |  | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates paklājiem Paroc LAFM , biez.40mm | m2 | 54 |
|  |  | Akmens vates paklājs Paroc LAFM 40mm | m2 | 54 |
| 3.4. |  | Cauruļvadu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 4,1 |
|  |  | Grunts krāsa | kg | 1,23 |
| 3.5. | 22-503 | Gaisa vadu D125mm siltumizolācija ar akmens vates čaulām PAROC Selektion 30mm ( virs jumta) | m | 45 |
|  |  | Akmens vates čaula ; biez 30mm | m | 45 |
| 4. |  | Demontāža |  |  |
| 4.1. |  | Cinkotā skārda gaisa vadu 200x200 demontāža | m | 20 |

| - Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Iekšējais aukstais ūdensvads |  |  |
| 1.1. |  | Iekšējā aukstā ūdensvada sistēmas demontāža renovējamās telpās | kompl | 1 |
| 1.2. | 23,133 | Lodveida krāna DN50;PN10 uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Lodveida krāns d=50 | gab. | 1 |
| 1.3. | 23,133 | Lodveida krāna DN32;PN10 uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Lodveida krāns d=32 | gb. | 1 |
| 1.4. | 23,132 | Lodveida krāna DN25;PN10 uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Lodveida krāns d=25 | gb. | 1 |
| 1.5. | 23,13 | Lodveida ventiļu d=15mm iebūve | gab | 2 |
|  |  | Lodveida krāns Dn15 | gab. | 2 |
| 1.6. | 23,134 | Laistīšanas krāna iebūve DN15 PN10 ar šļūteni D15 L=20m | gab | 1 |
|  |  | Lodveida krāns dn15; pn10 ar šļūteni D15 ;L=20m | gab. | 1 |
| 1.7. | 23,135 | Ugunsdzēsības krāna DN32mm;PN10 ar šļūteni , uzgalvi D16 L=20m ; ar skapi | gab | 1 |
|  |  | Ugunsdzēsības krāns, DN50 ar šļūteni L=20m, stobriem D16, skapīti | gab. | 1 |
| 1.8. |  | Cauruļu balstenis 90, D16 | gab | 7 |
|  |  | Cauruļu balstenis d16 | gab. | 7 |
| 1.9. |  | Sienas līknis 16x1/2 | gab | 7 |
|  |  | Sienas izvads 16x1/2 | gab. | 7 |
| 1.10. | 14-00000 | Ūdensvada plastmasas cauruļvadu ar fasondaļām iebūve ar caurumu kalšanu sienās un starpsienās | m | 54 |
| 1.11. |  | ūdensvads plastmasas cauruļvadi | m | 1,03 |
|  |  | Plastmasas caurule Dn50, PN6 | m | 12,36 |
|  |  | Plastmasas caurule Dn32, PN6 | m | 15,45 |
|  |  | Plastmasas caurule Dn40, PN6 | m | 2,06 |
|  |  | Plastmasas caurule Dn25, PM6 | m | 7,21 |
|  |  | Plastmasas caurule Dn15, PN6 | m | 18,54 |
| 1.12. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 18-20 | m | 11 |
|  |  | Čaula PSALCT 18-20 | m | 11 |
| 1.13. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 28-20 | m | 7 |
|  |  | Čaula PSALCT 28-20 | m | 7 |
| 1.14. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 35-20 | m | 15 |
|  |  | Čaula PSALCT 35-20 | m | 15 |
| 1.15. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 43-20 | m | 2 |
|  |  | Čaula PSALCT 43-20 | m | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 2 |
| 1.16. | 14-līgumc | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu PSALCT 57-20 | m | 12 |
|  |  | Čaula PSALCT 57-20 | m | 12 |
| 1.17. | 14-līgumc | Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 0,54 |
| 1.18. | 14-līgumc | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem Dn50 | vieta | 1 |
|  |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1 |
| 2. |  | Iekšējais karstais ūdensvads |  |  |
| 2.1. |  | Iekšējā karstā ūdensvada sistēmas demontāža renovējamās telpās | kompl | 1 |
| 2.2. | 23,132 | Lodveida krāna DN25;PN10 uzstādīšana | gab | 1 |
|  |  | Lodveida krāns d=25 | gab. | 1 |
| 2.3. | 23,16 | Ūdensmaisītāja izlietnei uzstādīšana | gab | 3 |
|  |  | Ūdensmaisītājs mazgāšanas galdam | gab. | 3 |
| 2.4. | 23,162 | Ūdensmaisītāja ar lokāno cauruli un dušas sietu uzstādīšana dušā | gab | 4 |
|  |  | Ūdensmaisītājs dušai ar lokāno cauruli, dušas sietu | gab. | 4 |
| 2.5. |  | Cauruļu balstenis 90, D16 | gab | 7 |
|  |  | Cauruļu balstenis d16 | gab. | 7 |
| 2.6. |  | Sienas līknis 16x1/2 | gab | 7 |
|  |  | Sienas izvads 16x1/2 | gab. | 7 |
| 2.7. | 23,15 | Ūdensvada PPR cauruļvadu Dn25 PN6 ar fasondaļām iebūve sienas aizsargkārbā | m | 18 |
|  |  | PPR cauruļvads Dn25 | m | 18,36 |
| 2.8. | 23,15 | Ūdensvada PPR cauruļvadu Dn15 PN6 ar fasondaļām iebūve | m | 11 |
|  |  | PPR cauruļvads Dn15 | m | 11,22 |
| 2.9. | 23,413 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=28mm | m | 18 |
|  |  | Čaula PV-AE b=20mm,D=28mm | m | 18 |
| 2.10. | 23,413 | Cauruļvadu izolācija ar akmens vates PAROC čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm; D=18mm | m | 4 |
|  |  | Čaula PV-AE b=20mm,D=18mm | m | 4 |
| 2.11. |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |
|  |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 2.12. | 14-līgumc | Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 0,29 |
| 2.13. |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |
|  |  | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1 |
| 3. |  | Iekšējā kanalizsācija |  |  |
| 3.1. |  | Kanalizācijas sistēmas cauruļvadu , veidgabalu un aprīkojuma demontāža renovējamās telpās | kompl | 1 |
| 3.2. | 16-40000 | Kompakttipa klozetpoda ar skalojamo tvertni un vāku uzstādīšana, ,blīvēšana ar silikonu,, stopkrāna un lokānā pieslēgumu ar blīvlentu uzstādīšana | gab | 2 |
|  |  | Klozetpods ar tverni, vāku | kompl. | 2 |
|  |  | Papildmateriāli | kompl. | 2 |
| 3.3. | 16-50000 | Montēt ķeramikas izlietni ar stiprinājuma komlektu, ar sifonu,maisītāju ar paceļamo izplūdes korķi, lokāno savienojumu 500mm,stopkrānu, iestrādāt silikonu | kompl | 3 |
|  |  | Ķeramikas izlietne ar jaucējkrānu | kompl. | 3 |
|  |  | Papildmateriāli | kompl. | 3 |
| 3.4. | 16-51000 | Montēt dušas paliktni, uzstādīt sifonu, pievienot stopkrānu, noblīvēt ar silikonu | kompl | 4 |
|  |  | Dušas paliktnis | kompl. | 4 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 4 |
| 3.5. | 16-00000 | Tranšeju rakšana kanalizācijas izlaides ierīkošanai (līdz 1.akai) | m3 | 3 |
| 3.6. | 16-00000 | Caurumu kalšana betona ārsienā kanalizācijas cauruļu izvadam | vieta | 1 |
| 3.7. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De50 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 12 |
|  |  | PVC cauruļvads d50 | m | 12,36 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 12 |
| 3.8. | 16-00000 | Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4, De110 un veidgabalu iebūve ēkā ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu | m | 27 |
|  |  | PVC cauruļvads d110 | m | 27,81 |
|  |  | Papildmateriāli | m | 27 |
| 3.9. |  | Remontuzmava De110 | gab | 2 |
|  |  | Remontuzmava De110 | gab. | 2 |
| 3.10. |  | Remontuzmava De50 | gab | 1 |
|  |  | Remontuzmava De50 | gab. | 1 |
| 3.11. |  | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku | gab | 3 |
|  |  | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku | gab. | 3 |
| 3.12. |  | PVC revīzija DN110 | gab | 1 |
|  |  | PVC revīzija 100 | gab. | 1 |
| 3.13. |  | Ugunsdrošo aploču De110 iebūve | gab | 1 |
|  |  | Ugunsdrošības manžete D110 | gab. | 1 |
| 3.14. |  | WC pievienojums, īsais DN110 | gab | 2 |
|  |  | PVC pievienojums, īsais 10 | gab. | 2 |
| 3.15. |  | PVC trejgabals, 45,110x110 | gab | 5 |
|  |  | PVC trejgabals, 45, 110x110 | gab. | 5 |
| 3.16. |  | PVC trejgabals, 45,110x50 | gab | 7 |
|  |  | PVC trejgabals, 45, 110x50 | gab. | 7 |
| 3.17. |  | PVC trejgabals, 45,50x50 | gab | 2 |
|  |  | PVC trejgabals, 45, 50x50 | gab. | 2 |
| 3.18. |  | PVC līkums ar uzmavām,45, DN110 | gab | 15 |
|  |  | PVC līkums ar uzmavām,45,Dn110 | gab. | 15 |
| 3.19. |  | PVC līkums ar uzmavām,45, DN50 | gab | 17 |
|  |  | PVC līkums ar uzmavām,45,Dn50 | gab. | 17 |
| 3.20. |  | Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 1 |
| 3.21. |  | Sistēmas izmēģināšana | 100m | 0,39 |

| - Iekšējās elektroinstalācijas rekonstrukcija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1. |  | Elektroinstalācijas kabeļu, vadu, gaismekļu, slēdžu u.c. demontāža renovējamās telpās | kompl | 1 |
| 2. |  | Sadales |  |  |
| 2.1. |  | Esošās sadales aprīkojums ar drošinātājiem NH-000-50A | vien. | 3 |
|  |  | Drošinātājs NH-000-50A | gab. | 3 |
| 2.2. | 20,205 | Sadales 1 ES korpusa 36 moduliem z/a uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gab. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 25A; 400V;;C; | gab. | 3 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 16A; 230V; V;B | gab. | 2 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 10A; 230V; B | gab. | 6 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 6A; 230V ;B | gab. | 2 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s;230V; 20A | gab. | 2 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.3. | 20,205 | Sadales 1 SS korpusa 24 moduliem z/a uzstādīšana un aprīkojums | Gab. | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gab. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 16A; 230V;;C; | gab. | 4 |
|  |  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu montāžai uz DIN sliedes 16A;230V | gab. | 4 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.4. | 20,205 | Sadales 2 SS korpusa 24 moduliem z/a uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gab. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 16A; 230V;;C; | gab. | 4 |
|  |  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu montāžai uz DIN sliedes 16A;230V | gab. | 4 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.5. | 20,205 | Sadales 3 SS korpusa 24 moduliem z/a uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gab. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 16A; 230V;;C; | gab. | 4 |
|  |  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu montāžai uz DIN sliedes 16A;230V | gab. | 4 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.6. | 20,205 | Sadales 4 SS korpusa 24 moduliem z/a uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gab. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 16A; 230V;;C; | gab. | 4 |
|  |  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu montāžai uz DIN sliedes 16A;230V | gab. | 4 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 2.7. | 20,205 | Sadales 5SS korpusa 36 moduliem z/a uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1 |
|  |  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gab. | 1 |
|  |  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 6A; 400V;;C; | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 16A; 400V; V;B | gab. | 1 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 10A; 230 V;B | gab. | 1 |
|  |  | Automāts uz DIN sliedes 6A; 230V ;C | gab. | 1 |
|  |  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 6A; 230V;B; | gab. | 1 |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 1.60-2,5A;400V | gab. | 1 |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 0,63-1,00A; 230V | gab. | 1 |
|  |  | Elektromotoru palaidējs 0,25-0,4A; 230V | gab. | 2 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 4s; 230V; 20A | gab. | 1 |
|  |  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s; 230V; 20A | gab. | 3 |
|  |  | Slēdzene modul. sadalei | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 3. |  | Metāla konstrukcijas |  |  |
| 3.1. |  | Gaismas renes L=6,0m montāža | gab | 6 |
|  |  | Gaismas rene L=6,0m | gab. | 6 |
|  |  | Gaismas renes savienojums | gab. | 4,02 |
| 3.2. |  | Metāla vītņstieņa =12mm; L=1000mm montāža | gab | 18 |
|  |  | Metāla vītņstienis | gab. | 18 |
| 4. |  | Spēka tīkls |  |  |
| 4.1. | 20-130 | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 50 |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 51 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 50 |
| 4.2. | 20-132 | Plastmasas cauruļu dn=40mm montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 100 |
|  |  | PVC caurule d=40mm | m | 102 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 100 |
| 4.3. | 20-132 | Plastmasas cauruļu dn=50mm montāža ar caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 85 |
|  |  | PVC caurule d=50mm | m | 86,7 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 85 |
| 4.4. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 2x1,5 montāža | m | 30 |
|  |  | Kabelis MMJ 2x1,5 | m | 30,6 |
|  |  | Stiprinājumi | m | 30 |
| 4.5. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža | m | 150 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 153 |
|  |  | Stiprinājumi | m | 150 |
| 4.6. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x1,5 montāža | m | 15 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x1,5 | m | 15,3 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 15 |
| 4.7. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža | m | 140 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 142,8 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 140 |
| 4.8. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x2,5 montāža | m | 15 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x2,5 | m | 15,3 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 15 |
| 4.9. | 20-107 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x4,0 montāža | m | 120 |
|  |  | Kabelis MMJ 5x4,0 | m | 122,4 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 120 |
| 4.10. | 20-102 | Kabeļu ar vara dzīslām MCMK 4X35/16 montāža | m | 95 |
|  |  | Kabelis MCMK 4X35/16 | m | 96,9 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 95 |
| 4.11. | 18-00000 | Kabeļa gala uzmavas EPKT 0031-L12 | gab | 2 |
|  |  | Kabeļa gala uzmava EPTK 0032-L12 | gab. | 2 |
| 4.12. | 20-120 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 2X1,5 montāža | m | 65 |
|  |  | Ugunsizturīgs kabelis2x1,5 | m | 66,3 |
|  |  | Palīgmaterāli | m | 65 |
| 4.13. |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab | 1 |
|  |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 1 |
| 4.14. | 20-117 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gab | 220 |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gab. | 220 |
| 4.15. | 20-350 | Spaiļu kārbu 75x75mm;n IP-44 uzstādīšana | gab | 5 |
|  |  | Spaiļu kārba 75x75mm; IP-44 | gab. | 5 |
| 4.16. | 20-38 | Infrasarkanais kustību devēja ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min iebūve | gab | 2 |
|  |  | Infrasarkanais kustību devējs 180 gr; lēcas tips 2,20m; | gab. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 2 |
| 4.17. |  | Pazeminošo transformatoru sadales TS-4; 220/12V montāža | gab | 2 |
|  |  | Pazeminošo transformatoru sadale 220/12V | gab. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl. | 2 |
| 4.18. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu IP-54 montāža | gab | 1 |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 230V;16A; L+N+PE; IP-54 | gab. | 1 |
| 4.19. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu 2-vietīgu IP20 montāža | gab | 17 |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 2- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gab. | 17 |
| 4.20. | 20-111 | Z/a sienas kontaktligzdu 1-vietīgu IP20 montāža | gab | 2 |
|  |  | Zemapmetuma kontaktligzda 1- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gab. | 2 |
| 5. |  | Apgaismojuma tīkls |  |  |
| 5.1. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai ekonomiskai spuldzei 1x18W; IP-44, montējama pie sienas , montāža | gab | 4 |
|  |  | Gaismekis ar vienu ekonomisko spuldzi 1X18W; IP-44 | gab. | 4 |
| 5.2. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei TC-D, montējamas piekarāmajos griestos 1x18W; IP-44 , montāža | gab | 20 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampām 1X18W; IP-44 | gab. | 20 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 20 |
| 5.3. |  | Apgaismojuma ar-ras divām luminiscentām spuldzēm TC-D, montējamas piekarāmajos griestos 2x18W; IP-44 , montāža | gab | 6 |
|  |  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2X18W; IP-44 | gab. | 6 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 6 |
| 5.4. |  | Apgaismojuma ar-ras divām luminiscentām spuldzēm TC-D, montējamas piekarāmajos griestos 2x18W; IP-44 ar avārijas barošanas bloku montāža | gab | 3 |
|  |  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2X18W; IP-44 ar akumulatoru | gab. | 3 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 3 |
| 5.5. |  | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26, montējama piekaramajos griestos 4x18W; IP20 montāža | gab | 2 |
|  |  | Gaismekis ar 4 lluminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gab. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 2 |
| 5.6. |  | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26, montējama pie griestiem 4x18W; IP20 montāža | gab | 12 |
|  |  | Gaismekis ar 4 lluminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gab. | 12 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 12 |
| 5.7. |  | Apgaismojuma ar-ras četrām luminiscentām spuldzēm T-26, montējama piekaramajos griestos 4x18W; IP20 ar avārijas baqrošanas bloku montāža | gab | 3 |
|  |  | Gaismekis ar 4 lluminisc. lampām 4x18W; IP-20 ar akumulatoru | gab. | 3 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 3 |
| 5.8. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T 26 , montējamas pie griestiem 1x36W; IP-50 , montāža | gab | 1 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampām 1X36W; IP-50 | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 1 |
| 5.9. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T 26 , montējamas piekarāmajos griestos 1x18W; IP-41 , montāža | gab | 1 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampām 1X36W; IP-41 | gab. | 1 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 1 |
| 5.10. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T26, montējamas piekarāmajos griestos 1x36W; IP-20 , montāža | gab | 3 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampām 1X36W; IP-20 | gab. | 3 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 3 |
| 5.11. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei T26, montējamas piekarāmajos griestos 1x36W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku , montāža | gab | 2 |
|  |  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampām 1X36W; IP-20, ar akumulatoru | gab. | 2 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 2 |
| 5.12. |  | Apgaismojuma ar-ras divām luminiscentām spuldzēm T-26 ar metāla aizsargrežģi montējama pie griestiem , montāža (sporta zāles apgaismojums) | gab | 10 |
|  |  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2x36W; IP-20 | gab. | 10 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 10 |
| 5.13. |  | Apgaismojuma ar-ras divām luminiscentām spuldzēm T-26 ar metāla aizsargrežģi montējama pie griestiem , montāža (sporta zāles apgaismojums) ar avārijas barošanas bloku | gab | 4 |
|  |  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2x36W; IP-20 ar akumulatoru | gab. | 4 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 4 |
| 5.14. |  | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei FD-G5 , montējama pie sienas ar autonomo barošanas avotu 1 stunda 1x8W; IP-20 | gab | 4 |
|  |  | Gaismekis ar vienai luminisc. lampai 1x8W; IP-20 | gb. | 4 |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 4 |
| 5.15. |  | Uzlīme evakuācijas ceļu norādei 10A;230V; IP-20 | gab | 4 |
|  |  | Uzlīme | gb. | 4 |
| 5.16. | 20-32 | Zemapmetuma slēdžu uzstādīšana | gab | 10 |
|  |  | Z/a slēdzis 10A;230V;IP-20 | gab. | 10 |
| 5.17. | 20-33 | Zemapmetuma dubultslēdžu uzstādīšana | gab | 7 |
|  |  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gab. | 7 |
| 5.18. | 20-33 | Zemapmetuma vienpolīgo pārslēdžu uzstādīšana | gab | 8 |
|  |  | Z/a pārslēdzis 10A;230V;IP-20 | gab. | 8 |
| 5.19. |  | Blīvslēdža uzstādīšana | gab | 10 |
|  |  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gab. | 10 |
|  |  | Palīgmateriāli | gab. | 10 |
| 5.20. | 20-117 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gab | 70 |
|  |  | Nozarkārba D=68mm | gab. | 70 |
| 5.21. | 20-130 | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža ar caurumu kalšana sienās un starpsienās | m | 25 |
|  |  | PVC caurule d=20mm | m | 25,5 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 25 |
| 5.22. | 20-101 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža | m | 500 |
|  |  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 510 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 500 |
| 5.23. | 20-120 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 3X1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 50 |
|  |  | Ugunsizturīgs kabelis3x1,5 | m | 51 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 50 |
| 5.24. | 20-121 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 4x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 65 |
|  |  | Ugunsizturīgs kabelis4x1,5 | m | 66,3 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 65 |
| 5.25. | 20-122 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 5x1,5 montāža ar gropju un caurumu kalšanu un aiztaisīšanu sienās un starpsienās | m | 55 |
|  |  | Ugunsizturīgs kabelis5x1,5 | m | 56,1 |
|  |  | Palīgmateriāli | m | 55 |

| - Ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas kabeļu,,detektoru u.c.(kas traucē apdares darbiem) demontāža. Saglabāt atkārtotai montāžai | kompl | 1 |
| 2. | Agrāk demontēto ugunsdzēsības signalizācijas kabeļu , iekārtu montāža | kompl | 1 |
|  | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības sistēmas papildaprīkojuma montāža | kompl | 1 |
|  | Dūmu detektors EA-318-2-24 | gab. | 7 |
|  | Trauksmes zvans AH-0218 | gab. | 2 |
|  | Ugunsizturīgs signalizācijas kabelis EUROSAFE 2X0,75 | m | 45 |
|  | Ekranizēts signalizācijas kabelis MMSA 2X0,8+0,8 | m | 120 |

1.	Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

2.         Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

- Rekonstrukcijas darbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

- Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

- Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

- Paredzamais darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/37 ELFLA  instrukcijai

FORMA 1

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 2

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/37 ELFLA  instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/37 ELFLA

| Būvdarbu veikšanas procesi un norises |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas): |  |
| Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ): |  |

- Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2011/37 ELFLA  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada pašvaldības Pildas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/37 ELFLA)

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Apkures sistēmas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| 3. | Ventilācija ierīkošana |  |  |  |  |  |
| 4. | Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| 5. | Iekšējās elektroinstalācijas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| 6. | Ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 7. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 8. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 9. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 10. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 11. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 12. | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
| 13. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 14. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 15. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.