APSTIPRINU:

Ludzas novada  domes

iepirkuma komisijas

2012.gada 14. jūnija sēdē

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

___________________________

Fridijs Bokišs

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.1 PANTA KĀRTĪBĀ

Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā”

ietvaros

(iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF)

instrukcija

Ludza 2012

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prasības pretendentiem | 6 |
| 3. | Iesniedzamie dokumenti | 7 |
| 4. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 8 |
| 5. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 8 |
| 6. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 9 |
| 7. | Pretendenta tiesības un pienākumi | 10 |
| 8. | Instrukcijas pielikumi: | 10 |
|  | - pielikums – Pieteikums iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – Tehniskais piedāvājums - pielikums – Finanšu piedāvājums |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2012/24-ERAF

## Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017453

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros.

1.3.2.  Izpildītājam jāveic būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Būvuzraudzības noteikumiem, Darba veikšanas projektam un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

1.3.2.  Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Ludzas novada pašvaldība.

1.3.3. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010 „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros.

1.3.4.    Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

1.3.5.    CPV kods: 71520000-9

## Iepirkuma metode

1.4.1.  8.1 panta kārtībā.

1.4.2. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Publisko iepirkumu likumu.

# Līguma izpildes vieta

Latvijas Republika, Ludzas novads, Ludza

# Līguma izpildes laiks

Līguma spēkā līdz 2013. gada 28. jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, ja būvdarbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts.

# Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

    - Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludzaspils.lv. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF) uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402. Elektroniskā veidā iepirkuma nolikums pieejams pasūtītāja mājas lapā www.ludzaspils.lv   sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. Visa papildus sniegtā informācija tiks ievietota pasūtītāja mājas lapā www.ludzaspils.lv, sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv;

# Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 27. jūnijam plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (domes sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

### Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2012. gada 27. jūnijam plkst. 11:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF). Neatvērt līdz 2012. gada 27. jūnijam plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz piedāvājums, kas sastāv no  šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).

    - Piedāvājums jāiesien vienā sējumā. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF).

1.10.7.   Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi Iepirkums „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF). Neatvērt līdz 2012. gada 27. jūnijam plkst. 11:00”.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010. gada 28. septembra MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.11.     Piegādātājs, kurš var iesniegt piedāvājumu:

1.11.1.  piegādātājs atsevišķi (turpmāk tekstā – Pretendents);

1.11.2. piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka darba daļa (procentos).

1.11.3.  Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, tad piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, ir jāizveido – pilnsabiedrība, saskaņā ar Komerclikuma prasībām, kas Pretendentam – piegādātāju apvienībai ir jāapliecina piedāvājumam pievienotajā visu apvienības dalībnieku parakstītā vienošanās.

1.12.     Cita informācija

1.12.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.12.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

### Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

### 2.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

### 2.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

2.1.4.    Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

2.1.4.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.1.4.2. Lai nodrošinātu līguma izpildi, Pretendentam un tā apakšuzņēmējiem ir pietiekams skaits kvalificēta un sertificēta personāla ar vismaz 3 (triju) gadu darba pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu būvuzraudzībā, saskaņā ar Instrukcijas 5.pielikuma noteiktām prasībām.

#### 2.1.4.3. Pretendentam ir pieejami instrumenti, tehnika, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 2.1.4.4. Pretendentam ir pakalpojuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās kvalifikācijas speciālisti, saskaņā  ar  Instrukcijas 3.1.4. punktu).

#### 2.1.4.5. Pretendentam ir pieredze būvuzraudzībā iepriekšējo 3 (triju) gada periodā no piedāvājumu iesniegšanas brīža. Pretendents ir veicis  vismaz 3 (trīs) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu būvuzraudzības no kuriem vismaz 2 (divi) katra izpildīta būvdarbu līguma vērtība ir vismaz Ls 200 000,00 (divi tūkstoši lati un 00 santīmi), bez PVN.

#### 2.1.4.6. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### 2.1.5.    Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijā 2.1.3. un 2.1.4.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 2.1.3. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# 3.Iesniedzamie dokumenti

## 3.1.   Pretendentu atlases dokumenti

Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

3.1.1.  Pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās atbilstoši 1.11.2. apakšpunkta prasībām.

3.1.2.  Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku reģistrācijas apliecību kopijas un uzrādīto apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību kopijas.

3.1.3.    Atbilstoši 5. pielikuma ,,Tehniskais piedāvājums” prasībām aizpildīta tabula par Pretendenta pieredzi.

3.1.4. Instrukcijas 5.pielikuma ,,Tehniskais piedāvājums” prasībām atbilstošu piedāvāto būvuzraugu būvprakses sertifikātu un vadošo speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un pieredzes apraksts. Būvuzraugiem un speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas.

3.1.5.   Aizpildīts instrukcijas 4.pielikums ,,Tehniskais piedāvājums”.

3.1.6. Apliecinājums, ka būvuzraugs Objektā atradīsies katru dienu (darba dienas), kad būvuzņēmējs veic būvdarbus.

## 3.2.     Tehniskais piedāvājums

### 3.2.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (4. pielikums).

3.2.2.  Tehniskais piedāvājums ir sagatavots apraksts, kas atspoguļo kā tiks organizēts un izpildīts  katrs Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktais darba veids.

3.2.3. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai komisija varētu pārliecināties, ka pretendents ir pilnībā izpratis tehnisko specifikāciju prasības.

## 3.3.     Finanšu piedāvājums

### 3.3.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (5. pielikums).

### 3.3.2.  Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN 22 %) un cenu ar PVN. Vienības cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

3.3.3. 	Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

### 3.3.4. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski darbu veikšanai, kas saistīti      ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem.

### 3.3.5. Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

3.4. Pretendenta, kurš atzīts par iepirkuma uzvarētāju iesniedzamie dokumenti:

- 3.4.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam, kura piedāvājums atbildīs visām instrukcijā noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju paziņojumā par līgumu vai instrukcijā noteiktajām prasībām, 10 (desmit) darba dienu laikā būs jāiesniedz:

- 3.4.1.1. izziņa, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kas apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

- 3.4.1.2. izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

- 3.4.2. Ja ārvalstīs instrukcija 3.4.1.1. un 3.4.1.2.punktā minētās izziņas netiek izdotas, tad ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, minētās izziņas aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša Pretendenta vai pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- 3.4.3. Gadījumā, ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz instrukcijas 3.4.1 .punktā minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

- 3.4.4. Gadījumā, ja Pretendents instrukcijas 3.4.1. punktā minētās izziņas vai instrukcijas 3.4.2.punktā noteiktos dokumentus iesniegs kopā ar piedāvājumu, un dienā, kad Komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš iepriekš minētajiem dokumentiem no iesniegšanas dienas pārsniegs 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājs pieprasīs Pretendentam iesniegt dokumentus atkārtoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Iepirkuma komisija, tās darbība

## 4.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## 4.2.  Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

## 4.3.  Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

## 4.4. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

## 4.5.    Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.

## 4.6.   Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

## 4.7.  Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

## 4.8.  Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## 5.1.     Vispārīgie noteikumi

### 5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

### 5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā (pretendentu atlases un Tehniskā piedāvājuma) katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta individuālo piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi atbilstoši piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisijas sekretārs apkopo vienā tabulā.

## 5.2.      Piedāvājumu noformējuma pārbaude

### 5.2.1.  Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.

### 5.2.2.  Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

## 5.3.      Pretendentu atlase

### 5.3.1.  Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Instrukcijā izvirzītajai prasībai.

### 5.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no instrukcijā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

## Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

### Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

### Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

## Finanšu piedāvājumu vērtēšana

### Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

### Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

## Piedāvājuma izvēles kritēriji

### Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46. panta pirmo daļas 2. punktu, par piedāvājumu ar viszemāko cenu komisija atzīst to pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kurš pilnībā atbilst visām iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.

### Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.

    - Veikt grozījumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.

    - Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

    - Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst instrukcijas prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst instrukcijas prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par instrukciju.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu  pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst instrukcijas pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkumā.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt darbus.

## Pretendenta pienākumi

## Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

## Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

8.1. 	1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

8.2. 	2. pielikums – Informācija par pretendentu.

8.3. 	3. pielikums – Tehniskā specifikācija.

8.4. 	4. pielikums – Tehniskais piedāvājums.

8.5. 	5. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem

ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas

novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas

numurs– Nr. LNP 2012/24/ERAF) instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2012. gada   ____. ______________

Izskatot iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF) instrukciju, mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

      - Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

      - Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

      - Ar šo mēs apliecinām, ka nepastāv šādi nosacījumi:

3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek  piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

3.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas  nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

## 3.3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2. pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem

ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas

novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas

numurs– Nr. LNP 2012/24/ERAF) instrukcijai

Informācija par pretendentu

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem

ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas

novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas

numurs– Nr. LNP 2012/24/ERAF) instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam  „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF)

Vispārīgie dati

Augstuma atzīmes dotas absolūtā Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros. Informāciju par koordinātu sistēmu, augstumu sistēmu un poligonometrijas punktiem skatīt topogrāfiskajā plānā vispārējā daļā. Objekta topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA „Kvintesence”.

Objekta ģeotehnisko izpēti veikuši SIA ”Gesl”.

Projektā paredzēts atjaunot esošos ielu, ietvju, iebrauktuvju un zālāju segumus. Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

Tehniskā projektā paredzēto darbu galvenie mērķi ir sekojoši:

- paaugstināt dzeramā ūdens piegādes drošību,

- uzlabot ūdens uzskaiti un samazināt ūdens zudumus,

- nomainīt inženierbūves, iekārtas un materiālus, kas savu laiku nokalpojušas, kā

arī fiziski un morāli novecojušas,

- uzlabot procesa automātiskās vadības un kontroles sistēmu atbilstoši mūsdienu prasībām un uzlabot stingrā režīma aizsardzības joslu, ieskaitot to teritoriju ar apkalpes ceļu, piebraucamo ceļu un žogu.

Projektā paredzēts:

- Izbūvēt ūdensapgādes tīklu OD110,75,63,32mm;

- Esošo kanalizācijas izvadu pārslēgumu jaunbūvējamajiem kanalizācijas tīkliem;

- Jaunu kanalizācijas pieslēgumu atzaru izbūve;

- Jaunu KSS-1 kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi un aprīkošanu, ar ražību 6,1 m3/st.;

- Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija. Tehnoloģiskās iekārtas – iegremdējamie sūkņi (2. gab.) ar griezējinstrumentu (ražība 0,4 m3/st.), komplektā ar kabeļiem, apsaites cauruļvadiem, noslēgarmatūru vadulām, izcelšanas ķēdēm, līmeņa devējiem un sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēmu.

- Spiedvada izbūve - no KSS-1 uz NAI;

- NAI izbūve ar ražību 50m3/dnn.

1. Ūdensvads

Jauna ielas maģistrālā ūdensvada diametrs OD110,75,63mm, materiāls – PE, PN10.

Ūdensvada perspektīvā pieslēguma atzarus izbūvēt no PE caurulēm D32mm, PN10. Ūdensvada perspektīvā pieslēguma atzarus noslēgt ar noslēgveidgabaliem.

Ūdensvada skatakas paredzēt no dzelzsbetona saliekamajiem grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1. Aku vākiem no kaļamā ķeta jāatbilst LVS EN 124:2002 Group 2, Group 3 un Group 4 prasībām. Aku kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101:2003. Vietās, kur gruntsūdens aprēķina līmenis ir augstāks par ūdensvada akas pamatni, nepieciešama akas pamatnes un sienu hidroizolācija 0.5 m virs gruntsūdens līmeņa.

Projekta ietvaros vairākās vietās paredzēts izbuvēt ūdensvadu zem Valsts autoceļa. Visās vietās valsts autoceļus ir paredzēts šķērsot ar beztranšejas metodi, ievietojot ūdensvadu apvalkcaurulē. Abās pusēs valsts autoceļam  ūdensvadam paredzēta noslēgarmaturā.

Ūdensvada un kanalizācijas šķērsošanu ar esošajiem cauruļvadiem veikt pēc šo vietu atšurfēšanas.

Visas ūdensvada lūkas pacelt līdz ielas seguma virsmai, tajā skaitā arī skatakas, kas pašreiz atrodas zem ceļa seguma, un nodrošināt to hermetizāciju.

PIRMS ZEMES DARBU UZSAKŠANAS INŽENIERTĪKLU MONTAŽAI PRECIZĒT ESOŠO INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU UN DIAMETRU.

Ūdensvada līkumu veidgabalus nostiprināt ar betona balstiem. Esošā ūdensvada diametru un materiālu precizēt būvdarbu gaitā.

Pirms izbūvētā ūdensvada nodošanas  ekspluatācijā to nepieciešams skalot un dezinficēt.

Ugunsdzēsība

Saskaņā ar LBN ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes var nebūt: apdzīvotās vietās atsevišķi novietotām mazstāvu vienģimenes dzīvojamām ēkām, ja ne tālāk par 1000 metriem no tām atrodas ūdens ņemšanas vieta.

2. Sadzīves kanalizācija

Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas kolektoru no plastmasas caurulēm D200mm, T8. Uz kanalizācijas kolektora ielā izbūvēt dzelzsbetona skatakas DN1000,1500mm. Kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzaru izbūvēt no PVC caurulēm DN160mm, T8. Kanalizācijas cauruļvadu brīvo galu noslēgt ar aizbāzni. Pievienojumu vietās pie dzelzsbetona akām plastmasas kanalizācijas caurules aizsargāt, izmantojot iebetonējamās uzmavas (aizsargčaulas). Pievienojumus skatakām, kuri augstāk par 0,5m no kolektora teknes, izbūvēt ar krītcauruli. Visās vietās valsts autoceļus ir paredzēts šķērsot ar beztranšejas metodi, ievietojot kanalizāciju apvalkcaurulē.

ŪK tīklu pievadu izbūves vietu precizēt būvniecības laikā un izmaiņas veicamas autoruzraudzības kārtā.

Projektā paredzēta pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacija – KSS-1. Sūkņu stacijas risinājums ir dots tipveida.

Sūkņu stacijas pazemes daļa ir rūpnieciski ražots rezervuārs ar 1000mm diametru. Rezervuārs ir pieņemšanas nodaļa, kurā atrodas iegremdējamie sūkņi, viens, no kuriem ir darba, bet otrs – rezerves. Sūkņi aprīkoti ar griezējsistēmu, kas sasmalcina cietās vielas nelielos gabaliņos.

Kanalizācijas spiedvads ir no plastmasas caurulēm OD63mm.

Sūkņu stacijām KSS-1 projektēšanas gaitā ir veikts hidrauliskais aprēķins. Sūkņu nepieciešamais spiediena augstums sastāv no sekojošiem lielumiem:

H sūknim = H ģeom. + H zud., kur

H ģeom. – ģeometriskais celšanas augstums, jeb augstums no min. notekūdeņu līmeņa stacijas rezervuārā līdz caurules augšas atzīmei spiediena dzēšanas akā, jeb augstākajā punktā spiedvada profilā;

H zud. – spiediena zudumi cauruļvados (iekšējos un ārējos) un veidgabalos.

Spiedvada diametrs –OD63, materiāls – polietilēna PE, garums – 335,0m. Minimālais notekūdeņu ātrums caurulē – 0.70m/s, spiediena zudumi – 7.0m, KSS zudumi - ~1m.

H=5.0+7.0+1=13.0m

Tā kā minimālais notekūdeņu ātrums caurulē jābūt 0.70m/s, tad ūdens patēriņš ir 3,45l/s.

Veicot aprēķinu, projektā ir definēti sūkņu stacijas parametri Q [l/sek]; H [m]

Qkss – 6.1m3/st.; 1.7 l/s.

Hkss – 13.0m

Wkss – 1.0kW

Strāvas lielums – 2.2A

Sūkņa tips: Iegremdējamais kanalizācijas sūknis

Sūkņi - 2 gab. Jauda 1.0 kW

Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija. Rezervuārs ir pieņemšanas nodaļa, kurā atrodas iegremdējamie sūkņi, viens, no kuriem ir darba, bet otrs – rezerves.

Sūkņu ražība ir 0,4 m3/st. Sūkņi aprīkoti ar griezējsistēmu, kas sasmalcina cietās vielas nelielos gabaliņos, kabeļiem, apsaites cauruļvadiem, noslēgarmatūru vadulām, izcelšanas ķēdēm, līmeņa devējiem un sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēmu.

3.  Notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Paredzēts uzstadīt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Bioreaktors AT-400

ar jaudu 45-55 m3/dnn.

Pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām paredzēta paraugu ņemšanas aka. Pirms attīrīšanas iekārtām notekūdeņu paraugus paredzēts ņemt spiediena dzēšanas akā. Attīrīšanas iekārtu kompleksa novietojumu skatīt ģenerālplanos.

Iekārtu uzbūve un darbības pamatprincipi

Iekārtu veido anaerobi - anoksiskā, aerācijas zona un otriezējais nostādinātājs. Visas zonas iemontētas vienā cilindra formas iekārtā, kura ražota no prolipropilēna.

Notekūdeņi pa pašteces kanalizācijas vadiem vai spiedvadiem ietek caur manuāli tīrāmām redelēm anaerobi- anoksiskajā zonā.

Ar ērliftu palīdzību recirkulācijas dūņas no otreizējā nostādinātāja tiek atgrieztas atpakaļ uz redelēm, šādi izšķīdinot un noārdot daļu no redelēs aizturētajām sanesām, tādējādi redeles vajag tīrīt retāk.

Attīrāmo notekūdeņu un recirkulācijas dūņu maisījums (dūņu maisījums) no redelēm nokļūst anaerobi- anoksiskajā zonā, kas ar vertikālām sieniņām sadalīta atsevišķās kamerās tā, lai plūsmas svārstību (ūdens pacelšanās un nolaišanās) ietekmē netiktu nostādinātas aktīvās dūņas.

Dūņu maisījums no anaerobi- anoksiskās zonas nokļūst aerācijas zonā, kurā oksidējami organiskie piesārņojumi, savukārt amonija slāpeklis tiek oksidēts līdz nitrātiem. Šajā zonā tiek šķīdināts skābeklis, kas ir nepieciešams organisko piesārņotājvielu un amonija slāpekļa oksidēšanai. Saspiests gaiss tiek piegādāts no gaisa kompresoriem un aeratoriem. Mainot aerācijas un ne-aerācijas etapus (no 2/3 aerācijas un 1/3 ne-aerācijas līdz ½ uz ½), noris amonija slāpekļa oksidēšanās līdz nitrātiem un nitrātu denitrifikācija par slāpekļa gāzi. Dūņu maisījums no aerācijas zonas plūst uz sekundārā nostādinātāja apakšējo daļu, kurā maisījums tek caur suspendējošu dūņu slāni, tādējādi samazinot suspendējošo vielu koncentrāciju tīrāmajos notekūdeņos. Nostādinātās un sablīvētās dūņas atgriežamas uz iekārtas ieteci, savukārt liekās dūņas, aerobiski stabilizētas, periodiski tiek izvāktas no iekārtas (4-6 reizes gadā).

Tehnoloģiskie parametri un tehnoloģiskais režīms

Piesārņojuma normas: BSP5 – 60 g/iedzīv./d, SV – 70 g/iedzīv./d., kopējais slāpeklis – 12 g/iedzīv./d., kopējais fosfors– 1,8 g/iedzīv./d (ATV-DVWK-A-131E). Aktīvo dūņu koncentrācija noturama robežās no 3 g/l (pēc lieko dūņu izvadīšanas) līdz 7,5 g/l. Aktīvo dūņu slodze mainās no 0,07 gBSP5/g*d līdz 0,03 gBSP5/g*d, kas atbilst dūņu vecumam (no 14 līdz 33 diennaktīm). Pastāvot šādiem dūņu vecuma rādītājiem, nodrošināma ne tikai organiskā piesārņojuma likvidācija, bet arī amonija slāpekļa oksidēšanās līdz nitrātiem, kad dūņu maisījuma temperatūra ≥100C. Tādēļ tīrītu notekūdeņu vidējais gada piesārņojums (dūņu maisījuma temperatūrai sasniedzot ≥100C) saskaņā ar:

- BSP5 - 15 mg/l,

- Suspendētajām vielām (SV) - 15 mg/l.

Gaisa kompresora darbība automatizēta ar programmējamu taimeri. Pēc taimera uzstādījumiem, gaisa kompresors strādā no 2/3 līdz ½ laika, un ir izslēgtā režīmā no 1/3 līdz ½ laika (intervāli uzstādāmi, uzsākot ekspluatāciju). Tātad, denitrifikācijas apjoms veido 0,3 ÷ 0,5 daļu no kopējā aerācijas zonas darba tilpuma, tādēļ likvidējamais nitrātu slāpekļa apjoms (ar vienlaicīgās vai pārtrauktās denitrifikācijas tehnoloģijām) -     0,09 ÷ 0,15 N/g BDSP5, t.i.,  no 36 mg N līdz 60 mgN/l (ATV-DVWK-A-131E, 3. tabula). Tā kā recirkulējošās dūņas tiek atgrieztas anaerobi- anoksiskajā zonā, tiek likvidēts ne mazāk kā 30% kopējā slāpekļa (ieskaitot arī 5% no BSP5 aktīvo dūņu šūnu veidošanai), tādēļ atlikusī kopējā slāpekļa koncentrācija attīrītā notekūdenī nepārsniedz 20mg/l. Izšķīdinātā skābekļa koncentrācija: aerācijas laikā– 2-3 mg/l, denitrifikācijas laikā - ≤ 0,5 mg/l.

Bioloģiskā fosfora likvidēšanas efektivitāte atkarīga no BSP5 attiecības ar kopējo fosforu un no nitrātu slāpekļa koncentrācijas recirkulācijas dūņās, taču garantētā attīrīšanas efektivitāte ir ne mazāka par 50%. Ja saskaņā ar attīrīto notekūdeņu novadīšanas nosacījumiem attīrītos notekūdeņos kopējai fosfora koncentrācijai jābūt 2 mg/l, tad fosfors papildus likvidējams ķīmiski -  ar dzelzs vai alumīnija sāļiem, devu apjoms attiecīgi – 2,7 mg Fe/mg PO43- P vai 1,3 mg Al/mg PO43 – P.

Aktīvo dūņu slodzei samazinoties no 0,05 g BSP5/g*d līdz 0,03 g BSP5/g*d, sākas aerobā dūņu stabilizācija, tādēļ dūņu pieaugums samazinās līdz 40%. Tādējādi pieaugums atkarībā no dūņu vecuma (25 – 33 d.) veido 0,5 – 0,6 g/g likvidētā BSP5.  Tātad, novērtējot dūņu izplūdi kopā ar attīrīto notekūdeni, dūņu pieaugums AT iekārtās veidos 0,15 – 0,2 kg/m3/d, tādēļ liekās dūņas tiks izvāktas apmēram reizi 4-6 mēnešos, atkarībā no attīrāmā notekūdens un tā piesārņojuma izmaiņām, kā arī ekspluatācijas laikā noteikto dūņu koncentrāciju un to līmeni sekundārajā nostādinātājā (līmenis attiecībā pret ūdens virsmu).

Tehnoloģiskā shēma

/

| A | Aktivācijas kamera | IR | Iekšējā recirkulācija |
| --- | --- | --- | --- |
| MP | Mehāniskā tīrīšana | AD | Aerācijas difuzors |
| AF | Anaerobās fermentācijas zona | AM | Aerācijas un jaukšanas ietaise |
| D | Denitrifikācijas zona | ADS | Gaisa sadales sistēma |
| N | Nitrifikācijas zona | V | Vārstulis |
| S | Separācijas kamera | AL | Ērlifts |

UZSTĀDĪŠANA

Iekārtu uzstādīšana sastāv secīgi no šādām fāzēm:

- Vietas (zemesgabala) izvēle.

- Pamata sagatavošana un iekārtu montēšana.

- Notekūdeņu ieteces un izplūdes cauruļu pieslēgšana;

- Sūkņa montēšana;

- Gaisa kompresora un taimera uzstādīšana, elektroenerģijas kabeļa pieslēgšana;

- Aizsardzības sistēmas pret mehāniskiem u.c. veida bojājumiem nostiprināšana.

Vietas (zemesgabala) izvēle

Attīrīšanas iekārtas var tikt uzstādītas gan uz zemes virsmas, gan atbilstošā dziļumā, gan brīvā dabā. Faktori, kas jāņem vērā pirms iekārtas montēšanas:

- Augsts ūdens līmenis: Augsts ūdens līmenis var apgrūtināt iekārtas uzstādīšanu dziļumā (zem zemes virsmas). Gadījumā, ja ir augts gruntsūdens līmenis, tilpne ierokama līdz gruntsūdens līmenim. Vēršam uzmanību, ka nepareizi ierīkotai iekārtai augsta ūdens līmeņa apstākļos var rasties bojājumi, kā arī var vājināties tilpnes sieniņu izturība. Šādos gadījumos obligāti ierīkojams sūknis.

- Zema temperatūra: Sistēmā notiekošo bioloģisko procesu dēļ tilpnes saturs neaizsalst pat pie ļoti zemas temperatūras, tomēr ieteces un izplūdes caurules nepieciešams aizsargāt no iespējamiem mehāniskiem bojājumiem.

Pamata sagatavošana un iekārtu montēšana

Pirms iekārtu montēšanas (uzstādīšanas) nepieciešams:

- Sagatavot 25-30 cm biezu betona slāni (pamatu), kam jābūt ideāli līdzenam un horizontāli novietotam. Pamatu jāizveido uz neskartas grunts vai uz kārtīgi sablīvētas grunts.

- Ierīkojot iekārtu dziļumā, bedri jārok par 20cm dziļāku nekā caurules apakša un par 50 cm platāku nekā iekārtas diametrs. Ievietojot iekārtu bedrē, tilpne piepildāma ar ūdeni, iekārtas sānos pieberama smilts.

- Pirms iekārtas izkraušanas nepieciešams pārliecināties, ka tai (tilpnei, caurulēm un citām sastāvdaļām) netika nodarīti bojājumi to transportēšanas laikā.

- Nepieciešams pārliecināties, ka piegādātas visas iekārtas sastāvdaļas.

- Iekārtas izkraušanu obligāti jāveic ar paceļamā krāna palīdzību, lietojot neilona siksnas, piestiprinātas pie pacelšanas rokturiem.

Notekūdeņu ieteces un izplūdes cauruļu ierīkošana

Iekārtās (biorekatorā) ir ierīkoti d-50 un d-200 standarta cauruļu pieslēgumi. Pie tiem piestiprināmas notekas ar standarta PVC savienojumu, uzmavu vai līkumu palīdzību.

Saslēdzot caurules, nepieciešams tās preventīvi pasargāt no iespējamas mehāniska rakstura kaitīgas ietekmes.

Gaisa kompresora un taimera uzstādīšana, elektroenerģijas kabeļa pieslēgšana

Gaisa kompresoru un taimeri parasti uzstāda blakus iekārtām, citā speciāli šim mērķim paredzētā būvē – sausā telpā. Ja šādas iespējas nav, gaisa kompresora uzstādīšanai pie iekārtām piebūvējama speciāla tilpne, kas ražota no polipropilēna. Tilpne būvējama 10 – 15 cm virs zemes virsmas.

Elektrības kabelis (vads) izvelkams caur zemē ieraktu polietilēna cauruli, nodrošinot 1,5 /3,0 kW jaudu (atkarībā no iekārtas jaudas), kas nepieciešama ierīces ekspluatācijai.

4.  Būvdarbu organizācija

Līdz rakšanas darbu uzsākšanai vietās, kur atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošām organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai.

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Rakšanas darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. Nodrošināt kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas.

Caurules ieguldīt tranšejā uz 20cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Jāpārbauda cauruļvadu ierīkošana atbilstoši LR būvnormatīvu noteikumiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Rokot ierakumus, vietās, kur notiek cilvēku un (vai) transporta kustība, jāuzstāda aizsargnožogojumi; uz nožogojumiem jābūt brīdinājuma uzrakstiem un zīmēm, bet diennakts tumšajā laikā – apgaismojumam.

Darbu zonas tuvumā esošās komunikācijas apklāt ar dēļu vairogiem. Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos piesienot pie pār tranšeju pārliktas sijas.

Cauruļvadi jāgulda uz neskartas grunts dabīga pamatojuma (izņemot trases posmus, kur nepieciešama kūdras vai dūņu nomaiņa), pārrakšanas gadījumā izveidojot smilts (grants) gultni to blietējot.

Dabas aizsardzība

Vispārējas prasības vides aizsardzībai

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā.

Pirms komunikāciju iebūvēs ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem utt.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides pārvaldes pārstāvjiem.

Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem.

Drošības tehnika un darba aizsardzība

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

4. Pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem

ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas

novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas

numurs– Nr. LNP 2012/24/ERAF) instrukcijai

Tehniskais piedāvājums

- Pretendenta pieredze līdzīgos darbos

  - Pretendentam   (piegādātāju   apvienības   gadījumā   vismaz   vienam   no   apvienības dalībniekiem) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pieredzei ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu būvuzraudzībā (ieskaitot apakšuzņēmēju paveikto), kas atbilst zemāk dotajām prasībām:

Prasība

Veikta pilnā būvuzraudzība, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, vismaz 3 (trijiem) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu būvuzraudzības darbi būvdarbu līgumiem, no kuriem vismaz 2 (divi) katra izpildīta būvdarbu līguma vērtība ir vismaz Ls 200 000.00 (divi simti tūkstoši lati un 00 santīmi), bez PVN .

1.2. Lai apliecinātu   pieredzi   Instrukcijas 2.1.4.5. punktā un  Instrukcijas 5. pielikuma 1.1.punktā   noteikto   prasību   izpildi,   tabulā   norādīt informāciju par līgumiem kas atbilst minētajām prasībām:

| Nr.p.k. | Līguma priekšmets, adrese | Līguma izpildes laiks | Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, kas raksturo 1.1. punktā prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis | Būvdarbu apjoms LVL bez PVN, kurai veikta būvuzraudzībā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvuzraugam lietus ūdens kanalizācijas

sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā jābūt:

Pasūtītāja prasība

1. Sertificēts speciālists dotajā jomā - kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā.

2. Speciālists ar augstāko izglītību būvniecības jomā.

3. Iepriekšējo 3 gadu laikā lietus kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraugam ir pieredze vismaz 2 (divos) lietus kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas darbu līgumos.

Iesniedzamā informācija par būvuzraugu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat. un Nr. | Nepārtraukta pieredze vadošā būvuzrauga pienākumu izpildē ielu objektu būvniecībā un uzraudzībā |
| --- | --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Līguma nosaukums | Amata pienākums | Būvuzraudzības veikšanas gads | Uzraudzīto būvdarbu apjoms: 1 ) LVL bez PVN; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs ;

2) gadījumā, ja iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz periodu <norādīt attiecīgo gadu, mēneša vai citu skaitu>

3) Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Vadošā būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta, datums |  |

2.2. Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvuzraugam elektro apgaismojuma līniju izbūves būvdarbu būvuzraudzībā jābūt:

Pasūtītāja prasība

1. Sertificētam speciālistam elektroietaišu sistēmu būvdarbu uzraudzībā ar pieļaujamo spriegumu ne mazāk kā līdz 1 kV

2. Iepriekšējo 3 gadu laikā elektro apgaismojuma līniju izbūves darbu uzraudzības pieredze.

Iesniedzamā informācija par būvuzraugu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat. un Nr. | Nepārtraukta pieredze elektroietaišu sistēmu ne mazāk kā līdz 1 kV būvdarbu uzraudzībā |
| --- | --- | --- | --- |

Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves būvuzrauga pieejamības apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) piekrītu piedalīties iepirkumā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvuzraugs ;

2) gadījumā, ja iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz periodu <norādīt attiecīgo gadu, mēneša vai citu skaitu>

3) Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Vadošā būvuzrauga paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta, datums |  |

3.  Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums | % no piedāvājuma cenas |
|  | Kopā % |  |

Pretendenta - piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums

par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (<piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds>)apņemas

strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta

nosaukums> piegādātāju apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs/ vai/ darba grupas dalībnieks <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem _______________________________ (<piegādātāju apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums/darba grupas dalībnieka vārds un uzvārds> (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| Piegādātāju apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja nosaukums/personas vārds, uzvārds (<atstāt vajadzīgo>) |  |
| --- | --- |
| 1.¹ Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

_________________________________________________________

Datums

1.¹ Attiecas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.

4. Darba organizācija

4.1.       Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt Pakalpojumu un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus. Apraksts noformējams brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

- Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvuzraudzības grupas sastāvu un
katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);

- Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt;

- paredzētais būvuzraudzības grupas laika plānojums (parādot aptuvenu uzraudzības laika
sadalījumu u.tml.);

- būvuzraudzības pakalpojumu procedūru aprakstus saskaņā ar būvobjektā veicamajiem darbiem:

    - uzraudzība pirms būvdarbu uzsākšanas,

    - uzraudzība būvdarbu izpildes laikā,

    - uzraudzība pēc būvdarbu pabeigšanas

- Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces.

Pretendentam ar mērinstrumentu palīdzību jāspēj veikt būvobjektā ģeometrisko parametru pārbaudes, grunts sablīvējuma pārbaudes, asfalta virsmas temperatūras pārbaudes, iebūvēto kanalizācijas cauruļu pārbaudes un citas nepieciešamas būvdarbu izpildes kvalitātes pārbaudes.

5.Pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem

ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas

novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas

numurs– Nr. LNP 2012/24/ERAF) instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF) instrukcijai.

Pretendents ______________________________________________________________ piedāvā veikt būvuzraudzības pakalpojumus būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novadā, Nirzas pagastā, Nirzas ciemā, atbilstoši iepirkuma LNP 2012/24 /ERAF „Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2012/24/ERAF)” instrukcijai par

______________________              ________________________________ bez PVN;

cena cipariem LVL                                                           cena vārdiem LVL

_____________________               ________________________________ 22 % PVN;

cena cipariem LVL                                                           cena vārdiem LVL

PAVISAM KOPĀ:

_____________________               _____________________________________

cena cipariem LVL                                                           cena vārdiem LVL

Pretendents:____________________________________________________________

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:_______________________________________

_______________________________________________________________________

Paraksts: _________________________________________

Datums: ____________________________________

Z.V.