Apstiprināts

Ludzas novada pašvaldības

2011.gada 8.decembra

Iepirkuma komisijas sēdē

( sēdes protokols Nr.1/81 KPFI)

Ludzas novada pašvaldība

Atklāta konkursa

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās”

identifikācijas Nr. LNP 2011/81 KPFI

NOLIKUMS

Ludzā, 2011

Saturs

| 1. | Vispārīgā informācija | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Informācija par iepirkuma priekšmetu | 5 |
| 3. | Prasības pretendentiem | 5 |
| 4. | Iesniedzamie dokumenti | 7 |
| 5. | Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana | 8 |
| 6. | Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji | 9 |
| 7. | Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi | 10 |
| 8. 9. | Pretendenta tiesības un pienākumi Lēmuma pieņemšana, paziņošana, līguma slēgšana | 11 12 |
| 10. | Iepirkuma līgums | 13 |
| 11. | Nolikuma pielikumi: | 13 |
|  | - pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā - pielikums – Informācija par pretendentu - pielikums – Tehniskā specifikācija - pielikums – FORMAS 1 – 3 - pielikums – Finanšu piedāvājums - pielikums - Līguma projekts. |  |

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNP 2011/ 81 KPFI

## Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

Valsts Kase 
Konts: LV29TREL9802308031000,

kods: TRELV 22

## Iepirkuma priekšmets:

### Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās.

1.3.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās:

1.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads;

2.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkā, c. Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads.

1.3.3.Iepirkums tiek veikts  projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās”" ietvaros. Projekta vienošanās Nr. KPFI Nr.7/2.

1.3.4. CPV kods: 45262700-8

## Iepirkuma metode:

Atklāts konkurss

# Līguma izpildes vietas:

1.daļa:  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads,

2.daļa:  c. Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads

# Līguma izpildes laiks:

# 1.daļa: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas,

# 2.daļa: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

# 1.7       Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.7.1. Ar Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr. LNP 2011/ 81 KPFI nolikumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

1.7.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Atklātā konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Atklātam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr. LNP 2011/ 81 KPFI, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.7.3. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā: www.ludzaspils.lv.

1.7.4. Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas sekretārs Einārs Timoškāns, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: einars@ludza.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

- 1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 13.janvārī plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### 1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

- 1.8.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

- 1.8.4. Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa   nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā puse no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2012.gada 13.janvārī, plkst. 10.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Atklāts konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās”, ID Nr. LNP 2011/81KPFI. Neatvērt līdz 2012.gada 13.janvārī plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar atzīmi „Oriģināls )” un 1 (viena) Pretendenta apliecināta piedāvājuma kopija ( ar atzīmi „Kopija” ).

    - Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās.

2.1.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās:

1.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā,

2.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkā.

2.1.3.Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, vai par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķu piedāvājumu.

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.1.3.  Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.1.4.  Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

3.1.5. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

3.1.5.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

3.1.5.2.vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

3.1.6. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

3.1.7. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

3.1.8.  Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.9. Prasības, kas noteiktas 3. punktā, attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (arī personālsabiedrība), tajā skaitā uz pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

3.1.10.Attiecībā uz pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, 3.1.4. 3.1.5. un 3.1.6. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

3.1.10.1. no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.1.10.2. no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

3.1.10.3. no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

## Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### 3.2.1.Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

#### 3.2..2.Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji, personas uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

#### 3.2.3.Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 3.2.4.Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un tam ir vismaz 3 (triju) gadu darba pieredze attiecīgajā jomā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

3.2.5.Pretendentam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā sertificēts energoauditors šādās jomās: ēkas energoefektivitātes novērtēšana un energoefektivitātes sertifikāta izsniegšana; projektējamu jaunbūvju un rekonstruējamu ēku energoefektivitātes novērtēšana un ēkas energoefektivitātes sertifikāta izsniegšana.

#### 3.2.6.Pretendentam ir pieredze būvniecībā iepriekšējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcija un/vai renovācija, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas darbus) būvniecībā.

3.2.7.Pretendents ir reģistrējies vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) vai pretendentam ir ieviesta vides pārvaldes sistēma atbilstoši ISO 14001:2004 standarta prasībām darbības sfērā „Vides pārvaldības sistēma” vai ir izveidota, ieviesta un uzturēta iepriekš minētiem standartiem atbilstoša vides pārvaldības sistēma.

3.2.8.Pretendents spēj īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

## 3.2.9. Pretendents nav pārkāpis ar vidi saistītu likumdošanu vai noteikumus, vai arī atdzīts par vainīgu nopietnu pārkāpumu veikšanā, kā aprakstīts Direktīvas 2004/17/EK53. un 54 pantā un Direktīvas 2004/18/EK 45 pantā.

# Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.1.1. Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

### Apliecinājums, ka Pretendents nav pārkāpis ar vidi saistītu likumdošanu vai noteikumus, vai arī atdzīts par vainīgu nopietnu pārkāpumu veikšanā, kā aprakstīts Direktīvas 2004/17/EK53. un 54 pantā un Direktīvas 2004/18/EK 45 pantā.

### Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

### Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā.

### Normatīvos aktos noteiktā kārtībā saņemts energoauditora sertifikāts.

### Informācija par pieredzi līdzīga rakstura rekonstrukcijas darbu veikšanā iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši FORMAI 1 (4.pielikums).

### Informācija par to vai pretendents renovācijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 2 (4.pielikums).

### Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku(kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši –     FORMAI 3 (4.pielikums).

### Apliecinājums, ka Pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem, pievienot noslēgtā līguma kopiju.

### Apliecinājums, ka pretendentam ir ieviesta vides pārvaldības sistēma, iesniedzot vienu no šādiem dokumentiem:

#### Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) reģistrācijas sertifikāta kopiju;

#### ISO 14001:2004 sertifikāta kopija;

#### uzņēmumā izveidotās, ieviestās un uzturētās iepriekš minētajiem standartiem atbilstošas   vides pārvaldības sistēmas apraksts.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Iepirkuma komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

## Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Nolikumu.

## Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

## Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

## Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

## Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendenta pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

## Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.

## Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

## Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

## Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

## Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## Vispārīgie noteikumi

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

### Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

## Pretendentu atlase

### Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām saskaņā ar iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā pretendentiem izvirzītajai prasībai.

### Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

## Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

### Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

### Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

## Finanšu piedāvājumu vērtēšana

### Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

### Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

## Piedāvājuma izvēles kritēriji

### No nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

### Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

### Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkursā uzvarējušo pretendentu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības

### Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

### Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

### Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt konkursam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

### Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

### Veikt grozījumus nolikuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.

### Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

### Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

### Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

### Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

### Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

### Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

### Nodrošināt atklāta konkursa  procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

### Izdarot grozījumus atklāta konkursa nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.), Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un pretendentus.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

## Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11. un 13.punktiem Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

### Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

### Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru.

### Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

### Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

### Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

### Pretendents var pieprasīt un 3 (triju) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokola kopiju.

### Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas  darbību saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs  nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

### Pretendents ir tiesīgs ne vēlāk kā 10 dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām.

### Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

### Pretendents  var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

## Pretendenta pienākumi

### Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot normatīvo aktu prasības.

### Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

### Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

- 9.1.   Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

- 9.2.  Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.

- 9.3.  Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu.

- 9.4.  Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

- 9.5.  Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

- 9.6.   Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- 9.7.  Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- 9.8. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu.

- 9.9.   Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 6.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.

# Iepirkuma līgums

## Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finansu un citas attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā.

## Iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta 4. daļu tiek noslēgts ar iepirkuma uzvarētāju ne agrāk kā 11. dienā, pēc tam, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā (www.iub.gov.lv), un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

## Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

## Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. Līguma projekti pievienoti nolikumam (6. pielikums).

## Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma nolikumā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

11 .NOLIKUMA PIELIKUMI

11.1. 	1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.

11.2. 	2.  pielikums – Informācija par pretendentu.

11.3. 	3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.

11.4. 	4.  pielikums – FORMAS 1 –3

11.5. 	5.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

11.6.       6.  Pielikums – Līguma projekts

1. pielikums

Atklāta konkursa:”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr.2011/81 KPFI  nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2011. gada   ____. ______________

- Izskatot Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr. LNP 2011/81 KPFI, Nolikuma noteikumus, piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem atklāta konkursa dokumentiem par summu ( summu norādīt par katra konkursa daļu atsevišķi ):

___________________________________________________________________

( kopējā piedāvājuma cena bez PVN (Ls vārdos un skaitļos)

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr. LNP 2011/81 KPFI nolikumu, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas, ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka attiecībā uz mums nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

## 4.1.Pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

## 4.2.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas, kā:

4.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

4.2.2.vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

## 4.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

## 4.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

## Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

## Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas klasifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

______________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2. pielikums

Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr.2011/81 KPFI  nolikumam

Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/81 KPFI )

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

3. pielikums

Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr.2011/81 KPFI  nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklātam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/81 KPFI)

- 1.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā

  - Veicamo darbu apjomu kopsavilkums:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jumta siltināšana ar tenaporu 150 mm, tenapora λ =< 0,04 W/(m2*K), tvaika un hidroizolācijas slāņa uzklāšana | m2 | 680,80 |
| 1.1. | Jumta virsmas attīrīšana no netīrumiem un gružiem | m² | 680,80 |
| 1.2. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 680,80 |
| 1.3. | Siltumizolācijas ierīkošana ar Tenapors EPS 150 mm | m2 | 680,80 |
| 1.4. | Cietās siltumizolācijas virskārtas plātnes ierīkošana 20 mm | m2 | 680,80 |
| 1.5. | Pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku | m² | 680,80 |
| 1.6. | Jumta seguma izveidošana no ruļļu materiāla 2 kārtās, uzkausējot ar gāzes degli;Uniflex | m2 | 680,80 |
| 1.7. | Jumta ūdenspiltuvju uzstādīšana | gab. | 7,00 |
| 1.8. | Skārda parapetu un dzegas nojaukšana | m | 150,0 |
| 1.9. | Skārda dzegu ieklāšana | m | 88,0 |
| 1.10. | Parapeta apdare ar bitumena ruļļmateriāu un skārda nosegdetaļām | m | 62,20 |
| 2. | Ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati 120mm ar dekoratīvo apmetumu, vatei λ =< 0,04 W/(m2*K), notekcauruļu atjaunošana | m2 | 1167,20 |
| 2.1. | Skārda palodžu demontāža esošai ēkai | m | 182 |
| 2.2. | Esošās sienas virsmas attīrīšana | m2 | 1167,20 |
| .2.3. | Lielo plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 1167,2 |
| 2.4. | Fasāžu apšūšana ar akmens vati b=150 mm,, armēšana | m2 | 1167,2 |
| 2.4.1 | cietā akmens vate Rockwool Fasrock b = 150 mm | m2 | 1202,22 |
| 2.4.2 | līmjava | kg | 4668,8 |
| 2.4.3 | armējuma java | kg | 5836 |
| 2.4.3 | dībeļi fasādes siltināšanai ar metāla naglām | gab | 5836 |
| 2.4.4 | stikla šķiedras siets | m2 | 1283,92 |
| 2.4.5 | stūra šina ar sietu | m | 570 |
| 2.4.6 | cokola profils 120 mm | m | 110 |
| 2.5. | Fasāžu dekoratīvā apmešana | m2 | 1167,2 |
| 2.5.1 | dekoratīvais apmetums | kg | 4668,8 |
| 2.5.2 | grunts | l | 350,16 |
| 2.6. | Apmesto fasāžu gruntēšana, krāsošana | m2 | 1167,2 |
| 2.6.1 | gruntskrāsa, krāsa | l | 385,176 |
| 2.7. | Lāseņa uzstādīšana pa cokola perimetru | m | 110 |
| 2.7.1 | lāsenis | m | 114,4 |
| 2.8. | Durvju un logu ailu ārējā apdare | m | 214 |
| 2.8.1 | akmens vate FAB 3 b = 30 mm biezumā | m2 | 47,08 |
| 2.8.2 | līmjava | kg | 342,40 |
| 2.8.3 | stiklašķiedras siets | m2 | 49,22 |
| 2.8.4 | grunts | l | 9,42 |
| 2.8.5 | dekoratīvais apmetums | kg | 134,82 |
| 2.8.6 | gruntskrāsa, krāsa | l | 17,76 |
| 2.9. | Skārda palodžu montāžā stiprinot ar dībeļiem, šuvju aizdare ar silikonu | m | 182 |
| 2.10. | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 1260 |
| 2.10.1 | sastatņu noma | m2 | 1260 |
| 3. | Cokola stāva (pamatu) siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm ar dekoratīvo apmetumu visam ēkas perimetram, kā arī apmales atjaunošana pa perimetru, putupolistirola λ =< 0,05 W/(m2*K). | m2 | 77,3 |
| 3.1. | Betona apmales pa ēkas perimetru nojaukšana | m2 | 86,4 |
| 3.2. | Pamatu atrakšana ar roku darbu un ekskavatoru gar cokola sienām pa ēku perimetru un aizbēršana, blietējot ik pa 25 cm | m3 | 24,62 |
| 3.3. | Liekas grunts iekraušana automašīnās un transports 10 km attālumā | m3 | 24,62 |
| 3.4. | Cokola daļas ar mitrumu necaurlaidošu putupolistirolu siltināšana pa ēkas perimetru | m2 | 77,3 |
| 3.4.1 | putupolistirols b=100 mm uz bituma līmes kārtas ar dībeļiem | m2 | 85,03 |
| 3.4.2 | dībeļi ar metāla naglu | gab | 425,15 |
| 3.4.3 | līmjava | kg | 649,32 |
| 3.4.4 | stikla šķiedras siets | m2 | 85,03 |
| 3.5. | Pamatu vertikāla hidroizolācija ar mastiku | m2 | 77,3 |
| 3.6. | Cokola apmešana | m2 | 54 |
| 3.6.1 | dekoratīvais apmetums | kg | 205,2 |
| 3.6.2 | grunts | l | 18,9 |
| 3.7. | Cokola gruntēšana, krāsošana | m2 | 54 |
| 3.7.1 | gruntskrāsa, krāsa | l | 16,2 |
| 3.8. | Betona apmales ierīkošana pa ēkas perimetru no betona B20 80 mm biezumā | m2 | 86,4 |
| 3.8.1 | smilts | m3 | 14,77 |
| 3.8.2 | šķembas | m3 | 9,85 |
| 3.8.3 | betons B20 | m3 | 8,64 |
| 3.8.4 | kokmateriāli | m3 | 0,3 |
| 3.9. | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 12,96 |
| 3.10. | Lietus ūdeņu drenāžas izbūve no pamatu daļas | m | 108 |
| 4. | Koka ārdurvju nomaiņa pret PVC tipa durvīm, jauno durvju =1,3W/(m2*K) ar ražotāja un piegādātāja garantiju | m2 | 2,40 |
| 4.1. | Demontēt esošos durvju blokus | m2 | 2,40 |
| 4.2. | Durvju bloka nomaiņa pret PVC tipa durvīm | gab. | 2,00 |
| 4.3. | Durvju aizvēršanās mehānismi | gab. | 2,00 |
| 4.4. | Durvju ailu apdare - apmešana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 2,30 |
| 4.5. | Durvju aplodu uzstādīšana | m | 20,00 |
| 5. | Visu koka rāmju logu nomaiņa pret PVC dubulto stiklojumu λ =< 1,3 W/(m2*K) ar ražotāja un piegādātāja garantiju gan tehnikuma, gan piebūves daļai. | m2 | 220,7 |
| 5.1. | Demontēt esošos logu stikla blokus | m2 | 183,00 |
| 5.2. | Stikla bloku demintāža | m2 | 37,70 |
| 5.3. | PVC logu bloku uzstādīšana | m2 | 220,70 |
| 5.4. | Logu ailu apdare - apmešana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 38,40 |
| 5.5. | Laminētu iekšējo palodžu montāža | m | 122,00 |
| 6. | Uzlabojumi apkures sistēmā. Radiatoru nomaiņa uzstādot modernus konvektorus, kā arī manuāli regulējamus siltuma padeves regulatorus ar apvedcaurulēm uz visiem radiatoriem, kur tas ir nepieciešams un vēl nav izdarīts. | gab. | 120 |
| 6.1. | Esošo radiatoru demontāža | c/h | 106 |
| 6.2. | Radiatori ar apakš. pieslēgumu (kompl.) | gb | 120 |
| 6.3. | Radiatora termostata galva | gb | 120 |
| 6.4. | Metāla caurules | m | 320 |
| 6.5. | Palīgmateriāli | kpl | 1 |
| 6.6. | Sistēmas pārbaude | kpl | 1 |
| 7. | Esošā apgaismojuma uzlabošana, kur tas nav izdarīts, elektroinstalāciju un gaismekļu nomaiņa un montāža pret jaunām LED lampām vai luminiscējošām spuldzēm, nodrošinot normatīviem aktiem atbilstošu apgaismojuma intensitāti | gab | 278 |
| 8. | Darbi, kuri saistīti ar rekonstrukciju |  |  |
| 8.1. | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 28 |
| 8.1.2 | konteineru noma | gab | 3 |

  - Pamatprasības:

1.2.1. Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

1.2.2.  Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs ar ēkas apsaimniekotāju noslēdz vienošanos par ūdens un elektroenerģojas izmantošanu.

    - Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām.

1.2.4. Iepirkums tiek veikts balstoties uz zaļo publisko iepirkuma bāzes, kas nozīmē, ka darbu veicējam ir jāizmanto videi draudzīgu būvniecības materiāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi

Par videi draudzīgu būvniecības materiālu jāuzskata tāds, kas atbilst jebkura I tipa ekomarķējuma kritērijiem, kas atbilst ISO standartam 14024, vai kam ir piešķirta Produkta vides deklarācija.

1.2.5. Sekojoši materiāli/vielas nedrīkst būt izmantotas ēkas būvdarbos:

1.2.5.1. otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem. kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

1.2.5.2. izstrādājumi, kas satur fluorogļūdenražus (HFC);

1.2.5.3. izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6);

1.2.5.4. sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs),

1.2.6.   Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

1.2.7.   Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

1.2.8.  Būvdarbu laikā jāīsteno ūdens taupīšanas pasākumi.

1.2.9.  Organizēt regulāru būvgružu izvešanu no objekta teritorijas, neveicot to uzkrājumus.

1.2.10. Būvdarbiem jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas   iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos.

1.2.11.Pretendents līdz ēkas nodošanai Pasūtītājam sagatavo un iesniedz ēkas energosertifikātu.

1.2.12. Paveikto darbu un materiālu garantijas termiņš  - 5 (pieci) gadi no objekta nodošanas brīža.

1.2.13.Paredzamais darbu izpildes termiņš – 4 ( četru )  mēnešu laikā no līguma   noslēgšanas dienas.

2.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkā

2.1.Veicamo darbu apjomu kopsavilkums:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nojaukšanas darbi |  |  |
| 1.1 | Skārda palodžu demontāža esošai ēkai | m | 58 |
| 1.2 | Notekcauruļu un tekņu nojaukšana | m | 131,3 |
| 1.3 | Skārda parapetu un dzegas nojaukšana | m | 140 |
| 1.4 | Betona apmales pa ēkas perimetru nojaukšana | m | 67 |
| 1.5 | Pamatu atrakšana ar roku darbu pa ēku perimetru | m3 | 19,10 |
| 1.6 | Liekas grunts iekraušana automašīnās un transports 10 km attālumā | m3 | 19,10 |
| 2. | Gala sienu un visu pārējo nenosiltināto ārsienu siltināšana ar cieto akmens vati |  |  |
| 2.1 | Esošās sienas virsmas attīrīšana | m2 | 425,4 |
| 2.2 | Lielo plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 425,4 |
| 2.3 | Fasāžu apšūšana ar akmens vati b=150 mm,, armēšana | m2 | 425,4 |
| 2.3.1 | akmens vate FAS 4 b = 150 mm | m2 | 438,162 |
| 2.3.2 | līmjava | kg | 1701,6 |
| 2.3.3 | armējuma java | kg | 1914,3 |
| 2.3.4 | dībeļi fasādes siltināšanai ar metāla naglām | gab | 2127 |
| 2.3.5 | stikla šķiedras siets | m2 | 467,94 |
| 2.3.6 | stūra šina ar sietu | m | 197 |
| 2.3.7 | cokola profils 150 mm | m | 67 |
| 2.4 | Fasāžu dekoratīvā apmešana | m2 | 425,4 |
| 2.4.1 | dekoratīvais apmetums | kg | 1701,6 |
| 2.4.2 | grunts | l | 127,62 |
| 2.5 | Apmesto fasāžu gruntēšana, krāsošana | m2 | 425,4 |
| 2.5.1 | gruntskrāsa, krāsa | l | 140,382 |
| 2.6 | Lāseņa uzstādīšana pa cokola perimetru | m | 67 |
| 2.6.1 | lāsenis | m | 69,68 |
| 2.7 | Durvju un logu ailu ārējā apdare | m | 185 |
| 2.7.1 | akmens vate FAB 3 b = 30 mm biezumā | m2 | 40,70 |
| 2.7.2 | līmjava | kg | 296,00 |
| 2.7.3 | elastīga starplīka | m | 185,00 |
| 2.7.4 | stiklašķiedras siets (ieskaitot stūra šīnas) | m2 | 42,55 |
| 2.7.5 | grunts | l | 8,14 |
| 2.7.6 | dekoratīvais apmetums | kg | 116,55 |
| 2.7.7 | gruntskrāsa, krāsa | l | 15,36 |
| 2.8 | Skārda palodžu montāžā stiprinot ar dībeļiem, šuvju aizdare ar silikonu | m | 58 |
| 2.9 | Notekcauruļu uzstādīšana no cinkota skārda | m | 57,6 |
| 2.10 | Tekņu ierīkosana no cinkotā skārda | m | 73,7 |
| 2.11 | Skārda apšuvums parapetam | m | 82,0 |
| 2.12 | Skārda dzegu ieklāšana | m | 73,7 |
| 2.13 | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 410 |
|  | sastatņu noma | m2 | 410 |
| 3. | Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu |  |  |
| 3.1 | Cokola daļas ar mitrumu necaurlaidošu putupolistirolu siltināšana pa ēkas perimetru | m2 | 74,5 |
| 3.1.1 | putupolistirols b=100 mm uz bituma līmes kārtas ar dībeļiem | m2 | 81,95 |
| 3.1.2 | dībeļi ar metāla naglu | gab | 409,75 |
| 3.1.3 | līmjava | kg | 625,8 |
| 3.1.4 | stikla šķiedras siets | m2 | 81,95 |
| 3.2 | Pamatu vertikāla hidroizolācija ar mastiku | m2 | 74,5 |
| 3.3 | Cokola apmešana | m2 | 74,5 |
| 3.3.1 | dekoratīvais apmetums | kg | 283,1 |
| 3.3.2 | grunts | l | 26,075 |
| 3.4 | Cokola gruntēšana, krāsošana | m2 | 74,5 |
| 3.4.1 | gruntskrāsa, krāsa | l | 22,35 |
| 3.5 | Betona apmales ierīkošana pa ēkas perimetru no betona B15 80 mm biezumā | m2 | 67 |
| 3.5.1 | smilts | m3 | 11,46 |
| 3.5.2 | šķembas | m3 | 7,64 |
| 3.5.3 | betons | m3 | 4,9 |
| 3.5.4 | kokmateriāli | m3 | 0,4 |
| 3.6 | Lietus ūdeņu drenāžas izbūve no pamatu daļas | m | 67 |
| 4. | Bēniņu siltināšāna |  |  |
| 4.1 | Bēniņu attīrīšana no netīrumiem un gružiem | m² | 276,00 |
| 4.2 | Bēniņu siltināšāna ar beramo Paroc ekovati b =200 mm BLT 3 | m² | 276,00 |
| 4.3 | Tvaika barjera | m2 | 276,00 |
| 4.4 | Laipu izveidošana | m2 | 45,00 |
| 5 | Darbi, kuri saistīti ar rekonstrukciju |  |  |
| 5.1 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 24 |
| 5.1.1 | konteineru noma | gab | 3 |

2.2. Pamatprasības:

2.2.1. Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

2.2.2.  Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs ar ēkas apsaimniekotāju noslēdz vienošanos par ūdens un elektroenerģojas izmantošanu.

2.2.3. Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām.

2.2.4. Iepirkums tiek veikts balstoties uz zaļo publisko iepirkuma bāzes, kas nozīmē, ka darbu veicējam ir jāizmanto videi draudzīgu būvniecības materiāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi

Par videi draudzīgu būvniecības materiālu jāuzskata tāds, kas atbilst jebkura I tipa ekomarķējuma kritērijiem, kas atbilst ISO standartam 14024, vai kam ir piešķirta Produkta vides deklarācija.

2.2.5. Sekojoši materiāli/vielas nedrīkst būt izmantotas ēkas būvdarbos:

2.2.5.1. otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem. kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

2.2.5.2. izstrādājumi, kas satur fluorogļūdenražus (HFC);

2.2.5.3. izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6);

2.2.5.4. sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs),

2.2.6.   Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

2.2.7.   Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

2.2.8.  Būvdarbu laikā tiks īstenojami ūdens taupīšanas pasākumi.

2.2.9.  Organizēt regulāru būvgružu izvešanu no objekta teritorijas, neveicot to uzkrājumus.

2.2.10. Būvdarbiem jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos.

2.2.11.Pretendents līdz ēkas nodošanai Pasūtītājam sagatavo un iesniedz ēkas energosertifikātu.

2.2.12. Paveikto darbu un materiālu garantijas termiņš  - 5 (pieci) gadi no objekta nodošanas brīža.

2.2.13. Paredzamais darbu izpildes termiņš – 2 ( divu )  mēnešu laikā no līguma   noslēgšanas dienas.

4. pielikums

Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr.2011/81 KPFI nolikumam

FORMA 1

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

| Nr. p. k. | Objekta Nosaukums (veikto darbu īss apraksts) | Līguma summa, Ls bez PVN | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms % | Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis) | Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 2

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

FORMA 3

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Nr. p. k. | Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr.2011/81 KPFI  nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/81 KPFI)

1.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā ēkā

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Jumta siltināšana |  |  |  |  |  |
| 2. | Ārsienu siltināšana |  |  |  |  |  |
| 3. | Cokola stāva siltināšana |  |  |  |  |  |
| 4. | Koka ārdurvju nomaiņa |  |  |  |  |  |
| 5. | Koka loga rāmju nomaiņa |  |  |  |  |  |
| 6. | Apkures sistēmas uzlabošana |  |  |  |  |  |
| 7. | Apgaismojuma uzlabošana |  |  |  |  |  |
| 8. | Ar renovāciju saistītie darbi |  |  |  |  |  |
| 9. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 10. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 11. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 12. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 13. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 14. | Neparedzētie izdevumi (2%) |  |  |  |  |  |
| 15. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 16. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 17. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

2.daļa: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkā

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Materiāli | Mehā-nismi |  |
| 1. | Nojaukšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Ārsienu siltināšana |  |  |  |  |  |
| 3. | Cokola stāva siltināšana |  |  |  |  |  |
| 4. | Bēniņu siltināšana |  |  |  |  |  |
| 5. | Ar renovāciju saistītie darbi |  |  |  |  |  |
| 6. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 7. | Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |
| 8. | Peļņa |  |  |  |  |  |
| 9. | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |
| 10. | Kopā |  |  |  |  |  |
| 11. | Neparedzētie izdevumi(2%) |  |  |  |  |  |
| 12. | Kopsumma |  |  |  |  |  |
| 13. | PVN 22% |  |  |  |  |  |
| 14. | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

### Lokālās tāmes sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

6. pielikums

Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās” Nr.2011/81 KPFI  nolikumam

Būvdarbu līgums Nr. I-____/2011

Ludzā 								               2011. gada <__>.<______>

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada domes izpilddirektors Sergejs Jakovļevs personā, kas rīkojas saskaņā ar „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

<____________________________________>, reģistrācijas Nr. <_______________>, juridiskā adrese: <________________>, turpmāk saukts – Izpildītājs, <_______________> personā, kura rīkojas saskaņā ar <_______>, no otras puses,

turpmāk „Puses”, savā starpā noslēdz Līgumu un vienojas par sekojošo:

Pamatojoties uz projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās”" ietvaros. Projekta vienošanās Nr. KPFI Nr.7/2., un

Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās,” iepirkuma identifikācijas nr. LNP 2011/81 KPFI, rezultātiem un < _________> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

- Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Ludzas novada pašvaldības <_______________>, kas atrodas < ______________ >, siltināšanu saskaņā Finanšu piedāvājumu (1.pielikums) un tāmēm (2.pielikums).,

2. Līguma termiņš

2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2012.gada <__> <______> līdz 2012.gada <__>.<_______>.

2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi mainīt tehnisko projektu.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

3. Izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Izpildītājs  uzsāk būvdarbus objektā 2012.gada <__>.<_______>.

3.3. Izpildītājs jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

3.4. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Izpildītājam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.

3.5. Izpildītājs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus,  videi draudzīgus būvniecības materiālus, kas atbilst jebkura I tipa ekomarķējuma kritērijiem, kas atbilst ISO standartam 14024, vai kam ir piešķirta Produkta vides deklarācija.

3.6. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

3.7. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītājs noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

3.8. Izpildītājam jāveic darbi taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

3.9.Izpildītājam jānodrošina pieslēgšanos nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem, jānoslēdz vienošanos ar Pasūtītāju par ūdens un elektroenerģojas izmantošanu.

3.10. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

3.11. Izpildītājs pienākumos ietilpst:

3.11.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.11.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.11.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

3.11.4. Darbus organizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi, t.i.:

3.11.4.1. Būvdarbu laikā Izpildītājs īsteno izmantojamā ūdens taupīšanas pasākumus.

3.11.4.2.  Izpildītājs organizē būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

3.11.4.3. Būvdarbus Izpildītājs plāno un veic tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos.

3.12. Izpildītājs ne retāk kā 1 reizi mēnesī rīko darba sapulces. Pirmā sapulce ir jāsasauc divas darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

3.13. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.14. Ja šī līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

3.15. Izpildītājs nodrošina šī līguma 10.3.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma 4.2. punktā minētajam būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītājs instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

3.16. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

3.17. Izpildītājs līdz ēkas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam sagatavo un iesniedz ēkas energosertifikātu.

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu, kā arī dod iespēju veikt jaunizbūvējamo inženierkomunikāciju pieslēgumu esošajām sistēmām.

4.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

4.3. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.4. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

4.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 10 dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

5. Apdrošināšana

5.1. Izpildītājs Pasūtītāja un Izpildītāja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā:

5.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā;

5.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).

5.2. Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 3.2. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus.

5.3. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājs, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

5.4.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

6. Līguma summas samaksa

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir LVL < _______ > (_________), un pievienotās vērtības nodoklis 22% LVL <______> (_______________), kas kopsummā sastāda LVL <_______> (_____________). Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.

- 6.2. Neparedzētie izdevumi sastāda 2 % no kopējās līguma summas, tas ir LVL <________> (________________) bez PVN, pievienotās vērtības nodoklis 22% LVL <______> (________________), kas kopsummā sastāda LVL <______> (__________________).

6.3. Neparedzētie izdevumi tiek izlietoti, ja ir izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos.

6.4. Priekšapmaksu (avanss) <___> %  ( _______ procentu ) apmērā, kas ir  LVL ________ ( _______ ) bez PVN, PVN 22%  LVL _______ ( ___________, kopā ar PVN  LVL __________(_______), Pasūtītājs apmaksā pēc Līguma noslēgšanas ___(___________) dienu laikā un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu Izpildītāja kontā.

  - Visi norēķini starp Pusēm notiek  Latvijas latos.

6.7. Pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā un galīgā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda salīdzināšanas aktu.

6.8. Gadījumā, ja Pasūtītāja izmaksātā avansa summa pārsniedz izpildīto darbu summu, tad Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā ir jāatgriež Pasūtītājam starpība starp avansa maksājumu un izpildīto darbu summu.

7. Izmaiņas projekta dokumentācijā

7.1. Ja Pasūtītājam ir objektīva nepieciešamība izdarīt izmaiņas ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē, palielinot vai samazinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.

7.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartē noteiktā, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

8. Kvalitātes kontrole

8.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

8.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

8.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 5 (pieci) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

8.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

8.5. Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājs būs jāsedz šīs izmaksas.

9. Objekta pieņemšana un nodošana

9.1. Objekta nodošana ekspluatācijā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

9.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.

9.4. Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, būvizstrādājumu sertifikātus u.c.

9.5. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

10. Pušu korespondence

10.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.

10.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

10.2.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

10.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 3(trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

10.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 10.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot projekta dokumentācijas un LR normatīvu prasības.

10.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: Ilona Leščinska, tālr. 65707410, mob. tālr. 29593757

no Izpildītāja puses: <___________> mob. tālr. <__________>.

10.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses.

10.3.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši šī līguma 4.2.punktam.

10.3.3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam.

11. Garantijas

11.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.2. Izpildītājs garantē:

11.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 5 (pieci) kalendārie gadi.

11.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti – 5 (pieci) kalendārie gadi.

11.2.3. Pielietoto iekārtu darbības kvalitāti, ne mazāk par 5 (pieci) kalendāriem gadiem.

11.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

12. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

12.1. Ja Izpildītājs vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,2% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam nokavējuma naudu 0,2% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

13. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

14. Līguma laušana

14.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā.

14.2. Līdz darbu uzsākšanas datumam, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Izpildītājs.

14.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.4. punktā norādīto maksājumu vairāk nekā par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājs ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.4. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

14.5. Puses pēc šī līguma 14.3. un 14.6. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

14.6. Ja Izpildītājs nokavē šī līguma 2.1. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 10 (desmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Izpildītājs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.7. Ja Pasūtītājs 5(piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Izpildītājs kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

15.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

15.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

15.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

15.7. Šis līgums ir latviešu valodā uz <___> (___________) lapām.

- pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa ielā 16A, Ludza, LV-5701 Valsts kase Konts LV29TREL9802308031000 Kods TRELLV22 | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| _______________________ S.Jakovļevs Z.V. | _______________________ < _________ > Z.V. |