Precizējums (Atbildes uz jautājumiem)

pie Iepirkuma „Tehniskā projekta „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai Ludzas pilsētā izstrāde un autoruzraudzība” ID Nr. LNP 2011/05

2011. gada 2. februārī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemti sekojoši jautājumi:

Lūdzam precizēt projektēšanas darba apjomus. Darba uzdevumā pasūtītājs prasa paredzēt tikai:

1.1. Latgales ielas asfaltbetona seguma rekonstrukcija, nemainot ceļa pamatni 1665 m garumā.

1.jautājums:

Vai ir ģeoloģijas dati pa ielas brauktuvi, kuri apliecina, kā brauktuves pamatnes nesošā spēja ir pietekoša?

Atbilde:

Nav

2.jautājums:

Vai ielas rekonstrukcijai nevajag paredzēt 0.4kV, GVL un „Lattelekom” gaisa vadu pārbūve pazemes kabeļos?

Atbilde:

Nav paredzēts

3.jautājums:

Iepazīstoties ar Latgales ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādāšanas Tehniskajām specifikācijām, ir šāds jautājums.

Punktā 1.1 noteikts, ka paredzama "Latgales ielas seguma rekonstrukcija, nemainot ceļa pamatni".

Jautājums - vai ar "pamatni" domāta esošā seguma konstrukcija (t.s. "pīrāgs") vai ielas šķērsprofils?

Ja runa ir par esošā seguma konstrukciju, tad tā būs jāmaina sakarā ar lietus kanalizācijas tīkla izbūvi (skat. Tehnisko specifikāciju p.1.4).

Lūdzu skaidrojumu.

Atbilde:

„Latgales ielas seguma rekonstrukcija, nemainot ceļa pamatni” ir domāta asfaltbetona seguma atjaunošana nemainot t.s. „pīrāgu”. Lietus ūdens novadīšana varētu ne visur būt pazemes lietus kanalizācija, bet kur tas iespējams arī atklātā veidā (novadgrāvjos).

Līdzekļu trūkuma dēļ mēs nevaram atļauties veikt visa ielas posma pamatnes „pīrāga” nomaiņu.

Ludzas novada pašvaldība informē, ka 2011. gada 3. februārī  VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijai” tika nosūtīta sekojoša satura vēstule:

Ludzas novada pašvaldība februāra mēnesī plāno slēgt iepirkuma līgumu par tehniskā projekta „Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai Ludzas pilsētā” izstrādi. Saskaņā ar pašvaldības izsludinātā iepirkuma (ID Nr. LNP 2011/05) tehnisko specifikāciju kopējais projektā paredzamais garums ir 1665 m.

Pamatojoties uz 2008. gada 25. novembra MK Noteikumiem Nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi” lūdzam veikt Ludzas novada Ludzas pilsētā Latgales ielas posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai drošības auditu.