Jautājumi par iepirkuma procedūru „Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu”

(Id.Nr. LA2011/01-KF)

1.jautājums: Nolikuma Finanšu piedāvājuma veidnē nav norādīts patērētāju pieslēgumu skaits projektējamiem un izbūvējamiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Lai būtu iespēja precīzi novērtēt nepieciešamos darbu apjomus un izmaksas, lūdzam noteikt paredzamo patērētāju pieslēgumu skaitu katrā posmā.

Atbilde: Uzņēmējs var izmantot Pasūtītāja sagatavotajā informācijā ietvertos topogrāfiskās izpētes datus, bet ir atbildīgs par to atbilstību un jebkādu papildus topogrāfiskās izpētes veikšanu, kas varētu būt nepieciešama būvprojekta izstrādei.  Topogrāfiskās izpētes dati  raksturo būvlaukumu, sniedz papildus informāciju un ir pietiekoši, lai varētu sagatavot konkursa piedāvājumu.