I un II būvdarbu kārtas ietvaros veicamo būvdarbu apjomu sadalījums un to izpilde līdz 31.12.2011

I Būvniecība kārta										Tabulā Nr.1

| N.p.k. | Komponente | Cauruļvads (m) |  | Skatakas (vien) |  | Māju pievadi (vien) |  | Dezinfekcija/ CCTV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TP | 30/12 | TP | 30/12 | TP | 30/12 |  |
| Ūdensapgādes tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūdensapgādes tīklu (U-1.1.1) paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai | 235,0 | 235,0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 28/12 |
| 2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai (U-1.1.2) | 265,0 | 265,0 | 3 | 3 | 14 | 14 | 28/12 |
| 3 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai (U-1.1.3) | 160,0 | 160,0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28/12 |
| 4 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai (U-1.1.4) | 265,0 | 265,0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 28/12 |
| Kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai (K-1.1.1) | 235,0 | 235,0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13/12 |
| 2 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai. (K-1.1.2) | 265,0 | 265,0 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13/12 |
| 3 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai. (K-1.1.3) | 160,0 | 160,0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 25/11 |
| 4 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai. (K-1.1.4) | 265,0 | 265,0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 25/11 |
| 5 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No 18.Novembra ielas līdz Stroda ielai. (K-1.1.5) | 255,0 | 255,0 | 7 | 7 | 18 | 18 | 25/11 |

II Būvniecība kārta

Tabulā Nr.2

| N.p.k. | Komponente | Cauruļvads (m) |  | Skatakas (vien) |  | Māju pievadi (vien) |  | Dezinfekcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TP | 30/11 | TP | 30/11 | TP | 30/11 |  |
| Ūdensapgādes tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ūdensapgādes tīklu (U-4.1) paplašināšana Zaļajā ielā. No Zaļās ielas 22 līdz Niedru ielai. | 105,0 | 105,0 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | Ūdensapgādes tīklu (U-6.1) paplašināšana Niedru ielā. No Zaļās ielas līdz Dunakļu ielai | 215,0 | 215,0 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3 | Ūdensapgādes tīklu (U-5.1) paplašināšana Pļavu ielā. No Dunakļu ielas 7 līdz Zaļajai ielai. | 180,0 | 180,0 | -- | -- | 5 | 5 |  |
| 4 | Ūdensapgādes tīklu (U-7.1) paplašināšana Jurdža ielā. No Kr. Barona ielas līdz Odu ielai. | 175,0 | 176,0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 29/12 |
| 5 | Ūdensapgādes tīklu (U-2.1) paplašināšana Biržas ielā. No Blaumaņa ielas līdz Biržas ielai 24 | 125,0 | 138,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29/12 |
| 6 | Ūdensapgādes tīklu (U-11.1) rekonstrukcija Raiņa ielā. No Liepājas ielas līdz Raiņa ielai 62 | 130,0 | 125,0 | -- | -- | 7 | 7 | 29/12 |
| 7 | Ūdensapgādes tīklu (U-12.1) rekonstrukcija Blaumaņa ielā. No Liepājas ielas līdz Blaumaņa ielai (pēdējā māja) | 160,0 | 156,0 | -- | -- | 11 | 11 | 28/12 |
| 8 | Ūdensapgādes tīklu (U-13.1) rekonstrukcija Klusajā ielā. No Soikāna ielas līdz Klusajai ielai 1 | 305,0 | 308,0 | 2 |  | 17 |  |  |
| 9 | Ūdensapgādes tīklu (U-3.1) paplašināšana Puškina ielā. No P.Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai. | 270,0 | 270,0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 28/12 |
| 10 | Ūdensapgādes tīklu (U-8.1) paplašināšana Līča ielā. No Peldu ielas līdz Līča ielai 13. | 205,0 | 205,0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 29/12 |
| 11 | Ūdensapgādes tīklu (U-9.1.1) paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas līdz Smilšu ielai. | 75,0 |  | 1 |  | 5 |  |  |
| 12 | Ūdensapgādes tīklu (U-9.1.2) paplašināšana Miera ielā. No Kuļņeva ielas 7 līdz Smilšu ielai. | 185,0 |  | 1 |  | 8 |  |  |
| 13 | Ūdensapgādes tīklu (U-10.1) paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas līdz Kārsavas ielai. | 285,0 |  | 2 |  | 12 |  |  |
| 15 | Ūdensapgādes tīklu (U-14.1) rekonstrukcija Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai. | 450,0 | 260.0 | 5 |  | 27 |  |  |
| N.p.k. | Komponente | Cauruļvads (m) |  | Skatakas (vien) |  | Māju pievadi (vien) |  | CCTV |
|  |  | TP | 30/11 | TP | 30/11 | TP | 30/11 |  |
| Kanalizācijas tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Rekašova ielā. No Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai (K-2.1) | 155,0 |  | 6 |  | 10 |  |  |
| 2 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Puškina ielā. No P. Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai (K-3.1) | 277,0 | 277.0 | 5 | 5 | 14 | 14 |  |
| 3 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana 1. Maija ielā. No M. Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai (K-4.1) | 80,0 |  | 2 |  | 4 |  |  |
| 4 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai (K-5.1.1) | 450,0 | 260.0 | 12 |  | 25 |  |  |
| 5 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Kārsavas ielas līdz Kuļņeva ielai 7 (K-5.1.2) | 185,0 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 6 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kārsavas ielā. No Soikāna ielas līdz Miera ielai (K-6.1) | 315,0 |  | 5 |  | 12 |  |  |
| 7 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Miera ielas 24 līdz Kārsavas ielai (K-7.1.1) | 150,0 |  | 5 |  | 8 |  |  |
| 8 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas līdz Smilšu ielai (K-7.1.2) | 75,0 |  | 2 |  | 4 |  |  |
| 9 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Smilšu ielas līdz Kuļņeva ielai 7 (K-7.1.3) | 185,0 |  | 7 |  | 6 |  |  |
| 10 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas līdz Smilšu ielai 12 (K-8.1) | 190,0 |  | 5 |  | 12 |  |  |
| 11 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kuļņeva ielā. No Kuļņeva ielas 7 līdz Kuļņeva ielai 1 (K-9.1) | 90x2 | 90x2 | -- | -- | -- | -- |  |
| 12 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tālavijas ielā. No Kuļņeva ielas 1 līdz Tālavijas ielai 47 (K-10.1) | 95,0 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 13 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Parku ielā. No Parku ielas 16 līdz 18.Novembra ielai (K-11.1) | 180,0 |  | 8 |  | 14 |  |  |
| 14 | Jaunās KSS izbūve Kuļņeva ielā 1 (KSS-1) |  |  |  |  |  |  |  |