Precizējums:

Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka iepirkuma „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Rundēnu ciemā, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/12, instrukciju Būvdarbu apjomos Nr. 2 tika atklātas neprecizitātes:

Būvdarbu apjomi Nr. 2

| N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | projektā |  | Precizētā informācija |  |
| 4.1.1. | 0,4 kv GVL 4XA-16 demontāža | km | 10 | metri | 10 |
| 5.12. | Metināts metāla siets ar zaļu plastikāta pārklājumu FORTINET SUPER H=1,5m, acs izm.100x50 l=25m | gab. | 35 | gab | 4 |

Sastādot Tāmi jāņem vērā precizētā informācija