APSTIPRINĀTA

Iepirkumu komisijas

2015. gada 6. novembra sēdē

(protokols Nr. 1/89)

Ludzas novada pašvaldība

IEPIRKUMA

„Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2015/89)

INSTRUKCIJA

Ludza 2015

Saturs

1. Vispārīgā informācija	3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu	5

3. Prasības pretendentiem	5

4. Iesniedzamie dokumenti	6

5. Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana	7

6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji	7

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	8

8. Pretendenta tiesības un pienākumi	9

9. Instrukcijas pielikumi	10

# 1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNP 2015/89

## Pasūtītājs:

Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

A/S “Citadele banka”, Konts LV09PARX0002240270024

Kods: PARXLV22

## Iepirkuma priekšmets:

1.3.1. 	Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā.

1.3.2.	CPV kods: 50232100-1

## Iepirkuma metode:

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu.

# Līguma izpildes vieta:

Ludzas pilsēta, Ludzas novads

# Līguma izpildes laiks:

# līdz 2016. gada 31. decembrim

# Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

# Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-precem-un-pakalpojumiem-no-eur-4000-lidz-eur-42-000-bez-pvn/.

Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta, e-pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai ar norādi – iepirkumam „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”, ID Nr. LNP 2015/89, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402; elena@ludzaspils.lv.

    - Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

# Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 20. novembrim plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

### Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

# Piedāvājuma derīguma termiņš:

# Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

# Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

# Piedāvājuma noformēšana:

### Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2015. gada 20. novembrim plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/89. Neatvērt līdz 2015. gada 20. novembrim plkst. 10:00”, Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

### Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

- titullapa ar iepirkuma nosaukumu un ID numuru Iepirkums „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/89 (iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LNP 2015/89) un Pretendenta nosaukumu;

- satura rādītājs ar lapu numerāciju;

- pieteikums dalībai iepirkumā;

- Pretendentu atlases dokumenti;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

    - Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.

### Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6.maija likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

    - Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

    - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Cita informācija:

    - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets ir Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā.

2.1.	Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Netiks izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk.

2.2.	Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

# 3. Prasības pretendentiem

3.1. 	Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

3.2. 	Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.3. 	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.3.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3.4. 	Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

#### 3.4.1. 	Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

#### 3.4.2. 	Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

#### 3.4.3. 	Pretendentam pēdējos 3 (trīs) gados (2013., 2014., 2015.) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā, t.i. ielu apgaismojuma uzturēšanā.

#### 3.4.4. 	Pretendentam ir pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie sertificēti speciālisti:

#### - darbu vadītājs ir sertificēts Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 20kV.

- vismaz 1 speciālists, kas ir sertificēts elektroietaišu izbūvei, ekspluatācijai, to tehnisko parametru mērīšanai un pārbaudei (līdz 1kV spriegumam), saskaņā ar LR normatīviem aktiem.

#### 3.4.5. 	Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

### 3.5. 	Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijas 3.3. un 3.4. punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.3. un 3.4. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# 4. Iesniedzamie dokumenti

Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Instrukcijas noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.1.	Pieteikums dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

### 4.2.	Informācija par pretendenta tehniskām iespējām, atbilstoši pievienotai FORMAI 1 (4.pielikums).

### 4.3.	Informācija par Pretendenta speciālistiem, aizpildot 4. pielikumā ievietoto FORMU 3.

### 4.4.	Speciālistu sertifikātu kopijas šādās jomās:

- Elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšana līdz 20 kV

- Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude un mērīšana.

4.5.	Informācija par pieredzi līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanā pēdējo 3 (trīs) gada laikā (2013., 2014., 2015.) no piedāvājumu iesniegšanas brīža, atbilstoši pievienotai FORMAI 2 (4. pielikums).

### 4.6.	Informācija par apakšuzņēmējiem (ja attiecināms). Ja Pretendents plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, jāsniedz informācija par apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši pievienotai FORMAI 4 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.

4.7.	Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju (ja attiecināms) par dalību līguma izpildē, ja Pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.2. –  4.5. punktos minētie dokumenti.

4.8.	Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (3. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (5. pielikums).

## 4.9.	Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6. pielikums). Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem pakalpojumu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

# 5. Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana

## 5.1.	Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „Komisija”.

## 5.2.	Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.

## 5.3.	Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

## 5.4.	Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu Komisija protokolē.

## 5.5.	Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbībā.

# 6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

## 6.1. 	Vispārīgie noteikumi:

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

    - Pretendentu atlase:

6.2.1.	Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijā pretendentiem izvirzītajai prasībai.

6.2.2.	Ja Pretendents neatbilst kādai no Instrukcijas izvirzītajām prasībām, Komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana:

    - Komisija veiks Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija izvērtēs Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma Tehnisko specifikāciju prasībām, Komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana:

6.4.1.	Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumos, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

6.4.2.	Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, Komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4.3.	Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji:

    - No Instrukcijā un Tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.

    - Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija, izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma Komisijas tiesības:

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā norādītajām prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Instrukciju.

    - Pirms vērtēšanas uzsākšanas katram iepirkuma komisijas loceklim jāparaksta apliecinājums, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju.

# 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi, pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumus par iepirkuma Instrukciju.

    - Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts sniegt pakalpojumus.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta pienākumi:

## Piedaloties iepirkumā, ievērot normatīvo aktu prasības.

## Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

## Sniegt patiesu informāciju.

## Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

# 9. Instrukcijas pielikumi

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā

2. pielikums – Informācija par pretendentu

3. pielikums – Tehniskās specifikācijas

4.  pielikums – FORMAS 1 – 4

5. pielikums – Tehniskais piedāvājums

6. pielikums – Finanšu piedāvājums

1. pielikums

iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

ID Nr. 2015/89 instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

______. gada ____. ______________

1.	Izskatot Iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā” (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/89) Instrukciju, piedāvājam veikt Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšanu 2016. gadā saskaņā ar Instrukcijā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.

2.	Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

3.	Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus par _________ EUR (summa vārdiem) bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās, un mēs apliecinām, ka šī summa ir adekvāta, lai veiktu Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšanu 2016. gadā atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

4.	Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

2. pielikums

iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

ID Nr. 2015/89 instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/89)

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

3. pielikums

iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

ID Nr. 2015/89 instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/89)

Pretendentam atbilstoši Latvijas Energostandartu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktā kārtībā kvalitatīvi un noteiktajos termiņos jāveic sekojošais:

Darbu saturs

Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas pamatfunkcijas ir:

1. Ielu apgaismojuma darbības vizuālā novērtēšana.

2. Ielu apgaismojuma darbības novērtēšana pēc elektrotehniskiem mērījumiem.

3. Ielu apgaismojuma tīkla bojājumu noteikšana un novēršana, vai priekšlikumu izstrāde to novēršanai, ja tai nepieciešamie resursi pārsniedz šajā iepirkumā atrunātos.

4. Ielu apgaismojuma vadības skapju tekošais remonts, apzīmēšana.

5. Izdegušo/ bojāto lampiņu nomaiņa.

6. Apgaismes armatūru remonts, jaunu armatūru uzstādīšana.

7. Savienojumu tīrīšana, skrūvju pārvilkšana balstos, lūku noslēgšana.

8. Nederīgu balstu demontāža.

9. Jaunu balstu uzstādīšana.

10. Izvēlēto gaismas režīmu nodrošināšana.

11. Ielu apgaismojuma elektroenerģijas skaitītāja rādījumu noņemšana un rādījumu nosūtīšana Ludzas novada pašvaldībai.

12. Apkopes un remonta darbu izpilde pēc Pasūtītāja norīkojuma.

13. Nederīgo gaismas ķermeņu un tīkla sastāvdaļu utilizācija atbilstoši Latvija Republikā spēkā esošiem normatīviem.

Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma tīkla raksturojošie lielumi

1. Ielu apgaismojuma tīkli ar kailvadiem – 2.6 km.

2. Ielu apgaismojuma tīkli ar kailvadiem (kopēja uzkare, viens fāzes alumīnija vads) – 15.9 km.

3. Ielu apgaismojuma tīkli ar piekarkabeli (kopējā uzkare, viena fāzes dzīsla) – 2.92 km.

4. Ielu apgaismojuma tīkli (kabeļu līnijas) – 8.107 km.

5. Apgaismes ķermeņi:

a) ar DRL lampām;

b) ar nātrija lampām;

c) ar kvēlspuldzēm;

d) ar LED gaismekļiem.

6. Ielu apgaismojuma pieslēguma (barošanas) vietas – 18 TP.

Prasības izpildāmajiem darbiem

1. Ielu apgaismojuma tīkla ekspluatācija jāveic saskaņā ar vienošanos par AS “Sadales tīkls” gaisvadu elektrolīnijas izmantošanu ielu apgaismošanas gaisvadu piekarei.

2. Ielu apgaismojuma tīklā konstatētie defekti, ziņojumi par bojājumiem un informācija par veiktajiem darbiem jāreģistrē operatīvajā dokumentācijā.

3. Struktūrvienībā, kas apkalpo ielu apgaismojuma tīklu, jābūt:

a) ielu apgaismojuma principiālai shēmai ar barošanas punkta apzīmējumiem;

b) ģeogrāfiskai shēmai ar ielu apgaismojuma tīkla pases datiem.

4. Ielu apgaismojuma tīkla bojājumi, kuri rada būtisku pilsētas, ielu posmu un parka apgaismojuma pasliktināšanos ir jānovērš 48 stundu laikā no to fiksācijas.

5. Ielu apgaismojuma tīkla bojājumi, kuri nerada būtisku pilsētas, ielu posmu un parka apgaismojuma pasliktināšanos ir jānovērš 2 nedēļu laikā no to fiksācijas.

6. Ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas grafiks ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

7. Darbi tiek izpildīti ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

Darbu APJOMI

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Darbi | Periodiskums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apgaismojuma elementu darbības vizuālā novērtēšana | Vizuāli pārliecināties, vai darbojas visas apgaismes ierīces atbilstoši izvēlētajam apgaismojuma režīmam | 4 x mēnesī |
| 2. | Ielu apgaismojuma darbības novērtēšana pēc elektrotehniskiem mērījumiem | Slodžu sadalījuma vienmērības starp fāzēm un sistēmas simetrijas pārbaude | Pēc katras shēmas vai slodzes pārdalīšanas |
| 3. | Bojājumu noteikšana un novēršana, vai priekšlikumu izstrāde to novēršanai, ja tai nepieciešamie resursi pārsniedz šajā iepirkumā atrunātos | a) kabeļu un gaisvada līniju bojājumu labošana (kabeļu nomaiņa), ja bojātais posms ir starp diviem blakus esošiem balstiem un nav garāks par 40 metriem un kurš uz 2015. gadu pastāvīgi pieslēgts elektrotīklam b) skrūvju, paplākšņu nomaiņa savienojumiem c) trošu spriegošana un kabeļu stiprinājumu atjaunošana d) gaisvadu līnijas apgaismojuma vadu spriegošana | Pēc vajadzības |
| 4. | Ielu apgaismojuma vadības skapju tekošais remonts, apzīmēšana | Automātisko slēdžu nomaiņa, vadības slēdžu nomaiņa, drošinātāju nomaiņa, mehānisko bojājumu novēršana, apzīmēšana atbilstoši standartiem | Pēc vajadzības |
| 5. | Izdegušo lampiņu nomaiņa | Lampu nomaiņa gaismas ķermeņiem | Ne retāk, kā 2 x mēnesī oktobra, novembra, decembra mēnešos, pārejos 1 x mēnesī |
| 6. | Apgaismes armatūru remonts | Gaismas ķermeņa atstarotāju, stiklu un konsoļu nostiprināšana, strāvas transformatoru nomaiņa. | Pēc vajadzības |
| 7. | Jaunu apgaismes armatūru iegāde | Armatūras demontāža uz balsta, jaunas armatūras nostiprināšana | Pēc vajadzības |
| 8. | Vadu un kabeļu savienojumu tīrīšana, skrūvju pārvilkšana balstos, lūku noslēgšana | Uzturēt atbilstošā tehniskā stāvoklī vadu un kabeļu savienojumus balstos un sadalēs, nodrošināt, lai visas balstu lūkas būtu noslēgtas | Pēc vajadzības |
| 9. | Nederīgo balstu demontāža | Balstu atrakšana, izvilkšana un transportēšana līdz noliktavai | Pēc pasūtītāja norādījuma |
| 10. | Balstu uzstādīšana | Balsta transportēšana līdz uzstādīšanas vietai, nostiprināšana zemē | Pēc pasūtītāja norādījuma |
| 11. | Balstu pārvietošana | Balstu atrakšana un pārstādīšana citā vietā | Pēc pasūtītāja norādījuma |
| 12. | Izvēlēto gaismas režīmu nodrošināšana | Ieslēgšanās un atslēgšanās grafika ievērošana | Pastāvīgi |
| 13. | Ielu apgaismojumam izlietotās elektroenerģijas skaitītāja rādījumu noņemšana | Noņemt ielu apgaismojuma elektroenerģijas skaitītāja rādījumus katrā uzskaites vietā un informēt Ludzas novada pašvaldību par skaitītāju rādījumiem | 1x mēnesī AS “Sadales tīkls” noteiktā datumā |

4. pielikums

iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

ID Nr. 2015/89 instrukcijai

FORMA 1

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā pakalpojumu sniegšanas laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

z.v.	___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 2

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS

Pretendentam tabulā jāieraksta informācija par līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanu pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.). Pretendentam pēdējos 3 (trīs) gados (2013., 2014., 2015.) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā (ielu apgaismojuma uzturēšanā).

| Pakalpojuma pasūtītājs (nosaukums, kontaktinformācija, adrese, tālrunis) | Pakalpojuma veids | Pakalpojuma izpildes laiks (no – līdz) | Pakalpojuma izpildes vieta | Pretendenta paša spēkiem veikto pakalpojumu apjoms (% no kopējā apjoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

z.v. ___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 3

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA SPECIĀLISTIEM

| Specialitāte | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)1 | Persona (uzņēmums), kuru pārstāv2 | Līgumattiecību pamats3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai (līdz 20kV spriegumam |  |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūvei, ekspluatācijai, to tehnisko parametru mērīšanai un pārbaudei (līdz 1kV spriegumam) |  |  |  |  |

1 Pievienot norādītās kvalifikācijas dokumenta kopiju.

2 Norādīt, vai piesaistītais speciālists ir Pretendenta resurss vai apakšuzņēmēja resurss, vai persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

3 Norādīt, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai (uzņēmumam), kuru pārstāv – uz darba līguma, vai uzņēmuma līguma, vai citādi (norādīt, kāds).

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

FORMA 4

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

| Nr. p. k. | Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

z.v.___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

ID Nr. 2015/89  instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/89)

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā” Instrukciju un piekrītam tās nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto pakalpojumu izpildi. Mēs piedāvājam veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem, par mūsu piedāvājumā norādīto cenu.

| Pakalpojumā iekļautie procesi un norises | Pakalpojumos iekļauto procesu un norišu apraksts | Izmantotās metodes, materiāli un tehniskais aprīkojums | Atbilstība darba uzdevumā izvirzītajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- |

Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

iepirkuma „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

ID Nr. 2015/89  instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana 2016. gadā”

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2015/89)

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības nosaukums | Iespējamais darba daudzums |  | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apgaismojuma elementu darbības vizuālā novērtēšana 4 reizes mēnesī | 1 kalendārais mēnesis | 12 |  |  |
| 2. | Ielu apgaismojuma darbības novērtēšana pēc elektrotehniskiem mērījumiem (pēc katras shēmas vai slodzes pārdalīšanas) | 1 mērījums | 10 |  |  |
| 3. | Bojājumu noteikšana un novēršana, vai priekšlikumu izstrāde to novēršanai, ja tai nepieciešamie resursi pārsniedz šajā iepirkumā atrunātos | 1 darba stunda | 50 |  |  |
| 3.1. | Gaisvada līniju bojājumu labošana, ja bojātais posms ir starp diviem blakus esošiem balstiem un nav garāks par 40 metriem un kurš uz 2015. gadu pastāvīgi pieslēgts elektrotīklam | 1 m alumīnija vada | 60 |  |  |
| 3.2. | Kabeļu un gaisvada līniju bojājumu labošana (kabeļu nomaiņa), ja bojātais posms ir starp diviem blakus esošiem balstiem un nav garāks par 40 metriem un kurš uz 2015. gadu pastāvīgi pieslēgts elektrotīklam | 1 m kabeļa | 60 |  |  |
| 3.3. | Ielu apgaismojuma kabeļu atrašanās vietas uzrādīšana pēc pieprasījuma | 1 pieprasījums | 20 |  |  |
| 3.4. | Operatīvie atslēgumi elektrotīklos | 1 gab. | 7 |  |  |
| 3.5. | Gaisvadu līnijas apgaismojuma vadu spriegošana | 1 starpposms | 5 |  |  |
| 4. | Ielu apgaismojuma vadības skapju tekošais remonts, apzīmēšana | 1 skapis | 3 |  |  |
| 4.1. | Automātisko slēdžu nomaiņa | 1 slēdzis | 5 |  |  |
| 4.2. | Vadības slēdžu nomaiņa, drošinātāju nomaiņa | 1 gab | 18 |  |  |
| 4.3. | Mehānisko bojājumu novēršana, apzīmēšana atbilstoši standartiem | 1 bojājums | 1 |  |  |
| 5. | Izdegušo lampiņu nomaiņa gaismas ķermeņiem |  |  |  |  |
| 5.1. | DRL lampiņu nomaiņa | 1 gab | 10 |  |  |
| 5.2. | Nātrija lampiņu nomaiņa | 1 gab | 50 |  |  |
| 5.3. | LED gaismekļu nomaiņa | 1 gab. | 3 |  |  |
| 6. | Apgaismes armatūru remonts | 1 darba stunda | 12 |  |  |
| 6.1. | Jaunu armatūru iegāde | 1 gab. | 15 |  |  |
| 6.2. | Armatūru demontāža no balsta | 1 gab. | 14 |  |  |
| 6.3. | Jaunu vai remontēto armatūru uzstādīšana | 1 gab. | 15 |  |  |
| 7. | Vadu un kabeļu savienojumu tīrīšana, skrūvju pārvilkšana balstos, lūku noslēgšana. | 1 balsts | 15 |  |  |
| 8. | Nederīgo balstu demontāža | 1 balsts | 8 |  |  |
| 9. | Jaunu balstu uzstādīšana | 1 balsts | 2 |  |  |
| 10. | Balstu pārvietošana | 1 balsts | 5 |  |  |
| 11. | Izvēlēto gaismas režīmu nodrošināšana | 1 kalendārais mēnesis | 12 |  |  |
| 12. | Ielu apgaismojumam patērētās elektroenerģijas skaitītāju rādījumu noņemšana un informācijas nosūtīšana Ludzas novada pašvaldībai | 1 darba stunda | 30 |  |  |
| Piedāvājuma cena EUR (bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN EUR |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena EUR (ieskaitot PVN) |  |  |  |  |  |

z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums