Atbildes uz jautājumiem

par Ludzas novada Atklātu konkursu “ Ludzas pilsētas  ielu un laukuma rekonstrukcija”

LNP-2013/04-/ERAF

Atbildes uz …………………………13.03.2013. vēstuli:

1. Jautājums
1.  Rūpniecības ielas rekonstrukcija Darbu daudzumu sarakstā elektroapgādei daļā VS gaisvadu līniju darbi p.05-073"VS kailvadu demontāža" norādīts apjoms 400km 1 vads. Vai tā nav kļūda, jo montāža paredz 0,4km 1vads?

Atbilde
Jā, tur ir ieviesusies kļūda un jābūt visur 0.4 km 1 vads.

2. Jautājums
2. Daļā 0,4kV KL izbūve pēc uzskaites p.11-011 "Trases nospraušana" un p.11-012 "Elektropārvaldes līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana" apjomi ir 4m. Vai tā nav kļūda, jo pārējie saistītie darbi ir 40m?

Atbilde
Sadaļā 0,4kV KL izbūve pēc uzskaites punktā 11-011 un 11-012 apjomiem ir jābūt 40 m.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                               F. Bokišs

Atbildes uz jautājumiem

par Ludzas novada Atklātu konkursu “ Ludzas pilsētas  ielu un laukuma rekonstrukcija”

LNP-2013/04-/ERAF

1. Jautājums

1. Parku ielas rekonstrukcija. Vai tiešām paredzēts montēt  LED 151 W spēcīgus gaismekļus uz apgaismojuma balsta H=6.5m +konsole H=2m.?

Atbilde

Projektētājs kļūdījās. Pievienoju izlabotu specifikāciju un darbu apjomus.

2. Jautājums

2.Laukuma rekonstrukcija. Apjomos tiek prasīts apgaismojuma balsts H=4m  ar 2 un 3 ragiem. Vai nevarētu atsūtīt balsta bildi?

Atbilde

Nosūtam Jums apgaismes staba bildes.

Sk. pielikumu: "lampa"  ar 3 žuburiem uz augšu -  laukumā "lampa22" ar 2 žuburiem uz leju - parkā.

Pielikumā:

("lampa"  ar 3 žuburiem uz augšu -  laukumā

"lampa22" ar 2 žuburiem uz leju - parkā.)

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                               F. Bokišs