Atbildes uz jautājumiem

par Ludzas novada Atklātu konkursu “ Ludzas pilsētas  ielu un laukuma rekonstrukcija”

LNP-2013/04/ ERAF .

Jautājums:

Izpētot iepirkuma 6.daļas "Parku ielas rekonstrukcija" projektu un salīdzinot tāmi Excel formātā ar darbu daudzumu sarakstu pdf formātā konstatētajām nesakritībām mērvienībās šādās pozīcijās Ceļu darbu sadaļā : Nr.5., 39., 40., 42.Lūdzam precizēt un norādīt pareizās mērvienības šajās pozīcijās. 

Atbilde:

Šajās pozīcijās tehniskas kļūdas dēļ norādītas nepareizas mērvienības. 
Precizētas mērvienības: pozīcijā Nr.5 - Asfaltbetona seguma nofrēzēšana, h(vid) = 7cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni - 2188.00 m2; 
Pozīcijā Nr.39 - Minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūve, h = 10 cm - 3970.00 m2; 
Pozīcijā Nr.40 - Karstā asfalta AC 16 (S III) surf ieklāšana, h = 6 cm - 4631.00 m2; 
Pozīcijā Nr.42 - Gultnes izstrāde zem nobrauktuvēm, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni - 454.00 m3.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                 F. Bokišs