## Sheet1
Liepājas ielas rekonstrukcijai posmā no Raiņa ielas līdz tiltam pāri Garbāru upei Ludzā, Ludzas novadā
0.4 kV KL izbūve pirms uzskaites
Darbu izmaksas
01-010 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 6
01-015 | Bedres rakšana un aizbēršana caurdurim | m3 | 16
01-019 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 307
01-020 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 62
01-021 | Tranšejas rakšana un aibēršana ar blietēšanu 3 kabeļiem (3 caurulēm) | m | 21
01-026 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 117
01-028 | Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu | m | 30
01-029 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 232
01-030 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 2 kabeļiem | m | 53
01-031 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 3 kabeļiem | m | 13
01-039 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 232
01-040 | Kabeļa nosegšana ar smilti (2 kabeļi) | m | 53
01-041 | Kabeļa nosegšana ar smilti (3 kabeļi) | m | 13
01-047 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 494
01-053 | Asfalta noņemšana | m2 | 18
01-054 | Asfalta zāģēšana | m | 60
01-065 | Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas | m2 | 197
02-010 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 107
02-011 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 39
02-012 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 231
02-013 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 37
02-014 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 31
02-015 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 79
02-030 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievada-izvada montāža transformatoru punktā | gab. | 2
02-037 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei | gab. | 72
02-041 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 20
02-042 | ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 6
02-043 | ZS sausā kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 12
02-057 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 11
06-010 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 6
06-013 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 6
06-020 | ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 12
08-014 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 6
08-016 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 6
09-010 | Vieglais transports | objekts | 1
09-012 | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | objekts | 1
09-013 | Mehānismu izmaksas | objekts | 1
09-019 | Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | objekts | 1
11-011 | Trases nospraušana | m | 494
11-012 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 494
11-014 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
11-015 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
11-017 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
11-018 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis AXPK 4x35mm2 | m | 79
2 | Kabelis AXPK 4x70mm2 | m | 62
3 | Kabelis AXPK 4x240mm2 | m | 318
4 | Caurule d=110mm 750N | m | 117
5 | Caurule d=110mm 1250N (caurduršanai) | m | 30
6 | Brīdinājuma lenta 80mm sarkana | m | 494
7 | Gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 20
8 | Gala apdare EPKT 0031 | kompl. | 6
9 | Gala apdare EPKT 0063 | kompl. | 12
10 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab | 12
11 | Kabeļu kurpe SAL 2.2 | gab | 8
12 | Kabeļu kurpe SAL 4.2 | gab | 48
13 | Kabeļu komutācijas sadalne LUKS-2(LU)-T240-T35 | kompl. | 3
14 | Uzskaites sadalnes ar kabeļu komutācijas sekciju UAKS-2 (16-32) | kompl. | 1
15 | Kabeļu komutācijas sadalne KS-4A | kompl. | 1
16 | Kabeļu komutācijas sadalne KS-6A | kompl. | 1
17 | Betona pamatne BP-1 | kompl. | 1
18 | Betona pamatne BP-2 | kompl. | 1
19 | Slēdziens profilcilindrs ar atslēgām EMKA | kompl. | 6
20 | Kontaktnazis NH-00 | gab. | 12
21 | Kontaktnazis NH-2 | gab. | 9
22 | Drošinātajs NH-2/50A | gab. | 6
23 | Drošinātajs NH-2/63A | gab. | 3
24 | Drošinātajs NH-2/100A | gab. | 3
25 | Asfalts | m3 | 1
26 | Šķembu maisījums (0/45) H=25cm | m3 | 4.5
27 | Smilts | m3 | 23
28 | Elektrods cinkots Ø20mm, L=2.5m | gab. | 12
29 | Izolēts vads HO7V-K 16, L=2m | gab. | 6
30 | Stieņa spice TE 20 | gab. | 6
31 | Apaļtērauds cinkots Ø10mm | m | 30
32 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
33 | Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi% | kompl. | 1
ZS gaisvadu līniju darbi
Darbu izmaksas
04-072 | ZS koka starpbalsta ar dzelzsbetona pastabu demontāža | gab. | 9
04-079 | Atsaites demontāža ZS balstam | gab. | 5
04-091 | ZS kailvada demontāža | km 1 vads | 1.3
09-012 | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | objekts | 1
09-013 | Mehānismu izmaksas | objekts | 1
09-014 | Balstu, dzelzsbetona pastabu transports | objekts | 1
09-015 | Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē | objekts | 1
09-019 | Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | objekts | 1
TP rekonstrukcija
Darbu izmaksas
06-018 | Blokslēdža montāža | gab. | 1
06-020 | ZS drošinātāja uzstādīšana | gab. | 3
06-032 | Blokslēdža demontāža | gab. | 1
Materiālu izmaksas
1 | Drošinātāju blokslēdži DSB-250 | kompl. | 1
2 | Drošinātājs NH-2/100A | gab. | 3
3 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
0.4 kV KL izbūve pēc uzskaites
Darbu izmaksas
01-010 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 4
01-019 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 60
01-029 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 60
01-039 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 60
01-047 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 60
01-065 | Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas | m2 | 60
02-010 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 60
02-019 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām, griestiem, uz troses | m | 60
02-038 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 74
02-041 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
02-057 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 9
06-010 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gab. | 4
06-013 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg | gab. | 7
06-017 | Automāta montāža 3 fāzu | gab. | 9
06-023 | Abonentu pārslēgšana | gab. | 9
06-025 | Spaiļu kārbas montāža līdz 10 mm2 | gab. | 8
06-026 | Spaiļu kārbas montāža 16 mm2 un lielākas | gab. | 1
06-030 | Automāta demontāža 1 fāzu | gab. | 6
06-031 | Automāta demontāža 3 fāzu | gab. | 2
06-033 | 1 fāzu skaitītāja noņemšana | gab. | 5
06-034 | 3 fāzu skaitītāja noņemšana | gab. | 4
08-014 | Zemējuma elektroda līdz 8 m montāža | gab. | 14
08-016 | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana | gab. | 14
09-010 | Vieglais transports | objekts | 1
09-012 | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | objekts | 1
09-013 | Mehānismu izmaksas | objekts | 1
09-019 | Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | objekts | 1
11-011 | Trases nospraušana | m | 60
11-012 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 60
11-014 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
11-015 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
11-017 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
11-018 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis NYY-J-3x4mm2 (pēc uzskaites) | m | 120
2 | Kabelis NYY-J-5x6mm2 (pēc uzskaites) | m | 40
3 | Kabelis AXPK 4x16mm2 (pēc uzskaites) | m | 25
4 | Kabeļa aizsargcaurule Ø40 (pa sienām) | m | 60
5 | Brīdinājuma lenta 80mm sarkana | m | 60
6 | Gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 2
7 | Ievada uzskaites sadalne E-N-LU-II-3(16-63)-35-35 b.a. | kompl. | 3
8 | Ievada uzskaites sadalne E-N-LU-II-3(16-63)-T35-35 b.a. | kompl. | 1
9 | Ievada uzskaites sadalne E-N-LU-II-3(16-63)-T70-35 b.a. | kompl. | 3
10 | Pamatne P | kompl. | 4
11 | Automātiskais slēdzis 3f C 16A 10kA | gab. | 3
12 | Automātiskais slēdzis 3f C 20A 10kA | gab. | 5
13 | Automātiskais slēdzis 3f C 50A 10kA | gab. | 1
14 | Montāžas nozarkārba ABOX 100 | gab. | 8
15 | Montāžas nozarkārba ABOX 160 | gab. | 1
16 | Elektrods cinkots Ø20mm, L=2.5m | gab. | 8
17 | Izolēts vads HO7V-K 16, L=2m | gab. | 4
18 | Stieņa spice TE 20 | gab. | 4
19 | Apaļtērauds cinkots Ø10mm | m | 20
20 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
21 | Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi% | kompl. | 1