LATVIJAS  REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV–5701

Tālrunis 65707400, fakss 65707402, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

2013.gada 28. martā Nr. 3.1.1.7.2./549

2013. gada 27. martā Ludzas novada pašvaldība saņēma Jūsu vēstuli (Reģ. Nr. 3.1.1.7.1./333) ar lūgumu sniegt atbildi uz jautājumiem par Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” LNP 2013/04/ERAF nolikumu.

Informējam, ka 2013. gada 28. martā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv ir ievietots konsolidēts Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” LNP 2013/04/ERAF nolikums (ar grozījumiem).

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece                                                          K. Nikolajeva

65707133,

J. Kigitoviča

LATVIJAS  REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV–5701

Tālrunis 65707400, fakss 65707402, e-pasts: dome@ludzaspils.lv

2013.gada 3. aprīlī Nr. 3.1.1.7.2./___

2013. gada 28. martā Ludzas novada pašvaldība saņēma Jūsu vēstuli (Reģ. Nr. 3.1.1.7.1./340) ar lūgumu sniegt atbildi uz jautājumiem par Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” LNP 2013/04/ERAF nolikumu.

Atbilde uz Matthai Bauunternehmen GmbH&Co, KG 2013.gada 28.marta vēstuli Nr.2013/06-107 

Jautājums
1.Pozīcijai "Skaldītu laukakmeņu atbalstmūris ar granīta virsmu(b+0,4.0 m)"ir norādīti tikai sekojoši izmēri 166m un b=0,4m. Lūdzam precizēt minēto informāciju un norādīt visus augstākminētās pozīcijas izmērus;

Atbilde

Visu esošo dolomita atbalsta sienu demontāža un jauna mūra veidošana no skaldītiem laukakmeņiem (izņemot to, kuras ir autostāvvietas daļā un laukuma centrā), skat. lapu GP-3i, griezums 2-2

Jautājums
2. Pozīcijai "Skaldītu laukakmeņu atbalstmūris (b=0,40m)"ir norādīti tikai sekojoši izmēri 110m un b=0,40m. Lūdzam precizēt minēto informāciju un norādīt visus augstākminētās pozīcijas izmērus;

Atbilde
Sadalošā siena starp laukumu un autostāvvietu, augstums mainīgs sakarā ar reljefu 
skat. lapu GP-3i, griezums  2-2 un lapu GP-5

Jautājums
3. Pozīcijai "Kāpņu izbūve no atjaunotām granīta plāksnēm (5gb.)"norādīts apjoms 110m2.Lūdzam sniegt plašāku informāciju par paredzamo darbu, ja iespējams, pievienot rasējumus.

Atbilde
Esošo kāpņu demontāža - esošo granīta plākšņu restaurācija, pēc vajadzības - nomaiņa ar jaunām, pamatnes atjaunošana un plākšņu uzstādīšana no jauna. Laukuma daļā kāpnes paliek iepriekšējā vietā, autostāvvietas daļā - kāpnes pārnestas tuvāk ēkai (skat. lapu GP-3i, griezums 1-1 un lapu GP-5)

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece                                                          K. Nikolajeva

65707133,

J. Kigitoviča