Atklāts konkurss

„Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNP 2013/21/ERAF

- Vai rasējuma ĢP-3i lapā attēlos redzamie bruģakmens raksti ir tādi, kurus paredzēts arī izbūvēt dabā? Lūdzam precizēt katram betona bruģakmens veidam (tāmes pozīcijas Nr.23, 28, 32, 36) to krāsas un to attiecību?

Bruģa raksti un krāsa tiks precizēti atsevišķi autoruzraudzības kārtībā iepriekš saskaņojot  ar pasūtītāju.

- Lūdzam precizēt tāmes pozīcijās Nr.47, 48 esošo skaldītu laukakmens  atbalstmūra izbūves darbu apjomus:
2.1. armētā betona pamata betona marka;

Betona marka  B-30
2.2. armētā betona pamata betona kopējais apjoms;

Armēta betona pamata kopējais apjoms 200 m3
2.3. armētā betona pamata kopējais armatūras apjoms.

Armēta  betona pamata kopējais armatūras apjoms -būvnieka piedāvāts -  lai tiktu

nodrošināta pietiekama stiprība.

3. Lūdzam precizēt tāmes pozīcijas Nr.56 „Bronzas gnomons pulksteņa centrā" konstrukcijas   uzbūvi un nepieciešamā materiāla (bronzas)  apjomus. Tikai no bildes tas nav precīzi paveicams.

4. Izskatot iepirkumam pievienotos rasējumus, nav iespējams atrast saules pulksteņa izbūvei paredzēto romiešu ciparu un burtu biezuma un platuma prasības. Lūdzam precizēt saules pulksteņa izbūvei paredzēto  bronzas apjomu romiešu cipariem un burtiem.

5. No kāda materiāla un kādā apjomā paredzēts izbūvēt saules pulksteņa  centrā projektēto debespušu apzīmējumu?

Atsauce no tehniskā projekta(ĢP-9): Pirms būvniecības uzsākšanas paredzēts veikt saules pulksteņa ģeometrijas aprēķinus un pulksteņa projektēšanu, piesaistot speciālistu.

6. Tāmes pozīcijā Nr.57 ir jaunu kāpņu izbūve. Lūdzam precizēt no kādiem  materiāliem tās ir paredzēts izbūvēt.

Jaunu kāpņu izbūve - pakāpienu granīta plāksnes - vienotas kā visā laukumā.

7. Vai ir iespējams precizēt tāmes pozīcijā Nr.59 „Metāla konstrukcijas  panduss ar drošības margām, I=6,0m, b=1,5m nepieciešamā metāla  konstrukcijas uzbūvi, materiāla apjomus un stiprināšanas risinājumu pie esošās virsmas?

Metāla konstrukcijas pēc būvnieka piedāvājuma, ievērojot kopējos parametrus, margas-nerūsējošais tērauds.

Jautājums

Jautājums

Radies jautājums par konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” nolikumā minēto prasību firmas un personāla pieredzei. 
Vai pieredzes prasībām par atbilstošu uzskatāms līgums, kurā ietvertas vairāku ielu rekonstrukcijas, un kopējā summa ir atbilstoša nolikuma prasībām (viens līgums, kura ietvaros veikta vairāku ielu rekonstrukcijas uzraudzība)? Vai arī jābūt līgumam, kurā veikta tieši vienas ielas rekonstrukcijas/izbūves darbu uzraudzība par minēto būvdarbu summu?

Atbilde

Saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikuma 2.1.9.5. Pretendentam ir pieredze būvuzraudzībā iepriekšējo 3 (trīs) gada periodā no piedāvājumu iesniegšanas brīža. Pretendents ir veicis vismaz 3 (trīs) pilsētas ielu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību, no kuriem vismaz 2 (divi) katra izpildīta būvdarbu līguma vērtība:

1.daļai -  Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL (astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

2.daļai -  Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam pāri Garbaru upei Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL(astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

3.daļai -  Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL (astoņi simti tūkstoši latu bez PVN) ;

4.daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „1.Maija ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai (I kārta) un 1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no Kr. Barona ielas līdz Tirgus ielai Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 800 000,00 LVL (astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

5. daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ezera šķērsielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” - ir vismaz 300 000,00 LVL (trīs simti tūkstoši latu bez PVN);

6. daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Parku ielas rekonstrukcija Ludzā” - ir vismaz 800 000,00 LVL (astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

7. daļai - Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielas krustojumā” - ir vismaz 800 000,00 LVL (astoņi simti tūkstoši latu bez PVN);

No augstāk minētā var secināt, ka pretendenta pieredzi apliecinās 3 (trīs) būvdarbu līgumi un no tiem trim vismaz 2 (divi) ar konkrēti noteikto līguma vērtību katrai konkursa daļai.