| Ēkas A fasāde. Fasādes vidusdaļa ir sekundāri pārmūrēta, pārmūrējums ar relatīvi taisnām robežām. Izmaiņu iemeslu nav zināmi. Notiek ielas segumu un pazemes komunikāciju kapitāla rekonstrukcija. Notekcaurules ierīkotas samērā nesen, nokrišņi uzkrājas ēkas pamatu zonā, kur izveidojusies reljefa ieplaka, tāpēc stūru zonā notiek pastiprināta pamatu sēšanās. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēkas Z fasāde. Gar ēkas Z fasādi ierīkots piebraucamais ceļš citu kvartāla zemes gabalu ērtākai sasniegšanai. Brauktuves nelīdzenumi rada pastiprinātu grunts vibrāciju, kas veicina pamatu destrukciju. Grunts virsmas atzīme attiecībā pret virspamatiem ir pieaugusi. Notekcaurules ierīkotas samērā nesen, nokrišņi uzkrājas ēkas pamatu zonā, kur izveidojusies reljefa ieplaka, tāpēc stūru zonā notiek pastiprināta pamatu sēšanās. Z fasādes koka piebūvē atrodas kāpnes uz 2. stāvu. Notekas no piebūves jumta nav ierīkotas. |  |  |  |  |  |
| Ēkas R fasāde. Gar ēkas R fasādi ierīkots piebraucamais ceļš citu kvartāla zemes gabalu ērtākai sasniegšanai. Brauktuves nelīdzenumi rada pastiprinātu grunts vibrāciju, kas veicina pamatu destrukciju. Grunts virsmas atzīme attiecībā pret virspamatiem ir pieaugusi. Durvju sliekšņa atzīme zemāka par iebraucamā ceļa brauktuvi. Notekcaurules ierīkotas samērā nesen, nokrišņi uzkrājas ēkas pamatu zonā, kur izveidojusies reljefa ieplaka, tāpēc stūru zonā notiek pastiprināta pamatu sēšanās. Z fasādes koka piebūvē atrodas kāpnes uz 2. stāvu. Notekas no piebūves jumta un pie ZR stūra nav ierīkotas. |  |  |  |  |  |
| Ēkas D fasāde. Gar ēkas D fasādi ierīkots piebraucamais ceļš citu kvartāla zemes gabalu ērtākai sasniegšanai. Brauktuves nelīdzenumi rada pastiprinātu grunts vibrāciju, kas veicina pamatu destrukciju. Grunts virsmas atzīme attiecībā pret virspamatiem ir pieaugusi. Notekcaurules ierīkotas samērā nesen, nokrišņi uzkrājas ēkas pamatu zonā, kur izveidojusies reljefa ieplaka, tāpēc stūru zonā notiek pastiprināta pamatu sēšanās. |  |  |  |  |  |
| Šurfs Nr. 1 Pirmā stāva starpsienas pamatu šurfs uzrāda pamatu neesamību zem starpsienas, kuras guļbūves konstrukcija 20. gs. 2. pusē nomainīta pret sala neizturīgiem, caurumotajiem starpsienu ķieģeļiem, kas pastāvīga mitruma apstākļos ir pilnībā sadalījušies. Zem akmeņiem, tieši zem telpas pagrīdes gruntas kārtas, bez javas likti vidēji lieli laukakmeņi vienā kārtā, bez atsevišķas pamatnes kārtas. Zem akmeņiem atrodas mīksta, ūdens piesātināta, melna grunts ar bagātīgu organisko trūdvielu sastāvu. |  | Šurfs Nr. 3 D ārsienas šurfs pie fasādes uzrāda būtisku grunts virskārtas līmeņa pieaugumu attiecībā pret apmesto virspamatu daļu – 25 ...30 cm. Virspamatu apakšējā daļā nelieli laukakmeņi, saistīti ar samērā stipru kaļķu (iespējams, kaļķu / cementa) javu. Zem virspamatiem – vidēji lieli, retināti laukameņi bez javas, ar lielām spraugām un tukšumiem. Kopējais šāda pamatojuma biezums zem grunts virskārtas līmeņa – apm. 60...70 cm, zemāk – tumša, sajaukta grunts. Ar bultiņu norādīts sienu šķērsojoša kanāla atvērums, kas pirms grunts līmeņa paaugstināšanās atradās apm. 30 cm virs zemes, bet tagad tpa to var ieplūst nokrišņi. |  |  |  |
| Šurfs Nr. 2 Šurfā pie D ārsienas atsegti: - ārsienas pamatu apbetonējums apm. 15 cm biezumā ar koka veidņiem; - monolīts kaļķu betona grīdas klons, virs kura liktas grīdsijas no apaļkoku baļķiem. Koka daļas pilnībā satrupējušas, virs klona apm. 5...8 cm bieza trūdvielu kārta. Pēc nokrišņiem telpā uzkrājas un ilgstoši saglabājas ūdens vairāku centimetru biezumā. |  | Šurfs Nr. 3 A ārsienas šurfs pie fasādes uzrāda būtisku grunts virskārtas līmeņa pieaugumu attiecībā pret apmesto virspamatu daļu – 25 ...30 cm. Zem šī uzbērtās grunts slāņa konstatēta ietve ar kvalitatīvu asfalta segumu, kas varētu būt radusies 1930. gados. Secināms, ka grunts paaugstināšanās notikusi 20. gs. 2. pusē. |  |  |  |
| Ēkas D fasādes R stūris. Mūrējuma raksturs liecina, ka sienas biezums fragmentā varētu būt vismaz 1 ķģ. Plaisas norāda uz izteiktu pamatu sēšanos virzienā uz fasādes vidusdaļu un zem loga | Ēkas Z fasādes A stūris. Mūrējuma raksturs liecina, ka sienas biezums fragmentā varētu būt ½ ķģ posmā virs loga palodzes un 1 ķģ uz leju no palodzes, kas eventuāli norāda uz guļbūves saglabātības apjomu. Konstatējama izteikta mūrējuma fragmentēšanās daļā starp stūri un logu aili. Šuvju raksturs norāda, ka šajā daļā jau iepriekš notikuši lokāli mūra labošanas darbi (šuvju aizziešana, pārmūrēšana). Iespējams, ka šādās situācijās būtu vēlama visvairāk fragmentēto mūru manuāla, maksimāli saudzīga demontāža ar sekojošu pamatu pastiprināšanu un apmūrējuma autentiska atjaunošanu, izmantojot atgūtos ķieģeļus. |  |  |  |  |
| Ēkas A fasādes labā puse, robeža starp pārmūrējuma zonu un sākotnējo apmūrējumu. Konstatējama plaisas veidošanās uz abu mūruējumu robežas, kas turpinās virspamatu daļā. |  |  |  |  |  |
|  | Ēkas Z fasādes vidusdaļas augšējā josla. Konstatējama izteikta mūrējuma fragmentēšanās daļā starp stūri un logu aili. Šuvju raksturs norāda, ka šajā daļā jau iepriekš notikuši lokāli mūra labošanas darbi (šuvju aizziešana, pārmūrēšana). |  |  |  |  |
| Guļbūves fragmenti ārsienā starp priekštelpu un kāpņu piebūvi. Durvju aile izveidota, izzāģējot sienu vietā, kur aile nav bijusi. Guļbūve veidota ar kaķējumu, gropi no apakšas, abpusēji gludi tēstiem baļķiem. Telpas pusē guļbūve apmesta ar kaļķu javu uz klūgu pinuma, no ārpuses apmūrēta ar ½ ķģ biezuma mūri un apmesta. izolācijai starp koku un ķieģeļi izmantota jumtu pape. |  |  |  | Guļbūves fragmenti Z ārsienā starp logu un skursteni. Loga aile guļbūves konstrukcijās izveidota apmūrēšanas laikā, samērā brutāli veidojot esošajā koka konstrukcijā no jauno loga formu. Guļbūves baļķi sastiprināti ar metāla loksnes savilci, fiksējot ar bultskrūvi, kas ar uzgriezni pievilkta no ārpuses (iekšpusē kalēja kalta apaļa galvas „sēnīte”) Uz guļbūves baļķiem konstatējamas balsinājuma pēdas. Telpas pusē guļbūve apmesta ar kaļķu javu uz klūgu pinuma, no ārpuses apmūrēta ar ½ ķģ biezuma mūri un apmesta. izolācijai starp koku un ķieģeļi izmantota jumtu pape. |  |
| Guļbūves fragmenti ārsienā starp priekštelpu un kāpņu piebūvi. Sienas apakšējā daļā guļbūves bojātie baļķi nav atjaunoti, bet aizvietoti ar ķieģeļu mūri apm. 17 kārtu augstumā (apm. 110 cm) un apmesti vienlaidu klājumā ar guļbūves daļu. |  |  |  | TA-16, TA-17 Guļbūves atsegumi starpsienā starp studiju telpu un priekštelpu – zem apmetuma un nesošā klūgu pinuma konstatējamas nepārprotamas balsinājuma apdares pēdas. |  |
| Atsegums sieviešu telpas R sienā, virs loga. 2. stāva ārsienas atsegumā zem apmetuma konstatēti guļbūves fragmenti. |  |  | Grīdas betonējums 1. stāva priekštelpā. |  |  |
| Skursteņa pamatne lūgšanu telpā, pie Z sienas. Skursteņa pamatnes mūris un ķieģeļi pastāvīga mitruma ietekmē pilnībā sairuši. Skurstenis ir nogruvumbīstams. |  |  |  |  |  |
| Atsegums 1. stāva studiju telpā, starpsiena pret lūgšanu telpu. Sienas apakšdaļas guļbūves konstrukcijas pilnibā satrupējušas, tās aizvietojušais ķieģeļu mūrējums sairis. Trupes bojājumi konstatēti zonā virs bojātā ķieģeļu mūrējuma. |  |  |  |  | Skursteņa pamatne lūgšanu telpā, pie D sienas. Skursteņa pamatnes mūrējums bojāts, nogruvumbīstamības pazīmes nav konstatētas. |