LLS (Ludzas Lielās sinagogas) kopskats no DA. FF2013 Notiek ielas rekonstrukcijas darbi, līdzšinējais ietves līmenis pie LLS pazemināts darbu laikā, atsedzot mūrētu, apmestu virspamatu daļu, kuras sākotnējais augstums ir apm. 40 cm (līdz pirmskara ietves līmenim), bet tagad paaugstināts par apm.(20...25...30 cm). Populārais nostāsts par A fasādes aizmūrējuma izcelsmi (2. Pasaules kara laikā LLS esot turēti zirgi, kam arī izveidota īpaša aile, kas pēc kara aizmūrēta. Fakts, ka cokols saglabājies pa visu ēkas perimetru, ir zināmā pretrunā ar zirgu leģendu, jo cokolam vajadzēja būt nojauktam un atjaunošanas vietas būtu bijušas redzamas. Uzskatāmi redzama galvenā dzega koka konstrukcijā, kas saglabājusies no sākotnējās guļbūves ēkas.

| Lūgšanu telpas kopskats no ZR - sieviešu telpas loga 2. stāvā. FF2013 Toras šķirsts (Āron ha Kodeš) un Bima atrodas savā vietā Izjauktā un daļēji salauztā stāvoklī. Lielākie postījumi visām mēbelēm radušies sakarā ar pastāvīgo nokrišņu ūdens ieplūšanu ēkā. Utilitāri izgatavotie, krāsotie dēļu soli gar sienām daļēji savās vietās. | Lūgšanu telpas kopskats no ZA. FF2013 Dibenplānā Mehica – siena, kas nodala no lūgšanu telpas mācību telpu un sieviešu lūgšanu telpu 2. stāvā. |  |
| --- | --- | --- |
| Lūgšanu telpas kopskats no Z. FF2013 Skats uz starpsienu, kas 2. stāvā pilda Mehicas funkcijas, bet 1. stāvā kā siena, kas norobežo lūgšanu telpu no profānajām (ne-rituālajām) telpām. Labi uztverams starpsienas ieliekums vidusdaļā, jo sienai ir būtiski zudumi apakšdaļā. Pašlaik sienu notur 1. stāva pārseguma konstrukcijas (sijas un kopturis sienā). Durvju ailes (uz ieejas priekštelpu) augstums ir izteikti neliels salīdzinājumā ar citām ēkas durvju ailēm, kas norāda uz sienas sēšanās procesa sekām. |  | Skats uz lūgšanu zāles DR stūri. FF2013 Saglabājies krāšņu apkures skurstenis, mūrēts no māla keramikas ķieģeļiem mālu javā. Krāsns nav saglabājusies. |

| Sieviešu lūgšanu telpas kopskats no Z. FF2013 Telpas griesti veidoti kā daļa no lielās lūgšanu zāles griestiem, daļa kupola veido kopēju akustisko telpu abām lūgšanu telpām. Saglabājusies daļa autentisku ieliekamo ziemas logu. Telpas grīda – autentiska, nekrāsota koka dēļu grīda. |  | Sieviešu lūgšanu telpas kopskats no ZR. FF2013 Skats pret Mehicu ar logu ailēm, zem kurām daļēji saglabājušies relatīvi jaunu, stacionāru solu (robusti, utilitāri, krāsoti ar eļļas krāsu, izgatavoti no dēļiem) fragmenti. |
| --- | --- | --- |
| Sieviešu lūgšanu telpa, mehicas fragments. FF2013 Sieviešu telpu no pārējās lūgšanu telpas norobežojošā mehicas konstrukcija ir koka statņi, kas iestiprināti pārseguma konstrukcijas saišķī – koka saitē starp divām kupola malām. Starpsiena ir būtiski sēdusies (A) taču saišķa ieliece ir mazāka. Statņu kokmateriāla kvalitātei nav pievērsta īpaša uzmanība, izmantotas tādas brusas, kādas bijis iespējams sagādāt. | Sieviešu lūgšanu telpām Z siena no D. FF2013 Sieviešu telpas Z siena ar nelielu logu virs kāpņu piebūves un durvīm uz kāpņu telpu. Līmenisko griestu daļa apšūta ar neēvelētiem dēļiem, kas pēc 1906. gada (avīzes pamatnes kārta datējums zem kartona) vairākās kārtās gan apsista, gan aplīmēta ar papīra kārtām, kas tikušas krāsotas. Papīra apakškārtai nav līmes kārtas saistīšanai ar dēļiem. Durvis uz kāpņu telpu – autentiskas, izgatavotas, domājams, 19. gs. 4. cet.. |  |

| Lūgšanu telpas griestu austrumu daļa. FF2013 | Lūgšanu telpas griestu centrālā daļa. FF2013 Griestu virsapdare ar kartonu un papīru vairākās kārtās, šis sabiezinājums radies ilgākā laikposmā. Pēdējais šo griestu kolorīts veidots monohromi, maigā debeszilā tonī ar aplikatīvām, telpiski veidotām Dāvida zvaigznēm tikai kupola daļā un aplikatīvi uzlīmētiem florāliem akcentiem uz līmeniskajiem griestiem telpas DA un ZA stūros. |
| --- | --- |

| Lūgšanu telpas kupola šķautne FF2013 Kupola dēļu apšuvums realizēts no ēvelētiem, nespundētiem dēļiem, tos naglojot pie ribām kupola šķautnēs ar kalēja kaltām naglām. Dēļi piedzīti blakus viens otram ļoti precīzi, ar minimālām spraugām. Papildu stiprinājums, domājams, pret dēļu ieliekšanos no pašsvara, redzams bēniņos, - tie ir vertikāli nagloti dēļi šķērsām klājam. | Lūgšanu telpas griestu centrālā daļa. FF2013 Griestu virsapdare ar kartonu un papīru vairākās kārtās, šis sabiezinājums radies ilgākā laikposmā. Papīrs ticis krāsots vismaz 2 reizes, pēdējais šo griestu kolorīts veidots monohromi, maigā debeszilā tonī ar aplikatīvām, telpiski veidotām Visticamākais, ka sākotnēji visi griesti bijuši bez papīra aplīmējuma, ar atsegtu dēļu klāju. Nepieciešamība šo klāju apšūt radusies laika gaitā, kad dēļi kaltuši, izkustējušies un pa spraugām telpā pastāvīgi biruši gruži un to bijis grūti piekurināt. |  |
| --- | --- | --- |
| Lūgšanu telpas kupols. FF2013 Sakarā ar papīra novecošanos, ilgstošu mitrumu ēkas iekštelpās, naglojuma naglu galvu rūsēšanu, papīrs vietām nespēj noturēt pašsvara slodzi un atdalās no pamatnes. |  | Lūgšanu telpas kupola šķautne FF2013 Kupola dēļu galu lokāla atdalīšanās no stiprinājuma pie ribas, iespējams, notikusi pēc neuzmanīgas staigāšanas pa plāno vienas kārtas dēļu klāju. |

| Kāpnes uz sieviešu lūgšanu telpu Z piebūvē. FF2013 Skats uz kāpnēm no gaiteņa ejas uz tualeti. Ķieģeļu fasāde laika gaitā ir nobalsināta, Domājams, ka kāpņu piebūve, kāpnes un dēļu apdare varētu būt saglabājušies no 19. gs. nogales. Kāpnēm zudušas virpotās margu dokas. | Kāpnes uz sieviešu lūgšanu telpu Z piebūvē. FF2013 Skats uz kāpnēm no piebūves ieejas durvīm. Kāpņu pakāpieni saglabājušies autentiski, nepieciešams pakāpienu remonts. | Skats uz atejas telpu Z piebūvē. FF2013 Skats uz kāpnēm no gaiteņa ejas uz tualešu kabīnēm, kas atzīstamas par autentiskām un pieļaujamām no sinagogu funkciju un iekārtojuma kanonu viedokļa. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Skats Z piebūvē. FF2013 Starp ārējo ieeju kāpņu piebūvē un ateju sekindāri ierīkotas durvis. |

| Jumta un kupola konstrukcijas bēniņos. FF2013 Skats uz kupola augšdaļu no bēniņu ZR stūra. Vertikālās plankas izvietotas uz kupola stūriem un veido tā karkasu. Plakaniski stiprinātie dēļi, domājams, ir sekundāri. | Jumta un kupola konstrukcijas bēniņos. FF2013 Skats uz kupola augšdaļu no bēniņu ZR stūra. Vertikālās plankas (a) izvietotas uz kupola stūriem un veido tā karkasu. Plakaniski stiprinātie dēļi (b), domājams, ir sekundāri. Kupola augšdaļas konstrukcija neskaidra, piekļūšana bez palīgaprīkojuma ir bīstama. |
| --- | --- |
| Jumta un kupola konstrukcijas bēniņos. FF2013 Kupola apakšējā daļa un karkasa ribu balstvietas. | Jumta un kupola konstrukcijas bēniņos. FF2013 Skats no R puses paralēli jumta D slīpnei. Gareniski izvietota Z un R ārsienās balstīta sija (a), kas ar bultskrūvēm fiksē pārseguma siju konsoles (b), palīdzot tās noturēt horizontālā stāvoklī. |

| Jumta konstrukciju defekti. FF2013 Siju konsoles slogojošā Z puses sija pacēlusies gareniskā savienojuma. Iemesls – ārsienu stūru pamatu straujāka sēšanās. | Jumta konstrukciju defekti. FF2013 Z puses skurstenis bēniņos skatā no R. Sakarā ar lokāliem jumta seguma bojājumiem, attīstās koka konstrukciju trupēšana. |
| --- | --- |
| 34. 35 Jumta konstrukciju defekti. FF2013 Uz Z un D ārsienu guļbūves augšējā vaiņaga balstīta sekundāra apaļkoka iekaru sija, kas ar bultskrūvju palīdzību notur 2. stāva sieviešu telpas pārseguma sijas pret ieliekšanos. |  |

| Logu apmales. FF2013 Logaile 1. stāva starpsienā pret studiju telpu. Domājams, 19. gs. beigas vai 20. gs. sākums. | Logu apmales. FF2013 Logaile 2. stāva R sienā. Domājams, 20. gs. 2. vai 3. cet.. |
| --- | --- |
| Logu apmales. FF2013 Logaile 2. stāva Z ārsienā. Domājams, 19. gs. beigas vai 20. gs. sākums. | Logu apmales. FF2013 Logaile 2. stāva R sienā. Domājams, 20. gs. 2. vai 3. cet.. |

| Sieviešu telpas durvis 2. stāvā. FF2013 Kopskats no lūgšanu telpas puses. Durvis saglabājušās ar nelieliem bojājumiem, zudusi daļa stiklu, arī oriģinālais atslēgas mehānisms. Durvis restaurējamas. | Sieviešu telpas durvis 2. stāvā. FF2013 Skats cauri ailei uz kāpņu telpu. |
| --- | --- |
|  | Sieviešu telpas durvis 2. stāvā. FF2013 Durvju rāmja detaļa. |

| Mezuza. FF2013 Skats uz mezuzas teksta tīstokli, rakstītu uz pergamenta, atritinātā stāvoklī. | Mezuza. FF2013 Skats uz mezuzas teksta tīstokļa „kreiso” pusi. |  |
| --- | --- | --- |
| Avīzes fragments. FF2013 1906. gada 25. decembra avīzes fragments, fiksēts kā pamatnes līmējums kontaktam ar dēļu virsmu. Tas dod pamatu uzskatīt, ka pašreizējā papīra apdare uz 2. stāva griestiem radusies ne ātrāk kā 1906. gadā, Šis pats datējums pielietojams arī attiecībā uz neēvelēto, ar fabrikas naglām stiprināto dēļu apdari 2. stāva sieviešu telpas līmenisko griestu daļā – ar piezīmi: pastāv iespēja, ka šī nav pirmā papīra apdare šai griestu daļai. | Mezuza. FF2013 Skats uz mezuzas slēptuvi – pēc atvēršanas. | Mezuza. FF2013 Skats uz mezuzas slēptuvi 1. stāva ailē uz studiju telpu – skārda sloksnīti ar nedaudz iedobtu vidusdaļu, kas pienaglota pie durvju aplodas labajā pusē, acu augstumā. |