## Tāme
Pasūtītājs |  | Ludzas novada pašvaldība
Būvdarbu apjomi Nr. 4
Sastādīta 5.5.2015.
Darba nosaukums |  | Apkure
Būves nosaukums |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana
Darbu veikšanas objekts |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana
Objekta adrese |  | Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 15-34-004
Sastādīta 2015.g.. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Apkures sistēmas atjaunošana
1.1. | 17-līgumc. | Esošās apkures sistēmas radiatoru demontāža (5sekc) | gb | 1
1.2. | 17-līgumc. | Apkures sistēmas gludo cauruļu 3m d100 demontāža | gb | 10
1.3. | 17-līgumc. | Apkures sistēmas cauruļvadu demontāža | m | 150
1.4. | 17-līgumc. | Apkures kolektora Dn100; L=1000mm demontāža | gb | 1
1.5. | 17-12000 | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt PC 22-500-700; 1029W komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi , stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 1
1.6. | 17-12000 | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt PC 22-500-1200; 1764W komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi , stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 3
1.7. | 17-12000 | Apkures radiatoru , tērauda Rettig Heating PURMO Compakt PC 22-500-1600; 2352W komplektā ar atgaisotāja krānu un korķi , stiprinājumiem montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 7
1.8. | 17-līgumc. | Termostatisko vārstu RTD-N-15 , leņķis, ar termostata sensoru 013L3130RTD iebūve | gb | 11
1.9. | 17-līgumc. | Radiatora atgaitas pievienojums -noslēgvārsts RLV-15 Arco T, leņķis | gb | 11
1.10. | 17-līgumc. | Balansēšanas ventiļu MSV-I-20; kvs=2,5Pn10; 120gr; Dn20 iebūve | gb | 1
1.11. | 17-līgumc. | Balansēšanas ventiļu MSV-I-25; kvs=2,5Pn10; 120gr; Dn25 iebūve | gb | 1
1.12. | 17-līgumc. | Misiņa lodveida ventiļu Dn20 iebūve | gb | 1
1.13. | 17-līgumc. | Misiņa lodveida ventiļu Dn25 iebūve | gb | 2
1.14. | 17-līgumcena | Caurules tērauda, melnās D20 FE 33DIN 2440; montāža | m | 1
1.15. | 17-līgumcena | Caurules tērauda, melnās D25 FE 33DIN 2440; montāža | m | 1
1.16. | 17-līgumc. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d16x2,0 iebūve | m | 15
1.17. | 17-līgumc. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d20x2,25 iebūve | m | 22
1.18. | 17-līgumc. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d25x2,5 iebūve | m | 28
1.19. | 17-līgumc. | Daudzslāņu MLC cauruļvadu d32x3,0 iebūve | m | 65
1.20. | 17-līgumc | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1
1.21. | 17-līgumc | Daudzslāņu cauruļu savienotājdetaļas, misiņa | kpl | 1
1.22. | 17-līgumc | Izolācijas paligmateriāli | kpl | 1
1.23. | 17-līgumc | Sistēmas pārbaude, ieregulēšana | kpl | 1
1.24. | 17-līgumc | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kpl | 1
1.25. | 17-līgumc | Esošo apkures cauruļvadu pieslēgšana pie apkures kolektora Dn50 | gb | 1
1.26. | 17-līgumc | Apkures kolektora Dn100; L=1000mm ar izolāciju 50mm montāža | gb | 2
1.27. | 17-līgumc | Ventilācijas kolektora Dn70; L=1000mm ar izolāciju 50mm montāža | gb | 2
1.28. | 17-līgumc | Cauruļvadu D25 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez | m | 10
1.29. | 17-līgumc | Cauruļvadu D32 izolācija ar akmens vates čaulām Paroc Selektion Alu Coat T (vai analogām) 30mm biez | m | 50
1.30. | 17-līgumc | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana starpsienās 150mm | vieta | 4
1.31. | 17-līgumc | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienās 250mm | vieta | 6
1.32. | 17-līgumc | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienās 510mm | vieta | 2
1.33. | 17-līgumc | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana ķieģeļu sienās 640mm | vieta | 4
1.34. | 17-līgumc | Caurumu d32 kalšana un noblīvēšana pārsegumos 300mm | vieta | 4
1.35. | 17-līgumc. | Automatiskā atgaisotāja iebūve | gb | 8
1.36. | 17-līgumc. | Ūdens izlaides vārsta Dn15 iebūve | kpl | 8
1.37. | 02-līgumc | Būvgrūžu savākšana izvešana un utilizācija | m3 | 5
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  |  | T.Šestakovska, būvpr. sert. 20-2855
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________