## koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
2017-02-27
Nr.p.k. | Pakalpojuma apraksts | Objekta izmaksas (eiro)
1 | Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu | 0
| Kopā | #REF!
| PVN 21% | #REF!
| KOPĀ | #REF!
Sastādīja : |  | A.Liepa | 2017-02-27 | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes
1. Tāme sastādītai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina par šo izstrādājumu, iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, pievienojot iekārtu vai materiālu tehnisko informāciju.
3.Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
| Par kopējo summu, eiro | 0
| Kopējā darbietilpība, c/st. | 0
2017-02-27
Nr.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (eiro) | Tajā skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi (eiro)
1 | DOP sadaļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AR/BK sadaļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EL sadaļa un zibensaizsardzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Telefonu un datoru tīkls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UK sadaļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | AVK sadaļa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%) |  | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (%) |  | 0
Darba devēja soc.nodoklis (%) |  | 0
Pavisam kopā |  | 0
Sastādīja : |  |  |  | A.Liepa | 2017-02-27 | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes
1. Tāme sastādītai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina par šo izstrādājumu, iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, pievienojot iekārtu vai materiālu tehnisko informāciju.
3.Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

## DOP
Lokālā tāme Nr.1
DOP sadaļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas (eiro ) |  |  | 0
2017-02-27
Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(eiro/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1
2 | Ugunsdzēsības piederumu stenda uzstādīšana | kpl | 1
3 | Būvdarbu zonas nožogošana ar inventāro žogu | m | 120
4 | Darbu vadītāja un strādnieku vagoniņa uzstādīšana | gb | 1
5 | Darbu vadītāja un strādnieku vagoniņa noma | mēn. | 4
6 | WC uzstādīšana | gb | 1
7 | WC uzstādīšana noma, apkalpošana | mēn. | 4
8 | Pagaidu ūdensapgāde | obj. | 1
9 | Maksa par ūdeni | mēn. | 4
10 | Pagaidu el.apgāde | obj. | 1
11 | Maksa par elektrību | mēn. | 4
12 | Apsardze | mēn. | 4
13 | Būvgružu konteiners | mēn. | 4
14 | Teritorijas labiekārtošana pēc darbu pabeigšanas, t.sk.zālāja atjaunošana | obj | 1
115 | Dokumentācija, saskaņojumi, u.c. | obj. | 1
[6 empty] | Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kopā | [5 empty] | 0
| Sastādīja : | [5 empty] | A.Liepa |  | 2017-02-27 |  | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## ARBK
Lokālā tāme Nr.2
AR/BK sadaļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas (eiro ) |  |  | 0
2017-02-27
Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(eiro/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.stāvs
1 | Sienu demontāža | m2 | 305.69
2 | Grīdu remonts demontēto sienu vietās | m2 | 71.33
3 | Pakāpienu demontāža telpā nr.104a un ārpusē galv.ieejas pandusam un fasādē B-D | kpl | 1
4 | Demontāžas darbi telpā nr.102a | kpl | 1
5 | Ailu paplašināšana | m3 | 1.5
6 | Būvgružu savākšana, iznešana un aizvešana utilizācijai | m3 | 114.35
7 | FIBO pārsedžu uzstādīšana | gb | 5
| PR-2 185*250*1490mm | gb | 5
| palīgmateriāli | kpl | 1
8 | Tērauda pārsedžu montāža | gb | 9
| PR-1 l=1,6m | gb
| PR-3 l=2,67m | gb
| PR-4 l=1,2m | gb
| palīgmateriāli | kpl | 1
9 | Pārsedžu noklāšana ar metāla sietu un apmešana | m2 | 16.2
| metāla siets | m2
| apmetuma java | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
10 | Ģipškartona starpsienu b=150mm izbūve | m2 | 195.57
| CW100 | m
| UW100 | m
| GKB | m2
| vate b=100mm | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
11 | Esošo sienu apšūšana ar reģipsi | m2 | 195.11
| UD | m
| CD | m
| reģipsis GKB | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
12 | Ugunsdrošo reģipša starpsienu b=150mm izbūve | m2 | 16.44
| CW100 | m
| UW100 | m
| vate b=100mm | m2
| uguniztur.reģipsis | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
13 | Ailu aizmūrēšana ar FIBO blokiem b=350mm | m3 | 3.15
| FIBO bloki b=350mm | m3
| FIBO armatūra | m
| mūrjava | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
14 | Starpailu aizmūrēšana ar keramiskajiem ķieģeļiem M125 | m3 | 4.19
| ķieģeļi M125 | m3
| bezrukuma mūrjava | m3
| armatūra Dn=6mm | t
15 | Pakāpienu l=1,85m uzstādīšana | gb | 3
16 | Kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu apšūšana ar ugunsiztur.reģipsi | m2 | 39.5
| CW100 | m
| UW100 | m
| vate b=100mm | m2
| ug.iztur.reģipsis | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
Ieejas mezgla IM-1 izbūve
17 | Augsnes virskārtas noņemšana b=150mm | m2 | 43.78
18 | Betona apmales ap ēku demontāža ieejas mezgla izbūves vietā | m2 | 16.96
19 | Esošo el.kabeļu aizsardzības passākumi | kpl | 1
20 | Metāla platformas stabu betona pamatu izbūve - zemes darbi , blietētu šķembu pamatne, veidņošana, armēšana, iel.detaļas | m3 | 4.95
21 | Režģotā metāla pandusa ar platformām un pakāpieniem izbūve, saglabājot esošo lieveni | m2 | 38.93
| met.konstrukcijas | t
| klājs 33*75/30*3 cinkots | m2
| pakāpieni 1200*305mm conkoti | gb
| palīgmateriāli | kpl | 1
22 | Dek.metāla margu uzstādīšana | m | 52.19
23 | Betona apmales ap ēku atjaunošana | m2 | 16.96
Ieejas mezgla IM-2 izbūve
24 | Esošās betona apmeles ap ēku demontāža | m2 | 7.88
25 | Esošā vējtvera demontāža | kpl | 1
26 | Pamatu izbūve - zemes darbi, šķembu pamatne, veidņošana, armēšana, betonēšana | m3 | 2.2
| šķembas | m3
| veidņi | m2
| armatūras siets | m2
| betons | m3
| palīgmateriāli | kpl | 1
27 | Ēkas pamatu siltināšana pandusa izbūves zonā | m2 | 11.76
| ekstrud.putupolistirols b=20mm | m2
| līmjava | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
28 | FIBO bloku b=200mm mūra sienu izbūve, t.sk.horizontālās hidroizolācijas ierīkošana | m3 | 4.9
| FIBO bloki b=200mm | m3
| FIBO armatūra | m
| mūrjava | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
29 | FIBO pārsedzes uzstādīšana | gb | 2
| pārsedze 185*2100mm | gb | 2
30 | Betona pandusa, pakāpienu un lieveņa, t.sk.pamatu izbūve - zemes darbi, šķembu pamatne, veidņošana, armēšana, betonēšana, smilšu pretslīdēšanas joslu iestrādāšana | m3 | 3.99
| šķembas | m3
| veidņi | kpl
| armatūras siets | m2
| pakāpieni l=990mm | gb
| betons | m3
| palīgmateriāli | kpl | 1
31 | Betona plātņu seguma izveidošana pandusa laukumam | m2 | 5.8
| plātnes 600*300*80mm | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
32 | Vējtvera nr.107a grīdas izbūve | m2 | 4.99
| šķembas b=200mm | m3
| ekstr.putupolistirols b=15mm | m2
| hidroizolācijas plēve | m2
| stiegrota betona izlīdzinošais slānis b=125mm | m3
| palīgmateriāli | kpl | 1
33 | Fasādes siltināšana un armēšana, t.sk.ailas | m2 | 23.4
| siltumizolācija b=50mm | m2
| līmjava | kg
| stikla šķiedras siets | m2
| armējošā java | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
34 | Fasādes un ailu dek. apdare - apmetums un krāsošana | m2 | 23.4
| grunts zem dek.apmetuma | l
| dek.apmetums | kg
| tonēta fasādes krāsa | l
| palīgmateriāli | kpl | 1
35 | FORBO kājslauķa sistēmas uzstādīšana | m2 | 4.99
36 | Betona izlīdzinošās joslas izbūve spāru balstīšanai | m3 | 0.09
37 | Vējtvera jumtiņa izbūve | m2 | 10.01
| spāres 50*200mm s=600mm | m3
| vate b=200mm | m2
| hidroizolācija | m2
| koka latojums 50*100mm s=500mm | m2
| jumta segums - valcprofils | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
38 | Jumta pārkares apšūšana ar dek.apdares dēļiem, apšuvuma apstrāde ar dek.antiseptiķi | m2 | 7.36
| dek.apdares dēļi | m2
| dek.antiseptiķis kokam | l
| palīgmateriāli | kpl | 1
39 | Lietus ūdens novadsistēmas uzstādīšana | m | 6.95
40 | Dek.metāla margu uzstādīšana | m | 15.72
41 | Vējtvera griestu apšūšana ar reģipsi | m2 | 4.99
| CD | m
| UD | m
| reģipsis GKB | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
42 | Griestu sagatavošana krāsošanai - gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 4.99
| grunts | l
| špaktele | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
43 | Griestu krāsošana | m2 | 4.99
| krāsa griestiem | l
44 | Būvgružu savākšana un aizvešana utilizācijai | m3 | 6.15
2.stāvs
45 | Sienu demontāža | m2 | 117.94
46 | Grīdu remonts demontēto sienu vietās | m2 | 27.52
47 | Ailu paplašināšana | m3 | 0.85
48 | Atvēruma 300*300mm izveidošana pārsegumā | gb | 1
49 | Būvgružu savākšana un aizvešana utilizācijai | m3 | 50.5
50 | Tērauda pārsedžu montāža | gb | 3
| PR-1 l=1,6m | gb
| PR-4 l=1,2m | gb
| palīgmateriāli | kpl | 1
51 | Pārsedžu noklāšana ar metāla sietu un apmešana | m2 | 10.53
| metāla siets | m2
| apmetuma java | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
52 | Ģipškartona starpsienu b=150mm izbūve | m2 | 220.59
| CW100 | m
| UW100 | m
| GKB | m2
| vate b=100mm | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
53 | Esošo sienu apšūšana ar reģipsi | m2 | 132.56
| UD | m
| CD | m
| reģipsis GKB | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
54 | Ugunsdrošo reģipša starpsienu b=150mm izbūve | m2 | 35.1
| CW100 | m
| UW100 | m
| vate b=100mm | m2
| uguniztur.reģipsis | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
55 | Starpailu aizmūrēšana ar keramiskajiem ķieģeļiem M125 | m3 | 2.09
| ķieģeļi M125 | m3
| bezrukuma mūrjava | m3
| armatūra Dn=6mm | t | 0.25
56 | Norobežojošo dušas polikarbonāta starpsienu uzstādīšana | m2 | 4.4
57 | Mitrumizturīgo moduļu un durvju no anodēta alumīnija profiliem un kokskaidu plāksnēm b=24mm ar plastikāta apdari no abām pusēm uzstādīšana sanmezglos | m2 | 20.58
58 | Kanalizācijas, vēdināšanas un ūdensvada stāvvadu apšūšana ar ugunsiztur.reģipsi | m2 | 24.95
3.stāvs
59 | Sienu demontāža | m2 | 117.94
60 | Grīdu remonts demontēto sienu vietās | m2 | 29.49
61 | Ailu paplašināšana | m3 | 0.8
62 | Atvēruma 300*300mm izveidošana pārsegumā | gb | 1
63 | Būvgružu savākšana un aizvešana utilizācijai | m3 | 27.52
64 | Tērauda pārsedžu montāža | m3 | 3
| PR-1 l=1,6m | gb
| palīgmateriāli | kpl | 1
65 | Pārsedžu noklāšana ar metāla sietu un apmešana | m2 | 10.53
| metāla siets | m2
| apmetuma java | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
66 | Ģipškartona starpsienu b=150mm izbūve | m2 | 216.27
| CW100 | m
| UW100 | m
| GKB | m2
| vate b=100mm | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
67 | Esošo sienu apšūšana ar reģipsi | m2 | 132.56
| UD | m
| CD | m
| reģipsis GKB | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
68 | Ugunsdrošo reģipša starpsienu b=150mm izbūve | m2 | 34.5
| CW100 | m
| UW100 | m
| vate b=100mm | m2
| uguniztur.reģipsis | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
69 | Starpailu aizmūrēšana ar keramiskajiem ķieģeļiem M125 | m3 | 1.35
| ķieģeļi M125 | m3
| bezrukuma mūrjava | m3
| armatūra Dn=6mm | t
70 | Norobežojošo dušas polikarbonāta starpsienu uzstādīšana | m2 | 4.4
71 | Mitrumizturīgo moduļu un durvju no anodēta alumīnija profiliem un kokskaidu plāksnēm b=24mm ar plastikāta apdari no abām pusēm uzstādīšana sanmezglos | m2 | 20.58
72 | Kanalizācijas, vēdināšanas un ūdensvada stāvvadu apšūšana ar ugunsiztur.reģipsi | m2 | 22.9
Ārdurvis
73 | Ārdurvju demontāža | gb | 1
74 | Ārdurvju montāža | gb | 2
| AD-1 1050*2200mm | gb | 1
| AD-2 900*2200mm | gb | 1
| palīgmateriāli | kpl | 1
Logi
75 | Logu uzstādīšana | gb | 1
| l-1 1700*1300mm | gb | 1
| palīgmateriāli | kpl | 1
76 | Iekšējās palodzes uzstādīšana | m | 1.87
77 | Ārējās palodzes uzstādīšana | m | 1.96
Iekšējās durvis
78 | Iekšdurvju demontāža | m2 | 182.97
79 | Finierēto iekšdurvju uzstādīšana | gb | 77
| D-1 900*2000mm | gb
| D-1* 900*2000mm mitrumiztur. | gb
| D-1 EI30 900*2000mm | gb
| D-3 800*2000mm | gb
| D-3* 800*2000mm mitrumiztur. | gb
| D-ea | gb
| D-ea* mitrumiztur. | gb
| D-4 900*2000mm | gb
| palīgmateriāli | kpl | 1
80 | Alumīnija iekšdurvju uzstādīšana | gb | 9
| D-5; D-6 EI30 1500*2100mm | gb
| palīgmateriāli | kpl | 1
81 | Stikloto durvju un vitrīnu sienu uzstādīšana D-7 | m2 | 16.02
Iekšējā apdare
Griesti
82 | Griestu attīrīšana un sagatvošana krāsošanai - gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 552.25
| grunts | l
| špaktele | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
83 | Griestu krāsošana | m2 | 552.25
| grunts | l
| krāsa griestiem | l
| palīgmateriāli | kpl | 1
84 | Piekārto griestu sistēmas izbūve | m2 | 362.34
85 | Inženierkomunikāciju apšuvums ar reģipsi | m2 | 6.9
Grīdas
86 | Grīdas segumu demontāža | m2 | 1110.91
87 | Grīdas pamatņu remonts, līmeņošana un sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 929.61
88 | L-1 - dabīgā linoleja FORBO marmoleum Piano color 3639 thistle vai analoga ieklāšana, t.sk.PVC grīdlīstes | m2 | 125.71
| līme | kg
| linolejs | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
89 | L-2 - dabīgā linoleja FORBO marmoleum Piano color 3641 eggshell vai analoga ieklāšana, t.sk.PVC grīdlīstes | m2 | 42.56
| līme | kg
| linolejs | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
90 | L-3 - dabīgā linoleja FORBO marmoleum Concrete color 3712 orange shimmer vai analoga ieklāšana, t.sk.PVC grīdlīstes | m2 | 233.02
| līme | kg
| linolejs | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
91 | L-4 - dabīgā linoleja FORBO marmoleum Piano color 3636 powder vai analoga ieklāšana, t.sk.PVC grīdlīstes | m2 | 45.47
| līme | kg
| linolejs | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
92 | L-5 - dabīgā linoleja FORBO marmoleum Piano color 3634 meadow vai analoga ieklāšana, t.sk.PVC grīdlīstes | m2 | 264.12
| līme | kg
| linolejs | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
93 | L-6 - dabīgā linoleja FORBO marmoleum Piano color 3637 fox vai analoga ieklāšana, t.sk.PVC grīdlīstes | m2 | 218.73
| līme | kg
| linolejs | m2
| palīgmateriāli | kpl | 1
94 | Grīdu flīzēšana, t.sk.grīdlīstes | m2 | 90.81
| grunts | l
| flīžu līme | kg
| grīdas flīzes | m2
| šuvju mastika | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
95 | Betona seguma grīdas izveidošana, slīpēšana, pretputekļu apstrāde | m2 | 7.14
96 | Pakāpienu remonts, epoksīda bāzes krāsaino pārslu klājuma izveidošana | m2 | 91.48
97 | Kājslauķu sistēmas FORBO Coral Classic 4774 espresso izbūve | m2 | 27.72
98 | Margu atjaunošana kāpņu telpās | m | 32
99 | Jaunu saliekamo bēniņu kāpņu uzstādīšana, veco demontāža | kpl | 1
Sienas
100 | Esošo sienu virsmu attīrīšana | m2 | 2240.8
101 | Esošo sienu virsmu sagatavošana krāsošanai - gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 2240.8
| grunts | l
| špaktele | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
102 | Reģipša sienu virsmu sagatavošana krāsošanai - gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 1477.82
103 | Sienu krāsošana ar tonētu krāsu | m2 | 3438.77
| grunts | l
| tonēta krāsa | l
104 | Sienu flīzēšana | m2 | 279.85
| grunts | l
| flīžu līme | kg
| sienas flīzes | m2
| šuvju mastika | kg
| palīgmateriāli | kpl | 1
Fasāde un citi darbi
105 | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 1013.53
106 | Logu, ārējo palodžu, ārdurvju, ūdens notekcauruļu un polikarbonāta jumtiņu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 | 233.56
107 | Ārsienu siltinājuma demontāža 250mm augstumā no cokola | m2 | 32
108 | Cokola profila ar skārda lāseni demontāža | m | 125
109 | Ārsienas attīrīšana no līmes | m2 | 32
110 | Cokola profila piestiprināšana | m | 125
111 | Ārsienas siltināšana 250mm augstumā no cokola | m2 | 32
112 | PVC lāseņa pielīmēšana pa siltinājuma apakšējo malu | m | 125
113 | Sieta līmēšana 350mm augstumā no cokola | m2 | 44
114 | Apmetuma uzklāšana 350mm augstumā no cokola | m2 | 44
115 | Fasādes un ailu virsmas attīrīšana, lokāls remonts un sagatavošana krāsošanai - gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 1013.53
116 | Fasādes un ailu krāsošana ar tonētu fasādes krāsu | m2 | 1013.53
| grunts | l
| tonēta fasādes krāsa | l
| palīgmateriāli | kpl | 1
117 | Cokola virsmas attīrīšana, lokāls remonts un sagatavošana krāsošanai - gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 25
118 | Cokola krāsošana ar tonētu cokola krāsu | m2 | 25
| grunts | l
| tonēta cokola krāsa | l
| palīgmateriāli | kpl | 1
119 | Jumta lūku uzstādīšana | gb | 2
120 | Skārda iesegumi un pieslēgumi pēc ventilācijas (t.sk.kanalizācijas stāvvadu ventilācijas) izvadu izbūves un jumta lūku uzstādīšanas | kpl | 1
121 | Kāpņu uzstādīšana pie sienas, kas savieno 1.un 3.stāvus | kpl | 1
[6 empty] | Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kopā | [5 empty] | 0
| Sastādīja : | [5 empty] | A.Liepa |  | 2017-02-27 |  | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## EL, zibens
Lokālā tāme Nr.3
EL sadaļa un zibensaizsardzība
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas (eiro ) |  |  | 0
2017-02-27
Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(eiro/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Sadalnes un sadalņu komplektējošās daļās |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sadalne 1SS1 (PE korpuss, IP20, 400/230V, v/a) | kpl. | 1
2 | Sadalne 1SS2 (PE korpuss, IP20, 400/230V, v/a) | kpl. | 1
3 | Sadalne 2SS1 (PE korpuss, IP20, 400/230V, z/a) | kpl. | 1
4 | Sadalne 3SS1 (PE korpuss, IP20, 400/230V, z/a) | kpl. | 1
5 | Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 3C20A | gb. | 3
6 | Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 3C40A | gb. | 1
7 | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
Kabeļu izstrādājumi
8 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5 | m | 3900
9 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-4x1,5 | m | 170
10 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x1,5 | m | 130
11 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5 | m | 2600
12 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x2,5 | m | 70
13 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x4 | m | 50
14 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x6 | m | 85
15 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x16 | m | 20
16 | Vads ar CU dzīslām H07V-K 1x6 (dzeltenzaļš) | m | 150
17 | Rievu kalšana un aizdarīšana | m | 6500
18 | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
Aizsargcaurules
19 | Caurule PE, d=16mm | m | 1800
20 | Caurule PE, d=20mm | m | 900
21 | Caurule PE, d=25mm | m | 40
22 | Caurule PE, d=50mm | m | 10
23 | Stiprinājumi PE caurulēm | gb. | 5500
24 | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
Instalācijas materiāli
25 | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb. | 131
26 | Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb. | 12
27 | Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a | gb. | 15
28 | Pārslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb. | 14
29 | Dubultslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a | gb. | 5
30 | Kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a | gb. | 139
31 | Kontaktligzda 16A, 230V, IP20, v/a | gb. | 19
32 | Grīdas kārba 8 kontaktligzu vietām, kpl. Ar 2x230V + 2xRJ45 ligzdām | kpl. | 2
33 | Nozarkārba, IP20, z/a | gb. | 200
34 | Montāžas kārba z/a | gb. | 335
35 | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
Gaismekļi
36 | Griestu gaismeklis,OMS Classic PAR MAT, 4x14W, v/a, IP20 | gb. | 74
37 | Griestu gaismeklis,OMS Classic PAR MAT, 4x14W, v/a, IP20, ar iebūvētu akumulatoru 1h darbībai | gb. | 2
38 | Griestu gaismeklis, OMS PLAST SI1 1x38W, LED, v/a, IP44 | gb. | 33
39 | Griestu gaismeklis, OMS PLAST SI1 1x38W, LED, v/a, IP44, ar iebūvētu akumulatoru 1h darbībai | gb. | 15
40 | Griestu gaismeklis,OMS EXE II PAR MAT-V2, 2x35W, v/a, IP20 | gb. | 44
41 | Griestu gaismeklis, OMS EXE II PAR MAT-V2, 2x28W, v/a, IP20 | gb. | 2
42 | Griestu gaismeklis, OMS EXE II PAR MAT-V2, 2x28W, v/a, IP20, ar iebūvētu akumulatoru 1h darbībai | gb. | 1
43 | Griestu gaismeklis, ELMO LED panelis (silti balta gaisma), 18W,v/a, IP44 | gb. | 26
44 | Rādītājs "IZEJA" 1x8w, IP20/IP44, ar barošanas bloku uz 1h | gb. | 13
45 | Kustības sensors 230V, IP20, v/a, 180` darbības radiuss | gb. | 15
46 | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
Zibensaizsardzība un zemējums
47 | Zibens uztvērējstienis l=1,5m, kpl.ar stiprināšanas distanceriem | kpl. | 2
48 | Pieslēgspaile uztvērējstienim | gb. | 2
49 | Apaļdzelzs RD-8 ALU | m | 260
50 | Apaļdzelzs jumta stiprinājums | gb. | 165
51 | Apaļdzelzs savienojuma spaile | gb. | 11
52 | Apaļdzelzs sienas stiprinājums | gb. | 290
53 | Apaļdzelzs stiprinājums lietus notekai | gb. | 10
54 | Apaļdzelzs RD-10 PVC | m | 35
55 | Mērījuma savienojuma spaile | gb. | 10
56 | Savienojuma klemme 252 8-10XFL30 FT | gb. | 10
57 | Zemējuma plakandzelzs 40x4,5 mm | m | 175
58 | Pretkorozijas lenta 50mm/10m | gb. | 3
59 | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
60 | Izpilddokumentācija, mērijumi | kpl. | 1
[6 empty] | Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kopā | [5 empty] | 0
| Sastādīja : | [5 empty] | A.Liepa |  | 2017-02-27 |  | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## tel.un dat.tikls
Lokālā tāme Nr.3
Telefonu un datortīkls
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas (eiro ) |  |  | 0
2017-02-27
Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(eiro/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Telekomunikācijas iekārtu un tīkla sadales grīdas skapis 32U, komlektā ar: - sānu paneļi 2 gab, priekšējās stikla durvis, aizmugurējās durvis metāla, durvju slēdzene, aksesuāri,skrūves, putekļu birstes, ventilatoru modulis ar 3 ventilatoriem, 32U | kompl. | 1
2 | Komutācijas panelis 24xRJ45 CAT.5 | gab. | 6
3 | Komutācijas kabelis UTP RJ45-RJ45 2m, cat.6 | gab. | 140
4 | Panelis - kabelu fiksators TFP 01 | gab. | 6
5 | WiFi piekļūves punkts 300Mb/s, PoE 48V 12W Unifi UBIQUITIU AP-Pro | gab. | 6
6 | Dubulta datora/telefona rozete grīdas kārbas montāža RJ45x2 cat.5 | kompl. | 66
7 | Datora/telefona rozete z.a. RJ45 cat.5 | kompl. | 15
8 | Datora/telefona rozete, griestu montāža RJ45 cat.5 | kompl. | 2
9 | HDMI rozete RJ45 cat.5 | kompl. | 4
10 | Kabelis 4x2x0.5 UTP Cat 6 | m | 3500
11 | Caurule d40mm | m | 60
12 | Gofreta caurule d20mm | m | 400
13 | Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi | kompl. | 1
14 | Pārējie izdevumi (stipinājumi, skrūves, skavas un t.t.) | kompl. | 1
[6 empty] | Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kopā | [5 empty] | 0
| Sastādīja : | [5 empty] | A.Liepa |  | 2017-02-27 |  | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## UK
Lokālā tāme Nr.4
UK sadaļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz UK daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas (eiro ) |  |  | 0
2017-02-27
Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(eiro/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ūdens ievada mezgls
1 | Adapteris ārējā ūdensvada caurule PE ø50 / plastmasas daudzslāņu caurule ø50, piegāde un montāža | gb. | 1
2 | Adapteris PE / cinkotais tērauds DN40, piegāde un montāža | gb. | 2
3 | Cinkotā tērauda pāreja DN40x20, piegāde un montāža | gb. | 2
4 | Mehāniskais ūdens mērītājs Zenner MNK DN20 ar saskrūvēm, piegāde un montāža | kpl. | 1
5 | Lodveida ventilis DN20, piegāde un montāža | gb. | 2
6 | Cinkotā tērauda trejgabals DN20/15, piegāde un montāža | gb. | 1
7 | Izlaides krāns DN15, piegāde un montāža | gb. | 1
8 | Manometrs, piegāde un montāža | kpl. | 1
9 | Cinkotā tērauda caurule DN20 (ø26,8x2,6), piegāde un montāža | m | 1
10 | Mehāniskais filtrs Honeywell F76S DN15, piegāde un montāža | kpl. | 1
11 | Lodveida ventilis DN40, piegāde un montāža | gb. | 3
12 | Palīgmateriāli montāžai | kpl. | 1
Ūdensapgāde – U1;T3
1 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø50x4,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātizolāciju 19mm Armacell Tubolit,tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 50
2 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø40x4,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātizolāciju 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 6
3 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø32x3,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātizolāciju 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 25
4 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø32x3,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju 30 mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 10
5 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātizolāciju 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 60
6 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 10
7 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 50
8 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātizolāciju 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 60
9 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 10
10 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 10
11 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 15
12 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī pretkondensātizolāciju 19mm Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 30
13 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 3
14 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, kā arī siltumizolāciju Paroc 30mm, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 22
15 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, tās montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā | m | 35
16 | Sienā montējama apkalpošanas lūka ar durvīm 200x200mm, piegāde un montāža | gb. | 2
17 | Sienā montējama apkalpošanas lūka ar durvīm 200x300mm, piegāde un montāža | gb. | 4
18 | Griestos montējama apkalpošanas lūka ar vāku 300x300mm, piegāde un montāža | gb. | 3
19 | Āra lūka 330x330 ar slēdzeni, piegāde un montāža | gb. | 3
20 | Neaizsalstošs laistīšanas krāns DN15 Oras (vai ekvivalents) ar šļūteni 25m, piegāde un montāža | kpl. | 3
21 | Vertikāli uzstādāms boileris Ariston 200V Ther Mo 11083 –vai ekvivalents (V=200l; N=2,2 kW) | kpl. | 3
22 | Zem izlietnes uzstādāms boileris Ferroli Bravo-10U – vai ekvivalents (V=15l; N=1,5 kW) | kpl. | 2
23 | Zem izlietnes uzstādāms boileris Ferroli NOVO-5S – vai ekvivalents (V=5l; N=1,5 kW) | kpl. | 4
24 | Izlaides krāns DN40 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 1
25 | Izlaides krāns DN32 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 1
26 | Izlaides krāns DN15 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 3
27 | Vienvirziena vārsts DN15 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 6
28 | Vienvirziena vārsts DN20 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 3
29 | Lodveida ventilis DN40 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 2
30 | Lodveida ventilis DN32 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 1
31 | Lodveida ventilis DN25 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 3
32 | Lodveida ventilis DN20 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 17
33 | Lodveida ventilis DN15 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 13
34 | Lodveida ventilis DN15 ar saskrūvi, piegāde un montāža | gb. | 92
35 | Ugunsdrošās putas vai lenta | kpl. | 1
36 | Kompensācijas elements | kpl. | 1
37 | Palīgmateriāli montāžai | kpl. | 1
Sadzīves pašteces kanalizācija – K1
1 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø50x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas vai sienas konstrukcijā | m | 30
2 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø50x3,0(piemēram WAVIN), ar veidgabaliem un stiprinājumiem un AF/Armacel pretkondensātizolāciju 9mm; tās montāža zem pārseguma vai šahtā | m | 20
3 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø50x3,0(piemēram WAVIN), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža grīdas konstrukcijā | m | 20
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,05m, (ietverot noblīvēšanu) caurules PVC-U Ø50 montāžai grīdas konstrukcijā | m | 20
5 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø75x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas vai sienas konstrukcijā | m | 5
6 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø75x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem un AF/Armacel pretkondensātizolāciju 9mm; tās montāža zem pārseguma vai šahtā | m | 15
7 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø75x3,0 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža grīdas konstrukcijā | m | 10
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,05m, (ietverot noblīvēšanu) caurules PVC-U Ø75 montāžai grīdas konstrukcijā | m | 10
9 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem un AF/Armacel pretkondensātizolāciju 9mm; tās montāža zem pārseguma vai šahtā | m | 25
10 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem; tās montāža pie sienas vai sienas konstrukcijā | m | 25
11 | PVC-U OPTIMA pašteces kanalizācijas caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai ekvivalents), ar veidgabaliem un stiprinājumiem, ieguldes klase SN8; tās montāža grīdas konstrukcijā | m | 70
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,05m, (ietverot noblīvēšanu) caurules Ø110 montāžai grīdas konstrukcijā | m | 70
13 | Ventilācijas izvads (jumtiņš) caurulei PVC-U Ø110, piemēram WAVIN vai ekvivalents, piegāde un montāža | gb | 3
14 | Ventilācijas izvads (jumtiņš) caurulei PVC-U Ø50, piemēram WAVIN vai ekvivalents, piegāde un montāža | gb | 1
15 | Vakuumvārsts Ø50, piemēram WAVIN vai ekvivalents, piegāde un montāža | gb | 2
16 | PVC pāreja Ø50x75, piemēram WAVIN vai ekvivalents, piegāde un montāža | gb | 1
17 | Ugunsdrošibas manžete caurulei Ø110, piegāde un montāža | gb | 7
18 | Ugunsdrošibas manžete caurulei Ø75, piegāde un montāža | gb | 10
19 | Ugunsdrošibas manžete caurulei Ø50, piegāde un montāža | gb | 5
20 | PVC revīzija Ø50, piegāde un montāža | gb | 2
21 | PVC revīzija Ø110, piegāde un montāža | gb | 6
22 | Sienas apkalpošanas lūka ar durvīm 200x200mm revīzijai, piegāde un montāža | kpl. | 8
23 | PVC remontuzmava Ø110 savienošanai ar esošo cauruļvadu, piegāde un montāža | gb | 3
24 | PVC noslēgtapa Ø110 (skrūvējama), piegāde un montāža | gb | 5
25 | Sienas apkalpošanas lūka ar durvīm 200x200mm noslēgtapai, piegāde un montāža | kpl. | 5
26 | PVC noslēgtapa Ø110 (skrūvējama), piegāde un montāža | gb | 8
27 | Grīdas revīzijas lūka ar vāku 200x200mm, piemēram ACO NORDIC vai ekvivalents, , piegāde un montāža | kpl. | 8
28 | PVC gala noslēgs Ø110 esošā cauruļvada noslēgšanai, piegāde un montāža | gb | 1
29 | Traps ar vertikālu izvadu Ø110, ar sifonu, piemēram ACO EG150 Art. Nr. 97211, piegāde un montāža | kpl. | 1
Santehnikas ierīces
1 | Trauku izlietne
| Izlietne TRITON 500x580, Bļodas izmērs Ø 340x410x170, minimālais korpusa izmērs 40 cm, Biezums 0,60 mm, noplūde Ø 90, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 4
| Sifons 11/2x90 ar pārplūdi un veļasmašīnas pieslēgumu, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 4
| Vitra Viva/Punto virtuves maisītājs, Keramiskais kartridžs 35 mm, kustīgs JC-snīpis 237 mm, mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8, stiprinājumu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 4
2 | Klozetpods kpl.ektā ar skalojamo kasti un vāku
| Vitra Form 300 wc pods ar duraplasta vāku, metāla eņģēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 11
| Tualetes papīra turētājs, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 11
3 | Klozetpods ar roku balstiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, komplektā ar skalojamo kasti un vāku
| Wc invalīdu pods «Vitra S20» universāls izvads, Ūdens pievads no apakšas, hromēta poga ar ekonomisko funkciju «2,5/4 litri», komplektā Duroplast vāks ar metāla stiprinājumiem, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 2
| Invalīdu rokturis atmetams ar tualetes papīra turētāju, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 2
| Invalīdu rokturis 60cm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 2
4 | Urināls ar sifonu
| Vitra Arkitekt urināls, Ūdens pievads no augšas,horizontālā izplūde,Stiprinājumu komplekts, sifons, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 4
| Krāns pisuāram (nospiežams), piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 4
5 | Dušas kabīne
| Aqualine duškabīne 900 x 900 x 1950 Komplektā ietilpst: dušas sienas ar augsto paliktni, 4 regulējamas kājas, noņemams priekšējais panelis, sifons, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 10
| Vannas/dušas maisītājs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridžs 35 mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām rozetēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 10
| Dušas komplekts Lux - Regulējams sienas kronšteins,dušas galva 3-funkciju anticalc, 150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, komplektā stiprinājumi, blistera iepakojumā, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 10
6 | Dušas kabīne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
| Duškabīne pusapaļa 900 x 900 x 1900 stikla biezums 4mm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Dušas paliktnis pusapaļš 900 x 900 x 150 komplektā sifons, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Vitra Viva/Punto vannas/dušas maisītājs invalīdu - Keramiskais kartridžs 35 mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām rozetēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Dušas komplekts Lux - Regulējams sienas kronšteins, dušas galva 3-funkciju anticalc, 150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, komplektā stiprinājumi, blistera iepakojumā, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Invalīdu soliņš nolokāms dušai matēts nerūsošais tērauds, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
7 | Roku mazgātne ar sifonu
| Vitra S20 izlietne 55cm ar stiprinājumu komplektu, Bez kājas, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 17
| Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes maisītājs - Keramiskais kartridžs 35 mm, mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8, stiprinājumu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 17
| Sanit (Vācija) pudeļsifons 1 1/4'' x 32 , piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 17
8 | Roku mazgātne ar sifonu, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
| Vitra S20 invalīdu izlietne 65 cm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 2
| Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes maisītājs (invalīdu), piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 2
| Sanit (Vācija) invalīdu izlietnes sifons 11/4'' x 32, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 2
9 | Apkopējas (saimniecības) izlietne ar sifonu
| ABU sanitar triecienizturīga polipropilēna saimniecības izlietne komplektā ar stiprinājumiem un sifonu, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Restu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Virtuves maisītājs izvelkams Start 21 VT - keramiskais kartridžs 40 mm, dušas pievads 150 cm, dušas galva, cietie pievadi M10x35 cm(pāris), stiprinājumu komplekts, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
10 | Vanna
| Akrila vanna Vitra Optima 1700 x 700 mm komplektā ar kāju komplektu, priekšējo (frontālo) paneli un sifonu ar trosi, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Vannas/dušas maisītājs Vitra Viva/Punto - Keramiskais kartridžs 35 mm, iebūvēts pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar dekoratīvajām rozetēm, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
| Dušas komplekts Lux - Regulējams sienas kronšteins,dušas galva 3-funkciju anticalc, 150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, komplektā stiprinājumi, blistera iepakojumā, piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža | kpl. | 1
11 | Veļas mazgājamā mašīna, piegāde un montāža | kpl. | 2
12 | Palīgmateriāli montāžai | kpl. | 1
[6 empty] | Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kopā | [5 empty] | 0
| Sastādīja : | [5 empty] | A.Liepa |  | 2017-02-27 |  | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## AVK
Lokālā tāme Nr.5
AVK sadaļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: internāta pārbūve par dienesta viesnīcu
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas (eiro ) |  |  | 0
2017-02-27
Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(eiro/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (eiro) | materiāli (eiro) | mehānismi(eiro) | kopā (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Esošās apkures sistēmas cauruļu krāsošana | kpl | 1
Sistēma N-1
1 | Sadzīves ventilatoru SILENT 100 CHZ montāža un pieslēgšana elektrotīklam | gb. | 5
2 | Sadzīves ventilatoru SILENT 100 CRZ montāža un pieslēgšana elektrotīklam | gb. | 6
3 | Kanāla ventilatoru SILENT TD 350/125 N ar laika releju montāža un pieslēgšana elektrotīklam | gb. | 2
4 | Gaisa sildītājs CB 150-2,1 230V/1 | gb. | 3
5 | Tvaika nosūcēju V-600 blanca/B montāža un pieslēgšana elektrotīklam | gb. | 3
6 | Pretvārstu RSK 100 montāža | gb. | 25
7 | Pretvārstu RSK 125 montāža | gb. | 2
8 | Balansējošais vārsts IRIS100 | gb. | 22
9 | Nosūces difuzoru URH/A-100 montāža | gb. | 12
10 | Ugunsdrošo vārstu BSD-200 montāža | gb. | 1
11 | Ugunsdrošo vārstu BSD-250 montāža | gb. | 1
12 | Ugunsdrošo vārstu BSD-315 montāža | gb. | 1
13 | Gaisa izmešanas jumtiņu VHL - 315 montāža | gb. | 1
14 | Atvērumu un urbumu izveide konstrukcijās, cinkotā skārda vīto gaisa vadu montāža, stiprinājumu, fasondaļu un tīrīšanas lūku uzstādīšana:
15 | gaisa vadi Ø100 | m | 97.3
16 | gaisa vadi Ø125 | m | 12.5
17 | gaisa vadi Ø160 | m | 12.2
18 | gaisa vadi Ø200 | m | 29.3
19 | gaisa vadi Ø250 | m | 2.5
20 | gaisa vadi Ø315 | m | 4.1
21 | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
22 | Tīrīšanas lūkas | kpl | 1
23 | Montāžas komplekts | kpl | 1
24 | Stiprinājumi | kpl | 1
Sistēma N-2
1 | Kanāla ventilatoru SILENT TD 160/100 N ar laika releju montāža un pieslēgšana elektrotīklam | gb. | 1
2 | Atvērumu un urbumu izveide konstrukcijās, cinkotā skārda vīto gaisa vadu Ø100 montāža, stiprinājumu, fasondaļu un tīrīšanas lūku uzstādīšana | m | 5.3
3 | Nosūces difuzoru URH/A-100 montāža | gb. | 2
4 | Gaisa izmešanas jumtiņu VHL 100 160 montāža | gb. | 1
5 | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
6 | Tīrīšanas lūkas | kpl | 1
7 | Montāžas komplekts | kpl | 1
8 | Stiprinājumi | kpl | 1
9 | Elektropieslēgums | kpl | 1
Sistēma PN-1
1 | Gaisa apstrādes iekārtas HRflat 1000 TAC4 montāža un pieslēgšana elektrotīklam | gb. | 1
2 | Gaisa izmešanas jumtiņu VHL-250 montāža | gb. | 1
3 | Gaisa ieņemšanas restes RISD 250 montāža | gb. | 1
4 | Atvērumu un urbumu izveide konstrukcijās, cinkotā skārda vīto gaisa vadu montāža, stiprinājumu, fasondaļu un tīrīšanas lūku uzstādīšana:
5 | gaisa vadi Ø100 | m | 5.3
6 | gaisa vadi Ø125 | m | 28.3
7 | gaisa vadi Ø160 | m | 10.1
8 | gaisa vadi Ø200 | m | 22.3
9 | gaisa vadi Ø250 | m | 38.1
10 | Akmens vates 50 mm siltumizolācijas ieklāšana gaisa vadam | m | 3.8
11 | Trokšņu slāpētāju BDER-30 30-025-060 montāža | gb. | 2
12 | Apaļo balasējošo vārstu IRIS-125 montāža | gb. | 24
13 | Apaļo balasējošo vārstu IRIS-200 montāža | gb. | 3
14 | Pieplūdes difuzoru MEK-125 montāža | gb. | 12
15 | Nosūces difuzoru MEK-125 montāža | gb. | 12
16 | Ugunsdrošo vārstu BSD-250 montāža | gb. | 2
17 | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
18 | Tīrīšanas lūkas | kpl | 1
19 | Montāžas komplekts | kpl | 1
20 | Elektropieslēgums | kpl | 1
21 | Stiprinājumi | kpl | 1
[6 empty] | Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi | [11 empty] | 0 |  | 0
Tiešās izmaksas kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kopā | [5 empty] | 0
| Sastādīja : | [5 empty] | A.Liepa |  | 2017-02-27 |  | sert.nr. 20-6785
(paraksts un tā atšifrējums, datums)