## Tāme
Pasūtītājs |  | Ludzas novada pašvaldība
Būvdarbu apjomi Nr. 6
Sastādīta 5.5.2015.
Darba nosaukums |  | Elektroinstalācijas atjaunošana
Būves nosaukums |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana
Darbu veikšanas objekts |  | Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana
Objekta adrese |  | Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 15-34-004
Sastādīta 2015.g.. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Elektroinstalacija
1.1. |  | Sadalnes
1.1.1. | 18-00000 | Spēka sadales ( plastmasas korpusa 600x600x170) v/a; IP65 specizstrādājums (saskaņā ar lapu EL-2) | kpl | 1
|  | Sadales skapis ar aprīkojumu(speciālizstrādājums) | kpl. | 1
1.1.2. | 18-00000 | Sadales 1SS korpusa 36 moduliem v/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | kpl | 1
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1
|  | Automāts 20A;400V; C, montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
|  | Automāts 10A; 400V;C , montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
|  | Automāts 10A; 400V; B montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
|  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 4s;230V; 40A | gb. | 1
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.1.3. | 18-00000 | Sadales 3SS korpusa 24 moduliem v/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.1.4. | 18-00000 | Sadales 1 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 1
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 10A; 230V;B | gb. | 2
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.1.5. | 18-līgumc | Sadales 5 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 40A; 400V;B | gb. | 1
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 16A; 230V;B | gb. | 3
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.1.6. | 18-līgumc. | Sadales 5 SS korpusa 36 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 6
|  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu, montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V | gb. | 6
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.1.7. | 20.202 | Sadales 6 SS korpusa 36 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1
|  | Sadales korpuss 36 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 6
|  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu uz DIN sliedes 16A; 230V | gb. | 6
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.1.8. | 20.202 | Sadales 6 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gab | 1
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 63A; 400V | gb. | 1
|  | Automāts montāžai uz DIN sliedes 16A; 230V;B | gb. | 2
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 10A; 230V;B | gb. | 4
|  | Automāts, montāžai uz DIN sliedes 6A;230V;B | gb. | 1
|  | Kontaktors montāžai uz DIN sliedes 2s; 230V; 20A | gb. | 1
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.1.9. | 18-līgumc. | Sadales 7 ES korpusa 24 moduliem z/a IP-32 uzstādīšana un aprīkojums | gb | 1
|  | Sadales korpuss 24 moduliem IP-32 | gb. | 1
|  | Ievada svirslēdzis 40A; 400V | gb. | 1
|  | Automāts, montāžai uz DIN slies 10A; 230V;B | gb. | 3
|  | Slēdzene modul. sadalei | gb. | 1
|  | Papildmateriāli | kpl. | 1
1.2. |  | Spēka tīkls
1.2.1. | 18-00000 | Z/a sienas kontaktligzdu 2-vietīgu 230V; 16A; L+N+PE; IP-20 montāža | gb | 31
|  | Zemapmetuma kontaktligzda 2- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-20 | gb. | 31
1.2.2. | 18-00000 | Z/a sienas kontaktligzdu 230V; 16A; L+N+PE; IP-54 montāža | gb | 4
|  | Zemapmetuma kontaktligzda 1- vietīga 230V;16A; L+N+PE; IP-54 | gb. | 4
1.2.3. | 18-00000 | Pazeminošo transformatoru sadales TS-4; 220/12V montāža | gb | 3
|  | Pazeminošo transformatoru sadale 220/12V | gb. | 3
|  | Papildmateriāli | kpl. | 3
1.2.4. | 18-00000 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gb | 65
|  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 65
1.2.5. | 18-00000 | Plastmasas cauruļu dn=20mm iebūve | m | 150
|  | PVC caurule d=20mm | m | 155.36
|  | Papildmateriāli | m | 150
1.2.6. | 18-00000 | Plastmasas cauruļu dn=40mm iebūve | m | 100
|  | PVC caurule d=40mm | m | 101.85
|  | Papildmateriāli | m | 100
1.2.7. | 18-00000 | Plastmasas cauruļu dn=50mm iebūve | m | 25
|  | PVC caurule d=50mm | m | 25.42
|  | Papildmateriāli | m | 25
1.2.8. | 18-00000 | Metāla cauruļu dn=20mm iebūve bēniņos | m | 110
|  | Metāla caurule d=20mm | m | 110
|  | Papildmateriāli | m | 110
1.2.9. | 18-00000 | Metāla cauruļu dn=40mm iebūve | m | 25
|  | Metāla caurule d=40mm | m | 25
|  | Papildmateriāli | m | 25
1.2.10. | 18-00000 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 iebūve | m | 100
|  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 102.04
1.2.11. | 18-00000 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 iebūve | m | 630
|  | Kabelis MMJ 3x2,5 | m | 646.15
1.2.12. | 18-00000 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x2,5 iebūve | m | 100
|  | Kabelis MMJ 5x2,5 | m | 101.94
1.2.13. | 18-00000 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x4,0 iebūve | m | 75
|  | Kabelis MMJ 5x4,0 | m | 76.58
1.2.14. | 18-00000 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x10 iebūve | m | 110
|  | Kabelis MMJ 5x10 | m | 112.2
1.2.15. | 18-00000 | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x16 iebūve | m | 80
|  | Kabelis MMJ 5x16 | m | 81.56
1.2.16. | 18-0600 | Kabeļu ar alumīnija dzīslām AXPK 4X95 iebūve | m | 30
|  | Kabelis AXPK 4X35 | m | 30.53
1.2.17. | 18-0600 | Kabeļu ar alumīnija dzīslām AXPK 4X240 iebūve | m | 30
|  | Kabelis AXPK 4X240 | m | 30.6
1.2.18. | 18-00000 | Kabeļa gala uzmava EPKT 0063-L12 | gb | 2
|  | Kabeļa gala uzmava EPTK 0063-L12 | gb. | 2
1.2.19. | 18-00000 | Kabeļa gala uzmavas EPKT 0063-L12 | gb | 2
|  | Kabeļa gala uzmava EPTK 0063-L12 | gb. | 2
1.2.20. | 18-00000 | Kabeļa savienojumu uzmava EPKJ 0903 | gb | 3
|  | Kabeļa savienojumu uzmava EPKJ 0903 | gb. | 3
1.2.21. | 18-00000 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 3X1,5 iebūve | m | 65
|  | Ugunsizturīgs kabelis3x1,5 | m | 66.18
1.2.22. | 18-00000 | Potenci;alu izlīdzināšanas kopne | gb | 1
|  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gb. | 1
1.2.23. |  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts kabeļu, kontaktligzdu u.c. montāžai | kpl | 1
|  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl. | 1
1.3. |  | Apgaismojuma tīkls
1.3.1. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras vienai ekonomiskaii i spuldzei 1x18w; IP44 , montējama pie sienas | gb | 1
|  | Apgaism. ar-ra vienai ekonomiskai lampaii 1x18W; IP-44 | gb. | 1
1.3.2. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra vienai kvēlspuldzei 1x60W;; IP-20 montējama pie sienas | gb | 5
|  | Apgaismojuma ar-ra 1x60W; IP20 | gb. | 5
1.3.3. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra divām kvēlspuldzēm 2x40W;; IP-20 montējama pie sienas | gb | 8
|  | Apgaismojuma ar-ra 2x40W; IP20 | gb. | 8
1.3.4. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama piekaramajos griestos | gb | 20
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 20
1.3.5. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama piekaramajos griestos, ar avārijas barošanas avotu | gb | 4
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu | gb. | 4
1.3.6. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama pie griestiem | gb | 1
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 | gb. | 1
1.3.7. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra četrām luminiscentām spuldzēm T-26 4x18W; IP-20 , montējama pie griestiem, ar avārijas barošanas avotu | gb | 2
|  | Gaismekis ar 4 luminisc. lampām 4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu | gb. | 2
1.3.8. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra divām luminiscentām spuldzēm T-26 2x36W; IP-20 , montējama pie griestiem, ar avārijas barošanas avotu | gb | 2
|  | Gaismekis ar luminisc. lampām 2x36W; IP-20 ar avārijas barošanas avotu | gb. | 2
1.3.9. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra vienai luminiscentai spuldzei T-26 1x36W; IP-44 , montējama pie griestiem | gb | 15
|  | Gaismekis ar 1 luminisc. lampu 1x36W; IP-44 | gb. | 15
1.3.10. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra divām luminiscentām spuldzēm T-26 2x36W; IP-44, montējama pie griestiem | gb | 2
|  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2x36W; IP-44 | gb. | 2
1.3.11. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra divām luminiscentām spuldzēm T-26 2x36W; IP-44, montējama pie griestiem , ar avārijas barošanas avotu | gb | 1
|  | Gaismekis ar 2 luminisc. lampām 2x36W; IP-20, ar avārijas barošanas avotu | gb. | 1
1.3.12. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ra divām kvēlspuldzēm 2x60W;; IP-20 montējama pie griestiem | gb | 2
|  | Apgaismojuma ar-ra 2x60W; IP20 | gb. | 2
1.3.13. | 18-00000 | Apgaismojuma ar-ras sešām ekonomiskām spuldzēm 6x18W; IP-20 (lustra) montējama pie griestiem | gb | 6
|  | Lustra ar 6 ekonomiskām spuldzēm 6x18W; IP-20 | gb. | 6
1.3.14. | 18-līgumc | Apgaismojuma ar-ras vienai luminiscentai spuldzei FD-G5 , montējama pie sienas ar autonomo barošanas avotu 1 stunda 1x8W; IP-20 | gb | 12
|  | Gaismekis ar vienai luminisc. lampai 1x8W; IP-20 | gb. | 12
1.3.15. | 18-0000 | Uzlīme evakuācijas ceļu norādei 10A;230V; IP-20 | gb | 12
|  | Uzlīme | gb. | 12
1.3.16. | 18-00000 | Zemapmetuma slēdžu 10A;230V; IP20 uzstādīšana | gb | 5
|  | Z/a tslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 5
1.3.17. | 18-00000 | Zemapmetuma dubultslēdžu 10A; 230V; IP20 uzstādīšana | gb | 1
|  | Z/a dubultslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 1
1.3.18. | 18-00000 | Zemapmetuma pārslēdžu 10A; 230V; IP20 uzstādīšana | gb | 14
|  | Z/a pārslēdzis 10A;230V;IP-20 | gb. | 14
1.3.19. | 18-00000 | Tasterslēdžu ar indikācijas lampu 16A; 230V; IP20 uzstādīšana | gb | 1
|  | Tasterslēdzis ar indikācijas lampu 16A;230V;IP-20 | gb. | 1
1.3.20. | 18-00000 | Blīvslēdža uzstādīšana | gb | 1
|  | Blīvslēgs D=68mm; IP-44 | gb. | 1
1.3.21. | 18-00000 | Z/a tukšsienu nozarkārbu uzstādīšana | gb | 40
|  | Nozarkārba D=68mm | gb. | 40
1.3.22. | 18-līgumc. | Metāla virsapmetuma nozarkārbu 74x74x38; IP-54 uzstādīšana bēņiņos | gb | 15
|  | Metāla v/a nozarkārba 74x74x38; IP-54 | gb. | 15
1.3.23. | 18-00000 | Plastmasas cauruļu dn=20mm montāža | m | 20
|  | PVC caurule d=20mm | m | 20.71
1.3.24. | gumc. | Metāla cauruļu dn=20mm montāža | m | 100
|  | Metāla caurule d=20mm | m | 100
1.3.25. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 iebūve | m | 1000
|  | Kabelis MMJ 3x1,5 | m | 1020.41
1.3.26. | 18-līgumc. | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 3X1,5 iebūve | m | 160
|  | Ugunsizturīgs kabelis3x1,5 | m | 162.91
1.3.27. | 18-0000 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 4x1,5 montāža | m | 50
|  | Ugunsizturīgs kabelis4x1,5 | m | 50.94
1.3.28. | 20-122 | Ugunsizturīgā kabeļa ar vara dzīslām (N)HXH-FE 180/E30 5x1,5 montāža | m | 45
|  | Ugunsizturīgs kabelis5x1,5 | m | 45.95
1.3.29. |  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts kabeļu, apgaismes ar-ras, slēdžu, kontaktligzdu u.c. montāžai | kpl | 1
|  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl. | 1
1.4. | Zemgrīdas | Zemgrīdas kabeļu kanālu sistēma
1.4.1. | 18-līgumc. | Zemgrīdas kabeļlu kanāls 2-sekcijas S2 19028 (H=28mm; L=2000m) | gb | 7
|  | Kabeļu kanāls S2 19028 | gb. | 7
1.4.2. | 18-līgumc. | Zemgrīdas kabeļlu kanāla savienotājs VL 19028E | gb | 5
|  | Kabeļu savienotājs VL 19028E | gb. | 5
1.4.3. | 18-līgumc. | Zemgrīdas kabeļlu kanāla vertikālais stūris 2 sekcijas KV2 19028 | gb | 1
|  | Kabeļu verikālais stūris KV2 19028 | gb. | 1
1.4.4. | 18-līgumc. | Savienotājstūris VW E | gb | 16
|  | Savienotājstūris VW E | gb. | 16
1.4.5. | 18-līgumc. | Montāžas pamats UZD 250-3 | gb | 4
|  | Montāžas pamats UZD 250-3 | gb. | 4
1.4.6. | 18-līgumc. | Montāžas pamata vāks DUF 250-2 | gb | 2
|  | Montāžas pamata vāks DUF 250-2 | gb. | 2
1.4.7. | 18-līgumc. | Atslēga SE UZD3 | gb | 4
|  | Atslēga SE UZD3 | gb. | 4
1.4.8. | 18-līgumc. | Skrūve (montāžas pamata vākam) DBS DUG | gb | 8
|  | Skrūve DBS DUG | gb. | 8
1.4.9. | 18-līgumc. | Zemējuma klemme 8AWR | gb | 4
|  | Zemējuma klemme 8AWR | gb. | 4
1.4.10. | 18-līgumc. | Universalā lūka (uzstādīšanai montāžas pamatā) GRAF 9-2 U 7011 | gb | 2
|  | Universalā lūka GRAF 9-2 U 7011 | gb. | 2
1.4.11. | 18-līgumc. | Universalais komplekts no 4 gb stiprināšanas stūriem GES UB4 | gb | 4
|  | Universalais komplekts GES UB4 | gb. | 4
1.4.12. | 18-līgumc. | Montāžas kārba (uzstādīšnai lūkā) GB3 | gb | 2
|  | Montāžas kārba GB3 | gb. | 2
1.4.13. | 18-līgumc. | Montāžas kārbas vāks GB3 PO1 | gb | 2
|  | Montāžas kārbas vāks GB3 PO1 | gb. | 2
1.4.14. | 18-līgumc. | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu 3-vietīga(montāžai kārbā GB3) SKS-D3 RW3 | gb | 2
|  | Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu SKS-D3 RW3 | gb. | 2
1.4.15. |  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1
|  | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl. | 1
1.5. |  | Dažādi darbi
1.5.1. |  | Esošā apgaismojuma tīkla kabeļu un gaismekļu,slēdžu demontāža | kpl | 1
1.5.2. | 18-00000 | Nišu kalšana sadalnēm | m3 | 1
1.5.3. | 02-līgumc | Būvgrūžu savākšana , izvešana un utilizācija | m3 | 3
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  |  | T.Šestakovska, būvpr. sert. 20-2855
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________