**ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendentu jautājumi** | **Atbildes** |
| **06.03.2017.** | | |
| 1. | Par nolikuma 4.1.8.apakšpunktos minētām prasībām attiecībā uz līguma ietvaros veiktajiem darbiem. Lūdzam Pasūtītāju izskatīt iespēju veikt izmaiņas nolikuma 4.1.8.apakšpunktos, izsakot tos šādā redakcijā:  4.1.8.1.1.iekšējās elektroinstalācijas pārbūves vai izbūves darbi**;**  4.1.8.1.2.telekomunikāciju pārbūves vai izbūves darbi;  4.1.8.1.4. iekšējā un ārējā ūdensvada un kanalizācijas pārbūves vai izbūves darbi.  Ja Pasūtītājs akceptē Pretendenta iesniegto priekšlikumu par izmaiņām 4.1.8.punkta apakšpunktos minētām prasībām, tad lūgums pie Atbilstības pārbaudes norādīt, ka pretendentam jāiesniedz atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem, kur atsauksmēs par elektroinstalācijas pārbūves vai izbūves darbiem (prasības 4.1.8.1.1.) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. Atsauksmēs par telekomunikāciju sistēmu un tīklu pārbūves vai izbūves darbiem (prasības 4.1.8.1.2.) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. | Pretendents var iesniegt informāciju par pieredzi Nolikumā minēto darbu veikšanā, kur bijusi pārbūve vai izbūve. |
| 2. | Lūdzam Pasūtītāju izskatīt iespēju veikt izmaiņas nolikuma 4.1.9.2. punktā, izsakot to šādā redakcijā:  4.1.9.2. Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1,0 kV., kas iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis vismaz 2 (divus) objektus, kur veikta elektroietaišu pārbūve vai izbūve. Objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā. | Pretendents var iesniegt informāciju par pieredzi Nolikumā minēto darbu veikšanā, kur bijusi pārbūve vai izbūve |
| 3. | Lūdzam Pasūtītāju izskatīt iespēju veikt izmaiņas nolikuma 4.1.9.3.punktā, izsakot to šādā redakcijā:  4.1.9.3. Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kas iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis vismaz 2 (divus) objektus,kuros veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve vai izbūve. Objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā. | Pretendents var iesniegt informāciju par pieredzi Nolikumā minēto darbu veikšanā, kur bijusi pārbūve vai izbūve |
| 4. | Ūdensapgāde – Darba uzdevumā pieminēts, ka vads jāmaina, bet veicamo darbu sarakstā (tāmes formā) nav pieminēta demontāža ūdensapgādes tīkliem. Lūdzam precizēt, vai esošie ūdensapgādes tīkli ir jādemontē vai nav? | Ir jādemontē |
| 5. | Kanalizācija – veicamo darbu sarakstā (tāmes formā) nav pieminēta demontāža kanalizācijas tīkliem.  Lūdzam precizēt, vai esošie kanalizācijas tīkli ir jādemontē vai nav? | Ir jādemontē |
| 6. | Santehniskās iekārtas – vai vecās iekārtas ir jādemontē? Ja ir, tad cik un kuras no iekārtām ir jādemontē? | Vecās santehnikas ierīces jādemontē, skatīt inventarizācijas lietu |
| 7. | Ja Uzņēmējam ir jāveic demontāžas darbi, kur paliek viss demontētais materiāls? Vai tas paliek Pasūtītāja īpašumā, vai Uzņēmējam demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem? | Demontējamais materiāls jānodod Pasūtītājam, bet būvgruži ir jāutilizē būvuzņēmējam. |