**ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendentu jautājumi** | **Atbildes** |
| **27.12.2016.** | | |
| 1. | Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka pretendentiem, sagatavojot finanšu piedāvājumu Konkursā, ir nepieciešams ietvert izmaksas, kas attiecināmas uz apgaismojuma izbūves darbiem Odu un Jurdža ielu posmos atbilstoši Konkursa nolikuma 10. pielikumā “Tehniskās specifikācijas” pievienotajiem būvdarbu apjomiem. | Apstiprinām, ka Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu Konkursam, ir jāietver VISAS IZMAKSAS, kas ir norādītas Konkursa nolikuma 10. pielikumā “Tehniskās specifikācijas”, t.sk. Odu ielas un Jurdža ielas posma apgaismojuma izbūves izmaksas. |
| 2. | Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka pretendents, izpildot Konkursa nolikuma 5.4.2. un 5.4.3. punktu prasības, var norādīt vienu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst minētajos Konkursa nolikuma punktos noteiktajām kvalifikācijas prasībām. | Apstiprinām, ka Pretendents var piesaistīt vienu būvdarbu vadītāju dažādu būvdarbu vadīšanai, t.sk. vienu sertificētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, ja viņa kvalifikācija un pieredze atbilst Konkursa nolikuma prasībām. |