## Ceļu daļa
Darbu daudzumi ceļu daļa - Latgales šķērsielas Ludzā, Ludzas novadā pārbūve
Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums
1. |  | Sagatavošanas darbi
1.1. | 2.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0.5
1.2. | 2.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 25
1.3. | 2.2. | Krūmu zāģēšana | m2 | 250
1.4. | 2.3. | Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 101
1.5. | 2.4. | Esošās a/b segas nojaukšana brauktuvēm safrēzējot Hvid = 10cm | m2 | 3450
1.6. | 2.5. | Esošās a/b segas nojaukšana salaužot Hvid =10cm | m3 | 65
1.7. | 2.6. | Esošā betona plātņu/bruģa seguma demontāža | m3 | 40
1.8. | 2.4. | Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana h=4cm | m2 | 35
1.9. | 2.6. | Veco betona apmaļu demontāža | m | 65
1.10. | 2.7. | Esošā bruģa seguma pārlikšana | m2 | 5
1.11. | 2.6. | Esošo gaisvadu siltumtrašu balstu demontāža | gab. | 31
1.12. | 2.8. | Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem | gab. | 2
1.13. | 1.2. | Piebraucamo/apbraucamo ceļu/ielu uzturēšana | KS | 1
1.14. | 2.9. | Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā | gab. | 64
2 |  | Zemes darbi
2.1. | 2.10. | Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot | m3 | 4185
2.2. | 2.11. | Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma grunts | m3 | 95
3 |  | Ielas asfalta segas izbūves darbi
3.1. | 2.12. | Neaustais ģeotekstils Fmin=30kN/m | m2 | 2950
3.2. | 2.13. | Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā | m3 | 1927.2
3.3. | 2.14. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 18cm biezumā | m2 | 2793
3.4. | 2.14. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 2793
3.5. | 2.15. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 2793
3.6. | 2.15. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 2828
3.7. | 2.15. | Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70(AADTj,smagie - 84 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=7cm | m2 | 2793
3.8. | 2.15. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj,pievestā - 455 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 2828
4 |  | Nobrauktuvju-krustojumu segas izbūves darbi
4.1. | 2.13. | Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 264.5
4.2. | 2.14. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 575
4.3. | 2.14. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 575
4.4. | 2.15. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 575
4.5. | 2.15. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 575
4.6. | 2.15. | Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70(AADTj,smagie - 46 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=6cm | m2 | 575
4.7. | 2.15. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj,pievestā - 368 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 575
5 |  | Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izbūves darbi
5.1. | 2.13. | Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 7.9
5.2. | 2.14. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 18
5.3. | 2.14. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā | m2 | 18
5.4. | 2.14. | Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm | m2 | 18
5.5. | 2.16. | Bruģakmens''prizma" sarkans seguma izbūve h=8cm | m2 | 18
6 |  | Ietves segas izbūves darbi
6.1. | 2.13. | Salizturīgas kārtas būvniecība 30cm biezumā | m3 | 17.7
6.2. | 2.14. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve15cm biezumā | m2 | 59
6.3. | 2.14. | Skalotas smilts 0/5 kārtas izbūve, h = 5cm | m2 | 59
6.4. | 2.16. | Bruģakmens "prizma" sarkana seguma izbūve h=6cm gar apmalēm | m2 | 6
6.5. | 2.16. | Bruģakmens "prizma" pelēka seguma izbūve h=6cm | m2 | 53
7 |  | Konstrukcijas
7.1. | 2.17. | Betona apmaļu 100*30*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 26
7.2. | 2.17. | Betona apmaļu 100*22*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 935
7.3. | 2.17. | Betona apmaļu 100*30/22*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 2
7.4. | 2.17. | Betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 8
7.5. | 2.18. | Ģeorežģa ieklāšana | m2 | 75
8 |  | Aprīkojums
8.1. | 2.19. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 3
8.2. | 2.19. | Zīmju uzstādīšana
8.2.1. |  | - brīdinājuma zīmes | gab. | 1
8.2.2. |  | - priekšrocības zīmes | gab. | 3
8.2.3. |  | - papildzīmes | gab. | 1
8.3. | 2.20. | Horizontālo apzīmējumu izveide ar karsto termoplastu | m2 | 17
9 |  | Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi
9.1. | 2.21. | Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=10cm | m2 | 1807
10 |  | Informatīvais stends un plāksne
10.1. |  | Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) | gab. | 1
10.2. |  | Informatīvās plāksnes uzstādīšana (izmēri 300mm x 200 mm. Ar stiprinājumiem pie ielas apgaismojuma balsta. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) | gab. | 1

## ŪKT ūdensvads
Darbu daudzumi ŪKT daļa ūdensvads - Latgales šķērsielas Ludzā, Ludzas novadā pārbūve
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums
Ūdensvads Ū1
1. | Sagatavošanas un mērniecības darbi
1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 463.3
1.2 | Izbūvēto ūdensvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana | st. | 14
2 | Zemes darbi
2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai | m3 | 1119
2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 59
2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m, blietējot | m3 | 32
2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot | m3 | 64
2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 1146
2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 32
2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. Uz atbērtni, līdz 10km | m³ | 96
2.8 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku | m² | 684
2.9 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc vajadzības) | d/n | 20
3 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi
3.1 | PE100 PN10 ūdens spiedvada caurules ar aizsargslāni D110x6,6 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 405.9
3.2 | PE100 PN10 ūdens spiedvada caurules D63x3,8 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 17.1
3.3 | PE80 PN10 ūdens spiedvada caurules D32x3,0 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 40.3
3.4 | Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavāmun telesk. kātu, D63, h līdz 2,0m, montāža būvgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi | gab. | 3
3.5 | Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavāmun telesk. kātu, D32, h līdz 2,0m, montāža būvgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi | gab. | 6
3.6 | PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz 100mm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, būvgrāvī | gb | 32
3.6.1 | PE EM īscaurule ar atloku D110 | gb | 4
3.6.2 | PE EM dubultuzmava D110 | gb | 4
3.6.3 | PE EM dubultuzmava D63 | gb | 6
3.6.4 | PE EM dubultuzmava D32 | gb | 6
3.6.5 | PE EM T gabals D110 | gab. | 2
3.6.6 | PE EM sedlu atzars D110/63 | gb | 3
3.6.7 | PE EM sedlu atzars D110/32 | gb | 6
3.6.8 | PE EM redukcija D110/63 | gb | 1
3.7 | PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D32 uzstādīšana uz cauruļvadiem | gb | 6
3.8 | Ķeta atloka DN100 ar vītni 2" un blīvi, skrūvēm ar uzgriežņiem uzstādīšana uz cauruļvadiem | gb | 1
3.9 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D110 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu akā | viet. | 6
3.9.1 | aizsargčaula ar gumiju D110 | gb | 6
3.10 | Pievienošanās esošajam Ū D63 dz/betona grodu akā | viet. | 1
3.10.1 | DN100 aizbīdņa ar rokratu montāža | gab. | 1
3.11 | UH DN100 uzstādīšana dz/betona grodu akā | gb | 2
3.12 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 4.63
3.13 | PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 5
3.14 | Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru,hidrauliskā pārbaude | 100 m | 4.63
4 | Būvniecības darbi
4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1500 izbūve, savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 2 m | kpl | 4
4.1.1 | Hidroizolācijas mastika | kg. | 85
4.1.2 | Šķembas dz/betona akas pamatnei | m3 | 0.5
4.1.3 | Betons B20 | m3 | 0.2
4.2 | Cauruļvadu betona balstu izbūve būvgrāvī B20x0,022m3 | gb | 8
4.2.1 | Betons B20 | m3 | 0.18
4.3 | Esošo dz. betona akuD1000 demontāža, izvedot būvgružus uz atbērtni | gab. | 1
4.4 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 23.2

## ŪKT kanalizācija
Darbu daudzumi ŪKT daļa kanalizācija K1 - Latgales šķērsielas Ludzā, Ludzas novadā pārbūve
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums
Kanalizācija K1
1. | Sagatavošanas darbi
1.1. | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 625.3
1.2 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar grafisko analīzi | m | 512
1.3 | Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana | m | 625.3
1.4 | Izbūvēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana | gab. | 30
2 | Zemes darbi
2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malām vai autotransportā izvešanai | m3 | 1280
2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 64
2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,10m, blietējot | m3 | 56
2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru , roku darbu, ar blietēšanu | m3 | 169
2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 1055
2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 35
2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. uz atbērtni, līdz 10 km | m³ | 300
2.8 | Asfalta seguma uzlaušana un seguma atjaunošana brauktuvei: karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70 virskārtas izbūve, h=4cm; karsta asfaltbetona ACb16 base 50/70apakškārtas izbūve, h=6cm; šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā; šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 12 cm biezumā; salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m² | 116
2.9 | Zemes virskārtas augu zemes atjaunošana | m² | 96.3
2.10 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku | m² | 934
2.11 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc nepieciešamības) | d/n | 20
3 | Kanalizācijas K1 montāžas darbi
3.1 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D200x7,9 SN8 montāža būvgrāvī | m | 512
3.2 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D160x6,0 SN8 montāža būvgrāvī | m | 113.3
3.3 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 1 m | kpl | 2
3.4 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 1,5 m | kpl | 1
3.5 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz2,0 m | kpl | 11
3.6 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz2,5 m | kpl | 14
3.7 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 6.25
3.8 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D līdz 200 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres dz/b. akā | viet. | 6
3.8.1 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D 200 | gb | 5
3.8.2 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D160 | gb | 1
3.9 | PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 9
3.10 | Polistirola EPS 150 50x1000 montāža būvgrāvī | m | 23
3.10.1 | Polistirola plāksnes EPS 150 50x500x1000 | gab. | 46
3.11 | Cauruļvadu skalošana | 100 m | 6.25
4 | Būvniecības darbi
4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1000 izbūve, akas savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 2 m | kpl | 1
4.1.1 | Hidroizolācijas mastika | kg. | 20
4.1.2 | Šķembas dz/betona akas pamatnei | m3 | 0.2
4.1.3 | Betons B25 | m3 | 0.1
4.2 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1000 izbūve uz esošā K cauruļvada, akas savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 3 m | kpl | 1
4.2.1 | Hidroizolācijas mastika | kg. | 26
4.2.2 | Šķembas dz/betona akas pamatnei | m3 | 0.2
4.2.3 | Betons B25 | m3 | 0.3
4.3 | Pievienošanas esošā dz/betona grodu D1000 akā ar D160 cauruli | viet. | 2
4.4 | Stiepļu pinuma žoga demontāža un atkārtota uzstādīšana | m | 50
4.5 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc nepieciešamības) | m3 | 32.3

## Apgaismojums
Darbu daudzumi ielas apgaismojuma ierīkošana Latgales šķērsielas Ludzā, Ludzas novadā pārbūve
Nr | Nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums
Būvniecības darbi
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 460
2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 96
3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 guldīšana gatavā tranšejā | m | 364
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 96
5 | Apgaismojuma balsta ar „L” veida konsoli (H=8 m) un vienu apgaismojuma armatūru uzstādīšana | gab. | 12
6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 24
7 | Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei | gab. | 12
8 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.46
9 | Zālāja atjaunošana (iekļaujot melnzemi un zālāju sēklas) | m² | 12
Būvniecības materiāli
10 | Kabelis AXPK 4x25 | m | 542
11 | Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 120
12 | Gofrētā PVC caurule 75mm | m | 96
13 | Kabeļa gala apdare SEH4 35-15 | gab. | 24
14 | Apgaismojuma balsta pamatne ar skrūvēm P-1,3 | gab. | 12
15 | Gumijas blīve | gab. | 12
16 | Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS | gab. | 12
17 | Konsole H=2m,L=1m 15° | gab. | 12
18 | Apgaismojuma armatūra BOUSVAL LED-STR-90CW | gab. | 12
19 | Spaiļu komplekts SV-15 | gab. | 12
20 | Automātslēdzis 1B 6A | gab. | 12
21 | Kabeļa signāllenta | m | 460
22 | Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots | gab. | 24
23 | Apaļdzelzs D=10mm cinkota | m | 36
24 | Zemējuma elektroda pieslēgspaile | gab. | 12
25 | Zemējuma spaile | gab. | 12
26 | Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš 16 mm² | m | 6
27 | Kabeļkurpe 16 mm² | gab. | 12
28 | Pretkorozijas lenta | gab. | 2

## Elektroapgāde
Darbu daudzumi, elektroapgādes tīklu pārbūve Latgales šķērsielas Ludzā, Ludzas novadā pārbūve
Nr. |  | Nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums
Darbu daudzumi, piegādātāja 20 kV elektroietaises
1. | 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0,4
2. | 19405 | Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās | objekts | 1
3. | 11108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 156
4. | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 174
5. | 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 3
6. | 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 204
7. | 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 670
8. | 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 240
9. | 11203 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža | m | 36
10. | 13202 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gab. | 9
11. | 13206 | VS 1 dzīslu kabeļa no 120 mm2 adaptera montāža slēgiekārtās | gab. | 9
12. | 13302 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 9
13. | 11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 20
14. | 11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 20
15. | 11409 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | 20
16. | 11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 4
17. | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.9
Materiāli
18. |  | Kabelis AHXAMK-W 20 kV 3x120Al+35Cu | m | 910
19. |  | Savienojošā uzmava POLJ 24-1x70-150 | kompl. | 3
20. |  | T-veida adapters montāžai slēgiekārtās CTS-W 24kV 630A 95-240/EGA | kompl. | 3
21. |  | Kabeļa PVC aizsargprofils ar nolocītām malām | m | 670
22. |  | PVC kabeļa aizsargcaurule Ø 160 mm | m | 204
23. |  | EVOCAB FLEX FR Ø 160 aizsargcaurule montāžai TP | m | 36
24. |  | Smiltis | m³ | 4
Darbu daudzumi, piegādātāja 0,4 kV elektroietaises
25. | 11107 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 17
26. | 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 17
27. | 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 17
28. | 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 1
29. | 12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
30. | 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.02
Materiāli
31. |  | Kabelis AXPK 4x70 | m | 23
32. |  | Kabeļa gala apdare EPKT 0047 | gab. | 1
33. |  | PVC kabeļa aizsargcaurule Ø 75 mm | m | 8
34. |  | Savienojošā uzmava POLJ -01/4x 25-70 | gab. | 1
Darbu daudzumi, lietotāju (pēcuzskaites) elektroietaises
35. | 11212 | Kabeļu līnijas mehāniskā aizsardzība celtniecības laikā | m | 45
Materiāli
36. |  | PVC dalāmā kabeļa aizsargcaurule Ø 110 mm | m | 45

## Telekomunikācijas
Darbu daudzumi EST daļai Latgales šķērsielas Ludzā, Ludzas novadā pārbūve
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums
1. | MATERIĀLI KABEĻU IEGULDĪŠANAI
1.1. | Krosējamais vads 2x0.5 | m | 20
1.2. | Pazemes kab.10x2x0,5, želeja pildījums | m | 280
1.3. | Pazemes kab.20x2x0,5, želeja pildījums | m | 250
1.4. | Kabeļu dzīslu savienotājs 8C | 1000 gab. | 0.04
1.5. | Kabeļu dzīslu savienotājs 8A/1 | 1000 gb. | 0.08
1.6. | Kab.sav.lenta EZWrap 2176,kab.sav.aptīš. | rullis | 1
1.7. | Līmlenta PVC 25 mm, melna | rullis | 1
1.8. | Kab. savien.tīrīšanas šķidr. pakās(4413-S) | gab. | 2
1.9. | Uzmavas komplekts JCSA 140 | gab. | 1
1.10. | Uzmavas komplekts JCSA 200 | gab. | 1
1.11. | Atvienotājmodulis 2/10, profils( 1…0) | gab. | 5
1.12. | Apvalka savienošanas vads (450mm) | gab. | 2
1.13. | Sad.kārba MRK-20 ( ar slēdzeni) | gab. | 2
1.14. | Kabeļa aizsargs Nr.2 (1250x50mm) | gab. | 6
1.15. | Naglu dībeļi | 100 gab. | 0.5
2. | MATERIĀLI KABEĻU KANALIZĀCIJAI
2.1. | Kabeļu kanalizācijas caurule, 50x6000 | gab. | 4
2.2. | Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 70
2.3. | Caurules līkums (100/45 grādu leņķī) | gab. | 1
2.4. | Caurules līkums (100/90 grādu leņķī) | gab. | 1
2.5. | Caurules līkums 50/90 grādu leņķī) | gab. | 3
2.6. | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 1
2.7. | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTP100 | gab. | 1
2.8. | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals(50mm) | gab. | 3
2.9. | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis | 0.92
2.10. | Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni | gab. | 7
2.11. | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gab. | 21
2.12. | Hermetiķis | gab. | 7
2.13. | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 12,5 t) | gab. | 5
2.14. | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t) | gab. | 2
2.15. | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gab. | 14
3. | KABEĻU KANALIZĀCIJA.
3.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m | m | 427
3.2. | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 427
3.3. | Kabeļu akas PEH uzstādīšana | gab. | 7
4. | KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI
4.1. | Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot) | km | 0.515
4.2. | Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā | m | 427
4.3. | Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas līdz 2,5 m augstumā, diāmetrs līdz 36mm | m | 7.5
4.4. | Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas no 2,5 līdz 6 m augstumā, diāmetrs līdz 36mm | m | 7.5
4.5. | Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas | m | 7.5
5 | KABEĻA MONTĀŽAS DARBI
5.1. | Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums līdz 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus | uzmava | 1
5.2. | Sadales tīkla kabeļa pāru montāža, kabeļa tilpums 20x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus | uzmava | 1
6. | UZMAVU MONTĀŽA
6.1. | Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2 (ieskaitot), kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem | uzmava | 1
6.2. | Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits virs 2 kabeļiem | uzmava | 1
7. | SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU UZSTĀDĪŠANA
7.1. | Sadales kastītes uzstādīšana pie ārsienas vai uz staba | gab. | 2
7.2. | Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu | 100 pāri | 0.3
8. | KROSĒJUMI
8.1. | Krosējumi krosos (esošajā) | 10 gab. | 1
9. | DAŽĀDI DARBI
9.1. | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām | 100 pāri | 0.12
10. | DEMONTĀŽAS DARBI
10.1. | Piekārtā kabeļa demontāža, tilpums līdz 100x2 (ieskaitot) | 1 km | 0.03
10.2. | GVL stabu demontāža | gab. | 1
10.3. | Kabeļa demontāžas no sienas | m | 100
10.4. | Kabeļu boksu demontāža | 100 pāri | 5
10.5. | Kabeļu akas demontāža | gab. | 3
11. | CITI DARBI
11.1. | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu | m | 427
11.2. | Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana | m | 427
11.3. | Izpilddokumentācija kabelis kanalizācijā, tranšejā, piekārtais, stiprināts pie sienas vai fasādes. | m | 530
11.4. | Būvgrūžu izvešana un utilizācija | m3 | 10
12. | CELTNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI
12.1. | Bruģa demontāža | 1m2 | 4.2
12.2. | Bruģa seguma atjaunošana | 1m2 | 4.2