## Lapa1
Darbu daudzumi EST daļa kabeļu kanalizācijas izbūves darbi -Baznīcas ielas posmā no 1.Maija ielas līdz Skolas ielai Ludzā, Ludzas novadā rekonstrukcija
Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. |  | KABEĻU KANALIZĀCIJA.
1.1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m (daļēji ar rokām) | m | 628.5
1.2 |  | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 1892
1.3 |  | Kabeļu aizsardzība ar šķeltām caurulēm un padzilināšana | m | 1054.5
1.4 |  | Caurules atzara uzstadīšana | gab. | 3
1.5 |  | Kabeļu akas PEH uzstādīšana | gab. | 2
1.6 |  | Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana | gab. | 1
1.7 |  | Metālkonstrukciju ierīkošana kabeļu kanalizācijas akās | aka | 1
1.8 |  | Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves | gab. | 9
1.9 |  | Esošās kabeļu akas pārvietošana | gab. | 1
1.1 |  | Kabeļu kanalizācijas akas groda augstuma paaugstināšana | gab. | 1
1.11 |  | Kabeļu kanalizācijas akas pārseguma nosēdināšana, akas groda augstuma samazināšana | gab. | 5
1.12 |  | Kabeļu akas lūkas izvietojuma korekcija | gab. | 2
2 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
2.1 |  | Kabeļu kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 646
2.2 |  | Kabeļu akas demontāža | gab. | 1
2.3 |  | Piekārtā kabeļa demontāža | 1 km | 0.08
2.4 |  | Kabeļu boksu demontāža | 100 pāri | 4
3 |  | KABEĻA MONTĀŽAS DARBI
3.1 |  | Sadales tīkla kabeļa pāru montāža, kabeļa tilpums 20x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus | uzmava | 3
4 |  | UZMAVU MONTĀŽA
4.1 |  | Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2 (ieskaitot), kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem | uzmava | 3
5 |  | SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU UZSTĀDĪŠANA
5.1 |  | Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu | 100 pāri | 0.43
6 |  | KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI
6.1 |  | Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot) | km | 0.197
6.2 |  | Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā | m | 197
6.3 |  | Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas līdz 2,5 m augstumā, diāmetrs līdz 36mm | m | 10
6.4 |  | Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas no 2,5 līdz 6 m augstumā, diāmetrs līdz 36mm | m | 23
6.5 |  | Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas | m | 10
7 |  | KROSĒJUMI
7.1 |  | Krosējumi esošos sadales skapjos, jauniem kabeļiem un pie skapju pārcelšanas | 10 gab. | 2
8 |  | CITI DARBI
8.1 |  | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu | m | 628.5
8.2 |  | Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana | m | 628.5
8.3 |  | Būvgrūžu izvešana un utilizācija | m3 | 10
9 |  | DAŽĀDI DARBI
9.1 |  | Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām | 100 pāri | 0.6
9.2 |  | Abonentu līniju pārslēgšana | gab. | 1
10 |  | CELTNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI
10.1 |  | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 40
10.2 |  | Bruģa demontāža | 1m2 | 6
10.3 |  | Bruģa seguma atjaunošana | 1m2 | 6
10.4 |  | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 5
10.5 |  | Braucamās daļas asfaltbetona seguma atjaunošana 25/10cm | 1m2 | 4.2
10.6 |  | Ietvju asfaltbetona seguma atjaunošana 14/4cm | 1m2 | 0.8