## Tāme
Pasūtītājs |  | Ludzas novada pašvaldība
Lokālā tāme Nr. 1
Ludzas Lielās sinagogas restaurācija 2. kārta
Būves nosaukums |  | Ludzas Lielās sinagogas restaurācija 2.kārta
Objekta nosaukums |  | Ludzas Lielās sinagogas restaurācija 2.kārta
Objekta adrese |  | 1.Maija ielā 30, Ludzā, Ludzas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Elektroinstalācija
1.1. |  | Sadales
1.1.1. | 18-līgumc. | Sadales SS11 modulārās sadalnes 36 moduliem z/a ; IP32 , ar durvīm un slēdzeni uzstādīšana | kpl | 1
1.1.2. | 18-līgumc. | Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 40 A; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.1.3. | 18-līgumc. | Automatslēdzis ~3; 3pol.; 20A; B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.1.4. | 18-līgumc | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 16A; B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 6
1.1.5. | 18-līgumc | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A; B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 5
1.1.6. | 18-līgumc. | Noplūdes strāvas automatslēdzis ~1; 2pol.; 20A; 300mA montāžai uz DIN sliedes | gb | 4
1.1.7. | 18-līgumc. | Sadalnes slēdzene | gb | 1
1.1.8. | 18-līgumc. | Sadales SS21 modulārās sadalnes 12 moduliem z/a ; IP32 , ar durvīm un slēdzeni uzstādīšana | kpl | 1
1.1.9. | 18-līgumc. | Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 40 A; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.1.10. | 18-līgumc | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 16A; B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.1.11. | 18-līgumc | Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A; B ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 2
1.1.12. | 18-līgumc. | Sadalnes slēdzene | gb | 1
1.1.13. |  | Stiprinājumu komplekts | kpl | 1
1.2. |  | Vadi un kabeļi
1.2.1. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 5x4 montāža | m | 4
1.2.2. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža | m | 190
1.2.3. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x 1,5 montāža | m | 380
1.2.4. | 18-līgumc. | Kabeļu ar vara dzīslām FLAME-X950 3x1,5 montāža | m | 5
1.2.5. | 18-līgumc. | Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 131m; 2420W iebūve | kpl | 1
1.2.6. | 18-līgumc. | Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 29m; 535W iebūve | kpl | 1
1.2.7. |  | Stiprinājumu un savienojumu komplekts | kpl | 1
1.3. |  | Spēka un aogaismojuma tīkls
1.3.1. | 18-līgumc. | Slēdžu 230V; 10A; IP-20 uzstādīšana | gb | 2
1.3.2. | 18-līgumc. | Dubultslēdžu 230V; 10A; IP-20 uzstādīšana | gb | 3
1.3.3. | 18-līgumc. | Pārslēdžu 230V; 10A; IP-20 uzstādīšana | gb | 4
1.3.4. | 18-līgumc. | Dimmeru 230V; IP-20; 225NV-DE uzstādīšana | gb | 10
1.3.5. | 18-līgumc | Sienas kontaktligzdu 230V;16A; L+N+PE; IP20 montāža | gb | 56
1.3.6. | 18-līgumc | Kustības devēju z/a montāžai uzstādīšana ar regulējamo laiku pēc kustības beigām 1s-11min 180gr; lēcas tips 2,20m; IP44 | gb | 1
1.3.7. | 18-līgumc. | Nozarkārbu D-68mm zemapmetuma montāžai uzstādīšana | gb | 90
1.3.8. | 18-līgumc. | Plastmasas spaiļu kārbas 75x75mm; IP44 uzstādīšana | gb | 1
1.3.9. | 18-līgumc. | Apkures vad;ibas termoregulators DEVIGER 132 uzstādīšana | kpl | 2
1.3.10. | 20-132 | Gofrētās plastmasas caurules D-18mm iebūve | m | 120
1.3.11. | 18-līgumc. | Viniplasta cauruļu dn=40mm iebūve | m | 12
1.3.12. | 18-līgumc. | Viniplasta cauruļu dn=25mm iebūve | m | 3
1.3.13. | 18-līgumc. | Viniplasta cauruļu dn=16mm iebūve | m | 30
1.3.14. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras ar LED moduli, montējamās pie griestiem INDUS LED 1x2400 B455; T840; 19W; IP20 montāža | gb | 2
1.3.15. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras ar LED moduli, montējamās pie griestiem INDUS LED 1x1300 B184; T840; 10W; IP20 montāža | gb | 5
1.3.16. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras kvēlspuldzēm 2x60W , montējamās pie griestiem LUCIS 2x60W; D-400mm; IP20 montāža | gb | 8
1.3.17. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras halogena spuldzei, montējamās pie sienas vai griestiem ONA 1 1x33W; G-9;; IP20 montāža | gb | 47
1.3.18. | 18-līgumc. | Apgaismojuma ar-ras kvēlspuldzei, montējamās pie fasādes sienas CHARTRES 1x60W; E-27; IP44 montāža | gb | 3
1.3.19. | 18-līgumc. | Evakuācijas apgaismojuma armatūras LED ar barošanas avotu 3 stundām 5W; IP30 montāža | gb | 5
1.3.20. | 18-līgumc. | LED lente LED SMD5050/60-230V-14,4W/m | m | 29
1.3.21. | 18-līgumc. | LED spuldze CLA75; 230V; E-27; 13W+DIM | gb | 20
1.3.22. | 18-līgumc. | LED spuldze 230V; E-27;10W | gb | 11
1.3.23. | 18-līgumc. | Halogenspuldze 230V;1x33W; G-9 | gb | 47
1.3.24. | 18-līgumc. | LED alumīnija profils ar stiklu VS-P-003 | m | 29
1.3.25. | 18-līgumc. | Petrolejas lampa | gb | 12
1.3.26. | 18-līgumc. | Patrons kvēlspuldzei E-27; 230V | gb | 12
1.3.27. | 18-līgumc. | Sienas kronšteins petrolejas lampai | gb | 12
1.3.28. | 18-līgumc. | Ķēde | m | 30
1.3.29. |  | Stiprinājumu un savienojumu komplekts | kpl | 1
2. |  | Automatiskā ugunsdzēsības signalizācija
2.1. | 19-līgumc | Ugunsdzēsības signalizācijas paneļa ar 8 detektoru zionām J408 (Bentel vai analogs) montāža | kpl | 1
2.2. | 19-līgumc | Akumulatoru 12V; 12Ah uzstādīšana | gb | 2
2.3. | 19-līgumc | Konvenciālā dūmu signāldevēja EA-318-2, 12-35V uzstādīšana | gb | 4
2.4. | 19-līgumc | Konvenciālā dūmu signāldevēja EA-318-2-LED ar iespējamu pieslēgt papildindikatoru 12-35V uzstādīšana | gb | 2
2.5. | 19-līgumc. | Iznesamā kontroles indikatora VSU-01 iebūve | kpl | 2
2.6. | 19-līgumc. | Konvenciālā siltuma signāldevēja NB-323-2 iebūve | gb | 7
2.7. | 19-līgumc | Manuālā trauksmes signāla FP 3/RD montāža | gb | 4
2.8. | 19-līgumc | Instalācijas releja 24V; 2NC/NO, 250V; 3A uzstādīšana | kpl | 1
2.9. | 19-līgumc | Neatkarīgā automatiskā slēdža atslēdzēja -24V; montāžai uz DIN sliedes (ventilācijas un elektroapsildes atslēgšanai) uzstādīšana | kpl | 2
2.10. | 19-līgumc | Ekranēta signalizācijas kabeļa KLMA 2x0,8+0,8 iebūve | m | 175
2.11. | 26.313 | Ugunsgrēka izturīgā bezhalogēna signalizācijas kabeļa FRHF- 180/E30 2x1,0 iebūve | m | 60
2.12. | 18-līgumc. | Viniplasta cauruļu dn=16mm iebūve | m | 15
2.13. | 18-līgumc. | Plastmasas kabeļu kanāla 10x15mm iebūve | m | 40
2.14. | 18-līgumc. | Plastmasas kabeļu kanāla 20x30mm iebūve | m | 25
2.15. | 19-līgumc. | Signālierīces ar strobu, sarkanā krāsā, iekšējai instalācijai 24V; 50mA; 105 iekšējai instalācijai 24V; 50mA; 105 dB; SF105 montāža | gb | 3
2.16. | 19-līgumc. | Signālierīces ar strobu, sarkanā krāsā, iekšējai instalācijai 24V; 50mA; 105 iekšējai instalācijai 24V; 65mA;96 dB; SF200 montāža | gb | 1
2.17. | 19-līgumc | Gala rezistoru EOL (end of line) 1/4W; 3900 Om uzstādīšana | gb | 10
2.18. | 19-līgumc | Diode 100V; 2A | gb | 4
2.19. | 19-līgumc. | Radioraidītāja moduļa uzstādīšana | kpl | 1
2.20. |  | Ugunsizturīgā materiāla komplekts kabeļu pārejai cauri sienām un pārsegumiem | tūbe | 1
2.21. |  | Montāžas un savienojuma materiāli | kpl | 1
3. |  | Apsardzes signalazācija
3.1 |  | Apsardzes signalizācijas montaža | kpl | 1
4. |  | Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
4.1. |  | Ārējais ūdensvads
4.1.1. | 27-līgumc. | Tranšejjas rakšana mehanizēti un aizbēršana, blietējot, ieskaitot liekās grunts promvešanu pie caurules iebūves dziļuma 1,8-2,2m | m | 41
4.1.2. | 27-līgumc. | Ūdensvada caurules PE, Pn10 , De32 montāža ar 15cm smilts pamatnes ierīkošanu un uzbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30cm virs caurules virsmas | m | 41
4.1.3. | 27-līgumc. | Pāreja 40x32 | gb | 1
4.1.4. | 27-līgumc. | Servisa aizbīdņa Dy25 PN10 ar teleskopisko pagarinātajkātu h=1,80m un peldošu ielas kapi montāža | gb | 1
4.1.5. | 27-līgumc. | Kapes betona apmales izbūve | vieta | 1
4.1.6. | 27-līgumc. | Betona atbalstu izbūve ūdensvada tīklā V=0,2m3 | vieta | 3
4.1.7. | 27-līgumc. | Kapes betona pamatnes izbūve | vieta | 1
4.1.8. | 31-līgumc | Esošo tīklu šķērsošana | vieta | 1
4.1.9. | 31-līgumc | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 1
4.1.10. | 27-līgumc. | Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
4.1.11. | 27-līgumc. | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude, hlorēšana un nodošana | km | 0.04
4.2. |  | Ārējie kanalizācijas tīkli
4.2.1. | 02-līgumc. | Bruģa seguma demontāža | m2 | 20
4.2.2. | 03-00000 | Precizēt kanalizācijas cauruļu šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām,atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 4
4.2.3. | 31-līgumc. | Esošo komunikāciju aizsardzība šķersojuma vietās saskaņā ar projektu | vieta | 4
4.2.4. | 03-00000 | Tranšejju rakšana mehanizēti un aizbēršana, blietējot, ieskaitot liekās grunts promvešanu pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5m | m | 12
4.2.5. |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu T8; PP D160mm likšana tranšejā ar 15cm smilts pamatnes ierīkošanu un uzbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30cm virs caurules virsas | m | 12
4.2.6. | 27-līgumc. | Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=1,50m ar lūku P=40tn | kpl | 1
4.2.7. | 27-līgumc. | Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=1,00m ar lūku P=40tn | kpl | 1
4.2.8. | 27-līgumc. | Aizsargčaula ar blīvgūmiju caurulei D160mm iebūve dz/b skataku šķērsojuma vietās | gb | 2
4.2.9. | 27-līgumc. | Aizsargčaula ar blīvgūmiju caurulei D100mm iebūve dz/b skataku šķērsojuma vietās | gb | 1
4.2.10. | 27-līgumc. | Kanalizācijas aku betona apmales izbūve | vieta | 2
4.2.11. | 32.006 | Kanalizācijas sistēmas pārbaude un nodošana | ob. | 1
4.2.12. | 27-līgumc. | Pieslēgums esošai kanalizācijas sistēmai | vieta | 1
4.2.13. | 31-līgumc | Blietēto šķembu pamatnes izbūve 150mm biez bruģakmeņu segumam | m2 | 20
4.2.14. | 31-līgumc. | Betona bruģakmeņu 60mm ( gaiši pelēks) segums pa sīkšķembu pamatni 50mm biez | m2 | 20
5. |  | Iekšējais ūdensvads, kanalizācija
5.1. |  | Iekšējais aukstais ūdensvads Ū1
5.1.1. | 14-līgumc. | Ūdensvada daudzslāņu cauruļvadu PPR d25x2,5 iebūve | m | 5
5.1.2. | 14-līgumc. | Ūdensvada daudzslāņu cauruļvadu PPR d20x2,25 iebūve | m | 2
5.1.3. | 14-līgumc. | Ūdensvada daudzslāņu cauruļvadu PPR d16x2 iebūve | m | 8
5.1.4. | 17-līgymc | Cauruļvadu d=25 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu | m | 5
5.1.5. | 17-līgymc | Cauruļvadu d=20 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu | m | 2
5.1.6. | 17-līgymc | Cauruļvadu d=16 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu | m | 7
5.1.7. | 14-līgumc | Cauruļu balstenis 90, D16 | gb | 1
5.1.8. | 14-līgumc. | Sienas līknis 16x1/2 | gb | 1
5.1.9. | 14-līgumc. | Lodveida krāna DN15 ar šļūteni D15 L=20m iebūve | gb | 1
5.1.10. | 14-līgumc. | Lodveida krānu iekārtu pievadam d=15mm iebūve | gb | 3
5.1.11. | 14-līgumc. | Lokanie pievadi santehniskām iekārtām (garums precizējams uz vietas | kpl | 2
5.1.12. | 14-līgumc. | Ūdens filtra Dn15 iebūve | gb | 1
5.1.13. | 14-līgumc. | Manometru 0-10 bar ar krānu iebūve | gb | 1
5.1.14. | 14-līgumc. | Lodveida ventiļu d=25mm ; PN10 iebūve | gb | 2
5.1.15. | 14-līgumc. | Pāreja no PE Dn25 uz Dn15, misiņa | gb | 1
5.1.16. | 14-līgumc. | Ūdens mērītāja Dn15 iebūve | gb | 1
5.1.17. | 14-līgumc. | Fasondaļas , stiprinājumi | kpl | 1
5.1.18. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie ārējiem tīkliem | vieta | 1
5.1.19. | 14-līgumc. | Sistēmas pārbaude un hlorēšana | m | 15
5.1.20. | 14-līgumc. | Sistēmas nodošana | ob | 1
5.2. |  | Iekšējais karstais ūdensvads T3
5.2.1. | 14-līgumc. | Lodveida krānu iekārtu pievadam d=15mm iebūve | gb | 1
5.2.2. | 14-līgumc. | Vienvirziena vārsta d=15mm iebūve | gb | 1
5.2.3. | 14-līgumc. | Ūdens elektrosildītāja V=10 L iebūve un pievienošana ūdensvadam un elektrotīkliem | kpl | 1
5.2.4. | 14-līgumc. | Sienas līknis 16x1/2 | gb | 1
5.2.5. | 14-līgumc | Cauruļu balstenis 90, D16 | gb | 1
5.2.6. | 14-līgumc. | Ūdensvada daudzslāņu cauruļvadu PPR d16x2 iebūve | m | 4
5.2.7. | 14-līgumc. | Lokanie pievadi santehniskām iekārtām (garums precizējams uz vietas | kpl | 1
5.2.8. | 17-līgymc | Cauruļvadu d=16 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija follijas pārklājumu | m | 4
5.2.9. | 14-līgumc. | Fasondaļas , stiprinājumi | kpl | 1
5.2.10. | 14-līgumc. | Ūdensvada pieslēgšana pie ārējiem tīkliem | vieta | 1
5.2.11. | 14-līgumc. | Sistēmas pārbaude un hlorēšana | m | 4
5.2.12. | 14-līgumc. | Sistēmas nodošana | ob | 1
5.3. |  | Iekšējā kanalizācija -K1
5.3.1. | 16-līgumc. | Uzstādīt fajansa izlietni komplektā ar plauktiņu, jaucējkrānu ar sensoru, vienas sviras maisītāju, sifonu un stiprinājuma elementiem | kpl | 1
5.3.2. | 16-līgumc. | Uzstādīt ķeramikas klozetpodu ar universālo izlaidi komplektā ar divrežīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekli ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti,, grīdas stiprinājuma skrūvēm, armētu 1/2" pievienojuma šļūteni L=30cm | kpl | 1
5.3.3. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu SN4 PP-H D110mm ar fasondaļām( Uponor vai ekvivalentas) iebūve stāvvados | m | 14
5.3.4. | 16-līgumc. | Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu PP-H D50mm ar veidgabaliem ( Uponor vai ekvivalentas) iebūve stāvvados | m | 4
5.3.5. | 16-līgumc. | Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De110 | gb | 1
5.3.6. | 16-līgumc. | Vakuumvārsta Dn110 iebūve | gb | 1
5.3.7. | 16-līgumc. | Trejgabals 110x110 | gb | 1
5.3.8. | 16-līgumc. | Krustgabals 110x110 | gb | 1
5.3.9. | 16-līgumc. | Trejgabals 110x50 | gb | 1
5.3.10. | 16-līgumc. | Trejgabals 50x50 | gb | 1
5.3.11. | 16-līgumc. | Līkums ar uzmavām 135; De110 | gb | 8
5.3.12. | 16-līgumc. | Līkums ar uzmavām 45; De50 | gb | 5
5.3.13. | 16-līgumc. | WC pievienojums īsais | gb | 1
5.3.14. | 16-līgumc. | Pāreja 110x50 | gb | 1
5.3.15. | 23.16 | Elektriskā roku žāvētāja 1,5W; 220V iebūve un pievienošana elektrotīkliem | kpl | 1
5.3.16. | 23.16 | Pie sienas montējama roku balsta uzstādīšana | gb | 1
5.3.17. | 23.16 | Uz grīdas montējama roku balsta ar tualetes papīra turētāju uzstādīšana | gb | 1
5.3.18. | 16-līgumc. | Caurumu kalšana kanalizācijas izvadam ārsienā un hermetizācija pēc gauruļvadu iebūves | vieta | 1
5.3.19. | 03-līgumc. | Tranšejas rakšana ar roku darbu līdz akai un aizbēršana pēc caurules iebūves | m3 | 3
5.3.20. | 14-līgumc. | Sistēmas izmēģināšana | m | 18
5.3.21. | 16-līgumc. | Kanalizācijas cauruļvadu pivienošana esošiem tīkliem | vietas | 1
6. |  | Zibensaizsardzība
6.1. | 19-līgumc. | Zemējuma cinkoto elektrodu 219/20BP, d20mm; L=1,50m iedzīšana | gb | 12
6.2. | 19-līgumc. | Cinkotās metāla lentas 40x4 mm FT iebūve | m | 15
6.3. | 19-līgumc. | Horizontālā zemētāja -cinkotā apaļdzelzs d=12mm iebūve | m | 4
6.4. | 19-līgumc. | Zemējuma spailes SE15 iebūve | gb | 2
6.5. | 19-līgumc. | Alumīnija stieples d=8mm; RD8/ ALU-T (OBO vai analogs ) iebūve | m | 45
6.6. | 19-līgumc. | Leņķdzelzis 25x25 | m | 5
6.7. | 03-līgumc. | Zemējuma tranšejas rakšana | m | 15
6.8. | 03-līgumc. | Zemējuma tranšejas aizbēršana | m | 15
6.9. | 19-līgumc. | Klemme krustveida savienojumiem 252/DIN 8-10x8-10 | gb | 3
6.10. | 19-līgumc. | Stieples vertikālais stiprinājums 176/A-65 | gb | 16
6.11. | 19-līgumc. | Stieples stiprinājums pa jumtu 177 30MB/30 | gb | 30
6.12. | 19-līgumc. | Izolēta vara vada I-D-25 iebūve | m | 6
7. |  | Ēkas apmales izbūve
7.1. | 31-līgumc | Gultnes veidošana apmalei ar roku darbu | m3 | 20.6
7.2. | 31-līgumc | Smilts drenējošā slāņa ierīkošana ar blietēšanu 250mm biezumā | m2 | 33.4
7.3. | 31-līgumc | Blietēto šķembu ( fr.32-63) slāņa ierīkošana ar blietēšanu 200mm biez | m2 | 33.4
7.4. | 05-3000 | Apmales betonēšana ar slīpumu no ēkas betonu B20F100 ar stiegrojuma sietu 6Bp-1-150x150 100mm biez. ar bruģakmeņu sēgumu | m2 | 33.4
7.5. | 31-līgumc. | Polimērbetona kanāla ar cinkototā pārseguma režģi iebūve pa apmales perimetru | m | 30
8. |  | Inženierkomunikāciju izpildshēma | gb | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ( %)
Tiešās izmaksas kopā
Būvorganizācijas virsizdevumi ( %)
Peļņa ( %)
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Kopsumma bez PVN
PVN (21%)
Pavisam kopā
Sastādīja________________________
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________