## specifikacija
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
OBJEKTS: LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA, Blaumaņa iela 4, Ludza, LV-5701
PASŪTĪTĀJS: LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA, Blaumaņa iela 4, Ludza, LV-5701, e-pasts: lpg@ludza.lv, web: www.ludzasgimnazija.lv

Nr. / p.k.	Nosaukums /un apraksts/	Mērvienība	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Laboratorijas galds-bloks demonstrējumiem 1800x650xH750mm (L) /ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem metāla balstiem D=60mm ar iespēju piestiprināt gridai, cokola H=100mm; galda darba virsma no skābju izturīgas kompakt-platnes (biezums 12mm, tekstūra "Magnolia"), iebūvēta izlietne no polipropilēna 300x300xH200 komplektā ar sifonu un krānu (ar acu mazgāšānas sistēmu); zem izlietnes (kreisā pusē) bloks-skapītis ar 2 durvīm; labā pusē atvilktņu bloks ar 4 atvilktnēm; ar izbīdāmo plauktu klaviatūrai; 1 kabelkanāls/	gab	1
2.	Pārvietojamais pastatnis datora sistēmblokam 500x250xH125mm /korpuss no lamināta ar 4 riteņiem/	gab	1
3.	Pārvietojamais bloks-ratiņi ar plastmasas kastēm 500x425xH1010mm (ķīmisko vielu transportēšanai) /sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm; korpuss no lamināta; augšēja virsma no nerūsējošā tērauda letes (no loksnes biezums 1mm); ar plastmasas kastēm: 5 gab. – h=150mm, ar 4 riteņiem D100mm, ar bremzi/	gab	1
4.	Laboratorijas galds-bloks demonstrējumiem 1800x650xH750mm (R) /ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm ar regulējamiem metāla balstiem D=60mm ar iespēju piestiprināt gridai, cokola H=100mm; galda darba virsma no skābju izturīgas kompakt-platnes (biezums 12mm, tekstūra "Magnolia"), iebūvēta izlietne no polipropilēna 300x300xH200 komplektā ar sifonu un krānu (ar acu mazgāšānas sistēmu); zem izlietnes (kreisā pusē) bloks-skapītis ar 2 durvīm; labā pusē atvilktņu bloks ar 4 atvilktnēm; ar izbīdāmo plauktu klaviatūrai; 1 kabelkanāls/	gab	1
5.	Pārvietojamais pastatnis datora sistēmblokam 500x250xH125mm /korpuss no lamināta ar 4 riteņiem/	gab	1
6.	Laboratorijas velkmes skapis divpusīgs 1260x800xH2200mm (modelis 50.2046-35A) /ar sametināta metāla karkasu no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai D=60mm; sanu sienas no rūdīta stikls ESG 4mm; 2 pusēs paceļamā stikls metālā rāmīti (no rūdīta stikls ESG 4mm), metāla rāmja pacelšana un fiksācija ar kinemātisko pretsvara sistēmas palīdzību); galda virsma no skābju izturīgās LABOLAM COMPACT HPL plātnes 12mm (tekstūra “MAGNOLIA”) pastiprināta ar laminētu finieri (biezums 15mm); griesti no plastikāta (biezums 28mm); apakšējais skapītis no lamināta ar šķērssienu, ar plauktu; ar 4 durvīm; ventilācijas izeja D=160mm; ar elektroinstalāciju: 1 apgaismojuma lampa, 2 elektrorozetes AC 220-230V 50/60Hz IP44, 2 elektroslēdzes AC 220-230V 50/60Hz IP44; el.ventilators VENT160L (AC 220-230V 50/60Hz, 130W, 51dB(A) ražība 760m^3/h)/	gab	1
7.	Laboratorijas galds divvietīgs ar divlīmeņu plauktu un skapji 1200x600xH750/2200mm /galds ar sametināta metāla karkasu no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no skābju izturīgas kompakt-plātnes HPL Labolam; ar polipropilēna izlietni 300x150x__mm (no nerūsējošā tērauda) ar sifonu un krānu-maisītāju; 2 plaukti uz sametināta metāla karkasa no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm; plauktu darba virsma no skābju izturīgas kompakt-plātnes HPL Labolam; uz karkasa uzstādīts 4 durvju skapis ar šķērssienu, ar noņemamiem plauktiem 1150x300xH600mm/	gab	3
8.	Metāla aizsarg kārba - panelis laboratorijas galda santehnikai 210x300xH700mm	gab	3
9.	Laboratorijas galds 4-vietīgs ar divlīmeņu plauktu 1200x1150xH750/1350mm /galds ar sametināta metāla karkasu no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm, ar regulējamiem metāla balstiem ar iespēju piestiprināt grīdai; galda darba virsma no skābju izturīgas kompakt-plātnes HPL Labolam; ar polipropilēna izlietni 300x300x200mm (no nerūsējošā tērauda) ar sifonu un krānu-maisītāju; 2 plaukti uz sametināta metāla karkasa no taisnstūra tērauda caurules 25x25x1,5mm, plauktu darba virsma no skābju izturīgas kompakt-plātnes HPL Labolam/	gab	6
10.	Metāla aizsarg kārba - panelis laboratorijas galda santehnikai 400x400xH700mm	gab	6
11.	Laboratorijas skapis ar 3 plauktiem 600x400xH2220mm /ar 2 durvīm; ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem (cokola h=100mm); korpuss no lamināta; ar 3 lamināta plauktiem/	gab	1
12.	Laboratorijas skapis ar 4 plauktiem 600x400xH2220mm /ar 2 durvīm; ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem (cokola h=100mm); korpuss no lamināta; ar 3 lamināta plauktiem/	gab	1
Ķīmijas laboranta kab.
13.	Laboratorijas skapis ķīmisko vielu glabāšanai 800x400xH2220mm /ar 4 durvīm (no tām 2 durvis ar stiklu); ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem (cokola h=100mm); korpuss no lamināta; ar 9 lamināta plauktiem (3 no tiem noņemamie)/	gab	4
14.	Sienas NT ķīmisko trauku žāvētava ar 42 stieņiem ar leti 600x530x250mm	gab	1
15.	Laboratorijas divdurvju metāla velkmes skapis ķīmisko vielu glabāšanai ar slēdzeni ar 9 plauktiem 800x400xH1850mm/sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules 20x20x1,5mm ar regulējamiem metāla balstiem (D=60mm); sienas un plaukti no tērauda loksnes (biezums 1mm), durvis no tērauda loksnes (biezums 1mm); 9 plaukti perforēti (biezums 1mm); ventilācijas izeja D=125mm/	gab	1
16.	Laboratorijas divdurvju metāla velkmes skapis ķīmisko vielu glabāšanai ar 8+1 plauktiem ar slēdzeni 800x400xH1850mm /sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules 20x20x1,5mm ar regulējamiem metāla balstiem (D=60mm); sienas un plaukti no tērauda loksnes (biezums 1mm), durvis no tērauda loksnes (biezums 1mm); 8 plaukti perforēti (biezums 1mm), apakšā pusplaukts un šķērssiena; ventilācijas izeja D=125mm/	gab	1
17.	NT lete ķīmisko vielu glabāšanai 350x350xH40mm /no nerūsējoša tērauda loksnes (biezums 1mm)/	gab	20
Bioloģijas laboranta kab.
18.	Laboratorijas skapis mācību līdzekļiem ar 5 plauktiem 800x400xH2220mm /ar 2 durvīm apakšā; ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem (cokola h=100mm); korpuss no lamināta; ar 5 lamināta plauktiem/	gab	2
19.	Laboratorijas skapis mācību līdzekļiem ar 5 plauktiem 800x400xH2220mm /ar 4 durvīm (no tām 2 durvis ar stiklu); ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem (cokola h=100mm); korpuss no lamināta; ar 5 lamināta plauktiem/	gab	4
20.	Laboratorijas galds ar NT izlietni un krānu 2300x600xH900mm /ar sametināta metāla cokolu no taisnstūra tērauda caurulēm 25x25x1,5mm, ar regulējamiem balstiem (cokola h=100mm); korpuss no lamināta; darba virsma no plastikāta (biezums 28mm); izlietne D=390mm no nerūsējoša tērauda, komplektā ar krānu-maisītāju un sifonu/	gab	1
21.	Laboratorijas divdurvju sienas skapis 765x300xH600mm /korpuss no lamināta; ar 2 durvīm; ar plauktu/	gab	3
22.	Stūra datorgalds ar divlīmeņu plauktiem-skapīti 1300x1300x750/1900mm (L) /sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm ar piemetinātām kājām no tērauda caurules D=40mm; darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu; ar izbīdāmo plauktu klaviatūrai; divlīmeņu plaukti-skapītis 1250x320xH1150mm uzstādīts uz sametināta metāla pastatņa-rāmja no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm; plaukti-skapis no lamināta ar šķērssienu/	gab	1
23.	Stūra datorgalds ar divlīmeņu plauktiem-skapīti 1300x1300x750/1900mm (R) /sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm ar piemetinātām kājām no tērauda caurules D=40mm; darba virsma no lamināta ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu; ar izbīdāmo plauktu klaviatūrai; divlīmeņu plaukti-skapītis 1250x320xH1150mm uzstādīts uz sametināta metāla pastatņa-rāmja no taisnstūra tērauda caurules 40x25x1,5mm; plaukti-skapis no lamināta ar šķērssienu/	gab	1
24.	Izvelkamais atvilktņu bloks ar 3 atvilktnēm 420x450xH600mm /korpuss no lamināta, ar 4 atvilktnēm (augšējā atvilktnē metāla lete kancelejas piederumiem; ar 4 riteņiem/	gab	2
25.	Pārvietojamais pastatnis datora sistēmblokam 500x250xH125mm /korpuss no lamināta ar 4 riteņiem/	gab	2
Pakalpojumi
26.	Transporta pakalpojumi - preces piegāde	gab	1
27.	Montāžas un uzstādīšanas darbi	gab	1
		Summa KOPĀ:
		Pievienotās vērtības nodoklis 21%:
		Summa KOPĀ ar PVN: