APSTIPRINĀTS:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas 23.11.2017. sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2017/55

KONSOLIDĒTS

NOLIKUMS ar

NOLIKUMA GROZĪJUMIEM NR.2

Ludzā, 2017

- SATURS

1. Vispārīgā informācija	3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu	5

3. Piedāvājuma noformējums	5

4. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā	6

5. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie atlases dokumenti	10

6. Tehniskais piedāvājums	17

7. Finanšu piedāvājums	18

8.  Piedāvājuma elektroniskā versija	19

9. Prasības attiecībā uz personu apvienībām	19

10. Cita informācija	19

11. Būvlaukuma apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme	19

12. Komisijas tiesības	19

13. Komisijas pienākumi	20

14. Pretendents, tā tiesības un pienākumi	20

15. Piedāvājumu atvēršana	21

16. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana	21

17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	22

18. Iepirkuma līgums	23

19. Pielikumi	24

1. pielikums Pieteikums dalībai atklātā konkursā	26

2. pielikums Informācija par pretendentu	27

3. pielikums Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā	28

4. pielikums Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei	30

5. pielikums Speciālista apliecinājums	33

6. pielikums Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts	34

7. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums	35

8. pielikums Tehniskais piedāvājums	36

9. pielikums Tehniskās specifikācijas	37

10. pielikums Finanšu piedāvājums	48

11. pielikums Saistību nodrošinājuma izpildes forma	49

12. pielikums Līguma projekts	50

13. pielikums Garantijas laika garantija	68

# 1. Vispārīgā informācija

1.1. 	Atklāta konkursa nosaukums ir “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve” (turpmāk tekstā – Konkurss, Iepirkuma procedūra). Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs ir LNP 2017/55.

1.2. 	Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017453 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| Faksa Nr. | +371-65707402 |
| e-pasta adrese | dome@ludza.lv |

1.3.	Konkursa priekšmets ir Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve

1.4.	CPV kods: 45000000-7

1.5.	Iepirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).

1.6.	Līguma izpildes vieta ir pašvaldības iela Ludzas pilsētā, Ludzas novadā

1.7.	Līguma izpildes laiks: 9 (deviņi) mēneši, no līguma noslēgšanas dienas līdz darbu pabeigšanai, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.

1.8.	Konkursa dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.8.1.	Ar Konkursa “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve” nolikumu, tā pielikumiem  un  būvprojektu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi).

1.8.2. 	Pretendenti var arī iepazīties ar Konkursa dokumentiem uz vietas, sākot ar tā izsludināšanas brīdi. Ja Pretendents pieprasīs izsniegt Konkursa dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.8.3. 	Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot Iepirkumu komisijai, ar norādi Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”  identifikācijas Nr. LNP 2017/55, uz adresi: Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402; e-pasts: elena.kigitovica@ludza.lv.

1.8.4.	Visa informācija par Konkursu, Nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu grozījumiem, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Publiskie iepirkumi – Atklāti konkursi http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.           Ja Pretendents uzdod jautājumu, Pasūtītājs nosūta papildus informāciju Pretendentam, kas ir uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8.5.	Kontaktpersonas:

1) jautājumos par Konkursa dokumentāciju – Iepirkumu komisijas locekle-sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena.kigitovica@ludza.lv.

2) jautājumos par tehniskajām specifikācijām – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs, tel. +37165707497, fakss +37165707402, e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv.

## 1.9.  Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 12. decembrim plkst. 11:00, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāvs, kabinetā Nr. 312), Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā Nolikuma punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

1.9.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā: Ludzas novada pašvaldībā, 312. kabinetā (3. stāvs), Raiņa ielā, Ludzā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.9.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.9.4. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts Konkursa ietvaros, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. Ja Pretendenta piedāvājumā nav informācijas par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras jāievēro Pasūtītājam līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiek pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

1.9.5. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.9.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

## 1.10.  Piedāvājuma derīguma termiņš

1.10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

1.10.2. Būvdarbu līgums tiks noslēgts ar Konkursa rezultātā izraudzīto pretendentu, kad tiks atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts. “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/039). Provizoriskais projekta apstiprināšanas termiņš – 2018. gada maijs. Būvdarbu līguma finansējuma avoti: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts budžeta dotācija un Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir – Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve saskaņā ar SIA „K-RDB” izstrādāto būvprojektu un tehnisko specifikāciju, turpmāk – Būvdarbi.

2.2.   Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu uz visu atklāta konkursa priekšmeta apjomu.

2.3.	  Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.

2.4.   Iesniedzot konkursa piedāvājumu, piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšana nav paredzēta.

2.5.  Ielas pārbūves būvprojektā ietilpst elektroapgādes tīklu izbūves un pārbūves darbi, bet tie nav iekļauti šī iepirkuma procedūras Nolikumā un būvdarbu apjomos, un Pretendentam nav jāiekļauj šīs izmaksas savā Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā. Toties Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj ielas apgaismojuma pārbūves darbi.

# 3. Piedāvājuma noformējums

3.1.	Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3. stāvā, 312.kab.) līdz 2017. gada 12. decembrim plkst. 11:00 aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura ir jānorāda “Piedāvājums atklātam konkursam “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”, identifikācijas Nr. LNP 2017/55. Neatvērt līdz 2017. gada 12. decembrim plkst. 11:00”.

3.2.	Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai konkursā un informāciju par pretendentu (Nolikuma 1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar Konkursu saistītos dokumentus.

3.3.	Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumus, kad Pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajā gadījumā.

3.4.	Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām. Pretendents ir tiesīgs neizmantot Nolikuma pielikumos piedāvātās veidlapas, bet tā iesniegtajā piedāvājumā jāiekļauj visa informācija un dati, kas ir nepieciešami pienācīgai piedāvājuma izvērtēšanai saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām.

3.5.	Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. Attiecīgais dokumentu derīgumu termiņš ir attiecināms uz vienīgi uz tām izziņām un dokumentiem, kuri ir iesniedzami saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētās iestādes), un neattiecas uz tādiem dokumentiem, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju.

- 3.6.	Piedāvājums ir jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

3.7.	Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Pēdējās lapas otrajā pusē cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja dokuments izdots ārvalstī, dokumenta izdošanas vietas nosaukumā norāda attiecīgās valsts administratīvās teritorijas oficiālo nosaukumu un valsti.

3.8.	Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

3.9.	Pretendentam jāiesniedz:

3.9.1. viens piedāvājuma oriģināls (uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”);

3.9.2. viena piedāvājuma kopija (uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Kopija”);

3.9.3. piedāvājuma elektroniskā versija (diskā vai zibatmiņā) ar ieskenētiem oriģināla eksemplāra dokumentiem PDF formātā un lokālajām tāmēm MS Excel formātā.

3.10.	Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

3.11.		Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti, ievērojot šādu secību:

3.11.1. Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2017/55, Pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis.

3.11.2.	Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

3.11.3.	Pieteikums (veidlapas Nolikuma 1. un 2. pielikumā).

3.11.4.	Pretendenta atlases dokumenti.

3.11.5.	Pretendenta Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu).

3.11.6.	Pretendenta Finanšu piedāvājums (saskaņā ar 10. pielikumu).

3.11.7.	Pretendenta piedāvājuma elektroniskā versija ar ieskenētu piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu MS Excel formātā (CD vai cits elektronisko datu nesējs).

# 4. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā

4.1.   Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

4.1.1. Dalība iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

4.2.  Pasūtītājs saskaņā ar PIL 42.panta pirmo daļu, izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas

saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,

e) cilvēku tirdzniecība,

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

4.2.2.  ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

4.2.3. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;

4.2.4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

4.2.5. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;

4.2.6. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir kandidātu vai pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4.2.7. pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

4.2.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 42.panta noteikumiem vai Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

4.2.9 uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 4.2.1. – 4.2.7. punktu nosacījumi;

4.2.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 4.2.2. – 4.2.7. punktu nosacījumi;

4.2.11. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.2.1. – 4.2.7. punktu nosacījumi.

4.3. Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.2.1. punktā un 4.2.7. punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.2.6. punktā un 4.2.7. punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 42. panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.5. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, pretendentam vai Nolikuma 4.2.9., 4.2.10. un 4.2.11. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 4.2.9., 4.2.10. un 4.2.11. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa.

4.6. Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 4.2.1., 4.2.6. un 4.2.7. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā minētā persona ir sodīta vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī Nolikuma 4.2.2. un 4.2.3. punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

4.6.1.par Nolikuma 4.2.1., 4.2.6. un 4.2.7.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu minēto personu piekrišanu;

4.6.2.par Nolikuma 4.2.2. punktā minētajiem faktiem – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu minēto personu piekrišanu;

4.6.3.par Nolikuma 4.2.1. punktā minēto personu (personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par Nolikuma 4.2.3. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra.

4.7.   Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, ja tas atbilst Nolikuma 4.2.2. – 4.2.7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tā atbilst Nolikuma 4.2.1. – 4.2.7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

4.8.  Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai uz Nolikuma 4.2.9., 4.2.10. un 4.2.11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Nolikuma 4.2. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu, vai uz Nolikuma 4.2.9., 4.2.10. un 4.2.11. punktā minēto personu neattiecas Nolikuma 4.2. punktā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši pretendenta vai Nolikuma 4.2.9., 4.2.10. un 4.2.11. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi Nolikuma 4.2. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais  pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju izziņas.

4.9.  Nolikuma 4.8. punktu nepiemēro tām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 4.6. punktu.

4.10. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.6.1.- 4.6.3.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

# 5. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie atlases dokumenti

Lai sniegtu informāciju par pieredzi, speciālistiem, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju gūt nepieciešamos datus pienācīgai piedāvājuma vērtēšanai.

| 5.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. | 5.1.1. Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 5.1.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 5.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. |
| --- | --- |
| 5.2. Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji. | 5.2.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/; 5.2.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus) atbilstošā formā. 5.2.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu. |
| 5.3. Iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Pretendentam ir šāda pieredze: a. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu (līgums, kura ietvaros veikta pilsētas/apdzīvotu vietu ielu jauna būvniecība/pārbūve, pārbūvējot/izbūvējot ielas ar asfaltbetona segumu), kura līgumcena nav mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu šim Konkursam (bez PVN). Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā. b. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis ūdensapgādes sistēmu pārbūvi vai izbūvi ielās (vismaz 1 objekts, kurā tika pārbūvēts (rekonstruēts)/izbūvēts ūdensvada tīkls vismaz 100 m garumā. Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā. c. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis sadzīves kanalizācijas sistēmas vai lietusūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai izbūvi (vismaz 1 objekts, kurā tika izbūvēts/ pārbūvēts (rekonstruēts) sadzīves kanalizācijas vai lietusūdens kanalizācijas tīkls vismaz 100 m garumā). Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā. d. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu pārbūvi (rekonstrukciju) vai izbūvi (vismaz 1 objekts; objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā). e. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektroapgaismes tīklu ar pārbūvi (rekonstrukciju) vai izbūvi (vismaz 1 objekts; objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā). | Pretendentam ir jāiesniedz: 5.3.1. informācija par savu un/ vai apakšuzņēmēju pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (tabula Nolikuma 3. pielikumā Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā), - pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem. Atsauksmēs par ielu seguma izbūvi (prasība a) jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvju veidu, izpildītā līguma cenu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. Atsauksmēs par ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un/vai lietusūdens kanalizācijas sistēmas darbiem (prasības b un c) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izbūvēto/ pārbūvēto ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas/ lietusūdens kanalizācijas tīkla garumiem. Atsauksmēs par elektronisko sistēmu un tīklu pārbūves/izbūves darbiem, elektroapgaismes tīklu izbūves/ pārbūves darbiem (prasības d un e) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. |
| 5.4. Pretendenta rīcībā ir jābūt speciālistiem, kas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies iepirkuma līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem speciālistiem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā. Pretendetam savā piedāvājumā ir jāiekļauj informācija par šādiem speciālistiem: a. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā, un iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (viena) šim Konkursam līdzvērtīga objekta būvdarbus. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti šādi objekti: pārbūvētas (rekonstruētas) vai izbūvētas ielas ar asfaltbetona segumu pilsētās vai apdzīvotās vietās ar kopējo līgumcenu ne mazāku par Pretendenta piedāvāto līgumcenu šim Konkursam. Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā. Pretendents arī ir tiesīgs šim Konkursam piedāvāt Atbildīgā būvdarbu vadītāja amatam speciālistu, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā, un iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgā būvdarbu vadītāja palīgs vai projekta vadītājs ir piedalījies vismaz 2 (divu) šim Konkursam līdzvērtīgu objektu būvdarbos. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti šādi objekti: pārbūvētas (rekonstruētas) vai izbūvētas ielas ar asfaltbetona segumu pilsētās vai apdzīvotās vietās. Katra objekta līgumcenai ir jābūt ne mazākai par Pretendenta piedāvāto līgumcenu šim Konkursam. Objektiem ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā b. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ar spēkā esošo sertifikātu attiecīgajā jomā, kas iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis vismaz 100 metru gara ūdensvada tīkla izbūvi/pārbūvi (rekonstrukciju). Objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā. c. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ar spēkā esošo sertifikātu, kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis vismaz 100 metru gara sadzīves kanalizācijas tīkla vai lietusūdens kanalizācijas tīkla izbūvi / pārbūvi (rekonstrukciju). Objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā. Ja pretendenta piedāvātais speciālists atbilst nolikuma gan 5.4.b, gan 5.4.c. punkta prasībām, pretendents ir tiesīgs piesaistīt vienu un to pašu personu. d. Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (ar pieredzi būvdarbu vadīšanā vismaz 1 EST tīklu pārbūves (rekonstrukcijas)/ izbūves objektā no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim). Objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā. e. Sertificēts speciālists elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kV darbu vadīšanā (ar pieredzi būvdarbu vadīšanā vismaz 1 elektroapgādes tīklu ar spriegumu līdz 1 kV pārbūves/izbūves objektā no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim). Objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā. f. Darba aizsardzības koordinators | Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. Lai apliecinātu piedāvātu speciālistu kvalifikācijas un pieredzes atbilstību Konkursa prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz: 5.4.1. Nolikuma 4. pielikuma “Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei” tabulas veidlapas. 5.4.2. pasūtītāja/-u pozitīvas atsauksmes par piedāvāto speciālistu darbu vadīšanu norādītajos objektos. Atsauksmē par Atbildīgā būvdarbu vadītāja/ Atbildīgā būvdarbu vadītāja palīga/ Projekta vadītāja darbu jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgajiem būvdarbiem, izpildītā līguma cenu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. Atsauksmē par speciālistu/-iem ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un/vai lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūves/ pārbūves darbu vadīšanā ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izbūvēto/ pārbūvēto ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un/vai lietusūdens kanalizācijas garumiem. Atsauksmē par speciālistu elektronisko sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un speciālistu elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kV darbu vadīšanā ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. 5.4.3. Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija. 5.4.4. katra piedāvājumā norādītā speciālista apliecinājums, ka viņš ir iepazinies ar Atklāta konkursa dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (Nolikuma 5. pielikums). |
| 5.5. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt ārvalstu speciālistus. | 5.5.1. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā. Ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, līdz būvdarbu uzsākšanai izvirzītajam ārvalstu speciālistam jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī jāiesniedz pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegtā atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums izsniegt atļauju), tīklīdz speciālists to saņems. |
| 5.6. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Prasības, kas noteiktas Nolikuma 5. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents. Saskaņā ar PIL 63. panta trešo daļu, apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Pasūtītājs vērš pretendentu uzmanību tam, ka pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. | Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tam ir jāiesniedz: 5.6.1. Informācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par 10% no paredzamās līgumcenas (Nolikuma 6. pielikuma “Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts” tabula). 5.6.2. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam vairāk nekā 10% veicamo darbu no paredzamās līgumcenas, Pretendents iesniedz katra tāda Apakšuzņēmēja apliecinājumu (Nolikuma 7. pielikums) par gatavību iesaistīties darbu izpildē. Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās apakšuzņēmēja iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c.), kas ir nepieciešamas Iepirkuma līguma izpildei. |
| 5.7. Piedāvājumu var iesniegt arī piegādātāju apvienība. | 5.7.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā. |
| 5.8. Pasūtītājam ir jāpārliecinās par personas, kas ir parakstījusi piedāvājumu, tiesībām pārstāvēt pretendentu. | 5.8.1. Pretendentam ir jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. |
| 5.9. Saskaņā ar PIL 49. pantu Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) (Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra ieviešanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs. | 5.9.1. Pretendents var iesniegt aizpildītu Regulas Nr. 2016/7 otrajā pielikumā iekļauto formu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (Nolikuma 5. punkts). Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no publiska būvdarbu līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. 5.9.2. Sagatavot ESPD veidlapu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). 5.9.3. Ja Pretendents izvēlas iesniegt ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pārbaudāmām ziņām, tas aizpilda standarta veidlapas: 5.9.3.1. II daļu – Informāciju par ekonomikas dalībnieku A, B, C daļas; 5.9.3.2. III daļu – Izslēgšanas iemesli A, B, C, D, kas apliecinātu atbilstību PIL 42. panta noteikumiem; 5.9.3.3. IV daļu – atlases kritēriji A, C; 5.9.3.4. VI daļu – Noslēguma apliecinājumi. 5.9.4. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc Komisijas uzaicinājuma iesniedz iepirkuma procedūras Nolikuma 5. punktā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, kuri tiek pieprasīti gadījumā, ja Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. |

5.10.	Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.punkta prasībām, vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību dalības Konkursā nosacījumiem.

# 6. Tehniskais piedāvājums

6.1.	Pretendenta Tehniskais piedāvājums kļūs par Iepirkuma līguma sastāvdaļu līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

6.2.	Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz Konkursa nolikuma prasībām un būvprojektā iekļauto informāciju, atbilstoši konkursa nolikuma 8. pielikumam Tehniskais piedāvājums. Tehniskā piedāvājuma aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam, personālsabiedrības biedriem, piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līguma izpildei.

6.3.	Pretendents sagatavo un iesniedz organizatorisko struktūrshēmu (Nolikuma 8.pielikuma 1.punkts), kurā norāda darbu izpildē iesaistītos būvuzņēmējus, piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas, speciālistus, kas veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli darbu izpildes laikā. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē.

6.4.	Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka:

6.4.1. iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai;

6.4.2. pirms līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;

6.4.3. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma nodrošinājuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, kas būs spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas;

6.4.4. Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

6.4.5. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 2% (divu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

6.5.	Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatītas būvniecības lokālajās tāmēs norādītie būvdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti Būvprojektā, Pretendentam ir jāpārbauda.  Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu tiktāl, ciktāl Pretendentam kā kvalificētam būvdarbu veicējam vajadzēja saskatīt neatbilstības un tās būvdarbu veicējs varēja saskatīt. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. Ja būvprojektā vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem.

# 7. Finanšu piedāvājums

7.1.	Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 10. pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr.239 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām un prasībām. Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm iesniedzams arī elektroniskā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) Microsoft Excel formātā ar saglabātām aprēķinu formulām.

7.2.	Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti līdz simtdaļai (divi cipari aiz komata).

7.3.	Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līgumu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa izmaksu pieauguma dēļ nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem. Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līguma projektā (Nolikuma 12. pielikums).

7.4.	Sastādot finanšu piedāvājumu, būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā:

- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,

- mobilizācija un demobilizācija,

- palīgteritoriju iegūšana un uzturēšana,

- saskaņojumi un atļaujas,

- sanitāro un drošības normu ievērošana,

- satiksmes organizēšana,

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana,

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.),

- būvniecības laukuma apsargāšana,

- kvalitātes nodrošināšana un kontrole (paraugu ņemšana, testēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.),

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde,

- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,

- pagaidu (papildus darbi, lai izpildītu pamatdarbus) vai sagatavošanas darbi,

- darbaspēks,

- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,

- organizācija un administrēšana,

7.5.	Tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli (pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142. pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pasūtītājs).

7.6.	izslēgts

# 8.  Piedāvājuma elektroniskā versija

8.1.	Pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājums uz elektroniskā datu nesēja (CD vai zibatmiņā), kurā jāieraksta piedāvājuma oriģināla skenēta versija un finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm MS Excel formātā, saglabājot aprēķinu formulas.

8.2.	Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu un elektronisko versiju par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģināla papīra saturs.

# 9. Prasības attiecībā uz personu apvienībām

9.1.	Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIL 60. panta septītajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ir jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums.

# 10. Cita informācija

10.1.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

10.2.	Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

# 11. Būvlaukuma apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme

11.1.	Būvlaukums ir brīvi pieejams.

11.2.	Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājaslapā (http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi) vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

11.4.	Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

11.5.	Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

# 12. Komisijas tiesības

12.1.	Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas.

12.2.	Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

12.3.	Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

12.4.   Komisijai ir tiesības jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs iemesls.

12.5.  	Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu piedāvājumus un izslēgt pretendentus no dalības iepirkuma procedūrā, ja tie, neatbilst kādai PIL un/vai Nolikuma prasībai.

# 13. Komisijas pienākumi

13.1.	Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

13.2.	Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Komisija nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/, kur ir pieejami Konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

13.3.	Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Komisija varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Komisija nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

13.4.	Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

13.5.	Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par iepirkuma procedūru un publicē to Ludzas novada pašvaldības majaslapā (http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

# 14. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

14.1.	Atbilstoši PIL Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

14.2.	Pretendents ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju par Konkursa Nolikumu.

14.3.	Pretendentam ir tiesības PIL 68. panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar Konkursu.

14.4.	Pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā.

14.5.	Pretendentam ir tiesības apsekot objektu.

14.6.	Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

14.7.	Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

14.8.	Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Konkursu, kas tiek publicēta Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ pie attiecīgā iepirkuma.

# 15. Piedāvājumu atvēršana

15.1.	Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi. Sanāksme notiks 2017. gada 12. decembrī plkst. 11:00, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā.

15.2.	Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Konkursa Nolikumā noradītajā vietā un laikā.

15.3.	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

# 16. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

# Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

## 16.1.	Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana.

Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no Iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt.

Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Pasūtītājs ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.

## 16.2.	Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana

16.2.1.	Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām.

16.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību iepirkuma Līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai.

16.2.3. Ja Pretendents neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

## 16.3.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

16.3.1.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Komisija pārbauda nepieciešamo darbu apjomu pozīciju esamību Pretendenta piedāvājuma tāmēs.

16.3.2.	Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtē.

## 16.4. 	Finanšu piedāvājumu vērtēšana

16.4.1.	Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

16.4.2.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

16.4.3.	Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

16.4.4.	Komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.

16.4.5.	Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus PIL 53. panta otrajā daļā minētos faktorus.

16.4.6. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma procedūras un piedāvājumu nevērtē.

16.7.	Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – cenu.

# 17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

17.1.	Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija Ludzas novada pašvaldības mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ pie attiecīgā iepirkuma publicē ziņojumu. Komisija ziņojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

17.2.	Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kuram ir Konkursa Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par Līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

17.3.	Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumu.

17.4.	Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras pārtraukšanas iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

17.5.	Iepirkuma Līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 dienas pēc dienas, kad informācija par pieņemto lēmumu nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

17.6.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.7.	Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.8.	Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.

17.9.	Iepirkuma Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši Konkursa Nolikuma 12. pielikumam „Līguma projekts”.

# 18. Iepirkuma līgums

18.1.	Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma Līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līguma projektu (Nolikuma 12. pielikums).

18.2.	Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, izvēlētais Pretendents iesniedz izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafikus (nedēļās), nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, ievērojot pasūtītāja prasības un Nolikuma noteikumus. Grafiki sastādami, ievērojot sezonas darbu veikšanas plānošanu, katra grafika sākuma punkts – Līguma noslēgšanas brīdis; grafika beigu punkts – Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdis.

18.3.	Desmit darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, iekļaujot tajā informāciju, kas ir norādīta Nolikuma 11. pielikumā Saistību nodrošinājuma izpildes forma.

18.3.1. 	Līguma izpildes nodrošinājums ir iesniedzams LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā.

18.3.2. 	Izsniegtajai garantijai ir jāatbilst Nolikumā un Līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem. Līguma nodrošinājuma summas apmērs ir 10% (desmit) procentu apmērā no Līgumcenas.

18.3.3.	Līguma izpildes garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

18.3.3.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, ja izpildītājs nepilda savas līgumsaistības;

18.3.3.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā;

18.3.3.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai.

18.4.	Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā.

18.5.	Iepirkuma Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto Līguma mērķi. Grozījumu kārtība ir atrunāta iepirkuma Līguma projektā. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami, kad iepirkuma līguma grozījumu vērtība vienlaikus nepārsniedz:

18.5.1. saskaņā ar PIL 12. pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.5.2. 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās iepirkuma Līguma līgumcenas.

18.6.	Izvēlētā Pretendenta Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums kļūs par Iepirkuma līguma sastāvdaļu.

18.7.	Līguma garantijas saistības paliek spēkā visā garantijas laika periodā, t.i., 5 (piecu) gadu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Izvēlētajam Pretendentam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā 7 (septiņu) dienu laikā ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā garantijas laika garantija (Nolikuma 13. pielikums). Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām. Garantijas laika garantija paredz garantijas summas samaksu 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ja būvuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu.

# 19. Pielikumi

1. pielikums	Pieteikums dalībai atklātā konkursā

2. pielikums	Informācija par pretendentu

3. pielikums	Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

4. pielikums	Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei

5. pielikums	Speciālista apliecinājuma forma

6. pielikums	Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

7. pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums

8. pielikums	Tehniskais piedāvājums

9. pielikums	Tehniskās specifikācijas

10. pielikums	Finanšu piedāvājums

11. pielikums	Saistību nodrošinājuma izpildes forma

12. pielikums	Līguma projekts

13. pielikums	Garantijas laika garantijas forma

1. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Pieteikums dalībai atklātā konkursā

Atklātam konkursam “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55

2017. gada ____. ______________

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam veikt darbus par summu:

piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55

| 1. | Nosaukums: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |  |  |
| 3. | Adrese: |  |  |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |  |  |
| 5. | Telefons: |  |  |  |
| 6. | Fakss: |  |  |  |
| 7. | E-pasts: |  |  |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |
| 9. | Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo)*: |  |  |  |
|  | Mazais uzņēmums Vidējais uzņēmums |  |  |  |
| 10. | Finanšu rekvizīti: |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |  |  |

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

| Pilsētas/apdzīvotu vietu ielu būvniecības/pārbūves darbi, pārbūvējot/izbūvējot ielas ar asfaltbetona segumu |  |
| --- | --- |
| 1. objekts |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildītā līguma cena bez PVN |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs |  |
| Ūdensapgādes pārbūves vai izbūves darbi ielās |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Veikto darbu apraksts, to apjoms (ūdensapgādessistēmas izbūve/pārbūve, metros) |  |
| Sadzīves kanalizācijas sistēmas vai lietusūdens kanalizācijas pārbūves vai izbūves darbi ielās |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Veikto darbu apraksts, to apjoms (sadzīves kanalizācijas sistēmas vai lietusūdens kanalizācijas izbūve/pārbūve, metros) |  |
| Elektronisko sakaru tīklu pārbūves vai izbūves darbi |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Elektroapgaismes tīklu pārbūves vai izbūves darbi |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |

* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem (pieņemtiem ekspluatācijā) uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pretendentam jābūt gatavam iesniegt Komisijai papildus informāciju, lai apliecinātu savu pieredzi (piem., aktu par būvju pieņemšanu ekspluatācijā kopijas, būvdarbu žurnālu lapu kopijas, aktu par izpildītajiem darbiem kopijas u.c.), ja atsauksmēs netiks norādīta visa piedāvājuma pienācīgai vērtēšanai nepieciešama informācija.

4. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei

| Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Izpildītā līguma cena bez PVN |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkuma procedūrā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā*** |  |
| Atbildīgā būvdarbu vadītāja palīga/ Projekta vadītāja pieredze (ja Pretendents Atbildīgā būvdarbu vadītāja amatam piedāvā speciālistu, kas ir piedalījies būvdarbu vadīšanā kā atbildīgā būvdarbu vadītāja palīgs vai projekta vadītājs). Jābūt norādītiem 2 objektiem, kas atbilst Nolikuma 5.4.a prasībām |  |
| 1. objekts |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Izpildītā līguma cena bez PVN |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkuma procedūrā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā*** |  |
| 2. objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Izpildītā līguma cena bez PVN |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkuma procedūrā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā*** |  |
| ŪKT darbu vadītāja/-u pieredze |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Izbūvētā/ pārbūvētā ūdensvada garums metros |  |
| Izbūvēto/ pārbūvēto sadzīves kanalizācijas vai lietusūdens kanalizācijas tīklu garums metros |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkuma procedūrā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā*** |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāja pieredze |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkuma procedūrā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā*** |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs būvdarbu vadīšanā līdz 1 kV |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts (Par Pasūtītāju šajā kontekstā tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs, nevis ģenerāluzņēmējs, kas veic būvdarbus) |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |
| Objekta nosaukums |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkuma procedūrā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā*** |  |
| Darba aizsardzības koordinators |  |
| Vārds, uzvārds |  |

Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu.

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs

** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds)

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Speciālista apliecinājums

Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.

Es, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve” ID Nr. LNP 2017/55, dokumentāciju un prasībām;

2) piekrītu piedalīties atklātā konkursā “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve” ID Nr. LNP 2017/55, <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>;

3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

4) šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

Pretendentam ir jānorāda tikai tie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmumu apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par 10% no paredzamās līgumcenas.

| Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nododamais apjoms (%) |

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

7. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Apakšuzņēmēja apliecinājums

(aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10% vai lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

1) apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve” ID Nr. LNP 2017/55, ietvaros;

2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam (Nolikuma 6. pielikums) un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek nodoti>

3) apliecina, ka uz <apakšuzņēmēja nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>

8. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Tehniskais piedāvājums

1. Organizatoriskā struktūrshēma

Kopējā struktūrshēmā ir jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē.

2. Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka:

- iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai.

- pirms līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pasūtītāja prasības un spēkā esošos normatīvus aktus.

- 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma nodrošinājuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, kas būs spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai.

- Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

- 7 (septiņu) dienu laikā* pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 2% apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

_________________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

*Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām.

9. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

- Tehniskās specifikācijas

Lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Ludzas pilsētas Dagdas ielas ielas posma pārbūves būvprojekta risinājumiem, kas ir pieejami Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ pie attiecīgā iepirkuma.

Ja būvprojektā vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem. Ja Pretendents vēlas savā piedāvājumā iekļaut ekvivalentu materiālu/iekārtu, vēlams uzdot jautājumu iepirkumu komisijas par ekvivalenta atbilstību Konkursa Nolikuma prasībām.

| 1.Ielas seguma pārbūves darbi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. |  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | 2.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,70 |
| 1.2. | 2.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 5,00 |
| 1.3. | 2.2. | Krūmu zāģēšana | m2 | 200,00 |
| 1.4. | 2.2. | Esošu celmu laušana | gab. | 1,00 |
| 1.5. | 2.3. | Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 689,00 |
| 1.6. | 2.4. | Esošās a/b segas nojaukšana brauktuvēm safrēzējot Hvid = 10cm | m2 | 5 457,00 |
| 1.7. | 2.5. | Esošās a/b segas nojaukšana salaužot Hvid =10cm | m3 | 480,00 |
| 1.8. | 2.6. | Esošā betona plātņu/bruģa seguma demontāža | m2 | 75,00 |
| 1.9. | 2.4. | Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana h=4cm | m2 | 60,00 |
| 1.10. | 2.6. | Veco betona apmaļu demontāža | m | 1 554,00 |
| 1.11. | 2.6. | Caurtekas d800 ar gala sienām demontāža | m | 26,00 |
| 1.12. | 2.7. | Esošā bruģa seguma pārlikšana | m2 | 15,00 |
| 1.13. | 2.6. | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 2,00 |
| 1.14. | 2.6. | Esošo barjeru demontāža un atkārtota uzstādīšana | m | 3,00 |
| 1.15. | 2.3. | Esošo grāvja tīrīšana un padziļināšana | m | 50,00 |
| 1.16. | 2.8. | Esošo aku pārseguma plātņu augstumu regulēšana, saīsinot akas betona groda augstumu | gab. | 1,00 |
| 1.17. | 2.9. | Gāzes vada kapes nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem | gab. | 1,00 |
| 1.18. | 2.9. | Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem | gab. | 15,00 |
| 1.19. | 1.2. | Piebraucamo/apbraucamo ceļu/ielu uzturēšana | KS | 1,00 |
| 1.20. | 2.1. | Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā | gab. | 180,00 |
| 2 |  | Zemes darbi |  |  |
| 2.1. | 2.11. | Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot | m3 | 8 878,00 |
| 2.2. | 2.12. | Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma grunts | m3 | 280,00 |
| 3 |  | Ielas asfalta segas izbūves darbi Pk 0+00 - 1+23 |  |  |
| 3.1. | 2.13. | Neaustais ģeotekstils Fmin=30kN/m | m2 | 1 456,00 |
| 3.2. | 2.14. | Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā | m3 | 832,30 |
| 3.3. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 1 156,00 |
| 3.4. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 1 156,00 |
| 3.5. | 2.17. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 1 156,00 |
| 3.6. | 2.17. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 1 186,00 |
| 3.7. | 2.17. | Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70 (AADTj, smagie - 46 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=6cm | m2 | 1 156,00 |
| 3.8. | 2.17. | Karsta asfaltbetona AC11surf 50/70 (AADTj, pievestā - 368 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 1 186,00 |
| 4 |  | Ielas asfalta segas izbūves darbi Pk 1+61 - 6+78 |  |  |
| 4.1. | 2.13. | Neaustais ģeotekstils Fmin=30kN/m | m2 | 6 160,00 |
| 4.2. | 2.14. | Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā | m3 | 2 796,50 |
| 4.3. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 18cm biezumā | m2 | 3 884,00 |
| 4.4. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 3 884,00 |
| 4.5. | 2.17. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 3 884,00 |
| 4.6. | 2.17. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 3 936,00 |
| 4.7. | 2.17. | Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70 (AADTj, smagie - 177 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=7cm | m2 | 3 884,00 |
| 4.8. | 2.17. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70 (AADTj, pievestā - 609 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 3 936,00 |
| 5 |  | Nobrauktuvju-krustojumu segas izbūves darbi |  |  |
| 5.1. | 2.14. | Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā | m3 | 555,10 |
| 5.2. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 18cm biezumā | m2 | 386,00 |
| 5.3. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 385,00 |
| 5.4. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 771,00 |
| 5.5. | 2.16. | Šķembu maisījums 0/32s seguma izbūve 15cm biezumā | m2 | 15,00 |
| 5.6. | 2.17. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 756,00 |
| 5.7. | 2.17. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 756,00 |
| 5.8. | 2.17. | Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70 (AADTj, smagie - 46 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=6cm | m2 | 385,00 |
| 5.9. | 2.17. | Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70 (AADTj, smagie - 177 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=7cm | m2 | 371,00 |
| 5.10. | 2.17. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70 (AADTj, pievestā - 368 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 756,00 |
| 6 |  | Stāvlaukuma segas izbūves darbi |  |  |
| 6.1. | 2.14. | Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 96,60 |
| 6.2. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 210,00 |
| 6.3. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā | m2 | 210,00 |
| 6.4. | 2.15. | Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm | m2 | 210,00 |
| 6.5. | 2.18. | Bruģakmens "Nostal"(bulciņa) balta seguma izbūve h=8cm atdalošajām svītrām | m2 | 5,00 |
| 6.6. | 2.18. | Bruģakmens "Prizma" pelēka seguma izbūve h=8cm gar apmalēm | m2 | 34,00 |
| 6.7. | 2.18. | Bruģakmens "Prizma"sarkana seguma izbūve h=8cm | m2 | 171,00 |
| 7 |  | Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izbūves darbi |  |  |
| 7.1. | 2.14. | Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 80,04 |
| 7.2. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 174,00 |
| 7.3. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā | m2 | 174,00 |
| 7.4. | 2.15. | Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm | m2 | 174,00 |
| 7.5. | 2.18. | Bruģakmens''prizma" sarkans seguma izbūve h=8cm | m2 | 174,00 |
| 8 |  | Ietves segas izbūves darbi |  |  |
| 8.1. | 2.14. | Salizturīgas kārtas būvniecība 30cm biezumā | m3 | 483,80 |
| 8.2. | 2.15. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve15cm biezumā | m2 | 1 466,00 |
| 8.3. | 2.14. | Skalotas smilts 0/5 kārtas izbūve, h = 5cm | m2 | 1 466,00 |
| 8.4. | 2.18. | Taktīlā bruģa seguma izbūve h=6cm pandusos/noejās | m2 | 36,00 |
| 8.5. | 2.18. | Bruģakmens "prizma" sarkana seguma izbūve h=6cm gar apmalēm | m2 | 300,00 |
| 8.6. | 2.18. | Bruģakmens "prizma" pelēka seguma izbūve h=6cm | m2 | 1 130,00 |
| 9 |  | Saliņu segas izbūves darbi |  |  |
| 9.1. | 2.14. | Salizturīgas kārtas būvniecība 20cm biezumā | m3 | 5,00 |
| 9.2. | 2.18. | Laukakmeņu bruģis ∅ 100/150mm cementa javā nostiprināts | m2 | 25,00 |
| 10 |  | Konstrukcijas |  |  |
| 10.1. | 2.19. | Betona apmaļu 100*30*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 1 110,00 |
| 10.2. | 2.19. | Betona apmaļu 100*22*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 383,00 |
| 10.3. | 2.19. | Betona apmaļu 100*30/22*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 57,00 |
| 10.4. | 2.19. | Betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 862,00 |
| 10.5. | 2.20. | Ģeorežģa ieklāšana | m2 | 150,00 |
| 10.6. | 2.21. | PP dubultsienu caurteka ar uzmavu, d=800mm, klase SN8 | m | 28,00 |
| 10.7. | 2.21. | Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņu 100/150 bruģējumu cementa javā | m2 | 16,00 |
| 11 |  | Aprīkojums |  |  |
| 11.1. | 2.22. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 9,00 |
| 11.2. | 2.22. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana ar L veida konsoli | gab. | 2,00 |
| 11.3. | 2.22. | Zīmju uzstādīšana |  |  |
|  |  | - priekšrocības zīmes | gab. | 11,00 |
| 11.4. | 2.22. | Horizontālo apzīmējumu izveide ar karsto termoplastu | m2 | 60,00 |
| 12 |  | Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi |  |  |
| 12.1. | 2.24. | Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=10cm | m2 | 2 710,00 |
| 13 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  |  |
| 13.1 | 2.25. | Izpilduzmērījumu veikšana | KS | 1,00 |
| 14 |  | Informatīvais stends un plāksne |  |  |
| 14.1. |  | Lielformāta informatīvais stends, uzsākot darbus (min. izmēri: 1,5 m x 2 m). Teksts saskaņojams ar projekta vadītāju. | gab. | 1,00 |
| 14.2. |  | Plāksne pēc būvdarbu pabeigšanas (metāla; stiprināmā pie iela apgaismojuma balsta; min. izmēri: 290 x 420 mm. Teksts saskaņojams ar projekta vadītāju). | gab. | 1,00 |

| 2.Ūdensapgādes sistēmas pārbūve |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība |  | Darba daudzums |  |  |
|  | Ūdensvads Ū1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sagatavošanas un mērniecības darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana |  | m |  | 334,50 |  |  |  |
| 1.2 | Izbūvēto ūdensvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana |  | st. |  | 18,00 |  |  |  |
| 2 | Zemes darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai |  | m3 |  | 636,00 |  |  |  |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku |  | m3 |  | 34,00 |  |  |  |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m, blietējot |  | m3 |  | 27,50 |  |  |  |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot |  | m3 |  | 52,00 |  |  |  |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru |  | m³ |  | 590,50 |  |  |  |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm |  | h |  | 18,00 |  |  |  |
| 2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. uz atbērtni, līdz 10km |  | m³ |  | 79,50 |  |  |  |
| 2.8 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku |  | m² |  | 560,00 |  |  |  |
| 2.9 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc vajadzības) |  | d/n |  | 10,00 |  |  |  |
| 3 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PE100 PN10 ūdens spiedvada caurules ar aizsargslāni D110x6,6 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti |  | m |  | 176,10 |  |  |  |
| 3.2 | PE100 PN10 ūdens spiedvada caurules D63x3,8 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti |  | m |  | 115,50 |  |  |  |
| 3.3 | PE80 PN10 ūdens spiedvada caurules D32x3,0 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti |  | m |  | 42,90 |  |  |  |
| 3.4 | Apakšzemes aizbīdņa ar telesk. kātu, DN100, h līdz 2,0m, montāža būvgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi |  | gab. |  | 1,00 |  |  |  |
| 3.5 | Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavāmun telesk. kātu, D32, h līdz 2,0m, montāža būvgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi |  | gab. |  | 6,00 |  |  |  |
| 3.6 | PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz 100mm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, būvgrāvī |  | gb |  | 28,00 |  |  |  |
| 3.6.1 | PE EM īscaurule ar atloku D110 |  | gb |  | 4,00 |  |  |  |
| 3.6.2 | PE EM dubultuzmava D110 |  | gb |  | 6,00 |  |  |  |
| 3.6.3 | PE EM dubultuzmava D32 |  | gb |  | 6,00 |  |  |  |
| 3.6.4 | PE EM sedlu atzars D110/63 |  | gb |  | 3,00 |  |  |  |
| 3.6.5 | PE EM sedlu atzars D110/32 |  | gb |  | 3,00 |  |  |  |
| 3.6.6 | PE EM T gabals D110 |  | gab. |  | 2,00 |  |  |  |
| 3.6.7 | PE EM redukcija D110/63 |  | gb |  | 1,00 |  |  |  |
| 3.6.8 | PE EM noslēgvāks D63 |  | gb |  | 1,00 |  |  |  |
| 3.6.9 | PE EM līkums D110/45gr |  | gb |  | 2,00 |  |  |  |
| 3.7 | PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D32 uzstādīšana uz cauruļvadiem |  | gb |  | 6,00 |  |  |  |
| 3.8 | PE cauruļvadu aizsargčaulas DN100 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu akā |  | viet. |  | 2,00 |  |  |  |
| 3.8.1 | aizsargčaula ar gumiju D110 |  | gb |  | 2,00 |  |  |  |
| 3.9 | Pievienošanās esošajam Ū D110 dz/betona grodu akā, ieskaitot aizbīdņa DN100 uzstādīšanu |  | viet. |  | 2,00 |  |  |  |
| 3.10 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma |  | 100 m |  | 3,34 |  |  |  |
| 3.11 | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m |  | m |  | 5,00 |  |  |  |
| 3.12 | Esošo ūdensvada dz.bet. aku grants seg.tipa ķeta vāku nomaiņa uz peldošajiem 40T vākiem ar dz.b. augstuma regulēšanas gredzeniem |  | gab. |  | 6,00 |  |  |  |
| 3.13 | Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru, hidrauliskā pārbaude |  | 100 m |  | 3,35 |  |  |  |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1500 izbūve, savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 2 m, esošās D1000 akas vietā |  | kpl |  | 2,00 |  |  |  |
| 4.1.1 | Hidroizolācijas mastika |  | kg. |  | 42,50 |  |  |  |
| 4.1.2 | Šķembas dz/betona akas pamatnei |  | m3 |  | 0,25 |  |  |  |
| 4.1.3 | Betons B20 |  | m3 |  | 0,10 |  |  |  |
| 4.2 | Cauruļvadu betona balstu izbūve būvgrāvī B20x0,022m3 |  | gb |  | 10,00 |  |  |  |
| 4.2.1 | Betons B20 |  | m3 |  | 0,22 |  |  |  |
| 4.3 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) |  | m3 |  | 16,70 |  |  |  |

| 3.Sadzīves kanalizācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
|  | Kanalizācija K1 |  |  |
| 1. | Sagatavošanas uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 845,50 |
| 1.2 | Esošās keramiskās caurules D400 CCTV inspekcija pirms izbūves ar oderēšanas metodi | m | 120,00 |
| 1.3 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar grafisko analīzi | m | 690,50 |
| 1.4 | Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana | m | 845,50 |
| 1.5 | Izbūvēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana | gab. | 34,00 |
| 2. | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malām vai autotransportā izvešanai | m3 | 1 985,00 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 105,00 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,10m, blietējot | m3 | 58,00 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru , roku darbu, ar blietēšanu | m3 | 138,00 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 1 894,00 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 55,00 |
| 2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. uz atbērtni, līdz 10 km | m³ | 196,00 |
| 2.8 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku | m² | 1 420,00 |
| 2.9 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc vajadzības) | d/n | 38,00 |
| 3. | Kanalizācijas K1 montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D250x9,7 SN8 montāža būvgrāvī | m | 522,10 |
| 3.2 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D200x7,9 SN8 montāža būvgrāvī | m | 87,00 |
| 3.3 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D160x6,0 SN8 montāža būvgrāvī | m | 68,00 |
| 3.4 | Sadzīves kanalizācijasizbūve ar caurdūruma metodi (D250) | m | 48,40 |
| 3.5 | PP moduļu caurules D250 iebūve esošajā D400 keramiskajā caurulē | m | 120,00 |
| 3.5.1 | Esošās keramiskās caurules D400 tīrīšana un skalošana | m | 120,00 |
| 3.6 | Kanalizācijas notekūdeņu pagaidu pārsūknēšana būvdarbu gaitā, ieskaitot mehānismus | obj. | 1,00 |
| 3.7 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 2,0 m | kpl | 8,00 |
| 3.8 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 6,77 |
| 3.9 | PE cauruļvadu aizsargčaulas ar D250 līdz uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres dz/b. akā | viet. | 59,00 |
| 3.9.1 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D250 | gb | 44,00 |
| 3.9.2 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D200 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres dz/b. akā | gb | 10,00 |
| 3.9.3 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D160 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres dz/b. akā | gb | 5,00 |
| 3.10 | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 10,00 |
| 3.11 | Termonosēdošās uzmavas/ pārejas uz gludsienu cauruli D200 uzstādīšana uz keramiskās caurules pievienojuma vietā esošai kanalizācijai | gab. | 11,00 |
| 3.12 | Cauruļvadu skalošana | 100 m | 7,26 |
| 4. | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1000 izbūve, akas savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 1,5 m | kpl | 2,00 |
| 4.1.1 | Hidroizolācijas mastika | kg | 30,00 |
| 4.1.2 | Šķembas dz.bet akas pamatnē | m3 | 0,40 |
| 4.1.3 | Betons B25 | m3 | 0,20 |
| 4.2 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1000 izbūve, akas savienoj.iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 3 m | kpl | 18,00 |
| 4.2.1 | Hidroizolācijas mastika | kg | 432,00 |
| 4.2.2 | Šķembas dz.bet akas pamatnē | m3 | 3,60 |
| 4.2.3 | Betons B25 | m3 | 1,80 |
| 4.3 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1500 izbūve, akas savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 4 m | kpl | 6,00 |
| 4.3.1 | Hidroizolācijas mastika | kg | 168,00 |
| 4.3.2 | Šķembas dz.bet akas pamatnē | m3 | 1,20 |
| 4.3.3 | Betons B25 | m3 | 0,60 |
| 4.4 | Esošo dz. betona aku demontāža, h līdz 4m | gab. | 19,00 |
| 4.5 | Esošo keramikas kanalizācijas cauruļu demontāža D līdz 300, rokot būvgrāvi | m | 410,00 |
| 4.6 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 42,30 |

| 4. Kanalizācijas spiedvads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
|  | Spiedvada kanalizācija KSP |  |  |
| 1. | Sagatavošanas un mērniecības darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 1024,60 |
| 1.2 | Izbūvēto spiedkanalizācijas cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana | st. | 6,00 |
| 2 | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai | m3 | 28,50 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 1,50 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m, blietējot | m3 | 2,50 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot | m3 | 6,00 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 21,50 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 2,00 |
| 2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. Uz atbērtni, līdz 10km | m³ | 8,50 |
| 2.8 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku | m² | 40,0 |
| 2.9 | Tehnoloģisko būvbedru B1500, L3000, H2300;10,3m3 izveidošana, nostiprināšana, aizbēršana | gb | 4,00 |
| 3. | KSP spiedvada montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PE PN6 SDR17 spiedvada caurules D200x11,9 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 47,20 |
| 3.2 | PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz 200mm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, būvgrāvī | gb | 26,00 |
| 3.2.1 | PE EM īscaurule ar atloku D200 | gb | 2,00 |
| 3.2.2 | PE EM dubultuzmava D200 | gb | 2,00 |
| 3.2.3 | PE EM īscaurule ar atloku D160 | gb | 10,00 |
| 3.2.4 | PE EM dubultuzmava D160 | gb | 10,00 |
| 3.2.5 | PE EM redukcija D200/D160 | gb | 2,00 |
| 3.3 | PE cauruļvadu D200 aizsargčaulas uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu akā | viet. | 6,00 |
| 3.3.1 | PE cauruļvadu D200 aizsargčaula ar gumiju | gb | 2,00 |
| 3.3.2 | PE cauruļvadu D160 aizsargčaula ar gumiju | gb | 4,00 |
| 3.4. | Ķeta atloku veidgabalu ar D līdz 200 montāža | gb | 9,00 |
| 3.4.1 | ķeta atloku adapters D200 | gb | 2,00 |
| 3.4.2 | ķeta atloku adapters DN150 | gb | 2,00 |
| 3.4.3 | ķeta atloku aizbīdnis DN150, ar rokratu | gb | 5,00 |
| 3.5 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 0,02 |
| 3.6 | Spiedkanalizācijas caurules PE100 D160x9,5 ar aizsargapvalku iebūve esošajā ķeta DN150 caurulē ar sagraušanas un ievilkšanas "pipebursting" metodi, cauruļu savienojumus veidojot ar kontaktmetināšanas paņēmienu | m | 977,40 |
| 3.6.1 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana pirms posma izbūves ar oderēsanas metodi | m | 977,40 |
| 3.6.2 | Atloku pieslēguma DN150 izbūve PE 160x9,5 caurulei | gb | 4,000 |
| 3.7 | Pieslēgšanās esošai kanalizācijai dz.bet. grodu akā | gb | 1,00 |
| 3.8 | Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude | 100 m | 10,25 |
| 3.9 | Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšana būvdarbu gaita, ieskaitot mehānismus | obj. | 1,00 |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās pārslēgumu akas D2000 izbūve, akas savienoj. Iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 2 m | kpl | 1,00 |
| 4.1.1 | hidroizolācijas mastika | kg. | 28,00 |
| 4.1.2 | šķembas dz/betona akas pamatnei | m3 | 0,60 |
| 4.1.3 | Betons B25 | m3 | 0,15 |
| 4.2 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 51,20 |

| - Lietus ūdeņu kanalizācija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
|  | Kanalizācija K2 |  |  |
| 1. | Sagatavošanas uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 666,10 |
| 1.2 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar grafisko analīzi | m | 525,00 |
| 1.3 | Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana | m | 661,10 |
| 1.4 | Izbūvēto kanalizācijas aku un gūliju digitālā uzmērīšana | gab. | 57,00 |
| 2 | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malām vai autotransportā izvešanai | m3 | 940,00 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 50,00 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,10m, blietējot | m3 | 56,00 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru , roku darbu, ar blietēšanu | m3 | 118,00 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 816,00 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 35,00 |
| 2.7 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku | m² | 1 120,00 |
| 2.8 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc vajadzības) | d/n | 20,00 |
| 3 | Kanalizācijas K2 montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D250x9,7 SN8 montāža būvgrāvī | m | 505,00 |
| 3.2 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D200x7,9 SN8 montāža būvgrāvī | m | 20,00 |
| 3.3 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D160x6,0 SN8 montāža būvgrāvī | m | 141,10 |
| 3.4 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz3,0 m | kpl | 1,00 |
| 3.5 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz2,5 m | kpl | 4,00 |
| 3.6 | PP lietusūdeņu gūlijas D400/315-200 ar pam., nosēddaļu 70 l,teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 2,0 m | kpl | 5,00 |
| 3.7 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 1,5 m | kpl | 11,00 |
| 3.8 | PP lietusūdeņu gūlijas D400/315-200 ar pam., nosēddaļu 70 l,teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 2,0 m | kpl | 36,00 |
| 3.9 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 6,66 |
| 3.10 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D250 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres dz/b. akā | viet. | 3,00 |
| 3.10.1 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D250 | gb | 3,00 |
| 3.11 | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 15,00 |
| 3.12 | Cauruļvadu skalošana | 100 m | 6,66 |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Betonētas lietusūdeņu izvada teknes izvada 0,8 mx1,0 mnovadgrāvī izbūve no B20 betona, laukakmeņiem | viet. | 2,00 |
| 4.1.1 | betons B25 | m³ | 0,20 |
| 4.1.2 | laukakmeņi | m³ | 0,20 |
| 4.2 | Esošo dz. betona aku demontāža, izvedot būvgružus uz atbērtni | gab. | 10,00 |
| 4.3 | Esošo keramikas kanalizācijas cauruļvadu demontāža, D līdz 300, izvešana uz atbērtni, rokot būvgrāvi | m | 100,00 |
| 4.2 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 33,30 |

| 6.Ielas apgaismojuma pārbūve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | Būvniecības darbi |  |  |
| 1.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 586,00 |
| 1.2. | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 100,00 |
| 1.3. | ZS kabeļa līdz 35 mm² guldīšana gatavā tranšejā | m | 456,00 |
| 1.4. | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 110,00 |
| 1.5. | Apgaismojuma balsta ar „L” veida konsoli (H=8 m) un vienu apgaismojuma armatūru uzstādīšana | kompl. | 12,00 |
| 1.6. | Apgaismojuma balsta ar „L” veida konsoli (H=8 m) un vienu apg armatūru pārvietošana | kompl. | 5,00 |
| 1.7. | “L” veida konsoles nomaiņa pret ”Y” veida konsoli esošā balstā ar papildus armatūras uzstādīšanu | gab. | 2,00 |
| 1.8. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 37,00 |
| 1.9. | Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei | gab. | 19,00 |
| 1.10. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 4,00 |
| 1.11. | Kabeļu komutācijas sadalnes uzstādīšana | gab. | 2,00 |
| 1.12. | Kabeļa līnijas mehāniskā aizsardzība darbu laikā | m | 60,00 |
| 1.13. | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,50 |
| 2. | Demontāžas darbi |  |  |
| 2.1. | Dzelzbetona apg. balsta demontāža | gab. | 13 |
| 2.2. | Sadalnes demontāža | gab. | 2 |
| 3. | Būvniecības materiāli |  |  |
| 3.1. | Kabelis AXPK 4x35 | m | 567 |
| 3.2. | Kabelis AXPK 4x16 | m | 423 |
| 3.3. | Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 200 |
| 3.4. | Gofrētā PVC caurule 75mm | m | 100 |
| 3.5. | Kabeļa gala apdare SEH4 35-15 | gab. | 29 |
| 3.6. | Savienojošā uzmava POLJ-01/4x10-35 | gab. | 4 |
| 3.7. | Apgaismojuma balsta pamatne ar skrūvēm P-1,3 | gab. | 12 |
| 3.8. | Gumijas blīve | gab. | 12 |
| 3.9. | Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS | gab. | 12 |
| 3.10. | Konsole H=2m,L=2x1m 15° | gab. | 2 |
| 3.11. | Konsole H=2m,L=1m 15° | gab. | 12 |
| 3.12. | Apgaismes armatūra Bousval LED-STR-90CW vai ekvivalents, kas ir saskaņojams ar autoruzraugu, būvuzraugu un pasūtītāju | gab. | 18 |
| 3.13. | Spaiļu komplekts SV-15 | gab. | 12 |
| 3.14. | Kabeļu komutācijas sadalne KS-I-04 | gab. | 1 |
| 3.15. | Kabeļu komutācijas sadalne KS-I-03 | gab. | 1 |
| 3.16. | Pamatne MP-2 | gab. | 3 |
| 3.17. | Drošinātājs NH-00 | gab. | 12 |
| 3.18. | Nazis NH-00 | gab. | 6 |
| 3.19. | Automātslēdzis 1B 6A | gab. | 16 |
| 3.20. | Kabeļa signāllenta | m | 576 |
| 3.21. | Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots | gab. | 38 |
| 3.22. | Apaļdzelzs D=10mm cinkota | m | 120 |
| 3.23. | Zemējuma elektroda pieslēgspaile | gab. | 19 |
| 3.24. | Zemējuma spaile | gab. | 19 |
| 3.25. | Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš 16 mm² | m | 10 |
| 3.26. | Kabeļkurpe 16 mm² | gab. | 19 |
| 2.27. | Pretkorozijas lenta | gab. | 3 |
| 2.28. | Dalāmā kabeļa aizsargcaurule D-110 mm | m | 60 |
| 2.29. | Smiltis | m3 | 7 |

| 7.Elektronisko sakaru tīklu pārbūve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | Materiāli kabeļu kanalizācijai |  |  |
| 1.1. | Šķeltā kanalizācijas caurule 100x6000 | gab. | 16,00 |
| 1.2. | Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 102,00 |
| 1.3. | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 0,70 |
| 1.4. | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis | 0,70 |
| 1.5. | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 12,5 t) | gab. | 5,00 |
| 1.6. | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t) | gab. | 1,00 |
| 1.7. | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gab. | 10,00 |
| 1.8. | Cementa java | m3 | 0,10 |
| 2. | Kabeļu kanalizācija |  |  |
| 2.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m (daļēji ar rokām) | m | 318,00 |
| 2.2. | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 610,00 |
| 2.3. | Kabeļu aizsardzība ar šķeltām caurulēm un padzilināsana | m | 91,00 |
| 2.4. | Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves | gab. | 6,00 |
| 2.5. | Kabeļu kanalizācijas akas groda augstuma paaugstināšana | gab. | 1,00 |
| 2.6. | Kabeļu kanalizācijas akas pārseguma nosēdināšana, akas groda augstuma samazināšana | gab. | 5,00 |
| 3 | Demontāžas darbi |  |  |
| 3.1. | Kabeļu kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 130,00 |
| 4. | Citi darbi |  |  |
| 4.1. | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu | m | 318,00 |
| 4.2. | Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana | m | 318,00 |
| 4.3. | Būvgrūžu izvešana un utilizācija | m3 | 10,00 |
| 5. | Celtniecības sagatavošanas un atjaunošanas darbi |  |  |
| 5.1. | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 14,00 |
| 5.2. | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 22,00 |
| 5.3. | Ietvju asfaltbetona seguma atjaunošana 14/4cm | 1m2 | 22,00 |

10. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Finanšu piedāvājums

Atklātam konkursam “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2017/55

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksas EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Ielas seguma pārbūves darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Ūdensapgādes sistēmas pārbūve |  |  |  |  |  |
| 3. | Sadzīves kanalizācijas pārbūve |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanalizācijas spiedvads |  |  |  |  |  |
| 5. | Lietus ūdeņu kanalizācija |  |  |  |  |  |
| 6. | Ielas apgaismojuma pārbūve |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektronisko sakaru tīklu pārbūve |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis 23.59% |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |
| PVN |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem un Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un veidlapām.

11. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Saistību nodrošinājuma izpildes forma

Līguma izpildes nodrošinājums

Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka [pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā „Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2017/55, un [datums] noslēdza līgumu [līguma numurs, līguma nosaukums] ar Ludzas novada pašvaldību, mēs [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese] (turpmāk – Kredītiestāde), apņemamies nodrošināt ar Kredītiestādes garantijas [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit) procentu apmērā no Līguma cenas (bez PVN) – [līguma cena skaitļos un vārdiem] apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) ir saistošs Kredītiestādei, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) [pretendenta nosaukums] neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;

2) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

3) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

4) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Kredītiestāde apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Samaksas pieprasījums ir iesniedzams rakstiski, nosūtot uz adresi: [norādīt adresi]

Šī garantija paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Kredītiestādei ne vēlāk kā minētajā termiņā. Garantija zaudē savu spēku pirms termiņa, ja garantijas oriģināls tiek atgriezts Kredītiestādei vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Kredītiestādei par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]

Kredītiestādes vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

- 12. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55 nolikumam

## Līguma projekts

Par Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūvi

<Vieta> 									   	    <datums>

Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un

<izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk – IZPILDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJI,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa “Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”, iepirkuma ID Nr. LNP <iepirkumu komisijas protokola numurs un datums>, turpmāk tekstā – Iepirkums, Konkurss, rezultātiem,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” Nr. 3.3.1.0/17/I/039 (Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”) ietvaros,

noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi

1.1.	Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.2.	Autoruzraugs – būvprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic būvdarbu kontroli no darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.

1.3.	Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam Iepirkuma piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

1.4.	Būvdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo būvniecības darbu daudzumi.

1.5.	Būvdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji Būvdarbu apjomu palielināšanas un/vai samazināšanas gadījumā.

1.6.	Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.

1.7.	Būvuzraugs – sertificēta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu veikšanas procesa profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību.

1.8.	Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un būvdarbu apjomiem.

1.9.	ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1.10.	Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā.

1.11.	Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.12.	Līguma cena/ Līgumcena – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.

1.13.	Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.14.	PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

1.15.	Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.

1.16.	Projekts – ERAF līdzfinansētais projekts “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā”; Nr. 3.3.1.0/17/I/039, kas tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

1.17.	PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

2. Līguma priekšmets

2.1.	Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūvi (turpmāk – Būves vieta/ Objekts) ERAF līdzfinansētā projektā „Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros (turpmāk – Darbs), Līgumā noteiktajā laikā.

2.2.	Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma 1. pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu, piedaloties Iepirkumā (Līguma 2.pielikums), Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma 3. pielikums), Iepirkuma nolikumu un būvprojektu “Dagdas ielas Ludzā, Ludzas novadā, rekonstrukcija”, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3.	Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma summa

3.1.	Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā Līgumā.

3.2.	Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas <līgumcena cipariem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās vērtības nodoklis procentos, cipariem un vārdiem> EUR.

3.3.	Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot būvdarbu izmaksas saskaņā ar Iepirkuma Tehniskajām specifikācijām/ Būvdarbu apjomiem. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Iepirkuma izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai.

3.4.	Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.5.	Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.6.	Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai (līdz iepirkuma slieksnim saskaņā ar PIL), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Iepirkums, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar PIL.

3.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt Būvdarbu apjomus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību Izpildītājs sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus būvdarbu aprēķinus. Aktu paraksta abi Līdzēji un Objekta Būvuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicinātie eksperti (ja tie tika piesaistīti). Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros.

3.8. 	Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā ar PIL, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Iepirkuma Būvdarbu apjomos, Pasūtītājs rīko iepirkuma procedūru saskaņā ar PIL.

3.9.	Ja Līguma 3.6. apakšpunktā radušos papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pasūtītāja veikto iepirkuma procedūru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu.

3.10.	Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomus (piemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem, būvprojekta nepilnībām u.tml.). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas.

4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1.	Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1. 	ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas. Ikmēneša maksājums tiek veikts, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.

4.1.2.	galīgais norēķins – ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas;

4.1.3.	Pasūtītājs var izmaksāt Izpildītājam priekšapmaksu (avansu) 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinum, kas ir saskaņots ar Pasūtītāju.

4.2.	Ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Projekta finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt iespējamās izmaiņas un paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

4.3.	Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir norādīta šāda informācija:

4.3.1.	attiecīgajā periodā veikto būvdarbu izmaksu summa;

4.3.2. 	atskaitījumi par izmaksāto avansa summu, ja avanss bija izmaksāts;

4.3.3. 	kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.3.4.	atsauce uz ERAF līdzfinansēto Projektu, norādot vismaz projekta numuru;

4.3.5. 	Būvdarbu Līguma numurs;

4.3.6.	Formas Nr. 2 kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins.

4.4.	Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

4.5.	Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksemplāros, kuru ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Formas Nr. 2 saņemšanas Pasūtītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr.2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.

4.6.	Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, Līdzējiem parakstot atsevišķu vienošanos.

4.7.	Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajās Formās Nr. 2.

4.8.	Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli”, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.

5. Darba izpildes termini

5.1.	Izpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams.

5.2.	Ja Darbus nevar uzsākt 5.1. apakšpunktā norādītajā termiņā, Līdzēji sastāda aktu, norādot iemeslus un Darbu uzsākšanas termiņus.

5.3.	Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu Darbu veikšanai.

5.4.	Izpildītājam būvdarbi Objektā ir jāpabeidz 9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz <datums>.

5.5.	Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.) saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.

5.6.	Izpildītājs garantē veikto darbu un būvmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.7.	Būvdarbu izpildes gaitā, pēc nepieciešamības saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku.

6. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes

6.1.	Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu atbilstoši savam Iepirkuma piedāvājumam. Darba veikšanas projektu veido dokumenti, kas norādīti Būvprojekta specifikācijās, un Būvuzrauga pieprasītie dokumenti. Saskaņā ar PIL 63. panta 4. daļu pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam ir jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu. Detalizētākā informācija par informācijas sniegšanu par apakšuzņēmējiem ir norādīta Līguma 10.6. apakšpunktā.

6.2.	Darba veikšanas projekts, tā grozījumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3.	Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Izpildītājs, Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4.	Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba vadības apspriedi var sasaukt Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs, paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš.

6.5.	Darba vadības apspriedēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli), izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Darba izpildi.

6.6.	Izpildītājs vai Būvuzraugs protokolē Darba vadības apspriedes. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba vadības apspriedes protokola oriģināli tiek izsniegti Projekta vadītājam, Būvuzraugam un Izpildītājam saskaņošanai un parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

Izpildītāja pienākumi

7.1.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas.

7.2.	Izpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

7.3.	Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi ir izpildami precīzi un profesionālā līmenī.

7.4.	Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumam. Ja Izpildītājs vēlas nomainīt Iepirkuma piedāvājumā izvirzīto personālu vai apakšuzņēmējus, Izpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma 10. punkta prasībam.

7.5.	Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un ir nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10 (desmit) kilometru attālumā no Objekta.

7.6.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir jāatbilst Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam norādītajiem materiāliem.

7.7.	Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.8.	Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

7.9.	Izpildītājam jānodrošina, lai darbus vadītu Iepirkuma piedāvājumā norādītais Atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma 10. punkta prasības.

7.10.	Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja Būves vieta, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošība būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.). Izpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu būvniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma) līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācija parakstīšanai.

7.11.	Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā Izpildītājam ir jāveic Būves vietā esošo būvju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu stāvokļa fotofiksācija.

7.12.	Izpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.13.	Izpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.14.	Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā. Izpildītājam ir nepieciešams mazināt būvniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu.

7.15.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16.	Izpildītājs iesniedz informāciju Būvuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša Būvuzraudzības ziņojuma sastādīšanai.

7.17.	Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.

7.18.	Izpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem.

7.19.	Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem.

7.20.	Izpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī iedzīvotāju piekļūšanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai.

7.21.	Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, Pasūtītaja pilnvarotajām personām, Būvuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.22.	Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem Būvdarbu apjomiem.

7.23.	Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Formu Nr. 2 par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu.

7.24.	Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

7.25.	10 (desmit) darbdienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs uzstādā lielformāta informatīvo stendu Objektā. Darbu izpildes beigās Izpildītājs nodrošina 1 (vienu) informatīvo plāksni. Lielformāta stendam un informatīvajai plāksnei ir jābūt noformētiem atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām, minimālie izmēri ir norādīti būvdarbu apjomos Līguma 3.pielikumā. Teksti un maketi ir saskaņojami ar Projekta vadītāju.

Izpildītāja tiesības

7.26.	Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.27.	Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā.

7.28.	Izpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, ievērojot šī Līguma prasības.

7.29.	Izpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot Līgumā noteiktās procedūras.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1.	Pasūtītājam ir jāiesniedz no Izpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada būvvaldē, lai Izpildītājs var uzsākt Darbus Objektā.

8.2. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst Būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.

8.3. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību.

8.4.	Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. 	Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

8.6. 	Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7.	Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu, un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

8.8.	Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus, un/vai ir neatbilstošs būvprojekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākamā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši būvprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.

8.9.	Pasūtītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no Izpildītāja.

9. Apdrošināšana

9.1.	Izpildītājs pirms būvdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2.	Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienas pirms Darba uzsākšanas.

9.3.	Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.	Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

10.1.	Izpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

10.2.	Pasūtītājs nepiekrīt 10.1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

10.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

10.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

10.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.3.	Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 10.2. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Iepirkumā Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

10.4.	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.5.	Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pamatotu prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.6. 	Saskaņā ar PIL 63. panta 4. daļu pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam ir jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

11. Kvalitātes kontrole

11.1.	Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts, Tehniskās specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti.

11.2.	Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam ir jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, būvdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.3.	Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

11.4. 	Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

12. Līguma izpildes garantija

12.1.	Izpildītāja Līguma (saistību) garantija ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas (bez PVN).

12.2.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā 12.3. apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir jābūt spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai.

12.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas summu:

12.3.1. ja Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

12.3.2. ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

12.3.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

12.3.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

12.4.	Līgumcenas palielināšanas un/vai Līguma izpildes pagarināšanas gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam grozīto Līguma izpildes garantiju.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1.	Pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas Objekts ir jānodod ekspluatācijā.

13.2.	Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā:

13.2.1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,

13.2.2. izbūvētā Objekta izpildshēmas 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. Izpildshēmās jābūt uzrādītam izbūvēto un uzmērīto elementu daudzumam.

14. Sadarbība

14.1.	Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2.	Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3.	Izpildītājam ir jānomaina ikviena Būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.3.1.   atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

14.3.2.   darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;

14.3.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.4.	Pasūtītājam ir jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

15. Garantijas

15.1.	Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2.	Izpildītājs garantē:

15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 5 (pieci) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti ne mazāk par 5 (pieciem) kalendāriem gadiem.

15.3.	Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

15.4.	Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izsūtīšanas dienas.

15.5.	Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus 15.4. apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pasūtītāju.

15.6.	Ja defektus un/vai trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 15.4. punktā, tad Izpildītājs Līguma 15.4. punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.

15.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 15.4. un/vai 15.6. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja.

15.8.	7 (septiņu) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu Garantijas laika garantiju, paredzot garantijas summas samaksu vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs nepildīs savas Līgumā noteiktās garantijas perioda saistības, piemēram, novērst konstatētos izpildīto būvdarbu Defektus garantijas perioda laikā. Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām. Garantijas laika garantija paredz garantijas summas samaksu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ja būvuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu.

16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1.	Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas, kā arī termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.2.	Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

16.4.	Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

17. Nepārvarama vara

17.1.	Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2.	Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

18. Līguma grozīšana, papildināšana

18.1.	Pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:

18.1.1.	Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

18.1.2.	saskaņā ar PIL 63. panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu;

18.1.3.	Iepirkumā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

18.2.	Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3.	Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja Būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti Būvprojektā) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam.

18.4.	Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Iepirkumā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot PIL regulējumu.

18.5.	Konstatējot Būvdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, Izpildītājs sastāda apsekošanas aktu, pieaicinot Būvuzraugu un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams, ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini.

18.6. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot PIL noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.

18.7.	Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.8.	Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:

18.8.1. 	ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. 	ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

18.8.3. 	ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4. 	ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;

18.8.5.	ja Darba izpildes laikā rodas papildus darbi, kuru veikšanai ir nepieciešams papildus laiks;

18.8.6.	citi objektīvi iemesli.

18.9.	Ja kādam no Līdzējiem Līguma 18.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu.

18.10.	Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

18.11.	Būvprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

18.11.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

18.11.2. Iepirkuma laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo.

18.12. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

18.12.1. 	starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

18.12.2. 	Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

18.12.3. 	Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

18.12.4. 	notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

19. Līguma izbeigšana

19.1.		Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja:

19.1.1.	Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

19.1.2. 	pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

19.1.3.	Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu;

19.1.4. 	Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām, vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

19.1.5.	ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

19.1.6.	tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

19.1.7.	Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus;

19.1.8.	Darbu izpildes kvalitāte neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;

19.1.9.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

19.1.10.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

19.1.11.	ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

19.1.12.	Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

19.1.13.	Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

19.1.14.	ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% (divdesmit pieci procentu) apmērā no Līgumsummas;

19.1.15.	Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

19.1.16.	citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

19.1.17.	ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā;

19.1.18.	turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

19.1.19.	Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ERAF finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

19.2.		Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

19.3.		Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10(desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

19.4.		Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 19.1.2. – 19.1.17. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti.

19.5.		Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 19.1.18. un 19.1.19. apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

19.6. 	Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

20. Citi noteikumi

20.1.		Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

20.2.		Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un visām prasībām un Izpildītājs tiem piekrīt.

20.3.	Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

20.4.	Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

20.5.	Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.6.	Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

20.7.	Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

20.8.	Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

20.9.	Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

20.10.	Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

20.11.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses ir <amats, vārds uzvārs>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.12.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no IZPILDĪTĀJA puses ir <amats, vārds uzvārs>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.13.	Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

20.14.	Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

20.14.1. 	1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks

20.14.2.	2. pielikums Tehniskais piedāvājums

20.14.3.	3. pielikums Būvdarbu tāmes

21. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Juridiska adrese: Raiņa iela , Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Banka: Konta Nr.: SWIFT kods: | IZPILDĪTĀJS Reģ. Nr. Juridiska adrese: Faktiska adrese: Banka: Konta Nr. SWIFT kods: |
| --- | --- |
| ___________________________ <paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums> Z.v. | __________________________ <paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums> Z.v. |

- 13. pielikums

Atklāta konkursa

“Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve”

ID Nr. LNP 2017/55,

nolikumam

## Garantijas laika garantija

Līguma <līguma nosaukums, numurs>  garantijas laika garantija

<Vieta>,                                                                                                                         <datums>

Mēs, <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese> (turpmāk – Kredītiestāde), esam informēti par to, ka <līguma parakstīšanas datums> starp mūsu klientu – <uzņēmuma nosaukums> <reģistrācijas numurs><juridiskā adrese> (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – Ludzas novada pašvaldību, vienotais reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads LV-5701, (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. <Līguma numurs> <Līguma nosaukums> (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika saistību izpildes garantija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot <naudas summa skaitļiem un vārdiem>, jeb 2% (divus procentus) no Līguma cenas bez PVN, gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums) 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas Kredītiestādē, ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas. Maksājums tiek veikts uz Pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pieprasījums ir iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā no Objekta nodošanas ekspluatācijā līdz <datums> (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē, <adrese> vai – gadījumā, ka Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, - <Kredītiestādes SWIFT adrese>.

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībā, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

Šī garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītajā, otrs eksemplārs glabājas Kredītiestādē.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

< Zīmoga nospiedums>