APSTIPRINĀTS:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

NOLIKUMS

Ludzā, 2016

- SATURS

1. Vispārīgā informācija	3

2. Papildus informācija	5

3. Piedāvājuma noformējums	5

4. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā	6

5. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie dokumenti	10

6. Tehniskais piedāvājums	15

9. Prasības attiecībā uz personu apvienībām	17

10. Cita informācija	17

11. Būvlaukumu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme	18

12. Komisijas tiesības	18

13. Komisijas pienākumi	18

14. Pretendents, tā tiesības un pienākumi	19

15. Piedāvājumu atvēršana	19

16. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana	19

17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana	21

18. Iepirkuma līgums	22

19. Pielikumi	23

Pielikumi:

1. pielikums	Pieteikums dalībai atklātā konkursā

2. pielikums	Informācija par pretendentu

3. pielikums	Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

4. pielikums	Atbildīgā būvdarbu vadītāja un ŪKT būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze

5. pielikums	Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei

6. pielikums	Speciālista apliecinājuma forma

7. pielikums	Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

8. pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums

9. pielikums	Tehniskais piedāvājums

10. pielikums	Tehniskās specifikācijas

11. pielikums	Finanšu piedāvājums

12. pielikums	Saistību nodrošinājuma izpildes forma

13. pielikums	Līgumu projekts

14. pielikums	Garantijas laika garantijas forma

# 1. Vispārīgā informācija

1.1. 	Atklāta konkursa nosaukums ir “Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” (turpmāk tekstā – Konkurss, Iepirkuma procedūra). Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs ir LNP 2016/91/ERAF.

1.2. 	Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017453 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| Faksa Nr. | +371-65707402 |
| e-pasta adrese | dome@ludzaspils.lv |

1.3.	Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta vajadzībām (Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”).

1.4.	Konkursa priekšmets ir Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve

1.5.	CPV kods: 45233330-1.

1.6.	Iepirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).

1.7.	Līguma izpildes vieta: Ludzas pilsēta, Ludzas novads, Latvija.

1.8.	Līguma izpildes laiks: 300 kalendārās dienas, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.

1.9.	Konkursa dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.9.1.	Ar Konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” nolikumu, tā pielikumiem  un  būvprojektiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi).

1.9.2. 	Pretendenti var arī iepazīties ar Konkursa dokumentiem uz vietas, sākot ar tā izsludināšanas brīdi. Ja Pretendents pieprasīs izsniegt Konkursa dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.9.3. 	Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot Iepirkumu komisijai, ar norādi Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”  identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF, uz adresi: Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402; e-pasts: inese.zuka@ludza.lv.

1.9.4.	Visa informācija par iepirkumu, Nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu grozījumiem, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Publiskie iepirkumi – Atklāti konkursi http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/. Ja Pretendents uzdod jautājumu, Pasūtītājs nosūta papildu informāciju Pretendentam, kas ir uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.5.	Kontaktpersonas:

1) jautājumos par Konkursa dokumentāciju – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Inese Žuka, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: inese.zuka@ludza.lv;

2) jautājumos par tehniskajām specifikācijām – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs, tel. +37165707497, fakss +37165707402, e-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv.

1.10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.10.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 11. janvārī plkst. 11:00, Ludzas novada pašvaldībā (3. stāvs, kabinetā Nr. 312), Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā Nolikuma punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

1.10.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā: Ludzas novada pašvaldībā, 312. kabinetā (3. stāvs), Raiņa ielā, Ludzā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.10.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.10.4. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts Konkursa ietvaros, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. Ja Pretendenta piedāvājumā nav informācijas par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras jāievēro Pasūtītājam līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiek pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

1.10.5. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.10.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

# 2. Papildus informācija

2.1.	Ielu pārbūves būvprojektos ietilpst elektroapgādes tīklu izbūves un pārbūves darbi, bet tie nav iekļauti šī iepirkuma procedūras Nolikumā un Pretendentam nav jāiekļauj šīs izmaksas savā Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā.

2.2.	Līgums par ielu pārbūvi saskaņā ar Konkursa rezultātiem tiks noslēgts, kad tiks atbalstīts projekts „Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”.

# 3. Piedāvājuma noformējums

3.1.	Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3. stāvā, 312.kab.) līdz 2017. gada 11. janvārim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura ir jānorāda “Atklāts konkurss „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”, identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF. Neatvērt līdz 2017. gada 11.janvārim plkst. 11:00”.

3.2.	Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai konkursā un informāciju par pretendentu (Nolikuma 1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar Konkursu saistītos dokumentus.

3.3.	Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumus, kad Pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī PIL 55. panta 4.1 daļā noteiktajā gadījumā.

3.4.	Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām. Pretendents ir tiesīgs neizmantot Nolikuma pielikumos piedāvātās veidnes, bet tā iesniegtajai informācijai jāiekļauj visa informācija un dati, kas ir nepieciešami pienācīgai piedāvājuma izvērtēšanai saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām.

- 3.5.	Piedāvājums ir jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

3.6.	Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Pēdējās lapas otrajā pusē cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja dokuments izdots ārvalstī, dokumenta izdošanas vietas nosaukumā norāda attiecīgās valsts administratīvās teritorijas oficiālo nosaukumu un valsti.

3.7.	Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

3.8.	Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Kopija”.

3.9.	Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

3.10.		Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma dokumentiem un piedāvājuma elektroniskās versijas uz elektroniskā datu nesēja, kas jāiesniedz iesieti, ievērojot šādu secību:

3.10.1.Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF, Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

3.10.2.	Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

3.10.3.	Pieteikums (1. un 2. pielikums).

3.10.4.	Pretendenta atlases dokumenti.

3.10.5.	Pretendenta Tehniskais piedāvājums.

3.10.6.	Pretendenta Finanšu piedāvājums.

3.10.7.	Pretendenta piedāvājuma elektroniskā versija (CD vai zibatmiņa).

# 4. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā

- 4.1.	Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

4.2.	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi;

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

e) cilvēku tirdzniecība;

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

4.2.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

4.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4.2.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts;

4.2.5. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;

4.2.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu PIL 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

4.2.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Konkursa sagatavošanā saskaņā ar PIL 11.panta ceturto daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība Konkursa sagatavošanā neierobežo konkurenci;

4.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

4.2.9. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta 1. daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi;

4.2.10. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta 1. daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi;

4.2.11. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta 1. daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.

4.3. 	Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

4.4.	Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.5.	Ja Pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar VID publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, Pasūtītājs nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro. Ja apliecinājums nav iesniegts 10 (desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā.

4.6. 	Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Konkursā PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

4.6.1. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Sodu reģistra ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

4.6.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu (personu, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

4.6.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā minētajiem faktiem – no VID. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no VID ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit) procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

4.8.	Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņš izziņas iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.9.	PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu.

4.10.	Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro 00 centi) EUR, PIL 39.1 panta piektajā daļā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:

4.10.1. apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai VID izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

4.10.2. pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, VID izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar VID par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

4.11. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ‒ ar paša Pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

# 5. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie dokumenti

Lai sniegtu informāciju par pieredzi, speciālistiem, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju gūt nepieciešamos datus pienācīgai piedāvājuma vērtēšanai.

5.1.	Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

Atbilstības pārbaude:

5.1.1. Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.

5.1.2.  Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

5.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.

5.2.	Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Atbilstības pārbaude:

5.2.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/;

5.2.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus) atbilstošā formā.

5.2.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.

5.3.	Prasība: Iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Pretendentam ir šāda pieredze:

5.3.1. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumus (līgums, kura ietvaros veikti pilsētas/apdzīvotu vietu ielu būvniecības/pārbūves darbi, pārbūvējot/izbūvējot ielas ar asfaltbetona segumu). Objektiem ir jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. Kopējai izbūvētā asfaltbetona seguma platībai katrā no diviem līgumiem jābūt ne mazāk ka 5000 m2.

5.3.2.	Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis ūdensapgādes sistēmas pārbūves vai izbūves darbus ielās (vismaz 1 objekts, kurā tika pārbūvēts/izbūvēts ūdensvada tīkls vismaz 100 m garumā.

5.3.3. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūves vai izbūves darbus (vismaz 1 objekts, kurā tika izbūvēts/ pārbūvēts sadzīves kanalizācijas tīkls vismaz 500 metru garumā).

5.3.4.	Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektroapgaismes tīklu pārbūves vai izbūves darbus (vismaz 1 objekts);

5.3.5.	Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu pārbūves vai izbūves darbus (vismaz 1 objekts).

Atbilstības pārbaude:

Pretendentam ir jāiesniedz:

- informācija par savu pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (tabula Nolikuma 3. pielikumā Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā),

- pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem. Atsauksmēs par ielu seguma izbūvi (prasība 5.3.1.) jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, apakšuzņēmējiem, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. Atsauksmēs par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas darbiem (prasības 5.3.2. un 5.3.3.) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izbūvēto/ pārbūvēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu garumiem. Atsauksmēs par elektroapgaismes pārbūves/izbūves darbiem, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu pārbūves/izbūves darbiem (prasības 5.3.4. – 5.3.5.) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. Atsauksmes nav jāiesniedz, ja Pretendenta un/vai tā norādīto apakšuzņēmēju pārbūvēto/ izbūvēto objektu Pasūtītājs bija Ludzas novada pašvaldība.

5.4.	Prasība: Pretendenta rīcībā ir jābūt speciālistiem, kas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies iepirkuma līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem speciālistiem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ka ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz būvdarbu uzsākšanai izvirzītais ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Pretendentam ir jāpiesaista vismaz šādi speciālisti:

5.4.1. 	Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā, un iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) šim Konkursam līdzvērtīgu objektu būvdarbus. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti šādi objekti: pārbūvētas (rekonstruētas) vai izbūvētas ielas ar asfaltbetona segumu pilsētās vai apdzīvotās vietās. Objektiem ir jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. Kopējai pārbūvēto/izbūvēto ielu asfaltbetona platībai katrā no diviem līgumiem jābūt vismaz 5000 m2.

5.4.2.	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis vismaz 1 (viena) objekta izbūves/pārbūves darbus, kurā tika pārbūvēts/izbūvēts ūdensvada tīkls vismaz 100 m garumā

5.4.3.  Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis vismaz 1 (viena) objekta izbūves / pārbūves darbus, kurā tika izbūvēts/ pārbūvēts sadzīves kanalizācijas tīkls vismaz 500 metru garumā.

5.4.4.	Sertificēts speciālists elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kilovoltam darbu vadīšanā (kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kilovoltam darbus vismaz 1 (vienā) objektā).

5.4.5.	Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā (kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbus vismaz 1 (vienā) objektā).

5.4.6. 	Darba aizsardzības koordinators.

Atbilstības pārbaude

- Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

- Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma “Atbildīgā būvdarbu vadītāja un ŪKT būvdarbu vadītāja/-u kvalifikācija un pieredze” un 5. pielikuma “Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei” tabulas veidlapas.

- Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas sarakstā norādītajiem objektiem.

- Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija.

- Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvājumā norādītā speciālista apliecinājums, ka viņš ir iepazinies ar Atklāta konkursa dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (6. pielikums).

5.5.	Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līgumu izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Pretendentam ir jāpierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi (tehniskais personāls, vadošais personāls ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti). Prasības, kas noteiktas Nolikuma 5. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents.

Jāiesniedz:

- Informācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par 20% no paredzamās līgumcenas  (7. pielikuma Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts tabula).

- Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam vairāk nekā 20% veicamo darbu no paredzamās līgumcenas, Pretendents iesniedz katra tāda Apakšuzņēmēja apliecinājumu (8. pielikums) par gatavību iesaistīties darbu izpildē. Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgā apakšuzņēmēja iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c.), kas ir nepieciešamas Iepirkuma līgumu izpildei.

PIL 20. panta 5. daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

5.6.	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līgumu izpildei dibināt pilnsabiedrību, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līgumu izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par Līgumu izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma Līgumus un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās ir dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam nodoto darbu daļa (procentos) no kopējā Līgumu apjoma.

5.7.	Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

5.8.	Pretendentam saskaņā ar PIL 44.1 pantu ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) (Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra ieviešanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN).

5.8.1. Pretendents var iesniegt aizpildītu Regulas Nr. 2016/7 2. pielikumā iekļauto formu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (Nolikuma 5. punkts). Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.

5.8.2. Sagatavot ESPD veidlapu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587).

5.8.3. Ja Pretendents izvēlas iesniegt ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pārbaudāmām ziņām, tas aizpilda standarta veidlapas:

5.8.3.1. II daļu – Informāciju par ekonomikas dalībnieku A, B, C daļas;

5.8.3.2. III daļu – Izslēgšanas iemesli A, B, C, D, kas apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem;

5.8.3.3. IV daļu – atlases kritēriji A, C;

5.8.3.4. VI daļu – Noslēguma apliecinājumi.

5.8.4. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc Komisijas uzaicinājuma iesniedz iepirkuma procedūras Nolikuma 5. punktā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, kuri tiek pieprasīti gadījumā, ja Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.8.5. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs.

5.9.	Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.punkta prasībām, vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību dalības Konkursā nosacījumiem.

# 6. Tehniskais piedāvājums

6.1.	Pretendenta Tehniskais piedāvājums kļūs par Iepirkuma līgumu sastāvdaļu līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

6.2.	Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz Konkursa nolikuma prasībām un būvprojektos iekļauto informāciju, atbilstoši konkursa nolikuma 9. pielikumam Tehniskais piedāvājums. Tehniskā piedāvājuma aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam, personālsabiedrības biedriem, piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līgumu izpildei.

6.3.	Pretendents sagatavo un iesniedz organizatorisko struktūrshēmu (9. pielikuma 1.punkts), kurā norāda darbu izpildē iesaistītos būvuzņēmējus, piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas, speciālistus, kas veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli darbu izpildes laikā. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līgumu izpildē.

6.4.	Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka:

6.4.1. iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai;

6.4.2. pirms līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;

6.4.3. 10 (desmit) darbdienu laikā Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas Līgumu nodrošinājuma garantijas 10% (desmit procentu) apmērā no katra Līguma līgumcenas, kas būs spēkā līdz attiecīgā Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas;

6.4.4. Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5(pieciem) gadiem;

6.4.5. 7 (septiņu) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegtas Garantijas laika garantijas 2% (divu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

6.5.	Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatītas būvniecības lokālajās tāmēs norādītie būvdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti Būvprojektos, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. Ja būvprojektos vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem.

7. Finanšu piedāvājums

7.1.	Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 11. pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām. Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm iesniedzams arī elektroniskā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) Microsoft Excel formātā.

7.2.	Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

7.3.	Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līgumu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu, nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem. Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līgumu projektā (13.pielikums).

7.4.	Sastādot finanšu piedāvājumu, būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā:

- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,

- mobilizācija un demobilizācija,

- palīgteritoriju iegūšana un uzturēšana,

- saskaņojumi un atļaujas,

- sanitāro un drošības normu ievērošana,

- satiksmes organizēšana,

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana,

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.),

- būvniecības laukuma apsargāšana,

- kvalitātes nodrošināšana un kontrole (paraugu ņemšana, testēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.),

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde,

- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,

- pagaidu (papildus darbi, lai izpildītu pamatdarbus) vai sagatavošanas darbi,

- darbaspēks,

- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,

- organizācija un administrēšana,

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli (pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142. pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pasūtītājs).

7.5.	Pretendentam ir jāiesniedz	Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par Pretendenta (t. sk. par katru piegādātāju apvienības dalībnieku) un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Izdrukas ir jāiesniedz LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā arī par LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem apakšuzņēmējiem. Tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība vidējām stundas tarifa likmēm, piedāvājumā ir jāiekļauj paskaidrojumi par stundas tarifa likmju atšķirību.

8. Piedāvājuma elektroniskā versija

8.1.	Pretendenta piedāvājums iesniedzams arī elektroniskā veidā elektroniskā datu nesējā (CD vai zibatmiņā), ieskenējot piedāvājuma oriģināleksemplāra dokumentus PDF formātā un ierakstot finanšu piedāvājumu ar lokālajām tāmēm MS Excel formātā.

8.2.	Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu un elektronisko versiju par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo papīra dokumentu saturs.

# 9. Prasības attiecībā uz personu apvienībām

9.1.	Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIL 67. pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ir jāizveido personālsabiedrība, jāreģistrē tā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī un Būvkomersantu reģistrā. Sabiedrība rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību Līgumu parakstīšanā, paziņojumam, pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecību kopijas.

# 10. Cita informācija

10.1.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

10.2.	Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Publisko iepirkumu likuma 11. panta piektā daļa paredz, ka, ja Pasūtītājs, konstatējis nolikuma 10.2. apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

10.3. 	Odu un Jurdža ielas pārbūves darbi ir paredzēti valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Odu kalns – senkapi (valsts aizsardzības Nr. 1543) aizsardzības zonā, tiešā to tuvumā, un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7441) teritorijā. Visi laukakmeņi, vēsturiskais apaļo akmeņu bruģis, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta darbu izpildes laikā pašvaldības īpašumā, pieder pašvaldībai un ir obligāti nododama pašvaldības vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu foto fiksāciju.

# 11. Būvlaukumu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme

11.1.	Būvlaukumi ir brīvi pieejami.

11.2.	Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājaslapā (http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi) vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

11.4.	Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

11.5.	Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

# 12. Komisijas tiesības

12.1.	Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas.

12.2.	Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

12.3.	Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

# 13. Komisijas pienākumi

13.1.	Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

13.2.	Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/), kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

13.3.	Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

13.4.	Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

13.5.	Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojums, pamatojoties uz pieprasījumu, ir jāizsniedz 2 (divu) darbdienu laikā.

# 14. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

14.1.	Atbilstoši PIL Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

14.2.	Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Konkursa Nolikumu.

14.3.	Pretendentam ir tiesības PIL 83. panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar Konkursu.

14.4.	Pēc iepirkuma Līgumu noslēgšanas Pretendents Pasūtītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

14.5.	Pretendents var apsekot objektu.

14.6.	Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

14.7.	Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

14.8.	Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Konkursu, kas tiek publicēta Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/

# 15. Piedāvājumu atvēršana

15.1.	Piedāvājumu atvēršanai Pasūtītājs rīko atklātu sanāksmi.

15.2.	Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Konkursa Nolikumā noradītajā vietā un laikā.

15.3.	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

# 16. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

# 16.1.	Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

16.2.	Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no Iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt.

16.3.	Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Pasūtītājs ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.

# 16.4.	Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana

16.4.1.	Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām.

16.4.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību iepirkuma Līgumu izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai.

16.4.3. Ja Pretendents neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

# 16.5.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

16.5.1.	Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Komisija pārbauda darbu apjomu pozīcijas, kas ir norādīti Pretendenta iesniegtajās lokālajās tāmēs.

16.5.2.	Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtē.

# 16.6. 	Finanšu piedāvājumu vērtēšana

16.6.1.	Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

16.6.2.	Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

16.6.3.	Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

16.6.4.	Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80% (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā perioda pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

16.6.5.	Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus PIL 48. panta 2. daļā minētos faktorus. PIL 48. panta 2. daļas 6. punktā minēto faktu izvērtēšanai Komisija pieprasa no VID atzinumu par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai. VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, pārbauda vidējās stundas tarifa likmes pamatotību un sniedz atzinumu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā.

16.6.6. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma procedūras un piedāvājumu nevērtē.

16.7.	Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līgumu slēgšana

17.1.	Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

17.2.	Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumus ar Pretendentu, kuram ir Konkursa Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par Līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

17.3.	Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumiem.

17.4.	Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma Līgumu noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

17.5.	Iepirkuma Līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

17.6.	Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumus ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumus ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumus ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumus, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.7.	Pirms lēmuma pieņemšanas par Līgumu noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma Līgumus ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.8.	Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.

17.9.	Iepirkuma Līgumus slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši Konkursa Nolikuma 13. pielikumam „Līgumu projekts”.

17.10.	Iepirkuma Līgumi tiks noslēgti, ja tiks apstiprināts Ludzas novada pašvaldības ERAF līdzfinansētais projekts.

# 18. Iepirkuma līgumi

18.1.	Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma 2 (divus) Līgumus (viens – par Odu ielas pārbūvi, otrs – par Jurdža ielas posma pārbūvi), pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līgumu projektu (13.pielikums).

18.2.	Iepirkuma līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 67. panta 4., 5., 5.1 daļa), ja IUB nav PIL 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem un ir piešķirts ES atbalsts.

18.3.	Pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, izvēlētais Pretendents iesniedz izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafikus (nedēļās), nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, ievērojot pasūtītāja prasības un Nolikuma noteikumus. Grafiki sastādami, ievērojot sezonas darbu veikšanas plānošanu, Odu ielas un Jurdža ielas savienotību, katra grafika sākuma punkts – Līguma noslēgšanas brīdis; grafika beigu punkts – Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdis.

18.4.	Desmit darbdienu laikā pēc līgumu parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu katram parakstītajam Līgumam, iekļaujot tajā informāciju, kas ir norādīta Nolikuma 12. pielikumā Saistību nodrošinājuma izpildes forma.

18.4.1. 	Līguma izpildes nodrošinājums ir iesniedzams LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā.

18.4.2. 	Izsniegtajai garantijai ir jāatbilst Nolikumā un Līgumu projektā ietvertajiem nosacījumiem. Katra Līguma nodrošinājuma summas apmērs ir 10% (desmit) procentu apmērā no Līgumcenas.

18.4.3.	Līguma izpildes garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

18.4.3.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma;

18.4.3.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā;

18.4.3.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai.

18.5.	Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma Līgumu projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc Nolikumā 13.2.punktā minētā termiņa iebildumi par Līgumu projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

18.6.	Iepirkuma Līgumu grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līgumu vispārējo raksturu – veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto Līgumu mērķi. Grozījumu kārtība ir atrunāta iepirkuma Līgumu projektā. Būtiski Līgumu grozījumi ir pieļaujami, kad iepirkuma līgumu grozījumu vērtība vienlaikus nepārsniedz:

18.6.1. saskaņā ar PIL 10. pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18.6.2. 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās iepirkuma Līguma līgumcenas.

18.7.	Izvēlētā Pretendenta Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums kļūs par Iepirkuma līgumu sastāvdaļām.

18.8.	Līgumu garantijas saistības paliek spēkā visā garantijas laika periodā, t.i., 5 (piecu) gadu laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā. Izvēlētajam Pretendentam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā 7 (septiņu) dienu laikā ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā garantijas laika garantija (14. pielikums). Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām. Garantijas laika garantija paredz garantijas summas samaksu 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ja būvuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu.

# 19. Pielikumi

1. pielikums	Pieteikums dalībai atklātā konkursā

2. pielikums	Informācija par pretendentu

3. pielikums	Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

4. pielikums	Atbildīgā būvdarbu vadītāja un ŪKT būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze

5. pielikums	Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei

6. pielikums	Speciālista apliecinājuma forma

7. pielikums	Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

8. pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums

9. pielikums	Tehniskais piedāvājums

10. pielikums	Tehniskās specifikācijas

11. pielikums	Finanšu piedāvājums

12. pielikums	Saistību nodrošinājuma izpildes forma

13. pielikums	Līgumu projekts

14. pielikums	Garantijas laika garantijas forma

1.pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

_________. gada ____. ______________

Atklāta konkursa nosaukums: „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam veikt darbus par summu:

piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

2. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

3. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

| Pilsētas/apdzīvotu vietu ielu būvniecības/pārbūves darbi, pārbūvējot/izbūvējot ielas ar asfaltbetona segumu (jānorāda vismaz 2 objekti) Prasības ir norādītas Nolikuma 5.3.1. apakšpunktā |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. objekts |  |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |  |
| Izbūvēto ielu asfalta seguma platība, m2 |  |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas |  |  |
| 2. objekts |  |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |  |
| Izbūvēto ielu asfalta seguma platība, m2 |  |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas |  |  |
| Ūdensapgādes pārbūves vai izbūves darbi ielās (jānorāda vismaz 1 objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs) Prasības ir norādītas Nolikuma 5.3.2. apakšpunktā |  |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |  |
| Veikto darbu apraksts, to apjoms (ūdensapgādes sistēmas izbūve/pārbūve, metros) |  |  |
| Sadzīves kanalizēcijas sistēmas pārbūves vai izbūves darbi ielās (jānorāda vismaz 1 objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs) Prasības ir norādītas Nolikuma 5.3.3. apakšpunktā |  |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |  |
| Veikto darbu apraksts, to apjoms (sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve/pārbūve, metros) |  |  |
| Elektroapgaismes tīklu pārbūves vai izbūves darbi (jānorāda vismaz 1 objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs) Prasības ir norādītas Nolikuma 5.3.4. apakšpunktā |  |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |  |
| Elektronisko sistēmu un tīklu pārbūves vai izbūves darbi (jānorāda vismaz 1 objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs) Prasības ir norādītas Nolikuma 5.3.5. apakšpunktā |  |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums |  |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums |  |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |  |

* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.

Papildus tabulā norādītajai informācijai pievienojiet pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem:

1. Atsauksmēs par ielu seguma izbūvi (Nolikuma prasība 5.3.1. apakšpunktā) jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, apakšuzņēmējiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē.

2. Atsauksmēs par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas darbiem (Nolikuma prasības 5.3.2. un 5.3.3. apakšpunktos) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izbūvēto/ pārbūvēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas garumiem.

3. Atsauksmēs par elektroapgaismes pārbūves/izbūves darbiem, telekomunikāciju tīklu pārbūves/izbūves darbiem (Nolikuma prasības 5.3.4. un 5.3.5. apakšpunktos) ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei.

Atsauksmes nav jāiesniedz, ja Pretendenta un/vai tā norādīto apakšuzņēmēju pārbūvēto/ izbūvēto objektu Pasūtītājs bija Ludzas novada pašvaldība.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem (pieņemtiem ekspluatācijā) uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

Atbildīgā būvdarbu vadītāja un ŪKT būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze

| Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze Prasības ir norādītas Nolikuma 5.4.1. apakšpunktā |  |
| --- | --- |
| 1. objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg) |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Izbūvēto ielu asfaltbetona seguma platība, m2 |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| 2. objekts |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg) |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Izbūvēto ielu asfaltbetona seguma platība, m2 |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |
| ŪKT darbu vadītāja/-u pieredze Prasības ir norādītas Nolikuma 5.4.2. un 5.4.3. apakšpunktā |  |
| Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma nosaukums un numurs |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg) |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Izbūvētā/ pārbūvētā ūdensvada garums metros |  |
| Izbūvēto/ pārbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums metros |  |
| Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā*** |  |

Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu.

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs

** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds)

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienojiet atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas tabulā norādītajiem objektiem.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

- Informācija par piedāvāto personālu Līguma izpildei

| Speciālists | Vārds Uzvārds | Persona, kuru pārstāv* | Līgumattiecību pamats** | Pieredze būvdarbu vadīšanā (norādīt objektu, izpildes termiņus, pasūtītāja kontaktinformāciju) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs būvdarbu vadīšanā līdz 1 kV |  |  |  |  |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Darba aizsardzības speciālists |  |  |  |  |

* Norāda, vai piedāvātais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds)

Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija.

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

6. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.

Es, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” ID Nr. 2016/91/ERAF dokumentāciju un prasībām;

2) piekrītu piedalīties iepirkumā „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” ID Nr. 2016/91/ERAF <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>;

3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

4) šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

| Vārds Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

Pretendentam ir jānorāda tikai tie apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par 20% no paredzamās līgumcenas

| Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta | Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%) |

| Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

8. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 20% vai lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

1) apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF ietvaros;

2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam (Nolikuma 7. pielikums) un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek nodoti>

3) Apliecinām, ka uz <apakšuzņēmēja nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>

9. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei.

1. Organizatoriskā struktūrshēma

Kopējā struktūrshēmā ir jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē.

2. Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka:

- iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai.

- pirms līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pasūtītāja prasības un spēkā esošos normatīvus aktus.

- 10 (desmit) darbdienu laikā Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma nodrošinājuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, kas būs spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

- Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

- 7 (septiņu) dienu laikā* pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 2% apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:

_________________________________________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

*Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām.

10. pielikums

Atklāta konkursa

„ Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Ar uzvarētāju tiks noslēgti 2 (divi) atsevišķi līgumi par divu objektu pārbūvi – par Odu ielas pārbūvi un par Jurdža ielas posma pārbūvi. Iepirkumā norādītie objekti tiks pieņemti ekspluatācijā atsevišķi.

Lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar būvprojektu risinājumiem, kas ir pieejami Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.

Odu ielas pārbūves būvdarbu apjomi

Ceļu daļa

| Izmaksu pozīcija | Specifikā-cijas Nr būv-projektā | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | 1.6. | Arheoloģiskā uzraudzība | KS | 1,0 |
| 1.2. | 2.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,90 |
| 1.3. | 2.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu | gab. | 18,0 |
| 1.4. | 2.2. | Esošu celmu laušanu | gab. | 6,0 |
| 1.5. | 2.2. | Krūmu zāģēšana | m2 | 1000,0 |
| 1.6. | 2.3. | Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 2006,0 |
| 1.7. | 2.5. | Esošās a/b segas nojaukšana salaužot Hvid =10cm | m3 | 6,0 |
| 1.8. | 2.6. | Esošo betona konstrukciju demontāža | m3 | 5,0 |
| 1.9. | 2.4. | Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana h=4cm | m2 | 35,0 |
| 1.10. | 2.7. | Esošā bruģa seguma pārlikšana | m2 | 6,0 |
| 1.11. | 2.8. | Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana | M | 575,0 |
| 1.12. | 2.9. | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 3,0 |
| 1.13. | 2.10. | Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem | gab. | 50,0 |
| 1.14. | 2.11. | Ievalkas h=35cm izbūve | M | 60,0 |
| 1.15. | 1.5. | Piebraucamo/apbraucamo ceļu/ielu izbūve un uzturēšana | KS | 1,0 |
| 1.16. | 2.12. | Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā | gab. | 304,0 |
| 2 |  | Zemes darbi |  |  |
| 2.1. | 2.13. | Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot | m3 | 5990,0 |
| 2.2. | 2.14. | Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma grunts | m3 | 225,0 |
| 3 |  | Ielas asfalta segas izbūves darbi |  |  |
| 3.1. | 2.15. | Neaustais ģeotekstils Fmin=30kN/m | m2 | 9405,0 |
| 3.2. | 2.16. | Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā | m3 | 3650,4 |
| 3.3. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 18cm biezumā | m2 | 5070,0 |
| 3.4. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 5070,0 |
| 3.5. | 2.18. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 5070,0 |
| 3.6. | 2.18. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 5070,0 |
| 3.7. | 2.18. | Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70(AADTj, smagie - 103 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=7cm | m2 | 5070,0 |
| 3.8. | 2.18. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj, pievestā - 301 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 5105,0 |
| 4 |  | Nobrauktuvju un krustojumu segas izbūves darbi |  |  |
| 4.1. | 2.16. | Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 144,0 |
| 4.2. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 20cm biezumā | m2 | 99,0 |
| 4.3. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 201,0 |
| 4.4. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 201,0 |
| 4.5. | 2.18. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 300,0 |
| 4.6. | 2.18. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 201,0 |
| 4.7. | 2.18. | Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70 (AADTj, smagie - 46 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=6cm | m2 | 201,0 |
| 4.8. | 2.18. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70 (AADTj, pievestā - 50 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=5cm | m2 | 99,0 |
| 4.9. | 2.18. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70 (AADTj, pievestā - 100 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 195,0 |
| 5 |  | Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izbūves darbi |  |  |
| 5.1. | 2.16. | Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 101,2 |
| 5.2. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 220,0 |
| 5.3. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā | m2 | 220,0 |
| 5.4. | 2.17. | Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm | m2 | 220,0 |
| 5.5. | 2.19. | Bruģakmens “prizma” sarkans seguma izbūve h=8cm | m2 | 220,0 |
| 6 |  | Noejas uz vārtiņiem segas izbūves darbi |  |  |
| 6.1. | 2.16. | Salizturīgas kārtas būvniecība 30cm biezumā | m3 | 3,6 |
| 6.2. | 2.17. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve15cm biezumā | m2 | 12,0 |
| 6.3. | 2.16. | Skalotas smilts 0/5 kārtas izbūve, h = 5cm | m2 | 12,0 |
| 6.4. | 2.19. | Bruģakmens “prizma” pelēka seguma izbūve h=6cm | m2 | 12,0 |
| 7 |  | Konstrukcijas |  |  |
| 7.1. | 2.20. | Betona apmaļu 100*22*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | M | 2000,0 |
| 7.2. | 2.20. | Betona apmaļu 100*20*8 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | M | 155,0 |
| 7.3. | 2.21. | Ģeorežģa ieklāšana | m2 | 200,0 |
| 8 |  | Aprīkojums |  |  |
| 8.1. | 2.22. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 13,0 |
| 8.2. | 2.22. | Zīmju uzstādīšana |  |  |
| 8.2.1. |  | - priekšrocības zīmes | gab. | 7,0 |
| 8.2.2. |  | - aizlieguma zīmes | gab. | 6,0 |
| 8.2.3. |  | - norādījuma zīmes | gab. | 6,0 |
| 8.2.4. |  | - papildzīmes | gab. | 3,0 |
| 8.3. | 2.23. | Horizontālo apzīmējumu izveide ar karsto termoplastu | m2 | 102,0 |
| 9 |  | Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi |  |  |
| 9.1. | 2.24. | Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=10cm | m2 | 1519,0 |
| 9.2. | 2.25. | Esošo trepju atjaunošana to sākotnējā stāvoklī | gab. | 6,0 |
| 10. |  | Informatīvās plāksnes uzstādīšana |  |  |
| 10.1. |  | Informatīvās plāksnes uzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) | gab. | 1 |

ŪKT daļa

Ūdensvads Odu ielā

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdensvads Ū1 |  |  |
| 1. | Sagatavošanas un mērniecības darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 11,4 |
| 1.2 | Izbūvēto ūdensvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana | st. | 0,5 |
| 2 | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai | m3 | 22,0 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 2,5 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m, blietējot | m3 | 0,9 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot | m3 | 1,9 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 20,2 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 0,80 |
| 2.7 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku | m² | 18,0 |
| 3 | Ūdensvada Ū1 montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PE N10 ūdens spiedvada caurules D32x3,0 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 5,9 |
| 3.2 | Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavām un telesk. kātu, D32, h līdz 2,0m, montāža būvgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi | gab. | 2,00 |
| 3.3 | PE80 PN10 ūdens spiedvada caurules D25x2,3 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 5,5 |
| 3.4 | PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz 100mm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, būvgrāvī | gb | 12,00 |
| 3.4.1 | PE EM dubultuzmava D32 | gb | 2,00 |
| 3.4.2. | PE EM dubultuzmava D25 | gb | 8,00 |
| 3.4.3. | PE EM sedlu atzars D110/32 | gb | 2,00 |
| 3.5. | PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D32 uzstādīšana uz cauruļvadiem | gb | 2,00 |
| 3.6. | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 0,120 |
| 3.7. | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 6,00 |
| 3.8. | Esošo ūdensvada dz.bet. aku grants seg.tipa ķeta vāku nomaiņa uz peldošajiem 40T vākiem ar dz.b. augstuma regulēšanas gredzeniem | gab. | 4,00 |
| 3.9. | Esošo ūdensvada aizbīdņu kātu grants seguma tipa kapju nomaiņa uz "peldošajām" asfalta segumam | gab. | 27,00 |
| 3.10. | Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru, hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0,120 |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Cauruļvadu betona balstu izbūve būvgrāvī B20 0,022m3 | gb | 2,0 |
| 4.1.1 | Betons B20 | m3 | 0,04 |
| 4.2 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 0,57 |

Ūdensvads ārpus ielas izbūves robežas

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdensvads ārpus ielas izbūves robežas |  |  |
| 1. | Sagatavošanas un mērniecības darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 87,4 |
| 1.2 | Izbūvēto ūdensvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana | st. | 5,5 |
| 2 | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai | m3 | 169,5 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 9,0 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m, blietējot | m3 | 6,1 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot | m3 | 11,1 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 161,8 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 4,70 |
| 2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. Uz atbērtni, līdz 10 km | m³ | 18,50 |
| 2.8 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku | m² | 148,0 |
| 2.9 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc vajadzības) | d/n | 4,0 |
| 3 | Ūdensvada ārpus ielas robežas montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PE PN10 ūdens spiedvada caurules D110x6,6 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 69,3 |
| 3.2 | PE PN10 ūdens spiedvada caurules D32x3,0 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 18,1 |
| 3.3 | Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavām un telesk. kātu, D32, h līdz 2,0m, montāža būvgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi | gab. | 4,00 |
| 3.4 | PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz 100mm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, būvgrāvī | gb | 14,00 |
| 3.4.1 | PE EM īscaurule ar atloku D110 | gb | 3,00 |
| 3.4.2 | PE EM dubultuzmava D110 | gb | 3,00 |
| 3.4.3 | PE EM dubultuzmava D32 | gb | 4,00 |
| 3.4.4 | PE EM sedlu atzars D110/32 | gb | 4,00 |
| 3.5 | PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D32 uzstādīšana uz cauruļvadiem | gb | 4,00 |
| 3.6 | Ķeta atloka DN100 ar vītni 2" un blīvi, skrūvēm ar uzgriežņiem un lodveida ventili Dn50 uzstādīšana uz cauruļvadiem | gb | 1,00 |
| 3.7 | PE cauruļvadu aizsargčaulas uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu akā | viet. | 3,00 |
| 3.7.1 | aizsargčaula ar gumiju D110 | gb | 2,00 |
| 3.7.2 | aizsargčaula ar gumiju D32 | gab. | 1,00 |
| 3.8 | Pievienošanās esošajam Ū D110 dz/betona grodu akā | viet. | 1,00 |
| 3.9 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 0,873 |
| 3.10 | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 2,00 |
| 3.11 | Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru, hidrauliskā pārbaude | 100 m | 0,873 |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1500 izbūve, savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 2 m | kpl | 1,00 |
| 4.1.1 | Hidroizolācijas mastika | kg. | 20,00 |
| 4.1.2 | Šķembas dz/betona akas pamatnei | m3 | 0,20 |
| 4.1.3 | Betons B25 | m3 | 0,10 |
| 4.2 | Cauruļvadu betona balstu izbūve būvgrāvī B20 0,022m3 | gb | 3,0 |
| 4.2.1 | Betons B20 | m3 | 0,07 |
| 4.3 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 4,37 |

Sadzīves kanalizācijas izbūve Odu ielā

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalizācija K1 |  |  |
| 1. | Sagatavošanas, uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 879,5 |
| 1.2 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar grafisko analīzi | m | 759,8 |
| 1.3 | Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana | m | 879,5 |
| 1.4 | Izbūvēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana | gab. | 76,0 |
| 2 | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malām vai autotransportā izvešanai | m3 | 2115,0 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 111,0 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,10m, blietējot | m3 | 63,9 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru , roku darbu, ar blietēšanu | m3 | 124,1 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 2027,0 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 58,00 |
| 2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana, ar autotransp. uz pagaidu atbērtni, atvešana, līdz 10 km | m³ | 1827,00 |
| 2.8 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku | m² | 1483,0 |
| 2.9 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc vajadzības) | d/n | 40,0 |
| 3 | Kanalizācijas K1 montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar uzmavām D200x7,9 SN8 montāža būvgrāvī | m | 759,80 |
| 3.2 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar uzmavām D160x6,0 SN8 montāža būvgrāvī | m | 119,7 |
| 3.3 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 1.0 m | kpl | 2,0 |
| 3.4 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 1,5 m | kpl | 24,0 |
| 3.5 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 2,0 m | kpl | 17,0 |
| 3.6 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 2,5 m | kpl | 18,0 |
| 3.7 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 3,0 m | kpl | 5,0 |
| 3.8 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 8,80 |
| 3.9 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D200 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres dz/b. akā | viet. | 18,00 |
| 3.9.1 | PE cauruļvadu aizsargčaula ar gumiju D200 | viet. | 18,00 |
| 3.10 | Cauruļu pārkritumu izbūve dz/betona grodu akās | viet. | 9,00 |
| 3.10.1 | Kanalizācijas PP SN4 D160 gludsienu caurules ar uzmavām un stiprinājumiem | m | 17,00 |
| 3.10.2 | PP SN4 D160 līkumi 45gr | gab. | 18,00 |
| 3.10.3 | PP SN4 D160 T gabali 90gr | gab. | 9,00 |
| 3.11 | Aizsargčaulas D160 ar blīvgumiju uzstādīšana | gab. | 9,00 |
| 3.12 | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 58,00 |
| 3.13 | Polistirola EPS 150 50x1000 montāža būvgrāvī | m | 4,00 |
| 3.13.1 | Polistirola plāksnes EPS 150 50x500x1000 | gab. | 8,00 |
| 3.14 | Cauruļvadu skalošana | 100 m | 8,80 |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1500 izbūve, akas savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 4 m | kpl | 9,00 |
| 4.1.1 | Hidroizolācijas mastika | kg. | 270,00 |
| 4.1.2 | Betons B25 | m3 | 0,90 |
| 4.1.3 | Šķembas dz.bet akas pamatnē | m3 | 1,80 |
| 4.2 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 44,00 |

Sadzīves kanalizācijas izbūve ārpus ielas izbūves robežas

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalizācijas izbūve ārpus ielas izbūves robežas |  |  |
| 1. | Sagatavošanas, uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 89,1 |
| 1.2 | Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar grafisko analīzi | m | 77,7 |
| 1.3 | Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana | m | 89,1 |
| 1.4 | Izbūvēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana | gab. | 8,0 |
| 2 | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malām vai autotransportā izvešanai | m3 | 160,0 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 9,0 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,10m, blietējot | m3 | 6,5 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru, roku darbu, ar blietēšanu | m3 | 12,5 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 160,0 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 6,00 |
| 2.7 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku | m² | 140,0 |
| 3 | Kanalizācijas K1 montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D200x7,9 SN8 montāža būvgrāvī | m | 77,70 |
| 3.2 | PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D160x6,0 SN8 montāža būvgrāvī | m | 11,4 |
| 3.3 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 1,5 m | kpl | 6,0 |
| 3.4 | PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku 40t, montāža, h līdz 2,0 m | kpl | 2,0 |
| 3.5 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 0,89 |
| 3.6 | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcaurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | viet. | 1,00 |
| 3.7 | Cauruļvadu skalošana | 100 m | 0,89 |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 4,50 |

Sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve Odu ielā

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spiedvada kanalizācija KSP |  |  |
| 1. | Sagatavošanas un mērniecības darbi |  |  |
| 1.1 | Izbūvējamo cauruļvadu trašu nospraušana | m | 523,0 |
| 1.2 | Izbūvēto spiedvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana | st. | 15,0 |
| 2 | Zemes darbi |  |  |
| 2.1 | Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai | m3 | 1026,0 |
| 2.2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 54,0 |
| 2.3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,1m, blietējot | m3 | 38,0 |
| 2.4 | Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot | m3 | 72,0 |
| 2.5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru | m³ | 970,0 |
| 2.6 | Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām 30cm | h | 32,00 |
| 2.7 | Liekās izraktās grunts izvešana, ar autotransp. uz pagaidu atbērtni, atvešana, līdz 10 km | m³ | 560,00 |
| 2.8 | Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku | m² | 786,0 |
| 2.9 | Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu 3,5x2,6x1m noma, 2 kpl (pēc vajadzības) | d/n | 26,0 |
| 3 | Spiedvada KSP montāžas darbi |  |  |
| 3.1 | PE PN6 spiedvada caurules D75x4,5 ieguldīšana būvgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti | m | 523,0 |
| 3.2 | PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz 100mm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, būvgrāvī | gb | 15,00 |
| 3.2.1 | PE EM īscaurule ar atloku D75 (Dn65) | kpl. | 1,00 |
| 3.2.2 | PE EM dubultuzmava D75 | gb | 12,00 |
| 3.2.3 | PE EM līkums 90gr D75 | gb | 2,00 |
| 3.3 | PE cauruļvadu aizsargčaulas D200 uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu akā | viet. | 2,00 |
| 3.3.1 | PE cauruļvadu aizsargčaula D200 | viet. | 2,00 |
| 3.4 | Rūpnieciski ražotas kanalizācijas notekūdeņu sūkņu stacijas ar hermētisku siltinātu vāku D1250, H=4,3m, GRP korpusa iebūve būvbedrē, nostiprinot uz dzelzbetona plāksnes, ieskaitot sūkņu stacijas aprīkojuma; kanalizācijas sūkņiem ar vadulām, atbalsta bloku, iekares sistēmu, iepluses cauruli ar nažveida aizbīdni, automātikas un signalizācijas skapi noslēgvārstiem, pretvārstiem, NT sūkņu apsaistes caurulēm, SCADA sistēmas pieslēgumu, montāžu, grunts piebēršanu, blietējot. Atsevišķi uz kājas stāvoša atomātiskā vadības bloka uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| 3.5 | Brīdinājuma lentas ieguldīšana būvgrāvī uz grunts piebēruma | 100 m | 5,23 |
| 3.6 | Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D110 dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=3 m | vietas | 5,00 |
| 3.7 | Pieslēgšanās esošai kanalizācijai dz.bet. grodu akā | viet. | 1,00 |
| 3.7.1 | PE cauruļvadu aizsargčaula D200 | viet. | 2,00 |
| 3.8 | Nerūsošā tērauda spiediena dzēšanas uzgaļa montāža uz D75 PE caurules dz.bet. grodu akā | gb | 1,00 |
| 3.9 | Aizsargčaula D110 ar blīvējumu akas dibenā, montāža | gb | 1,00 |
| 3.10 | Aizsargcaurule D110 uz spiedvada D75, montāža | m | 198,00 |
| 3.11 | Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude | 100 m | 5,23 |
| 4 | Būvniecības darbi |  |  |
| 4.1 | Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D1000 izbūve, akas savienoj. Iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta lūku 40t, h līdz 2 m | kpl | 1,00 |
| 4.1.1 | Hidroizolācijas mastika | kg. | 16,00 |
| 4.1.2 | Šķembas dz/betona akas pamatnei | m³ | 0,20 |
| 4.1.3 | Betons B25 | m³ | 0,15 |
| 4.2 | Cauruļvadu betona balstu izbūve būvgrāvī B20, 0,022m3 | gb | 8,0 |
| 4.2.1 | Betons B20 | m³ | 0,27 |
| 4.3 | Dzelzbetona pamatnes plātnes KCD-20 iebūve zem sūkņu stacijas korpusa 1,5x1,5m | gb | 1,00 |
| 4.4 | Ūdens atsūknēšana no tranšejas (pēc vajadzības) | m3 | 26,20 |

Ielas apgaismojuma izbūve Odu ielā

| Nr | Nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvniecības darbi |  |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 975 |
| 2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 975 |
| 3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 975 |
| 4 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 3 |
| 5 | Apgaismojuma balsta ar „L” veida konsoli (H=8 m) un vienu apgaismojuma armatūru uzstādīšana | gab. | 23 |
| 6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 50 |
| 7 | Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei | gab. | 24 |
| 8 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža | gab. | 1 |
| 9 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,98 |
| Demontāžas darbi |  |  |  |
| 10 | Esošā gaismekļa demontāža | gab. | 25,00 |
| 11 | Piekarkabeļa AMKA demontāža | km/kabelis | 0,220 |
| 12 | Kailvada demontāža | km/vads | 0,670 |
| 13 | ZS koka balsta demontāža | gab. | 1,00 |
| Būvniecības materiāli |  |  |  |
| 14 | Kabelis AXPK 4x25 | m | 1180 |
| 15 | Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 230 |
| 16 | Gofrētā PVC caurule 75mm | m | 975 |
| 17 | Kabeļa gala apdare SEH4 35-15 | gab. | 50 |
| 18 | Apgaismojuma balsta pamatne ar skrūvēm P-1,3 | gab. | 23 |
| 19 | Gumijas blīve | gab. | 23 |
| 20 | Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS | gab. | 23 |
| 21 | Konsole H=2m,L=1m | gab. | 19 |
| 22 | Konsole H=2m,L=1m 15° | gab. | 4 |
| 23 | Apgaismojuma armatūra Bousval LED-STR -90CW | gab. | 23 |
| 24 | Spaiļu komplekts SV-15 | gab. | 23 |
| 25 | Automātslēdzis 1B 6A | gab. | 23 |
| 26 | Kabeļa signāllenta | m | 975 |
| 27 | Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots | gab. | 50 |
| 28 | Apaļdzelzs D=10mm cinkota | m | 75 |
| 29 | Zemējuma elektroda pieslēgspaile | gab. | 25 |
| 30 | Zemējuma spaile | gab. | 17 |
| 31 | Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš 16 mm² | m | 12 |
| 32 | Kabeļkurpe 16 mm² | gab. | 24 |
| 33 | Pretkorozijas lenta | gab. | 4 |
| 34 | Kabeļa nosegekrāns uz balsta 4c35 mm kabelim | gab. | 4 |
| 35 | Distancnagla | gab. | 24 |
| 36 | Kabeļu komutācijas sadalne KS-I-03 | gab. | 1 |
| 37 | Pamatne MP-2 | gab. | 1 |
| 38 | Nazis NH-00 | gab. | 3 |
| 39 | Drošinātājs NH-00 | gab. | 6 |
| 40 | Smiltis | m3 | 41 |

EST izbūves darbi Odu ielā

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MATERIĀLI KABEĻU KANALIZĀCIJAI |  |  |
| 1.1. | Kabeļu kanalizācijas caurule, 50x6000 | gab. | 53,0 |
| 1.2. | Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 168,0 |
| 1.3. | Lokanā caurule 110/94 mm gofretā ar dubultsienu | rullis | 0,5 |
| 1.4. | 100/110 mm savienošanai 100 un 110 caur. | gab. | 4,0 |
| 1.5. | Kab.kanaliz.cauruļu atzars(100/50) | gab. | 21,0 |
| 1.6. | Caurules līkums (100/45 grādu leņķī) | gab. | 2,0 |
| 1.7. | Caurules līkums (100/90 grādu leņķī) | gab. | 1,0 |
| 1.8. | Caurules līkums (50/90 grādu leņķī) | gab. | 32,0 |
| 1.9. | Caurules līkums 50/45 grādu leņķī) | gab. | 1,0 |
| 1.10. | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM 100 | gab. | 2,0 |
| 1.11. | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals(50mm) | gab. | 32,0 |
| 1.12. | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis | 2,6 |
| 1.13. | Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni | gab. | 10,0 |
| 1.14. | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gab. | 30,0 |
| 1.15. | Hermetiķis | gab. | 15,0 |
| 1.16. | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 12,5 t) | gab. | 10,0 |
| 1.17. | Kabeļu akas vāks ("peldošā tipa", 40 t) | gab. | 6,0 |
| 1.18. | Kabeļu akas dzelzsbetona riņķis | gab. | 32,0 |
| 1.19. | Kab. kanalizācijas aka Nr.2-80 | gab. | 6,0 |
| 1.20. | Kabeļu konsoles 2-vietīgās | gab. | 12,0 |
| 1.21. | Kabeļu konsoles skrūve | gab. | 12,0 |
| 1.22. | Cementa java | m3 | 0,2 |
| 1.23. | Tālr.stabs 7 m antisept.Cellcure 12kg/m3 | gab. | 1,0 |
| 2. | KABEĻU KANALIZĀCIJA |  |  |
| 2.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m | m | 1284,5 |
| 2.2. | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 1284,5 |
| 2.3. | Kabeļu akas PEH uzstādīšana | gab. | 10,0 |
| 2.4. | Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana | gab. | 6,0 |
| 2.5. | Caurules atzara uzstādīšana | gab. | 21,0 |
| 2.6. | Metālkonstrukciju ierīkošana kabeļu kanalizācijas akās | aka | 6,0 |
| 2.7. | Slēgtās pāreja-caurdure (1 caurule) | m | 4,0 |
| 2.8. | Esošā staba nostiprināšana ar balstu | gab. | 1,0 |
| 3 | DEMONTĀŽAS DARBI |  |  |
| 3.1. | Piekārtā kabeļa demontāža, tilpums līdz 100x2 (ieskaitot) | 1 km | 0,9 |
| 3.2. | GVL stabu demontāža | gab. | 9,0 |
| 3.3. | Sadales skapju demontāža | gab. | 2,0 |
| 3.4. | Kabeļa demontāža no sienas | m | 100,0 |
| 4 | CITI DARBI |  |  |
| 4.1. | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu | m | 1288,5 |
| 4.2. | Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana | m | 1288,5 |
| 4.3. | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 10,0 |
| 5 | CELTNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI |  |  |
| 5.1. | Bruģa demontāža | 1m2 | 2,0 |
| 5.2. | Bruģa seguma atjaunošana | 1m2 | 2,0 |
| 5.3. | Grants seguma atjaunošana | m2 | 14,0 |
| 5.4. | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 150,0 |

Būvdarbu apjomi

Jurdža ielas pārbūve posmā no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai

| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | 2.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,20 |
| 1.2. | 2.2. | Krūmu zāģēšana | m2 | 500,0 |
| 1.3. | 2.3. | Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm | m3 | 248,0 |
| 1.4. | 2.5. | Esošās a/b segas nojaukšana salaužot Hvid =10cm | m3 | 4,0 |
| 1.5. | 2.4. | Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana h=4cm | m2 | 15,0 |
| 1.6. | 2.6. | Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem | gab. | 8,0 |
| 1.7. | 1.5. | Apbraucamā ceļa izbūve un tā uzturēšana | KS | 1,0 |
| 1.8. | 2.7. | Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā | gab. | 48,0 |
| 2 |  | Zemes darbi |  |  |
| 2.1. | 2.8. | Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot | m3 | 473,9 |
| 2.2. | 2.9. | Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma grunts | m3 | 48,0 |
| 3 |  | Ielas asfalta segas izbūves darbi |  |  |
| 3.1. | 2.10. | Salizturīgas kārtas būvniecība 50cm biezumā | m3 | 414,6 |
| 3.2. | 2.11. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 18cm biezumā | m2 | 691,0 |
| 3.3. | 2.11. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 12cm biezumā | m2 | 691,0 |
| 3.4. | 2.12. | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 691,0 |
| 3.5. | 2.12. | Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 691,0 |
| 3.6. | 2.12. | Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70(AADTj,smagie - 75 aut./dnn) pamatkārtas izbūve, h=7cm | m2 | 691,0 |
| 3.7. | 2.12. | Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj,pievestā - 131 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm | m2 | 691,0 |
| 4 |  | Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izbūves darbi |  |  |
| 4.1. | 2.10. | Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 24,2 |
| 4.2. | 2.11. | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā | m2 | 55,0 |
| 4.3. | 2.11. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā | m2 | 55,0 |
| 4.4. | 2.11. | Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm | m2 | 55,0 |
| 4.5. | 2.13. | Bruģakmens “prizma” sarkans seguma izbūve h=8cm | m2 | 55,0 |
| 5 |  | Noejas uz vārtiņiem segas izbūves darbi |  |  |
| 5.1. | 2.10. | Salizturīgas kārtas būvniecība 30cm biezumā | m3 | 2,7 |
| 5.2. | 2.11. | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve15cm biezumā | m2 | 9,0 |
| 5.3. | 2.10. | Skalotas smilts 0/5 kārtas izbūve, h = 5cm | m2 | 9,0 |
| 5.4. | 2.13. | Bruģakmens “prizma” pelēka seguma izbūve h=6cm | m2 | 9,0 |
| 6 |  | Konstrukcijas |  |  |
| 6.1. | 2.14. | Betona apmaļu 100*22*15 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 345,0 |
| 6.2. | 2.14. | Betona apmaļu 100*20*8 cm uzstādīšana uz betona C16/20 pamata | m | 37,0 |
| 7 |  | Aprīkojums |  |  |
| 7.1. | 2.15. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 2,0 |
| 7.2. | 2.15. | Zīmju uzstādīšana |  |  |
| 7.2.1. |  | - priekšrocības zīmes | gab. | 1,0 |
| 7.2.2. |  | - norādījuma zīmes | gab. | 3,0 |
| 8 |  | Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi |  |  |
| 8.1. | 2.16. | Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=10cm | m2 | 320,0 |
| 9 |  | Informatīvās plāksnes uzstādīšana |  |  |
| 9.1. |  | Informatīvās plāksnes uzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) | gab. | 1,0 |

Ielas apgaismojuma izbūve Jurdža ielā

| Nr | Nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvniecības darbi |  |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 145 |
| 2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 145 |
| 3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 145 |
| 4 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 1 |
| 5 | Apgaismojuma balsta ar „L” veida konsoli (H=8 m) un vienu apgaismojuma armatūru uzstādīšana | gab. | 5 |
| 6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 13 |
| 7 | Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei | gab. | 5 |
| 8 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,15 |
| Demontāžas darbi |  |  |  |
| 9 | Esošā gaismekļa demontāža | gab. | 4,00 |
| 10 | Piekarkabeļa AMKA demontāža | km/kabelis | 0,080 |
| 11 | Kailvada demontāža | km/vads | 0,100 |
| Būvniecības materiāli |  |  |  |
| 12 | Kabelis AXPK 4x25 | m | 250 |
| 13 | Kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 50 |
| 14 | Gofrētā PVC caurule 75mm | m | 145 |
| 15 | Kabeļa gala apdare SEH4 35-15 | gab. | 13 |
| 16 | Apgaismojuma balsta pamatne ar skrūvēm P-1,3 | gab. | 5 |
| 17 | Gumijas blīve | gab. | 5 |
| 18 | Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS | gab. | 5 |
| 19 | Konsole H=2m,L=1m | gab. | 5 |
| 20 | Apgaismojuma armatūra Bosval LED-STR-90CW | gab. | 5 |
| 21 | Spaiļu komplekts SV-15 | gab. | 5 |
| 22 | Automātslēdzis 1B 6A | gab. | 5 |
| 23 | Spaile SL 37.2 | gab. | 4 |
| 24 | Izolācijas apvalks SP-15 | gab. | 3 |
| 25 | Kabeļa signāllenta | m | 145 |
| 26 | Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots | gab. | 10 |
| 27 | Apaļdzelzs D=10mm cinkota | m | 15 |
| 28 | Zemējuma elektroda pieslēgspaile | gab. | 5 |
| 29 | Zemējuma spaile | gab. | 5 |
| 30 | Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš 16 mm² | m | 5 |
| 31 | Kabeļkurpe 16 mm² | gab. | 5 |
| 32 | Pretkorozijas lenta | gab. | 2 |
| 33 | Kabeļa nosegekrāns uz balsta 4x35 mm kabelim | gab. | 2 |
| 34 | Distancnagla SO 71 | gab. | 12 |

EST izbūves darbi Jurdža ielā

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MATERIĀLI KABEĻU IEGULDĪŠANAI |  |  |
| 1.1. | Krosējamais vads 2x0.5 | m | 20,0 |
| 1.2. | Pazemes kab.3x2x0,5, želeja pildījums | m | 535,0 |
| 1.3. | Atvienotājmodulis 2/10, profils( 1…0) | gab. | 3,0 |
| 1.4. | Kabeļa aizsargs Nr.2 (1250x50mm) | gab. | 5,0 |
| 1.5. | Naglu dībeļi | 100 gab. | 1,0 |
| 1.6. | Montāžas materiāli | komplekts | 1,0 |
| 1.7. | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 1,0 |
| 2 | KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI |  |  |
| 2.1. | Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot) | km | 0,51 |
| 2.2. | Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā | m | 510,0 |
| 2.3. | Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas | m | 25,0 |
| 2.4. | Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas | m | 12,5 |
| 2.5. | Caurumu urbšana | gab. | 5,0 |
| 3. | KABEĻU MONTĀŽA |  |  |
| 3.1. | Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu | 100 pāri | 0,21 |
| 3.2. | Abonentu līniju pārslēgšana | gab. | 5,0 |
| 4. | KROSĒJUMI |  |  |
| 4.1. | Krosējumu nomaiņa sadales skapja | 10 gab. | 0,7 |
| 5. | DAŽĀDI DARBI |  |  |
| 5.1. | Kabeļa demontāžas no sienas | m | 25,0 |
| 5.2. | Kabeļu boksu demontāža | 100 pāri | 0,3 |
| 6. | CITI DARBI |  |  |
| 6.1. | Izpilddokumentācija kabelis kanalizācijā, tranšejā, piekārtais, stiprināts pie sienas vai fasādes. | m | 535,0 |
| 7. | MATERIĀLI KABEĻU KANALIZĀCIJAI |  |  |
| 7.1. | Kabeļu kanalizācijas caurule, 50x6000 | gab. | 11,0 |
| 7.2. | Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 28,0 |
| 7.3. | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis | 0,5 |
| 7.4. | Kab. kanaliz. cauruļu atzars(100/50) | gab. | 4,0 |
| 7.5. | Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv. pamatni | gab. | 3,0 |
| 7.6. | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gab. | 9,0 |
| 7.7. | Hermetiķis | gab. | 3,0 |
| 7.8. | Kabeļu akas vāks 12,5 t | gab. | 3,0 |
| 7.9. | Kabeļu akas dzelzsbetona riņķis | gab. | 6,0 |
| 7.10. | Caurules līkums (100/45 grādu leņķī) | gab. | 1,0 |
| 7.11. | Caurules līkums (50/90 grādu leņķī) | gab. | 5,0 |
| 7.12. | Caurules līkums (50/45 grādu leņķī) | gab. | 2,0 |
| 7.13. | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals (50mm) | gab. | 5,0 |
| 8. | KABEĻU KANALIZĀCIJA |  |  |
| 8.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m | m | 224,5 |
| 8.2. | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 224,5 |
| 8.3. | Kabeļu akas PEH uzstādīšana | gab. | 3,0 |
| 9. | CITI DARBI |  |  |
| 9.1. | Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar ģeogrāfisko piesaistīšanu | m | 224,5 |
| 9.2. | Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana | m | 224,5 |
| 9.3. | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 4,0 |
| 10. | CELTNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARBI |  |  |
| 10.1. | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 35,0 |

11. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

Odu ielas pārbūve Ludzā Ludzas novadā

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa EUR bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Ielas seguma pārbūves darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | ŪKT daļa |  |  |  |  |  |
| 3. | Ielas apgaismojums |  |  |  |  |  |
| 4. | EST daļa |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis 23.59% |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |

Jurdža ielas pārbūve posmā no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai

| 1. | Ielas seguma pārbūves darbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ielas apgaismojums |  |  |  |  |  |
| 3. | EST daļa |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa <norādīt procentus> |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis 23.59% |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |

Būvniecības koptāme

| Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro) |
| --- | --- |
| Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve |  |
| PVN (____%) |  |
| KOPĀ ar PVN |  |

| Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem un Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai. Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

12. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA

Līguma izpildes nodrošinājums Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Ievērojot to, ka

[pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF,

un [datums] noslēdza līgumu [līguma numurs, līguma nosaukums] ar Ludzas novada pašvaldību,

mēs [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese] (turpmāk – Kredītiestāde), apņemamies nodrošināt ar Kredītiestādes garantijas [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit) procentu apmērā no Līguma cenas (bez PVN) – [līguma cena skaitļos un vārdiem] apmērā.

Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) ir saistošs Kredītiestādei, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.

Šo saistību nosacījumi:

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:

1) [pretendenta nosaukums] neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;

2) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

3) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

4) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Kredītiestāde apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Samaksas pieprasījums ir iesniedzams rakstiski, nosūtot uz adresi: [norādīt adresi]

Šī garantija paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Kredītiestādei ne vēlāk kā minētajā termiņā. Garantija zaudē savu spēku pirms termiņa, ja garantijas oriģināls tiek atgriezts Kredītiestādei vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Kredītiestādei par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.

[vieta, datums]

Kredītiestādes vārdā:

[amats, vārds, uzvārds, paraksts]

- 13. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

Ar izraudzīto Pretendentu tiks noslēgti divi atsevišķi līgumi: viens – par Odu ielas pārbūvi, otrs – par Jurdža ielas posma pārbūvi.

LĪGUMU PROJEKTS

Par Ludzas pilsētas <ielas/ ielas posma nosaukums> pārbūvi

Ludzā 												<datums>

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un

<izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk – IZPILDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJI,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” (<atklāta konkursa identifikācijas numurs>, <iepirkumu komisijas protokola numurs un datums>), turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (<projekta reģistrācijas numurs>) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros,

noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi

1.1.	Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.2.	Autoruzraugs – būvprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic būvdarbu kontroli no darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.

1.3.	Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

1.4.	Būvdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo būvniecības darbu daudzumi.

1.5.	Būvdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji Būvdarbu apjomu palielināšanas un/vai samazināšanas gadījumā.

1.6.	Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.

1.7.	Būvuzraugs, Vadošais būvuzraugs – sertificēta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu veikšanas procesa profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību.

1.8.	Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un būvdarbu apjomiem.

1.9.	ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1.10.	Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā.

1.11.	Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.12.	Līguma cena/ Līgumcena – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.

1.13.	Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.14.	PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

1.15.	Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.

1.16.	Projekts – ERAF līdzfinansētais projekts (<projekta nosaukums>,<projekta reģistrācijas numurs>), kas tiek īstenots Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

1.17.	PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

2. Līguma priekšmets

2.1.	Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt <ielas/ ielas posma nosaukums> pārbūvi Ludzā Ludzas novadā (turpmāk – Būves vieta/Objekts) ERAF projektā „Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” ietvaros (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā.

2.2.	Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma 1. pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu, piedaloties Atklātā konkursā (Līguma 2. pielikums), Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma 3. pielikums), Atklāta konkursa nolikumu un būvprojektu <būvprojekta nosaukums>, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3.	Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma summa

3.1.	Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā Līgumā.

3.2.	Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas <līgumcena skaitļiem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās vērtības nodoklis procentos, skaitļiem un vārdiem> EUR.

3.3.	Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot būvdarbu izmaksas saskaņā ar Atklāta konkursa Tehniskajām specifikācijām/ Būvdarbu apjomiem. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai.

3.4.	Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.5.	Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.6.	Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai (līdz iepirkuma slieksnim saskaņā ar PIL), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar PIL.

3.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt Būvdarbu apjomus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību Izpildītājs sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus būvdarbu aprēķinus. Aktu paraksta abi Līdzēji un Objekta Būvuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicinātie eksperti (ja tie tika piesaistīti). Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros.

3.8. 	Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā ar PIL, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Atklāta konkursa Būvdarbu apjomos, Pasūtītājs rīko iepirkuma procedūru saskaņā ar PIL.

3.9.	Ja papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pasūtītāja veicamo iepirkuma procedūru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu.

3.10.	Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomus (piemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem, būvprojekta nepilnībām u.tml.). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas.

4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1.	Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1.	priekšapmaksa (avanss) 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam. Avansa dzēšana notiks, veicot ikmēneša maksājumus, sākot ar maksājumu pēc pirmā mēneša, proporcionālās summās mēneša summai pret kopējo Līguma summu.

4.1.2. 	ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas. Ikmēneša maksājums tiek veikts, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.

4.1.3.	galīgais norēķins – ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.

4.2.	Ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Projekta finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

4.3.	Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir norādīta šāda informācija:

4.3.1.	attiecīgajā periodā veikto būvdarbu izmaksu summa;

4.3.2. 	atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.3.3. 	kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.3.4.	atsauce uz ERAF līdzfinansēto Projektu, norādot vismaz projekta numuru;

4.3.5. 	Būvdarbu Līguma numurs;

4.3.6.	Formas Nr. 2 kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins.

4.4.	Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

4.5.	Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksemplāros, kuru ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Formas Nr. 2 saņemšanas Pasūtītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr. 2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.

4.6.	Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, Līdzējiem parakstot atsevišķu vienošanos.

4.7.	Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Formā Nr. 2.

4.8.	Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli”, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.

5. Darba izpildes termini

5.1.	Izpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu uzsākšana tiek kāvēta no Izpildītāja neatkarīgo iemeslu dēļ, Izpildītājs nekavējoties par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un Līdzēji vienojas par Darbu uzsākšanas termiņa pagarinājumu.

5.2.	Ja Darbus nevar uzsākt 5.1. apakšpunktā norādītajā termiņā tehnoloģisko apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos Darbu uzsākšanas termiņus.

5.3.	Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu Darbu veikšanai.

5.4.	Izpildītājam Objekts ir jānodod ekspluatācijā <dienu skaits skaitļos un vārdiem> kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

5.5.	Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi un citi no Līdzējiem neatkarīgie apstākļi, t.sk., Līguma 7.23. apakšpunktā minētie iemesli) saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.

5.6.	Izpildītājs garantē veikto darbu un būvmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.7.	Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības, saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku.

6. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes

6.1.	Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu. Darba veikšanas projektu veido dokumenti, kas norādīti Būvprojekta specifikācijās, un Būvuzrauga pieprasītie dokumenti.

6.2.	Darba veikšanas projekts, tā grozījumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un informē par to Pasūtītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3.	Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4.	Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba vadības apspriedi var sasaukt Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs, paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš.

6.5.	Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli), izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta pārbūvi.

6.6.	Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba vadības apspriedes izsniedz protokola oriģinālus Projekta vadītājam un Būvuzraugam parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

Izpildītāja pienākumi

7.1.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas.

7.2.	Izpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

7.3.	Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi ir izpildāmi precīzi un profesionālā līmenī.

7.4.	Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam. Ja Izpildītājs vēlas nomainīt Atklāta konkursa piedāvājumā izvirzīto personālu vai apakšuzņēmējus, Izpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma 10. punkta prasībām.

7.5.	Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10 (desmit) kilometru attālumā no Objekta.

7.6.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir jāatbilst Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajiem materiāliem.

7.7.	Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.8.	Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

7.9.	Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma 10. punkta prasības.

7.10.	Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja Būves vieta, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.). Izpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu būvniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma) līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācija parakstīšanai.

7.11.	Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā Izpildītājam ir jāveic Būves vietā esošo būvju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu stāvokļa fotofiksācija.

7.12.	Izpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.13.	Izpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.14.	Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā. Izpildītājam ir nepieciešams mazināt būvniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu.

7.15.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16.	Izpildītājs iesniedz informāciju Vadošajam būvuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša Būvuzraudzības ziņojuma sastādīšanai.

7.17.	Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.

7.18.	Izpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem. Koku ciršanai Izpildītājam ir jāsaņem Pasūtītāja atļauja.

7.19.	Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem.

7.20.	Izpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī iedzīvotāju piekļūšanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai.

7.21.	Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, Pasūtītāja pilnvarotajām personām, Būvuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.22.	Izstrādājot Darba veikšanas projektu, Izpildītājam ir jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Pasūtītāju.

7.23.	Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem Būvdarbu apjomiem.

7.24.	Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Formu Nr. 2 par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu.

7.25.	Izpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus tikai gadījumā, ja tie ir minēti Atklāta konkursa ietvaros Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

7.26.	Nododot Objektu ekspluatācijā, Izpildītājs uzstāda 1 (vienu) informatīvo plāksni atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām. Informatīvās plāksnes teksts ir saskaņojams ar Projekta vadītāju.

Izpildītāja tiesības

7.27.	Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.28.	Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā.

7.29.	Izpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, ievērojot šī Līguma prasības.

7.30.	Izpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot Līgumā noteiktās procedūras.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1.	Pasūtītājam ir jāiesniedz no Izpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada būvvaldē, lai Izpildītājs var uzsākt Darbus Objektā.

8.2. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst Būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.

8.3. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību.

8.4.	Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. 	Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

8.6. 	Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7.	Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu, un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

8.8.	Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus, un/vai ir neatbilstošs būvprojekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākamā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši būvprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.

8.9.	Pasūtītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no Izpildītāja.

9. Apdrošināšana

9.1.	Izpildītājs pirms būvdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2.	Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pirms Darba uzsākšanas.

9.3.	Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.	Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

10.1.	Izpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Atklāta konkursa ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.3. apakšpunktā paredzētos nosacījumus.

10.2.	Pasūtītājs nepiekrīt 10.1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.2.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par Līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai tā apakšuzņēmējiem;

10.2.2.	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz līdzvērtīga kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā Izpildītājs bija atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklāta konkursa noteiktajām prasībām;

10.2.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.1 panta noteikumus. PIL 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Lūguma izskatīšanas termiņi ir noteikti Līguma 10.4. apakšpunktā.

10.3.	Izpildītājs drīkst veikt PIL 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 10.2. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Atklātā konkursā Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

10.4.	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.5.	Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pamatotu prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

11. Kvalitātes kontrole

11.1.	Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts, Tehniskās specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti.

11.2.	Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam ir jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, būvdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.3.	Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

11.4. 	Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

12. Līguma izpildes garantija

12.1.	Izpildītāja Līguma (saistību) garantija ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas (bez PVN).

12.2.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā 12.3. apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir jābūt spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai.

12.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas summu:

12.3.1. ja Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

12.3.2.	ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;

12.3.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

12.3.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1.	Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts Akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

13.2.	Pēc Būvdarbu pabeigšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma izpildes termiņa beigām Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā:

- apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,

- pārbūvētās ielas izpildshēmas 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. Izpildshēmās jābūt uzrādītam izbūvēto un uzmērīto elementu daudzumam.

14. Sadarbība

14.1.	Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2.	Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3.	Izpildītājam ir jānomaina ikviena Būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.3.1. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

14.3.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;

14.3.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.4.	Pasūtītājam ir jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

15. Garantijas

15.1.	Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2.	Izpildītājs garantē:

15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 5 (pieci) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti ne mazāk par 5 (pieciem) kalendāriem gadiem.

15.3.	Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

15.4.	Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izsūtīšanas dienas.

15.5.	Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus 15.4. apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pasūtītāju.

15.6.	Ja defektus un/vai trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 15.4. punktā, tad Izpildītājs Līguma 15.4. punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju.

15.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 15.4. un/vai 15.6. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja.

15.8.	7 (septiņu) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika garantiju, paredzot garantijas summas samaksu vismaz 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs nepildīs savas Līgumā noteiktās garantijas perioda saistības, piemēram, novērst konstatētos izpildīto būvdarbu Defektus garantijas perioda laikā.

16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1.	Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

16.2.	Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku un tas negatīvi ietekmē Darba izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

16.4.	Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

17. Nepārvarama vara

17.1.	Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2.	Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

18. Līguma grozīšana, papildināšana

18.1.	Pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:

18.1.1.	Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

18.1.2.	saskaņā ar PIL 63. panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu;

18.1.3.	Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

18.2.	Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3.	Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja Būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti Būvprojektā, u.tml.) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam.

18.4.	Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Atklāta konkursā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot PIL regulējumu.

18.5.	Konstatējot Būvdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, Izpildītājs sastāda apsekošanas aktu, pieaicinot Būvuzraugu un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams, ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini.

18.6. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Būvdarbu izmaiņu akti ir iesniedzami Pasūtītājam kopā ar Formu Nr. 2, kurā ir redzamas Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot PIL noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.

18.7.	Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.8.	Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:

18.8.1. 	ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. 	ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

18.8.3. 	ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4.	citi objektīvi iemesli.

18.9.	Ja kādam no Līdzējiem Līguma 18.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu.

18.10.	Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

18.11.	Būvprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

18.11.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

18.11.2. Atklāta konkursa laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo;

18.11.3. citos objektīvi pamatotos gadījumos.

18.12.	Pamatotās materiālu/ izstrādājumu / iekārtu aizstāšanas gadījumā, kā noteikts Līguma 18.11. apakšpunktā, tiek sastādīts akts ar aizstāšanas pamatojumu, ko paraksta Būvuzņēmējs, Autoruzraugs un attiecīgajā jomā sertificēts Būvuzraugs un apliecina Pasūtītājs.

18.13. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

18.13.1. 	starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

18.13.2. 	Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

18.13.3. 	Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

18.13.4. 	notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

19. Līguma izbeigšana

19.7.		Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5(piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja:

19.7.1.	Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbu Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

19.7.2. 	pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

19.7.3.	Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu;

19.7.4. 	Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

19.7.5.	ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

19.7.6.	tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

19.7.7.	Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus vairāk nekā par 1 (vienu) mēnesi;

19.7.8.	Darbu izpilde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;

19.7.9.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

19.7.10.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

19.7.11.	ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

19.7.12.	Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

19.7.13.	Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

19.7.14.	ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% (divdesmit pieci procentu) apmērā no Līgumsummas;

19.7.15.	Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

19.7.16.	citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

19.7.17.	ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā;

19.7.18.	turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

19.7.19.	Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ERAF finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

19.8.		Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

19.9.		Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10(desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

19.10.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 19.7.2. – 19.7.17. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti.

19.11.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 19.7.18. un 19.7.19. apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

19.12. 	Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

20. Citi noteikumi

20.1.		Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

20.2.		Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām, un Izpildītājs tiem piekrīt.

20.3.	Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

20.4.	Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

20.5.	Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.6.	Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

20.7.	Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

20.8.	Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

20.9.	Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

20.10.	Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

20.11.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir <amats, vārds uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.12.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir <amats, vārds uzvārīs>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.13.	Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz <lapu skaits skaitļos un vārdiem> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

20.14.	Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

20.14.1. 	1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks

20.14.2.	2. pielikums Tehniskais piedāvājums

20.14.3.	3. pielikums Būvdarbu tāmes

21. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Faktiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 Banka: Konta Nr.: SWIFT kods: | IZPILDĪTĀJS <uzņēmuma nosaukums> <uzņēmuma reģistrācijas numurs> <uzņēmuma juridiska adrese> <uzņēmuma juridiska adrese> <uzņēmuma bankas rekvizīti> |
| --- | --- |
| ___________________________ <paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums> Z.v. | __________________________ <paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums> Z.v. |

- 14. pielikums

Atklāta konkursa

„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”

identifikācijas Nr. LNP 2016/91/ERAF

nolikumam

Garantijas laika garantija

Līguma <līguma nosaukums, numurs>  garantijas laika garantija

<Vieta>, <datums>

Mēs, <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese> (turpmāk – Kredītiestāde), esam informēti par to, ka <līguma parakstīšanas datums> starp mūsu klientu – <uzņēmuma nosaukums> <reģistrācijas numurs><juridiskā adrese> (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – Ludzas novada pašvaldību, vienotais reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads LV-5701, (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. <Līguma numurs> <Līguma nosaukums> (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika saistību izpildes garantija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot <naudas summa skaitļiem un vārdiem>, jeb 2% (divus procentus) no Līguma cenas bez PVN, gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums) 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas Kredītiestādē, ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas. Maksājums tiek veikts uz Pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pieprasījums ir iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā no Objekta nodošanas ekspluatācijā līdz <datums> (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē, <adrese> vai – gadījumā, ka Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, - <Kredītiestādes SWIFT adrese>.

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībā, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

Šī garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītajā, otrs eksemplārs glabājas Kredītiestādē.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

< Zīmoga nospiedums>