Iepirkums  „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”,

Identifikācijas Nr. LNP 2015/38

Jautājums

1)Būvdarbu apjomos Nr.2 (Vispārbūvniecības darbi, Pārsegumi) poz.1.3.4. norādīts, ka jāveic apdares  plātņu   nojaukšanu  no  griestiem  virs  skatuves   416m² apjomā, bet specifikācijas lapā AR-3  norādīts, ka griestu platība virs skatuves ir 158,90m².   Lūdzam precizēt darbu daudzumu tāmes pozīcijai 1.3.4.

Atbilde

Punkts 1.3.4. iekļauts  kļūdaini,   pareizi-  p.1.3.4 –svītrot (izslēgt no apjomiem).