Jautājumi iepirkumam „Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana”

Identifikācijas Nr. LNP 2015/38

Jautājums

1)Būvdarbu apjomos Nr.2 (Vispārbūvniecības  darbi) poz.1.6.2. norādīts, ka jāveic ārējo divviru  koka    durvju  bloku   D-1 ( 1,60x2,35m) montāžu  1.gb apjomā, bet specifikācijas lapā AR-8  norādīts 2gb.   Lūdzam precizēt ārdurvju D-1 daudzumu.

Atbilde

Būvdarbu apjomos Nr.2 (Vispārbūvniecības  darbi) poz.1.6.2. pareizi  jābūt -   2gab.