**ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendentu jautājumi** | **Atbildes** |
| **14.07.2017.** | | |
| 1. | 1. Veicot iespējamo ELT sadaļas materiālu piegādātāju aptauju, secināts, ka konkursa dokumentācijai pievienotajā ELT sadaļas tāmē uzrādīti materiāli, kuri vairs netiek ražoti. Nolikuma 6.5.punktā ir minēts, ka “*ja būvprojektā vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt* ***ekvivalentu*** *vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem”.*  **Jautājums:** Kādi materiālu tehniskie parametri ir salīdzināmi pozīcijām “12. Apgaismojuma armatūra BOUSVAL LED STR 90CW” un “13. Apgaismojuma armatūra 9311/150 HSE-K TRILUX 150 W/E40” un kāda dokumentācija iesniedzama konkursa stadijā, ja pretendents vēlas piedāvāt ekvivalentu materiālu?  2. Kopš 27.05.2017.ir stājies spēkā LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  **Jautājums:** Tāmju sagatavošanu veikt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” vai LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”? | 1. Apgaismojuma armatūra BOUSVAL LED STR 90CW var tikt aizstāta ar LED ielu apgaismes armatūru ar ne mazāku kalpošanas laiku, gaismas plūsmu, un gaismas plūsmas un jaudas attiecību un analoģisku izstarošanas leņķi.  2. Apgaismojuma armatūra 9311/150 HSE-K TRILUX 150 W/E40 projektā tika paredzēta sakarā ar to, ka šādi gaismekļi ir uzstādīti jau pārbūvētajā ielas posmā. Pretendenta piedāvātajai apgaismes armatūrai jābūt līdzvērtīgai gaismas plūsmai, izstarošanas leņķim un spektram. Piedāvātai apgaismes armatūrai jābūt maksimāli līdzīgai pēc dizaina, formas un izmēriem jau uzstādītiem gaismekļiem pārbūvētajā ielas posmā.  3. Pretendents par piedāvāto ekvivalento materiālu/iekārtu tāmēs izdara atzīmi “ekvivalents” un norāda piedāvāto materiālu/iekārtu nosaukumus.  4. Ņemot vērā to, ka 2017.gada 27.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, pretendentiem jāiesniedz tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” formai. |