| Npk. | Darbu apraksts | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| SAGATAVOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 1. | Ierīkot pagaidu ceļu tehnikai no drupinātu šķembu grants maisījuma fr.0-32mm | ~771 m2 |  |
| 2. | Krūmu izciršana un sakņu izraušana, utilizācija | ~877 m2 |  |
| 3. | Lielformāta informatīvais stends | 1 |  |
| 4. | Informatīvā plāksne | 1 |  |
| DEMONTĀŽAS DARBI: |  |  |  |
| 3. | Metāla kāpņu demontāža un utilizācija | 1 kompl. | H~3m; ~0.1 t |
| 4. | Stikla bloku demontāža un utilizācija | 13.3 m2 | ~1.33 m3 |
| 5. | Bituma jumta seguma demontāža un utilizācija | 1496.0 m2 |  |
| 6. | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 1496.0 m2 | ~329.1 m3 |
| 7. | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža un utilizācija | 255.0 m2 | Utilizācijai ~281m2 |
| 8. | Jumta koka šķērslatojuma demontāža un utilizācija | 255.0 m2 | ~3.74 m3 |
| 9. | Metāla siju (spāru) demontāža un utilizācija | 132.8 m | ~1.53 t |
| 10. | Metāla kolonnu demontāža un utilizācija | 3 gab | l=8.0m; ~0.17 t |
| 11. | Dubult T metāla siju demontāža un utilizācija | lkopā=897.45 m | ~24.5 t |
| 12. | Betona grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | 1806.7 m2 | ~271.0 m3 |
| 13. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~164.3 m3 |  |
| 14. | Ķieģeļu sienu, starpsienu (dažādu biezumu) demontāža un utilizācija | 6086.0 m2 | ~2312.8 m3 |
| 15. | Koka siju demontāža un utilizācija | 36 m | ~1.35m3 |
| 16. | Būvbedres aizbēršana | 300 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 17. | Teritorijas planēšana ar buldozeru | 2000 m2 |  |

Sastādīja: _________________________________/A.Mikučanova/

Pārbaudīja: _______________________________/A.Kuzmins/

Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856