| Npk. | Darbu apraksts | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| SAGATAVOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 1. | Ierīkot pagaidu ceļu tehnikai no drupinātu šķembu grants maisījuma fr.0-32mm | ~660 m2 |  |
| 2. | Krūmu izciršana un sakņu izraušana, utilizācija | ~100m2 |  |
| DEMONTĀŽAS DARBI: |  |  |  |
| Nojume kad.nr.6801 003 0004 007 |  |  |  |
| 3. | Teritorijas attīrīšana no krūmiem, būvgružiem | 1048.1 m2 |  |
| 4. | Teritorijas planēšana ar buldozeri |  |  |
| Nojume kad.nr.6801 003 0004 008 |  |  |  |
|  | Teritorijas attīrīšana no krūmiem, būvgružiem | 1442.73 m2 |  |
|  | Teritorijas planēšana ar buldozeri |  |  |
| Angārveida noliktava kad.nr.6801 003 0004 009 |  |  |  |
|  | Teritorijas attīrīšana no krūmiem, būvgružiem | 472.15 m2 |  |
|  | Teritorijas planēšana ar buldozeri |  |  |
| Spaļu savācējcehs kad.nr.6801 003 0004 010 |  |  |  |
|  | Bituma jumta seguma demontāža un utilizācija | 80.6 m2 |  |
|  | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 80.6 m2 | ~16.12m3 |
|  | Ķieģeļu mūra sienu demontāža un utilizācija | 207.2 m2 | ~78.74 m3 |
|  | Grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~12.1 m3 |  |
|  | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~25.0 m3 |  |
|  | Būvbedres aizbēršana | 25 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Ugunsdzēšanas ēka kad.nr.6801 003 0004 012 |  |  |  |
|  | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža un utilizācija | 25.41 m2 | Utilizācijai 28 m2 |
|  | Jumta konstrukcijas no kokmateriāliem demontāža un utilizācija | 25.41 m2 | ~2.54 m3 |
|  | Ķieģeļu mūra sienu demontāža un utilizācija | 83.64 m2 | ~21 m3 |
|  | Grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~3.63 m3 |  |
|  | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~8.9 m3 |  |
|  | Būvbedres aizbēršana | 12 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Noliktava kad.nr.6801 003 0004 013 |  |  |  |
|  | Metāla vārtu demontāža un utilizācija | 2 kompl. |  |
|  | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža un utilizācija | 155.6 m2 | Utilizācijai 171.2 m2 |
|  | Jumta koka konstrukcijas demontāža un utilizācija | 117.82 m2 | ~11.8 m3 |
|  | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 149.2 m2 | ~30 m3 |
|  | Sienu paneļu demontāža ar metāla elementiem un utilizācija | 174.57 m2 | ~17.5 m3 |
|  | Ķieģeļu ārsienas demontāža un utilizācija | 105.71 m2 | ~40.17 m3 |
|  | Grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~38.25 m3 |  |
|  | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~25.0 m3 |  |
|  | Būvbedres aizbēršana | 33.5 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Sūkņu stacija kad.nr.6801 003 0004 029 |  |  |  |
|  | Metāla jumta seguma demontāža un utilizācija | 10.1 m2 |  |
|  | Koka spāru ar latojumu demontāža un utilizācija | 10.1 m2 | ~1.01m3 |
|  | Ķieģeļu sienu demontāža un utilizācija | ~38.1 m2 | ~9.53 m3 |
|  | Betona grīdas konstrukciju demontāža un utilizācija | ~1.52 m3 |  |
|  | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~5.72 m3 |  |
|  | Būvbedres aizbēršana | 8.0 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 40. | Teritorijas planēšana ar buldozeru | 243 m2 |  |

Sastādīja: _________________________________/A.Mikučanova/

Pārbaudīja: _______________________________/A.Kuzmins/

Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856