| Npk. | Darbu apraksts | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| SAGATAVOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 1. | Ierīkot pagaidu ceļu tehnikai no drupinātu šķembu grants maisījuma fr.0-32mm | ~754 m2 |  |
| 2. | Krūmu izciršana un sakņu izraušana, utilizācija | ~680 m2 |  |
| DEMONTĀŽAS DARBI: |  |  |  |
| Caurlaides ēka kad.nr.6801 003 0004 020 |  |  |  |
| 3. | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža un utilizācija | 21.15 m2 | Utilizācijai 23.3m2 |
| 4. | Jumta koka konstrukcijas demontāža un utilizācija | 21.15 m2 | ~3.2 m3 |
| 5. | Apkures krāsns demontāža un utilizācija | 1 kompl. |  |
| 6. | Grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~4.71 m3 |  |
| 7. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~7.34 m3 |  |
| 8. | Būvbedres aizbēršana | 7.5 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Garāža ēka kad.nr.6801 003 0004 021 |  |  |  |
| 9. | Bituma jumta seguma demontāža un utilizācija | 183.4 m2 |  |
| 10. | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 183.4 m2 | ~40.35 m3 |
| 11. | Vārtu ailas demontāža un utilizācija | 2 kompl. |  |
| 12. | Stikla bloku demontāža un utilizācija | 14.4 m2 | ~1.44 m3 |
| 13. | Ķieģeļu sienas demontāža un utilizācija | 223.3 m2 | 84.9 m3 |
| 14. | Betona grīdas konstrukcijas ar betona remontbedri demontāža un utilizācija | ~66.02 m3 |  |
| 15. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~33.5 m3 |  |
| 16. | Metāla dubult-T siju demontāža un utilizācija | 52 m | ~1.42t |
| 17. | Metāla staba demontāža un utilizācija | 1 gab. | ~0.19t |
| 18. | Būvbedres aizbēršana | 54 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Stallis ēka kad.nr.6801 003 0004 022 |  |  |  |
| 19. | Azbestcementa jumta seguma demontāža un utilizācija | 163.3 m2 | Utilizācijai 179.63 m2 |
| 20. | Koka sienu un starpsienu demontāža un utilizācija | 259.11 m2 | ~43.18 m3 |
| 21. | Koka grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~23.98 m3 |  |
| 22. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~31.64 m3 |  |
| 23. | Būvbedres aizbēršana | 32 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Hlorētava kad.nr.6801 003 0004 023 |  |  |  |
| 24. | Ēka nav saglabājusies | - |  |
| Noliktava kad.nr. 6801 003 0004 024 |  |  |  |
| 25. | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 44.62 m2 | ~9.82 m3 |
| 26. | Ķieģeļu sienu demontāža un utilizācija | 93.52 m2 | ~23.4 m3 |
| 27. | Betona grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~6.7 m3 |  |
| 28. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~12.02m3 |  |
| 29. | Būvbedres aizbēršana | 16 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Noliktava kad.nr. 6801 003 0004 025 |  |  |  |
| 30. | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 23.76 m2 | ~5.23 m3 |
| 31. | Ķieģeļu sienu demontāža un utilizācija | 72.63 m2 | ~18.16 m3 |
| 32. | Betona grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~3.6 m3 |  |
| 33. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~9.34 m3 |  |
| 34. | Būvbedres aizbēršana | 13 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Sadzīves ēka kad.nr. 6801 003 0004 027 |  |  |  |
| 35. | Savietotā jumta konstrukcijas demontāža un utilizācija | 30.8 m2 | ~6.8 m3 |
| 36. | Ķieģeļu sienu demontāža un utilizācija | 77.8 m2 | ~19.4 m3 |
| 37. | Betona grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~4.62 m3 |  |
| 38. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~10 m3 |  |
| 39. | Būvbedres aizbēršana | 14 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 40. | Teritorijas planēšana ar buldozeru | 420 m2 |  |
| CITI DEMONTĀŽAS DARBI: |  |  |  |
| 41. | Atsevišķi stāvošu dz/b kolonnu demontāža un utilizācija | 4 gab. | ~5m3 |
| 42. | Dz/b un metāla konstrukcijas stendu demontāža | 2 kompl. |  |

Sastādīja: _________________________________/A.Mikučanova/

Pārbaudīja: _______________________________/A.Kuzmins/

Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856