| Npk. | Darbu apraksts | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| SAGATAVOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 1. | Ierīkot pagaidu ceļu tehnikai no drupinātu šķembu grants maisījuma fr.0-32mm | ~600 m2 |  |
| 2. | Krūmu izciršana un sakņi izraušana, utilizācija | ~260 m2 |  |
| DEMONTĀŽAS DARBI: |  |  |  |
| Noliktava kad.nr.6801 003 0004 014 |  |  |  |
| 3. | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža un utilizācija | 332.0 m2 | Utilizācijai 365.2m2 |
| 4. | Jumta koka konstrukcijas demontāža (ieskaitot visus konstrukcijas atbalsta statņus) un utilizācija | 332.0 m2 | ~33.2m3 |
| 5. | Logu bloku demontāža un stikla utilizācija | 10 gab. |  |
| 6. | Ķieģeļu ārsienas demontāža un utilizācija | 267.3 m2 | ~101.6 m3 |
| 7. | Grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~41.0 m3 |  |
| 8. | Betona pamatu demontāža un utilizācija | ~42 m3 |  |
| 9. | Būvbedres aizbēršana | 52 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Svaru ēka kad.nr.6801 003 0004 015 |  |  |  |
| 10. | Jumta azbestcementa lokšņu seguma demontāža un utilizācija | 75.4 m2 | Utilizācijai 83m2 |
| 11. | Jumta koka konstrukcijas demontāža un utilizācija | 75.4 m2 | ~7.54 m3 |
| 12. | Ārsienu no koka konstrukcijas ar koka dēļu apšuvumu demontāža un utilizācija | 138.55 m2 | ~20.8m3 |
| 13. | Betona bedres un stabveida pamatu demontāža un utilizācija | ~27.2 m3 |  |
| 14. | Būvbedres aizbēršana | 35 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| Administratīvā ēka kad.nr.6801 003 0004 019 |  |  |  |
| 15. | Metāla jumtiņu demontāža un utilizācija | 3 kompl. |  |
| 16. | Ķieģeļu skursteņu demontāža un utilizācija | 7 gab. | ~8.3m3 |
| 17. | Azbestcementa lokšņu jumta seguma demontāža un utilizācija | 338.69 m2 | Utilizācijai 372.6m2 |
| 18. | Koka jumta konstrukciju demontāža un utilizācija | 338.69 m2 | ~50.8m3 |
| 19. | Logu bloku ar stiklojumu demontāža un stikla utilizācija | 37 gab. |  |
| 20. | Durvju bloku demontāža un utilizācija | 15 gab |  |
| 21. | Apkures apaļo krāšņu demontāža un utilizācija | 7 kompl. |  |
| 22..0u tehnikai rat_________nes)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Ķieģeļu sienu un starpsienu (dažādu biezumu) demontāža un utilizācija | 382.16 m2 | ~145 m3 |
| 23. | Grīdas konstrukcijas demontāža un utilizācija | ~42.7 m3 |  |
| 24. | Betona pamatu un betona lieveņu demontāža un utilizācija | ~46.5 m3 |  |
| 25. | Būvbedres aizbēršana | 58.1 m3 | Daudzums norādīts bez sablīvējuma koeficienta |
| LABIEKĀRTOŠANAS DARBI: |  |  |  |
| 26. | Teritorijas planēšana ar buldozeru | 620 m2 |  |

Sastādīja: _________________________________/A.Mikučanova/

Pārbaudīja: _______________________________/A.Kuzmins/

Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856