**Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem atklātam konkursam “Administratīvās ēkas daļas pārbūve par multifunkcionālo dienas centru 18. novembra ielā 17a, Ludzā” Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2019/02.**

**Jautājums:**

Projektā un paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka ūdens mērītājam jābūt aprīkotam ar tālvadības rādītāju nolasīšanas ierīci. Tāmē Nr.9 (Iekšējie tīkli U1, T3, K1, Ārējie tīkli Ū1, K3.) tādu ierīču nav. Lūdzam precizēt kādas papildus ierīces ūdens mērītājam jāuzstāda un kā nodrošināt ierīces pieslēgšanu.

**Atbilde:**

Ūdensmērītāju uzstādīt ar tālvadības rādītāju nolasīšanas ierīci iekšējos U1 tīklos.