Pretendenta jautājumi Atklātam konkursam “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF

1. Lūdzam precizēt, no kāda materiāla jāizbūvē žogs apkārt sūkņu stacijai - pītā PVC sieta vai metinātā Fortinet super. Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves apjomos punkti 1.38. un 1.40. dublējas.

Apkārt kanalizācijas sūkņu stacijai ir jāuzstāda žogs ar metinātu metāla sietu ar plastikāta pārklājumu (pozīcija 1.40.). Būvdarbu apjomu pozīcijā 1.38. ir iekļauta metāla stiepļu žoga izbūve gadījumā, ja, būvējot ūdenssaimniecības infrastruktūras tīklus šajā posmā, tiks bojāts kāds iežogojums ceļam piegulošās teritorijās.

2. Cik tālu atrodas paredzamā liekās grunts atbērtne un vai dīķa aizbēršana jāveic pretendentam.

Liekās grunts atbērtne – ne tālāk par 5 km no būvdarbu veikšanas vietas. Pretendentiem nav jāplāno dīķa aizbēršana.

3. Spriežot pēc dotajiem apjomiem, grunts apmaiņa ir jāveic tikai izbūvējot ceļa salizturīgo kārtu un veicot cauruļu pamatnes un apbēruma ierīkošanu. Lūdzam apstiprināt, vai izbūvējot ceļa pamatnes slāni no cauruļu apbēruma līdz salizturīgajam slānim, ko nepieciešams veikt ierīkojot ŪKT tīklus, ir jāparedz grunts apmaiņa, aizberot tranšeju ar smilti un izvedot lieko grunti, vai arī tas jādara ar esošo izrakto grunti, kā tas ir izsecināms pēc dotajiem darbu apjomiem.

Apstiprinām, ka, izbūvējot ceļa pamatnes slāni no cauruļu apbēruma līdz salizturīgajam slānim, plānots, ka tranšeju aizbēršana tiks veikta ar esošo grunti.