## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins nr. 1-4
Elektronisko sakaru tīkli (EST )
Būve: Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna labiekārtojums.
Objekts: Elektronisko sakaru tīkli (EST ).
Objekta adrese:Ludzas pilskalns Baznīcas ielā 56, Ludza, Ludzas novads.
Par kopējo summu: EUR
Tāme sastādīta | [5 empty] | Kopējā darbietilpība: c/h
| Nr.p.k. | Kodas, tames Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tames izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietil-pība (c./h)
[5 empty] | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1. | 1-4-1 | Elektronisko sakaru tīkli (EST ).
Kopā:
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Pavisam kopā:

## EST
Lokālā tāme nr. 1-4-1
Elektronisko sakaru tīkli (EST )
Būve: Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācija un pilskalna labiekārtojums.
Objekts: Elektronisko sakaru tīkli (EST ).
Objekta adrese: Ludzas pilskalns Baznīcas ielā 56, Ludza, Ludzas novads.
Tāmes izmaksas EUR :
Tāme sastādīta
Nr. p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (EUR/ h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) ieguldīšanai ar rokām dziļumā 0,7m blietejot pa kārtam pēc 250mm ar vibroplati pie aizbēršanas | m3 | 84
2. | 03-00000 | Smilts spilvena izveidošana zem kabeļu kanalizācijas caurules tranšejā (h- atbilstoši projektam) | m3 | 21
3. | 02-02000 | Liekas grunts un būvgružu savākšana , transportēšana , iekraušana konteinerī | m3 | 21
4. | 01-00000 | Būvgružu konteineru (15m3) nomas izmaksas | gb | 2
Kabeļu kanalizācija
5. | 23-00000 | Tranšejā iegulda gofrētu dubultsienu aizsargcauruli DN110 450N (sarkana)uz sagatavotas pamatnes | 100m | 2.35
6. | 23-00000 | Tranšejā iegulda gofrētu dubultsienu aizsargcauruli DN50 450N uz sagatavotas pamatnes | 100m | 0.13
7. | 23-00000 | Tranšejā iegūlda kabeļa aizsardzības signallenti sarkanā krāsā ar uzranstu "Uzmanību kabelis" | 100m | 2.1
8. | 23-00000 | Gofrētā caurule apvelkā DN50 1250N (melna) montāža pie konstrukcijām | m | 160
9. | 23-00000 | Gofrētā caurule apvelkā DN20 1250N (melna) montāža pie konstrukcijām | m | 55
Kabeļi
10. | 23-00000 | Optiskā kabeļa CST 4/4 50/125, OM3, LSZH ievilkšana aizsargcaurulē | 100m | 1.95
11. | 23-00000 | Kabeļa UTP Cat.5e (ārdarbu, pildīts ar želeju) ievilkšana aizsargcaurulē | 100m | 3.4
12. | 23-00000 | Kabeļa UTP Cat.5e (ārdarbu) ievilkšana aizsargcaurulē | 100m | 0.65
13. | 23-00000 | Optiskās šķiedras metināšana | gb | 8
Videonovērošana
14. | 19-00000 | Arējā videokamera Ubiquiti Video Camera G-3 PRO (UVC-G3 PRO) | gb | 8
15. | 19-00000 | WI-FI antena Nano Station M5 (NSM5) 0/5 | kpl | 1
16. | 19-00000 | Cilvēku skaitītājs SensMax SE | kpl | 4
17. | 19-00000 | Manuālais datu kolektorsSensMax SE/DE | kpl | 1
Centrāle
18. | 19-00000 | Metāla sadales skapis 300x300x200mm IP66 Sarel S3D | gb | 2
19. | 19-00000 | Tīkla komutators ar PoE funkciju vadāmais Ubiquiti Edge Switch 10X (ES-10X) | gb | 2
20. | 19-00000 | Ubiquiti Ufiber, Multi-Mode Module, 1G, 2-Pack | gb | 2
21. | 19-00000 | Kontaktligzda 1-v v/a ar zem. Balta IP20 PRIMA | gb | 2
22. | 01-00000 | Materiālu, instrumentu, mehān-ismu un būvgružu transporta izdevumi | kpl. | 1
Kopā
Sociālais nodoklis (24,09%)
Kopā tiešās izmaksas